110/10 kV Riešės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB avarinį rezervą sąrašas

| Nr. | Įrenginio pavadinimas | Kiekis kompl. | Pastabos | Pristatyti adresu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RIB-T101 ir RIB-T102 viršįtampių ribotuvai | 2 kompl. | 3EL2 102, Siemens | Panevėžio TP Pušaloto g. 230, Bliūdžių k. Panevėžio sen. |

Kiti reikalavimai:

Pagal aukščiau pateiktą sąrašą demontuotus ir išardytus įrenginius Rangovas pakrauna ir iškrauna Užsakovo nurodytu adresu.

Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.