Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Medicinos prietaisų pirkimas (urologijos centrui), VUL SK Nr.7180

BENDRIEJI REIKALAVIMAI VISOMS PIRKIMO DALIMS

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų priemonių garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris jį atliks.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Aplinkosaugos reikalavimai visoms pirkimo dalims. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).

- Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis.  Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomų prekių pagrindinės medžiagos/komponentai yra tinkamos pakartotinam naudojimui ar perdirbimui (deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus).

1 PIRKIMO DALIS -  Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu, 1 vnt.

| Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suderinamumas | Suderinama su ligoninėje naudojamu pneumatiniu-ultragarsiniu litotriptoriumi Swiss Lithoclast Master (EMS Electro Medical Systems). |  |
| 2. | Paskirtis | Ultragarsiniams zondams prijungti. |  |
| 3. | Konstrukcinės savybės | Su siurbimo kanalu. |  |
| 4. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 5. | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją. |  |

2 PIRKIMO DALIS -  Chirurginis staliukas, 3 vnt.

| Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išmatavimai | 950×550 mm (± 30mm) |  |
| 2. | Aukščio reguliavimas | - Aukštis reguliuojamas elektros pavaros pagalba. - Yra akumuliatorius ir pakrovimo įrenginys. - Aukščio reguliavimo ribos – ne siauresnėse ribose kaip nuo 800 iki 1400 mm |  |
| 3. | Mobilumas | Su ratukais, ne mažiau kaip 2 su stabdžiais. |  |
| 4. | Apkrovimo svoris | Ne mažiau kaip 30 kg |  |
| 5. | Garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  |
| 6. | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją. |  |

3 PIRKIMO DALIS -  Pilvo pjūvio plėtėjas-retraktorių komplektas, 1 kompl.

| Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagrindinis vertikalus stovas, 1 vnt. | Galimybė tvirtinti prie stalo rėmo sterilioje aplinkoje. Turi slankiojantį laikiklį pagrindiniam horizontaliam strypui | Omnitract katalogas, psl 8, kodas 10244 |
| 2. | Pagrindinis horizontalus strypas, 1 vnt. | Turi tvirtinimą rėmo dalims | Omnitract katalogas, psl 8, kodas 11050 |
| 3. | Standartinio rėmo dalis, 2 vnt. | Puslankio formos | Omnitract katalogas, psl 8, kodas 10269 |
| 4. | Mažojo rėmo dalis, 2 vnt. | Puslankio formos | Omnitract katalogas, psl 8, kodas 10270 |
| 5. | Mentelių laikikliai, 4 vnt. | Laikiklis prie rėmo ir mentelė laikiklyje tvirtinasi vieno užrakto pagalba | Omnitract katalogas, psl 12, kodas 4040 |
| 6. | Mayo šarnyrinė mentelė, 1 vnt. | Turi šarnyrą, dydis 8.9 x 7.0 cm ± 1 cm. | Omnitract katalogas, psl 24, kodas 3536 |
| 7. | Deaver šarnyrinė mentelė, 1 vnt. | Turi šarnyrą, dydis 7.00 x 11.4 cm ± 1 cm. | Omnitract katalogas, psl 20, kodas 3784 |
| 8. | Lankstoma mentelė, 1 vnt. | Galima lankstyti, dydis 5.00 x 16.5 cm ± 1 cm. | Omnitract katalogas, psl 23, kodas 3872 |
| 9. | Šarnyrinė mentelė, 1 vnt. | Galima lankstyti, dydis 5.1 x 15.2 cm ± 1 cm. | Omnitract katalogas, psl 22, kodas 3909 |
| 10. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | Garantija 24 mėn |
| 11. | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją. | pateikta |

|  | Šie dokumentai pateikiami tiekiant ir instaliuojant prietaisus, taikoma tik 2 pirkimo daliai |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Reikalavimai dokumentų turiniui |
|  | Vartotojo instrukcija: | Ženklinta CE |
|  | Anglų kalba | Gamintojo išleistas originalas, kuris pateikiamas su gaminiu/prietaisu (User manual). Neprivaloma, jei pagaminta Lietuvoje |
|  | Lietuvių kalba | Tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas iš anglų kalbos. |
|  | Techninė dokumentacija | Gamintojo išleisti techninės eksploatacijos dokumentai (Technical/ Service/ Operation manuals): aprašai, brėžiniai, aptarnavimo bei remonto instrukcijos ir pan. Pateikiama: anglų k., gali būti ir lietuvių k. |
|  | Techninės priežiūros (TP) reglamentas | Periodiškai atliekamų TP darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato. |
|  | Valymo-dezinfekavimo instrukcija | Aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje. |
|  | CE sertifikatas ar atitikties deklaracijos kopija | Būtina |
|  | Instruktuotų (apmokytų) darbuotojų sąrašas | Dokumente nurodoma: prietaiso pavadinimas/modelis, instruktuotų darbuotojų vardas, pavardės, pareigos, instruktažo data ir vieta (padalinys), Tiekėjo pavadinimas ir jo darbuotojo, atlikusio instruktavimą, pareigos, vardas ir pavardė. Visi dokumente išvardinti asmenys pasirašo. |
|  | Įdiegimo aktas (MTS Instaliavimo aktas) | Aktą parengia MTS inžinierius. Aktą pasirašo ligoninės padalinio-naudotojo vedėjas, MTS vedėjas bei inžinierius ir Tiekėjo darbuotojas, įgaliotas atlikti prietaiso instaliavimą. |
|  | 1. Visi dokumentai (ir/ar jų kopijos) teikiami popieriniu pavidalu. Papildomai gali būti teikiama CD ar lygiavertėse laikmenose pdf formatu. |  |
|  | 2. Punktuose 1, 2, 3, ir 5 išvardinti dokumentai turi būti patvirtinti Tiekėjo parašu ir antspaudu. 3.Instruktuotų asmenų sąrašas atskirai nesudaromas, jei darbuotojų skaičius mažas (iki 5-6). Tada leidžiama jų parašus rinkti Medicinos technikos skyriaus instaliavimo akte. Jei tiekėjas pateikia pasą - sąrašas sudaromas ir pasirašoma pase. 4. Perdavimas: dokumentai pagal punktus 1, 2, 4 ir 5 perduodami padalinio naudotojo vyr. slaugytojai-slaugos administratorei, likusieji - Medicinos technikos skyriaus inžinieriui, kuris dalyvauja instaliavime. |  |