## Sheet1
Pirkimo sąlygų priedas Nr.2
TVARSLIAVOS BEI VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje. 2. Perkamų prekių galiojimo terminas turi būti ne mažiau nei 6 mėn. 3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti: 3.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje lietuvių ir anglų arba originalo kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. 3.2. Visi gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Pateikiamas tai įrodantis sertifikatas.
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai prekei | Atitikimas techniniams reikalavimas |  |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM, % | Vnt. kaina, Eur su PVM | Bendra kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur su PVM
|  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Sterilus marlinis tvarstis | 1. Dydis: 5 m x 10 cm (±0,5 cm); | Shaoxing Gangfeng Hospital Products/ Sterilus marlinis tvarstis 5 m x 10 cm Dydis: 15 m x 10 cm | Sert. Apr. Katal./ | 1 | 70 | vnt. | 0.13 | 5 | 0.1365 | 9.1 | 9.555
|  | 2. Siūlo storis – 32S; | 2. Siūlo storis – 32S;
|  | 3. Tankis ne mažesnis kaip 28 x 24; | 3. Tankis 28 x 24;
|  | 4. Sterilus; | 4. Sterilus;
|  | 5. Supakuota atskirai po vieną vienetą. | 5. Supakuota atskirai po vieną vienetą.
2. | Sterilus marlinis tvarstis | 1. Dydis: 7 m x 14 cm (±0,5 cm); | Shaoxing Gangfeng Hospital Products/ Sterilus marlinis tvarstis 5 m x 10 cm 1. Dydis: 7 m x 14 cm cm); | Sert. Apr. Katal. | 1 | 70 | vnt. | 0.24 | 5 | 0.252 | 16.8 | 17.64
|  | 2. Siūlo storis – 32S; | 2. Siūlo storis – 32S;
|  | 3. Tankis ne mažesnis kaip 28 x 24; | 3. Tankis 28 x 24;
|  | 4. Sterilus; | 4. Sterilus;
|  | 5. Supakuota atskirai po vieną vienetą. | 5. Supakuota atskirai po vieną vienetą.
3. | Pleistras ritinėlyje | 1. Išmatavimai: 2,5 cm x 5 m ±0,5 cm | Jinhua Jingdi Medical Supplies/Pleistras 2,5 cm x 5 m N12/1. Išmatavimai: 2,5 cm x 5 m ±cm | Sert. Apr. Katal | 2 | 500 | vnt. | 0.389 | 5 | 0.40845 | 194.5 | 204.225
|  | 2. Pralaidus orui; | 2. Pralaidus orui;
|  | 3. Medžiaginiu pagrindu; | 3. Medžiaginiu (medvilnės) pagrindu;
|  | 4. Gerai plyštantis skersai ir išilgai; | 4. Gerai plyštantis skersai ir išilgai;
|  | 5. Prilimpantis ir ilgai laikantis. | 5. Prilimpantis ir ilgai laikantis.
5. | Vienkartinės injekcinės adatos | 1. Sterilios; Dydis 0,8 x 40 mm | Zarys International Group/Vienk. adata 0,8 x 40 mm 21Gx1+1/2" N100 1. Sterilios; Dydis 0,8 x 40 mm | Sert. Apr. Katal | 5,6,7 | 3000 | vnt. | 0.0094 | 5 | 0.00987 | 28.2 | 29.61
|  | 2. Supakuotos kiekviena atskirai; | 2. Supakuotos kiekviena atskirai;
|  | 3. Dėžutėje ne daugiau kaip 100 vnt. adatų | 3. Dėžutėje 100 vnt. adatų
11. | Stikleliai objektyviniai šlifuoti |  | Zarys International Group/Stikleliai objektiniai su dvipuse matine dalimi N50 | Sert. Apr. Katal | 11 | 2000 | vnt. | 0.0198 | 5 | 0.02079 | 39.6 | 41.58
28 | Vienkartinis ginekologinis (vaginalinis) skėtiklis | 1. Sterilus; 2. Supakuoti pakuotėje po vieną; 3. Dydžiai – S, M, L; 4. Tvirtai fiksuojami; 5. „Cusso“ tipo; 6. Gaidukas elastingas, nelūžtantis. | Changhou Shuangma Medical Devices/Makšties skėtiklis (S)/ 1. Sterilus; 2. Supakuoti pakuotėje po vieną; 3. Dydžiai – S, M, L; 4. Tvirtai fiksuojami; 5. „Cusso“ tipo; 6. Gaidukas elastingas, nelūžtantis. | Sert. Apr. Katal. | 28 | 11000 | vnt | 0.184 | 5 | 0.1932 | 2024 | 2125.2
29 | Vienkartinis pincetas | 1. Sterilus; 2. Supakuotas kiekvienas atskirai; 3. Ilgis 13 cm. ± 1 cm | Zhejiang Gongdong Medical Technology /Pincetas vienkartinis sterilus iš plastiko / 1. Sterilus; 2. Supakuotas kiekvienas atskirai; 3. Ilgis 13 cm. cm | Sert. Apr. Katal. | 29 | 160 | vnt | 0.0886 | 5 | 0.09303 | 14.176 | 14.8848
30 | Dangalai ultragarso davikliams | 1. Vaginalinių daviklių dangalai (prezervatyvas); 2. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 12 mėn.; 3. Kiekvienas supakuotas atskirai; 4. Nesterilūs. | 1. Vaginalinių daviklių dangalai (prezervatyvas); 2. Galiojimo-36 mėn.; 3. Kiekvienas supakuotas atskirai; 4. Nesterilūs. | Sert. Apr. Katal. | 30 | 4000 | vnt | 0.0596 | 5 | 0.06258 | 238.4 | 250.32
[8 empty] | Bendra pasiūlymo kaina |  |  | 2564.776 | 2693.0148
[11 empty] | PVM | 128.2388
Direktorius Juozas Devižis
Note on G6: 123: metams ar dviems?