Atviro konkurso sąlygų 5 priedas
PATIKSLINTA ANALIZATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(4, 6, 18 IR 21 PIRKIMO DALYS)
4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. ŠLAPIMO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUS – 1 + 1 VNT.
4.1. Šlapimo tyrimų sistemos analizatoriaus nuomai techninė specifikacija – 1 + 1 vnt.
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 

(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 + 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas)
	
	Cobas 6500, Roche

	2.
	Analizatoriaus paskirtis
	Automatinė šlapimo tyrimų sistema (juostelinio ištyrimo ir mikroskopinio ištyrimo sistema)
	Naudotojo vadovas 2 psl., 3 psl.

	3.
	Analizatoriaus apibūdinimas
	Automatinis šlapimo mikroskopijos modulis turi dirbti, kaip atskiras šlapimo mikroskopijos tyrimo analizatorius ir esant būtinybei, privalo turėti galimybę prijungti jį prie juostelinio cheminio modulio (nepriklausomas, atskiras mikroskopijos modulis) arba sujungtas į vientisą pilnai automatizuotą sistemą: (juostelinis cheminis modulis + mikroskopijos modulis)
	Cobas 6500 bukletas, 5 psl.

	4.
	Juostelinis ir mikroskopijos tyrimas atliekamas iš vieno mėgintuvėlio, be rankinio pernešimo
	Būtina
	Cobas 6500 bukletas, 2 psl., 5 psl.

	5.
	Idiegta automatinė atranka
	Šlapimo mikroskopijos tyrimas atliekamas remiantis juostelinio tyrimo rezultatu
	Cobas 6500 bukletas, 3 psl.

	6.
	Automatinis mėginio sumaišymas
	Būtina
	Naudotojo vadovas 76 psl.

	7.
	Juostelinio ir mikroskopijos tyrimo rezultatai pateikiami viename ekrane
	Būtina
	Cobas 6500 bukletas, 2 psl.

	8.
	Analizatorius turi tirti necentrifuguotus mėginius
	Būtina
	Tiria natyvinius (necentrifūguotus) šlapimo mėginius.

	9.
	Analizatoriuje turėti būti įdiegta programinė įranga
	Turi klasifikuoti šlapimo daleles į ne mažiau kaip 9 kategorijas: eritrocitus, leukocitus, neplokščialąstelinio epitelio ląsteles, plokščiojo epitelio ląsteles, bakterijas, kristalus, hialininius cilindrus ir kitus patologinius cilindrus, grybus, spermatozoidus, gleives
	Cobas 6500 bukletas, 8 psl.


	10.
	Analizatoriuje turėti būti įdiegta programinė įranga
	Su įdiegta poklasių funkcija, leidžiančia operatoriui kurti papildomas kategorijas bei perklasifikuoti bet kokią šlapimo dalelę
	Naudotojo vadovas 46 psl., 167 psl., 168 psl.,  243 psl.

	11.
	Analizatorius turi klasifikuoti kristalus į poklasius arba turėti įdiegtą poklasių funkciją
	Leidžiančią operatoriui sukurti reikiamus kristalų poklasius ir priskirti jiems bet kokią šlapimo dalelę.
	Naudotojo vadovas 243 psl.

	12.
	Našumas
	ne mažiau, kaip 40 tyrimų per valandą
	Cobas 6500 bukletas, 3 psl.

	13.
	Jungtys
	Analizatorius privalo turėti ESIS jungtį
	Duomenys iš analizatoriaus į ESIS tinklą yra siunčiami per laboratorinę informacinę sistemą cobas IT Middleware.

	14.
	Dvikryptė komunikacija
	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.
	Pridedame patvirtinantį dokumentą: Cobas IT Middleware Instrument Driver Compatibility Matrix (tvarkyklių sąrašas).

	15.
	Naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis
	Pateikiama su prietaisu
	Pateiksime su prietaisu.

	16.
	Spalvotas ląstelių atlasas, kuriame pavaizduota kiekviena atskira ląstelė su aprašymu
	Pateikiama su prietaisu
	Pateiksime su prietaisu „Compendium of urinalysis“.

	17.
	Juosteliniai tyrimai
	Privalomas askorbo rūgšties kompensavimas iki 50 mg/dl koncentracijos lygio
	Bukletas „Combur-Test strip technology“.


	18.
	Juosteliniai tyrimai
	Darbo pabaigoje tyrimo juostelės gali likti analizatoriuje (nereikia sudėti atgal į juostelių talpą)
	Cobas u-pack pakuotės lapelis

	19.
	Juosteliniai tyrimai
	Reagentai įdedami atidarant instrumentą ir įstatant juostelių talpą
	Naudotojo vadovas 79 psl.

	20.
	Reagentų stabilumas analizatoriuje
	ne trumpesnis kaip 14 dienų
	Cobas u-pack pakuotės lapelis

	21.
	Našumas
	ne mažiau, kaip 220 tyrimų per valandą
	Cobas 6500 bukletas, 3 psl.


- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas)
- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas). 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėn. atlikti.
6. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. KRAUJO DUJŲ, pH.ELEKTROLITŲ,METABOLITŲ IR OKSIMETRIJOS TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUS (1 VNT.)

6.1. Kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų sistemos analizatoriaus nuomai techninė specifikacija (1 vnt.)
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 

(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas)
	
	Cobas b123, Roche

	2.
	Analizatoriaus apibūdinimas
	Analizatorius tyrimų atlikimui turi turėti ne mažiau kaip du modulius (sudedamosios dalys). Analizatorius turi išmatuoti visus išvardintus parametrus iš tos pačios reagentinės kasetės
	Naudotojo vadovas C-16 psl., C-20 psl., C-24 psl.

	3.
	Mėginio tūris
	Mėginio tūris visiems parametrams ne daugiau 100µl (± 50 µl)
	Naudotojo vadovas, B-34 psl.

	4.
	Matavimo laikas
	Ne ilgiau 80 sek. (± 40 sek.)
	Naudotojo vadovas,  B-33 psl.

	5.
	Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų balionų
	Būtina
	Naudotojo vadovas, G3-G8 psl.

	6.
	Analizatorius pats pateikia kokybės kontrolės duomenis ir automatiškai braižo diagramas
	Būtina
	Naudotojo vadovas,  D-70 psl.

	7.
	Vaizdinė pagalba ekrane
	Būtina
	Naudotojo vadovas,  D-97 psl.

	8.
	Reagentai ir pagalbinės priemonės valdomi nuotoliniu būdu
	Būtina
	Naudotojo vadovas,  B-8 psl.

	9.
	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c.
	Būtina
	Naudotojo vadovas,  B-39 psl.

	10.
	Dvikryptė komunikacija
	Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.
	Pridedame patvirtinantį dokumentą: Cobas IT Middleware Instrument Driver Compatibility Matrix. (tvarkyklių sąrašas).


- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas).
- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 3 priedas). 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėn. atlikti.
18. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. BIOCHEMINIS ANALIZATORIUS (1 + 1 VNT.)
18.1. Biocheminio analizatoriaus nuomai techninė specifikacija (1 vnt.)
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 

(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
	Cobas c501, Roche
	Cobas c501, Roche

	2.
	Reikalavimai biocheminiam analizatoriui arba analizatoriams
	Automatinis  biocheminis  analizatorius su tarpine laboratorinių duomenų ir procesų valdymo įranga
	Naudotojo vadovas, 7 psl.

	3.
	Vienu metu galintis atlikti ne mažiau 60 fotometrinių testų +3 ISE
	Būtina
	Naudotojo vadovas, A-111 psl.

	4.
	Našumas
	Ne mažiau 400tyr/val. (iki 800 tyr/val įskaitant elektrolitus)
	Naudotojo vadovas, A-28 psl.,  A-29 psl.

	5.
	Programinė įranga su duomenų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis
	Būtina
	Naudotojo vadovas, A-63 psl.,  A-64 psl.

	6.
	Galimybė analizatorius įjungti į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę
	Būtina
	Naudotojo vadovas, F-4 psl. (cobas link), A-65 psl.

	7.
	Mėginiai
	Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, kraują, punktatą pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose
	Naudotojo vadovas, A-108 psl., A-111 psl.

	8.
	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas
	Būtina
	Naudotojo vadovas, A-22 psl.,  A-74 psl.

	9.
	Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius
	Būtina
	Naudotojo vadovas, B-112 psl., F-10 psl. (nuolatinis įkėlimas/prieiga)

	10.
	Skubių tyrimų galimybė ir tyrimo atlikimo pirmenybė
	Būtina
	Naudotojo vadovas, B-55 psl.,   B-56 psl.

	11.
	Galimybė tirti HbA1c iš  kraujo(EDTA)
	Būtina
	Naudotojo vadovas, A-111 psl.

	12.
	Ne mažiau 40 reagentų pozicijų analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema
	Būtina
	Naudotojo vadovas, A-38 psl.,  A-112 psl.

	13.
	Galimybė dirbant  keisti reagentų talpyklas
	Būtina
	Naudotojo vadovas, B-103 psl., B-104 psl.

	14.
	Turėtų daugkartinio naudojimo kiuvetes (arba joms lygiavertes, kurių ekspltacijos laikas ne mažesnis kaip 12 mėn.)
	Būtina
	Naudotojo vadovas, A-44 psl.

	15.
	Nepertraukiama mėginių padavimo sistema
	Būtina
	Naudotojo vadovas, A-36 psl.,  A-50 psl., A-73 psl.

	16.
	Šaldomosios pozicijos kalibratoriams ir kontrolėms arba joms lygiavertės, užtikrinančios stabilią kalibratorių ir kontrolių temperatūrą.
	Būtina
	Analizatoriuje cobas c 501 yra naudojamos stabilią kambario temperatūrą mėginiams, kontrolinėms medžiagoms ir kalibratoriams užtikrinančios pozicijos mėginių įkrovimo modulyje. A-77 psl., B-197 psl., B-219 psl.

	17.
	Galimybė turėti atskirą šaldomą būgną skubių tyrimų atlikimui
	Būtina
	Naudotojo vadovas, A-38 psl.,   B-55 psl., B-56 psl., B-58 psl.


18.2. Biocheminio analizatoriaus nuomai techninė specifikacija (1 vnt.)
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 

(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
	
	Cobas h 232, Roche

	2.
	Reikalavimai biocheminiam analizatoriui 
	Pusiau automatinis
	Naudotojo vadovas, 9 psl.

	3.
	Analizatoriaus paskirtis
	Skirtas kiekybiniam specifiniam Troponino T nustatymui heparinizuotame veniniame kraujyje
	Naudotojo vadovas, 142 psl.


- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.

- Tyrimų pavadinimai nurodyti specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 4 priedas)
- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 4 priedas). 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
- Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėn. atlikti.
PAGE  
6

