## 1 lapas - Įkainiai
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1
Eil. Nr. | Dalis | Darbų pavadinimas ir jo sudėtinės dalys | Mato vnt. | Lyginamasis koeficientas | Rangovo siūlomas įkainis, Eur be PVM | Įkainis įvertinus lyginamąjį koeficientą, Eur be PVM | Maksimalus priimtinas įkainis už mato vnt., Eur be PVM | Kaina, įvertinus lyginamąjį koeficientą, Eur | Maksimalus priimtinas įkainis už mato vnt. (EUR be PVM)
1 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 31 m ir daugiau | m | 1 | 23 | 23 | 43
2 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m | m | 1 | 24 | 24 | 53
3 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis ≤10 m | m | 1 | 25 | 25 | 60
4 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 31 m ir daugiau | m | 1 | 22 | 22 | 40 |  | 80
5 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m | m | 1 | 23 | 23 | 50
6 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis ≤10 m | m | 1 | 24 | 24 | 60
7 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 31 m ir daugiau | m | 0.6 | 40 | 24 | 40 |  | 70
8 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m | m | 0.6 | 45 | 27 | 45
9 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis ≤10 m | m | 0.6 | 55 | 33 | 55
10 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D50 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 11 m ir daugiau | m | 0.4 | 30 | 12 | 40
11 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D50 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis ≤10 m | m | 0.4 | 31 | 12.4 | 50
12 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D40 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 11 m ir daugiau | m | 0.25 | 11 | 2.75 | 25 |  | 66
13 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D40 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis ≤10 m | m | 0.25 | 12 | 3 | 30
14 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D32 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 11 m ir daugiau | m | 1 | 43 | 43 | 43
15 | Vandentiekio tinklai | PE 100 RC PN10 D32 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis iki ≤10 m | m | 1 | 53 | 53 | 53 |  | 63
16 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 31 m ir daugiau | m | 1 | 15 | 15 | 35 |  | 80
17 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m | m | 1 | 16 | 16 | 37
18 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis ≤10 m | m | 1 | 17 | 17 | 45
19 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 31 m ir daugiau | m | 1 | 14 | 14 | 32 |  | 65
20 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m | m | 1 | 15 | 15 | 34
21 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis ≤10 m | m | 1 | 16 | 16 | 42
22 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 31 m ir daugiau | m | 0.6 | 30 | 18 | 30 |  | 60
23 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m | m | 0.6 | 32 | 19.2 | 32
24 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis ≤10 m | m | 0.6 | 40 | 24 | 40
25 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D50 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 11 m ir daugiau | m | 0.4 | 12 | 4.8 | 33 |  | 57
26 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D50 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis iki ≤10 m | m | 0.4 | 13 | 5.2 | 38
27 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D40 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 11 m ir daugiau | m | 0.25 | 10 | 2.5 | 23
28 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D40 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis iki ≤10 m | m | 0.25 | 11 | 2.75 | 28 |  | 56
29 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D32 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis nuo 11 m ir daugiau | m | 1 | 33 | 33 | 33
30 | Vandentiekio tinklai | PE 100 PN10 D32 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kamščio prastūmimą, gylis iki 2,5 m, kai tinklo ilgis iki ≤10 m | m | 1 | 43 | 43 | 43
31 | Darbai Vandentiekio tinkle | Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per balną (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo. Pastaba: šis įkainis netaikomas, kai statoma (suprojektuota) tinklo atšaka prijungiama prie statomo (suprojektuoto) tinklo. Toks įkainis įtrauktas ir turi būti vertinamas prie medžiagų. | kompl. | 1 | 40 | 40 | 40 |  | 50
32 | Darbai Vandentiekio tinkle | Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per trišakį/keturšakį (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo nuo DN63 iki DN110 Pastaba: šis įkainis netaikomas, kai statoma (suprojektuota) tinklo atšaka prijungiama prie statomo (suprojektuoto) tinklo. Toks įkainis įtrauktas ir turi būti vertinamas prie medžiagų. | kompl. | 0.7 | 55 | 38.5 | 55 |  | 70
33 | Darbai Vandentiekio tinkle | Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per trišakį/keturšakį (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo nuo DN160 iki DN200 Pastaba: šis įkainis netaikomas, kai statoma (suprojektuota) tinklo atšaka prijungiama prie statomo (suprojektuoto) tinklo. Toks įkainis įtrauktas ir turi būti vertinamas prie medžiagų. | kompl. | 0.5 | 55 | 27.5 | 70 |  | 90
34 | Darbai Vandentiekio tinkle | Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per trišakį/keturšakį (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo nuo DN225 iki DN355 Pastaba: šis įkainis netaikomas, kai statoma (suprojektuota) tinklo atšaka prijungiama prie statomo (suprojektuoto) tinklo. Toks įkainis įtrauktas ir turi būti vertinamas prie medžiagų. | kompl. | 0.25 | 55 | 13.75 | 100 |  | 140
35 | Darbai Vandentiekio tinkle | Vandentiekio įvado prijungimas/perjungimas mova prie esamos atšakos, kai DN32 mm, įskaitant sujungimo ir tvirtinimo detales | kompl. | 1 | 16 | 16 | 16 |  | 20
36 | Darbai Vandentiekio tinkle | Vandentiekio vamzdynų bandymai, kai tinklas iki DN63 (imtinai): 1. Vamzdyno praplovimas ir dezinfekavimas; 2. Hidraulinis bandymas | m | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5
37 | Darbai Vandentiekio tinkle | Vandentiekio vamzdynų bandymai, kai tinklas >DN63: 1. Vamzdyno praplovimas ir dezinfekavimas; 2. Hidraulinis bandymas | m | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 3
38 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN50 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas, žemės darbus | vnt. | 0.25 | 350 | 87.5 | 350 |  | 500
39 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN65 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas, žemės darbus | vnt. | 0.25 | 151 | 37.75 | 350 |  | 540
40 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN80 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas, žemės darbus | vnt. | 0.05 | 152 | 7.6 | 380
41 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN100 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas, žemės darbus | vnt. | 0.25 | 155 | 38.75 | 400 |  | 620
42 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN150 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas, žemės darbus | vnt. | 0.15 | 175 | 26.25 | 500 |  | 750
43 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN200 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas, žemės darbus | vnt. | 0.15 | 200 | 30 | 800 |  | 1100
44 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminės kalaus ketaus flanšinės sklendės PN10/PN16 (ilga) D250 mm su teleskopiniu prailginimo velenu(iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas, žemės darbus | vnt. | 0.15 | 250 | 37.5 | 950 |  | 1250
45 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN300 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas, žemės darbus | vnt. | 0.15 | 300 | 45 | 1400 |  | 1800
46 | Vandentiekio tinklai | Požeminė įvadinė sklendė DN50 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betoniniu padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas, žemės darbus | vnt. | 0.5 | 330 | 165 | 330 |  | 510
47 | Vandentiekio tinklai | Balnas PE / ketiniams / plieniniams vamzdžiams skersmeniui iki DN110 imtinai, su vidiniu sriegiu 1 ¼“ | vnt. | 1 | 55 | 55 | 55 |  | 80
48 | Vandentiekio tinklai | Balnas PE / ketiniams / plieniniams vamzdžiams skersmeniui nuo DN150 iki DN225 imtinai, su vidiniu sriegiu 1 ¼“ | vnt. | 0.25 | 95 | 23.75 | 95 |  | 140
49 | Vandentiekio tinklai | Požeminė įvadinė sklendė DN32mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betoniniu padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir ženklu, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 1 | 250 | 250 | 250 |  | 350
50 | Vandentiekio tinklai | Antžeminio gaisrinio hidranto su atjungimo sklende įrengimas, įskaitant gaminį, jo montavimą, visus žemės darbus, drenažinį sluoksnį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas, atramas, komunikacijų nužymėjimo stovą su ženklu | vnt. | 0.025 | 1350 | 33.75 | 1350 |  | 1700
51 | Vandentiekio tinklai | Kombinuoto vandentiekio nuorinimo vožtuvo (dvigubo veikimo) DN50 mm įrengimas, įskaitant gaminį, jo montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.025 | 190 | 4.75 | 190 |  | 280
52 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN50 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.25 | 200 | 50 | 200 |  | 220
53 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN65 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.25 | 180 | 45 | 180 |  | 250
54 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN80 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.025 | 200 | 5 | 200
55 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN100 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.25 | 250 | 62.5 | 250 |  | 320
56 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN150 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.25 | 90 | 22.5 | 390 |  | 545
57 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN200 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 100 | 15 | 640 |  | 680
58 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) D250 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 110 | 16.5 | 850 |  | 890
59 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN300 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 120 | 18 | 1200 |  | 1400
60 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN50 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.25 | 150 | 37.5 | 150 |  | 210
61 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN65 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.25 | 90 | 22.5 | 150 |  | 230
62 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN80 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.025 | 100 | 2.5 | 180
63 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN100 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.25 | 110 | 27.5 | 200 |  | 300
64 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN150 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.25 | 120 | 30 | 300 |  | 440
65 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN200 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 130 | 19.5 | 500 |  | 660
66 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) D250 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 140 | 21 | 650 |  | 860
67 | Vandentiekio tinklai | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN300 mm, įskaitant gaminį, montavimą, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 150 | 22.5 | 950 |  | 1250
68 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN50/50 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 115 | 5.75 | 115 |  | 115
69 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN100/50 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 100 | 5 | 100 |  | 150
70 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN100/100 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 150 | 7.5 | 150 |  | 200
71 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN150/50 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 170 | 8.5 | 170 |  | 205
72 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN150/100 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 195 | 9.75 | 195 |  | 300
73 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio Pn10/16 DN150/150 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 220 | 11 | 220 |  | 340
74 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio Pn10/16 DN200/100 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 250 | 12.5 | 250 |  | 370
75 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN200/150 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 300 | 15 | 300 |  | 390
76 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN300/100 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 400 | 20 | 400 |  | 490
77 | Vandentiekio tinklai | Trišakio flanšinio PN10/16 DN300/150 mm montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 450 | 22.5 | 450 |  | 510
78 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN50/50 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 120 | 6 | 120 |  | 160
79 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN100/100 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 180 | 9 | 180 |  | 260
80 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN150/100 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 250 | 12.5 | 250 |  | 290
81 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN150/150 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 250 | 12.5 | 250 |  | 270
82 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN200/100 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 350 | 17.5 | 350 |  | 350
83 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN200/200 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 370 | 18.5 | 370 |  | 370
84 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN250/250 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 550 | 27.5 | 550 |  | 450
85 | Vandentiekio tinklai | Keturšakio flanšinio PN10/16 DN300/300 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.05 | 770 | 38.5 | 770 |  | 770
86 | Vandentiekio tinklai | Flanšinio tempimui atsparaus adapterio su įvore PN10/16 DN50 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 80 | 12 | 80 |  | 80
87 | Vandentiekio tinklai | Flanšinio tempimui atsparaus adapterio su įvore PN10/16 DN65 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 90 | 13.5 | 90 |  | 90
88 | Vandentiekio tinklai | Flanšinio tempimui atsparaus adapterio su įvore PN10/16 DN100 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 120 | 18 | 120 |  | 120
89 | Vandentiekio tinklai | Flanšinio tempimui atsparaus adapterio su įvore PN10/16 DN150 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 150 | 22.5 | 150 |  | 150
90 | Vandentiekio tinklai | Flanšinio tempimui atsparaus adapterio su įvore PN10/16 DN200 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.1 | 240 | 24 | 240 |  | 240
91 | Vandentiekio tinklai | Flanšinio tempimui atsparaus adapterio su įvore PN10/16 D250 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.1 | 320 | 32 | 320 |  | 320
92 | Vandentiekio tinklai | Flanšinio tempimui atsparaus adapterio su įvore PN10/16 DN300 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.1 | 440 | 44 | 440 |  | 440
93 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus fanšinės alkūnės 90o / 45° PN10/16 DN50 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.025 | 52 | 1.3 | 52 |  | 80
94 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus fanšinės alkūnės 90o / 45° PN10/16 DN65 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.025 | 55 | 1.375 | 55 |  | 85
95 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus fanšinės alkūnės 90o / 45° PN10/16 DN80 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.025 | 65 | 1.625 | 65 |  | 100
96 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus fanšinės alkūnės 90o / 45° PN10/16 DN110 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.025 | 90 | 2.25 | 90 |  | 140
97 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus fanšinės alkūnės 90o / 45° PN10/16 DN150 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.025 | 130 | 3.25 | 130 |  | 180
98 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus fanšinės alkūnės 90o / 45° PN10/16 DN200 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.025 | 200 | 5 | 200 |  | 240
99 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus fanšinės alkūnės 90o / 45° PN10/16 DN300 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.025 | 400 | 10 | 400 |  | 400
100 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšinės pereigos (sagos tipo) DN100x50 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 65 | 9.75 | 65 |  | 65
101 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšinės pereigos (sagos tipo) DN100x65 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 75 | 11.25 | 75 |  | 75
102 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšinės pereigos (sagos tipo) DN100x80 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 85 | 12.75 | 85 |  | 98
103 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšinės pereigos (sagos tipo)DN150x50 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 155 | 23.25 | 155 |  | 155
104 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšinės pereigos (sagos tipo) DN150x100 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 105 | 15.75 | 105 |  | 160
105 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšo - sriegio DN50/1"-2" PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.1 | 28 | 2.8 | 28
106 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšo - sriegio DN65/1"-2" PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.06 | 32 | 1.92 | 32
107 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšo - sriegio DN80/1"-2" PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.06 | 36 | 2.16 | 36
108 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšo - sriegio DN100/1"-2" PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.1 | 40 | 4 | 40
109 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšo - sriegio DN150/2" PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.1 | 57 | 5.7 | 57
110 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšo - sriegio DN200/2" PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.06 | 85 | 5.1 | 85
111 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšo - sriegio DN250/1"-2" PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.06 | 108 | 6.48 | 108
112 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšo - sriegio DN300/1"-2" PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.06 | 140 | 8.4 | 140
113 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN50 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 20 | 3 | 20 |  | 20
114 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN65 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 23 | 3.45 | 23 |  | 23
115 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN80 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 25 | 3.75 | 25 |  | 25
116 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN100 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 26 | 3.9 | 26 |  | 26
117 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN150 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 40 | 6 | 40 |  | 40
118 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN200 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 60 | 9 | 60 |  | 60
119 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN250 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 75 | 11.25 | 75 |  | 75
120 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN300 mm PN10/16 montavimas, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.15 | 95 | 14.25 | 95 |  | 95
121 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšiniai perėjimai DN200x100 mm, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.1 | 150 | 15 | 150 |  | 150
122 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšiniai perėjimai DN200x150 mm, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.1 | 180 | 18 | 180 |  | 180
123 | Vandentiekio tinklai | Kalaus ketaus flanšiniai perėjimai DN300x150 mm, įskaitant gaminį, sujungimo ir tvirtinimo medžiagas | vnt. | 0.1 | 220 | 22 | 220 |  | 250
124 | Vandentiekio tinklai | Kiaurymės vandentiekio vamzdžiui į pastatą įrengimas ir vandentiekio vamzdžio per pastato sieną (pamatą) įvedimas, sienos hermetizavimas. | kompl. | 0.5 | 35 | 17.5 | 35 |  | 50
125 | Vandentiekio tinklai | Vamzdyno (vietinio vandentiekio ar esamo įvado ir / ar esamo nuotekų išvado), kuriuo buvo tiekiamas vanduo arba šalinamos užaklinimas, užplombavimas. | kompl. | 0.05 | 35 | 1.75 | 35 |  | 50
126 | Vandentiekio tinklai | Įvadinio vandens apskaitos mazgo (VAM) įrengimas iki DN32: Į įkainio kainą turi būti įtraukta fasoninių dalių, jungčių, uždaromosios ir kitos armatūros kaina ir montavimas. Pastaba: į darbų įkainį neturi būti įtrauktas vandens skaitiklis (VS) ir jo antgaliai (juos pateiks Užsakovas). | kompl. | 1 | 70 | 70 | 70 |  | 70
127 | Vandentiekio tinklai | Įvadinio vandens apskaitos mazgo (VAM) įrengimas nuo DN50 iki DN65*: Į įkainio kainą turi būti įtraukta fasoninių dalių, jungčių, uždaromosios ir kitos armatūros kaina ir montavimas. Pastaba: į darbų įkainį neturi būti įtrauktas vandens skaitiklis (VS) ir jo antgaliai (juos pateiks Užsakovas). *vidaus tinklai gaisrų gesinimui neįrengiami | kompl. | 0.25 | 350 | 87.5 | 350 |  | 420
128 | Vandentiekio tinklai | Įvadinio vandens apskaitos mazgo (VAM) įrengimas DN100*: Į įkainio kainą turi būti įtraukta fasoninių dalių, jungčių, uždaromosios ir kitos armatūros kaina ir montavimas. Pastaba: į darbų įkainį neturi būti įtrauktas vandens skaitiklis (VS) ir jo antgaliai (juos pateiks Užsakovas). *vidaus tinklai gaisrų gesinimui neįrengiami | kompl. | 0.25 | 430 | 107.5 | 430 |  | 590
129 | Slėginiai nuotekų išvadai | PE 100 PN10 slėginiai nuotekų D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,0 m gylio su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kai tinklo ilgis ≤ 20 m | m | 0.9 | 48 | 43.2 | 48 |  | 60
130 | Slėginiai nuotekų išvadai | PE 100 RC PN10 slėginiai nuotekų D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu iki 3,0 m gylio su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kai tinklo ilgis ≤ 20 m | m | 0.75 | 50 | 37.5 | 50 |  | 70
131 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D315 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,5 m gylio, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį, TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 21 m ir daugiau | m | 0.9 | 15 | 13.5 | 55 |  | 70
132 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D315 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,0 m gylio, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį, TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis iki ≤20 m | m | 0.9 | 16 | 14.4 | 65
133 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D250 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,0 m gylio, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį, TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 21 m ir daugiau | m | 0.6 | 13 | 7.8 | 50 |  | 60
134 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D250 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,0 m gylio, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį, TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis iki ≤20 m | m | 0.6 | 14 | 8.4 | 60
135 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,0 m gylio, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį, TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 21 m ir daugiau | m | 0.9 | 40 | 36 | 40 |  | 55
136 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,0 m gylio, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį, TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis iki ≤20 m | m | 0.9 | 50 | 45 | 50
137 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,0 m gylio, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį, TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 51 m ir daugiau | m | 1 | 33 | 33 | 33 |  | 53
138 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,0 m gylio, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį, TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤50 m | m | 1 | 43 | 43 | 43
139 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,0 m gylio, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį, kai tinklo ilgis iki ≤10 m | m | 1 | 48 | 48 | 48
140 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,0 m gylio, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 51 m ir daugiau | m | 1 | 35 | 35 | 35 |  | 50
141 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,0 m gylio, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį, kai tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤50 m | m | 1 | 40 | 40 | 40
142 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PVC(SN4) D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu iki 3,0 m gylio, įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį, kai tinklo ilgis iki ≤10 m | m | 1 | 47 | 47 | 47
143 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D110 mm skersmens plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų klojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis, įskaitant vamzdžius ir visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kai tinklo ilgis nuo 31 m ir daugiau | m | 1 | 38 | 38 | 38 |  | 80
144 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D110 mm skersmens plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų klojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis, įskaitant vamzdžius ir visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kai tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m | m | 1 | 48 | 48 | 48
145 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D110 mm skersmens plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų klojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis, įskaitant vamzdžius ir visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), kai tinklo ilgis iki ≤10 m | m | 1 | 58 | 58 | 58
146 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D160 mm skersmens plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų klojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis, įskaitant vamzdžius ir visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 31 m ir daugiau | m | 1 | 50 | 50 | 50 |  | 100
147 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D160 mm skersmens plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų klojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis, įskaitant vamzdžius ir visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 11 m iki ≤30 m | m | 1 | 60 | 60 | 60
148 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D160 mm skersmens plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų klojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis, įskaitant vamzdžius ir visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis iki ≤10 m | m | 1 | 67 | 67 | 67
149 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D200 mm skersmens plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų klojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis, įskaitant vamzdžius ir visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 21 ir daugiau | m | 0.9 | 67 | 60.3 | 67 |  | 110
150 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D200 mm skersmens plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų klojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis, įskaitant vamzdžius ir visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis iki ≤20 m | m | 0.9 | 77 | 69.3 | 77
151 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D225 mm skersmens plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų klojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis, įskaitant vamzdžius ir visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 21 m ir daugiau | m | 0.9 | 35 | 31.5 | 70 |  | 120
152 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D225 mm skersmens plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų klojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis, įskaitant vamzdžius ir visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis iki ≤20 m | m | 0.9 | 36 | 32.4 | 80
153 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D315 mm skersmens plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų klojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis, įskaitant vamzdžius ir visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis nuo 21 m ir daugiau | m | 0.9 | 38 | 34.2 | 110 |  | 220
154 | Savitakiniai nuotekų tinklai | PE100 RC PN10 D315 mm skersmens plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų klojimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis ir medžiagomis, įskaitant vamzdžius ir visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), TV diagnostiką, bandymus, kai tinklo ilgis iki ≤20 m | m | 0.9 | 39 | 35.1 | 120
155 | Darbai savitakiniuose nuotekų tinkluose | Nuotekų išvado/tinklo prijungimas į esamą šulinį, arba prie esamos atšakos kinetės arba į esamą atšaką per movą (jei reikia komplekte su protarpiu) (su sujungimo detalėmis kai jų reikia) Pastaba: šis įkainis netaikomas, kai statoma (suprojektuota) tinklo atšaka prijungiama prie statomo (suprojektuoto) tinklo. Toks įkainis įtrauktas ir turi būti vertinamas prie medžiagų. | kompl. | 1 | 50 | 50 | 50 |  | 50
156 | Nuotekų tinklai | Kritimo stovas <3 m (su visomis sujungimo medžiagomis) ir jo įrengimas su visais žemės darbais | vnt. | 0.1 | 120 | 12 | 120 |  | 180
157 | Nuotekų tinklai | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D315 mm gylis iki 3,5 m su dangčiu ir rėmu pagal apkrovą, įskaitant pagrindą po šuliniu, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), komunikacijų žymėjimo stovu ir ženklu | kompl. | 1 | 360 | 360 | 360 |  | 370
158 | Nuotekų tinklai | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D425 mm gylis iki 3,5 m su dangčiu ir rėmu pagal apkrovą, įskaitant pagrindą po šuliniu, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), komunikacijų žymėjimo stovu ir ženklu | kompl. | 1 | 380 | 380 | 380 |  | 390
159 | Nuotekų tinklai | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D600 mm gylis iki 3,5 m su dangčiu ir rėmu pagal apkrovą, įskaitant pagrindą po šuliniu, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį), komunikacijų žymėjimo stovu ir ženklu | kompl. | 0.25 | 390 | 97.5 | 720 |  | 700
160 | Nuotekų tinklai | Nuotekų atbulinių (rutulinio tipo) vožtuvų PN16 DN50 mm montavimas, įskaitant gaminį, visas tvirtinimo ir sujungimo medžiagas | vnt. | 0.025 | 120 | 3 | 120 |  | 200
161 | Nuotekų tinklai | Nuotekų atbulinių (rutulinio tipo) vožtuvų PN16 DN65 mm montavimas, įskaitant gaminį, visas tvirtinimo ir sujungimo medžiagas | vnt. | 0.025 | 160 | 4 | 160 |  | 300
162 | Nuotekų tinklai | Nuotekų nuorinimo vožtuvų PN16 DN50 mm montavimas, įskaitant gaminį, visas tvirtinimo ir sujungimo medžiagas | vnt. | 0.025 | 200 | 5 | 200 |  | 300
163 | Nuotekų tinklai | Panardinamo nuotekų siurblio su smulkintuvu (našumas iki 1,0 m3/d), visa reikiama armatūra (sklendė, atbulinis vožtuvas) sumontavimas šulinyje, žemės darbai, elektros kabelio klojimas siurblio pajungimui. Pastaba: klojamo kabelio ilgis iki 20 metrų ±3 metrai | kompl. | 0.5 | 800 | 400 | 800 |  | 900
164 | Nuotekų tinklai | Kiaurymės nuotekų vamzdžiui į pastatą įrengimo darbai ir nuotekų vamzdžio per pastato sieną (pamatą) įvedimas, sienos hermetizavimas. | kompl. | 0.05 | 50 | 2.5 | 50 |  | 50
165 | Nuotekų tinklai | Prijungimas prie kliento g/b šulinio / išsiurbimo duobės / valymo įrenginio. G/b šulinį / išsiurbimo duobę / valymo įrenginį reikia išsiurbti, išvalyti, įrengti pravalą arba užpilti gruntu ir išbetonuoti lataką. | kompl. | 0.75 | 200 | 150 | 200 |  | 260
166 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D3000 mm iki H-3,0 m ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindas po šuliniu, visi žemės darbai (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. | 0.75 | 300 | 225 | 1800 |  | 2400
167 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D3000 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindas po šuliniu, visi žemės darbai (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. | 0.75 | 400 | 300 | 2000 |  | 2900
168 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D2000 mm iki H-3,0 m, ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindas po šuliniu, visi žemės darbai (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. | 0.75 | 350 | 262.5 | 1500 |  | 1800
169 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D2000 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m, ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindas po šuliniu, visi žemės darbai (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. | 0.75 | 350 | 262.5 | 1700 |  | 2000
170 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D1500 mm iki H-3,0 m, ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindas po šuliniu, visi žemės darbai (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. | 1 | 1300 | 1300 | 1300 |  | 1500
171 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D1500 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m, ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindą po šuliniu, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |  | 1800
172 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D1000 mm iki H-3,0 m, ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindas po šuliniu, visi žemės darbai (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1200
173 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Gelžbetonio šulinys D1000 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m, ir jo įrengimas komplekte: g/b gaminiai, dugnas, perdangos plokštė su įlipimo anga ir dangčiu pagal apkrovą, lipynės įlipimui, šulinio hidroizoliacija, betonas atramoms, protarpinis, komunikacijų nužymėjimo stovas su ženklu, pagrindą po šuliniu, visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį). | kompl. | 1 | 100.01 | 100.01 | 1100 |  | 1300
174 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP/PVC dėklo D50 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m | 0.25 | 8 | 2 | 8 |  | 20
175 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP dėklo D63 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m | 1 | 9 | 9 | 9 |  | 22
176 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP/PVC dėklo D110 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m | 1 | 12 | 12 | 12 |  | 28
177 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP/PVC dėklo D160 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m | 1 | 13 | 13 | 13 |  | 29
178 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP/PVC dėklo D200 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m | 1 | 18 | 18 | 18 |  | 30
179 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP dėklo D225 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m | 1 | 18 | 18 | 18 |  | 31
180 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP/PVC dėklo D250 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m | 1 | 27 | 27 | 27 |  | 32
181 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | PE/PP/PVC dėklo D300 mm per kameros (šulinio) sieną įrengimas, įskaitant medžiagas, angų pramušimą, protarpinio įrengimą, skylių užtaisymą | m | 1 | 27 | 27 | 27 |  | 35
182 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Plieninio dėklo iki D225 mm įrengimas prakalimo būdu įskaitant vamzdžius | m | 0.15 | 350 | 52.5 | 350 |  | 380
183 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Plieninio dėklo iki D325 mm įrengimas prakalimo būdu įskaitant vamzdžius | m | 0.15 | 420 | 63 | 420 |  | 450
184 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Įvado ir /ar išvado apšiltinimo medžiaga, kevalai (putų poliuretanas, šiluminė izoliacija, kita šiltinimo medžiaga), storis 20-50 mm, su montavimo darbais | m | 0.01 | 28 | 0.28 | 28
185 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Esamų šulinių žymėjimo ženklų pakeitimas (papildymas), įskaitant medžiagas | vnt. | 0.01 | 40 | 0.4 | 40 |  | 50
186 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Šulinių dangčių pakeitimas (su ketiniu plaukiojančio tipo dangčiu D400), įskaitant medžiagas | vnt. | 0.01 | 250 | 2.5 | 250 |  | 250
187 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Tranšėjų kasimo, užpylimo ir sutankinimo darbai mechanizuotomis priemonėmis. Pastaba: Įkainis taikomas, kai vykdomų darbų negalime pabaigti | m 3 | 0.5 | 25 | 12.5 | 25
188 | Nuotekų tinklai | Esamų valymo įrenginių demontavimo darbai (be utilizavimo) | kompl. | 0.02 | 300 | 6 | 300 |  | 460
189 | Nuotekų tinklai | Išgriebimo duobės demontavimo darbai , iki 15 m3 landa 1 m (be utilizavimo) | kompl. | 0.02 | 800 | 16 | 800 |  | 800
190 | Nuotekų tinklai | Vamzdžio latako formavimas iš betono | m 3 | 0.1 | 100 | 10 | 100 |  | 120
191 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | Betoninių nesudėtingų latakų šuliniuose remontas | vnt. | 0.01 | 50 | 0.5 | 50 |  | 50
192 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | G/b šulinių ar kamerų išardymas, išvežant statybinį laužą | t | 0.01 | 250 | 2.5 | 250 |  | 300
193 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | G/b šulinių (stačiakampių kamerų) rekonstravimas įskaitant esamo šulinio (esamos kameros) perdarymą, žemės darbus, g/b šulinio (kameros) montavimą, įskaitant medžiagas. | kompl. | 0.01 | 1000 | 10 | 1000 |  | 1000
194 | Dangos, aplinka | Asfalto dangos išardymas ir utilizavimas | m2 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 15
195 | Dangos, aplinka | Betoninės dangos išardymas ir utilizavimas (be atstatymo) | m2 | 1 | 15 | 15 | 15 |  | 15
196 | Dangos, aplinka | Betoninių trinkelių grindinio išardymas | m2 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 3
197 | Dangos, aplinka | Šaligatvio plytelių išardymas | m2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2
198 | Dangos, aplinka | Asfalto dangos atstatymas, įskaitant kelio lovio įrengimą, kraštų apkapojimą, sutepimą, pagrindų įrengimą pagal patvirtintus reikalavimus iki 6 m2 | kompl. | 1 | 600 | 600 | 600 |  | 650
199 | Dangos, aplinka | Asfalto dangos atstatymas, įskaitant kelio lovio įrengimą, kraštų apkapojimą, sutepimą, pagrindų įrengimą pagal patvirtintus reikalavimus nuo 6 m2 | m2 | 1 | 85 | 85 | 85 |  | 100
200 | Dangos, aplinka | Žvyro dangos atstatymasį pirminę būklę, įskaitant kelio lovio įrengimą (jeigu toks buvo) | m2 | 1 | 30 | 30 | 30 |  | 35
201 | Dangos, aplinka | Betoninių trinkelių grindinio atstatymas ir pirminę būklę, įskaitant kelio lovio įrengimą (jeigu toks buvo) | m2 | 1 | 30 | 30 | 30 |  | 40
202 | Dangos, aplinka | Šaligatvio plytelių atstatymas į pirminę būklę, įskaitant kelio lovio įrengimą (jeigu toks buvo) | m2 | 1 | 30 | 30 | 30 |  | 35
203 | Dangos, aplinka | Vejos atstatymas, įskaitant augalinį gruntą ir apsėjimą žolių sėklomis | m2 | 1 | 8 | 8 | 8 |  | 8
204 | Dangos, aplinka | Kelio betoninių bordiūrų atstatymas, įskaitant betoną | m | 0.05 | 20 | 1 | 20 |  | 25
205 | Dangos, aplinka | Vejų betoninių bordiūrų atstatymas, įskaitant betoną | m | 0.05 | 20 | 1 | 20 |  | 25
206 | Kita | Gruntas esamų šulinių ar valymo įrenginių užpylimui, įskaitant transportavimo išlaidas | m3 | 0.1 | 20 | 2 | 20 |  | 25
207 | Kita | Išpildomoji geodezinė nuotrauka vienai komunikacijai, kai tinklų ilgis iki 150 m | vnt. | 1 | 100 | 100 | 100 |  | 120
208 | Kita | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, vienai komunikacijai, už papildomus metrus, kai tinklų ilgis nuo 151 m | m | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2
209 | Kita | Kadastrinių matavimų byla, kai tinklų ilgis iki 150 m | vnt. | 0.05 | 130 | 6.5 | 130 |  | 150
210 | Kita | Kadastrinių matavimų byla, už papildomus metrus, kai tinklų ilgis nuo 151 m | m | 0.05 | 2 | 0.1 | 2 |  | 2
211 | Kita | Mikrobiologinis vandens tyrimas (pilnas) | vnt. | 0.8 | 20 | 16 | 20 |  | 20
212 | Kita | Esamo vandentiekio įvado ir nuotekų išvado išmontavimas (perklojimas), įrengiant naują toje pačioje vietoje: Į įkainio kainą turi būti įtraukti esamo vamzdžio išmontavimas ir utilizavimas. Pastaba: Naujo įvado ar išvado klojimas ir žemės darbai turi būti vertinamas atskirai pagal vamzdžio skersmenį ir įtraukiamas atskiru įkainiu. | m | 0.5 | 45 | 22.5 | 45 |  | 55
213 | Kita | Darbinės technikos nugabenimas ir pargabenimas į objektą, kai klojamos komunikacijos ilgis yra <5 m* | kompl. | 0.8 | 250 | 200 | 250
214 | Kita | Darbinės technikos transportavimo išlaidos: Į įkainio kainą turi būti įtraukta šių darbų kaina: transportavimo išlaidos, skirtos darbinės technikos nugabenimui į objektą ir pargabenimui iš jo, vykdant darbus Šalčininkų arba Švenčionių rajone. Atstumas skaičiuojamas nuo Vilniaus rajono ribos iki faktinės darbų atlikimo vietos. | km. | 0.1 | 2.7 | 0.27 | 2.7 |  | 2.7
215 |  | VISO PASIŪLYMO KAINA EUR be PVM: |  | 100 |  | 11970.07
*Jeigu klojamos abi komunikacijos, vertinama klojamų komunikacijų bendra ilgių suma
Žemės darbus apima - reikiamo gylio tranšėjų iškasimas, smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiais, vamzdyno užpylimas ir sutankinimas.
PASTABA: Įkainių bei lyginamųjų koeficientų sandaugos suma bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui, iš laimėjusio Tiekėjo darbai bus perkami pagal jo nurodytus įkainius stulpelyje (Rangovo siūlomas įkainis, EUR be PVM)
Rangovo siūlomi įkainiai turi būti nurodyti 2 skaičių po kablelio tikslumu.
Jeigu Tiekėjo bent vienas siūlomas įkainis yra didesnis, nei nurodyta Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 pateiktos lentelės stulpelyje „Maksimalus priimtinas įkainis už mato vnt., EUR be PVM“, laikoma, kad tokio Tiekėjo pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.