Sutartis Nr. ______________

Priedas Nr. 1

Endoskopinės sistemos remonto techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektas | LOR kabineto darbo įrangos „Atmos C 31“ endoskopinės sistemos remontas |  |
| 2. | Remontui atlikti reikalingos atsarginės dalys/medžiagos | Techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Atmos Medizintechnik“ endoskopine sistema „Atmos C 31“ | Techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Atmos Medizintechnik“ endoskopine sistema „Atmos C 31“ |
| 3. | Remonto darbai | Mikrokontrolerio ir lempos keitimas/remontas | Mikrokontrolerio ir lempos keitimas/remontas |
| 4. | Reikalavimas įrenginio serviso darbams | Endoskopinės sistemos remonto darbai atliekami pagal gamintojo numatytus reikalavimus (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad endoskopinės sistemos remonto darbai bus atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus) | Endoskopinės sistemos remonto darbai atliekami pagal gamintojo numatytus reikalavimus. Žr. 1 priedą. |
| 5. | Pasiūlymo kaina | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su endoskopinės sistemos remontu susijusios išlaidos, įskaitant serviso naudojamų atsarginių dalių/medžiagų kainą ir transportavimo išlaidas (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos su endoskopinės sistemos remontu susijusios išlaidos, įskaitant remonto darbams naudojamų atsarginių dalių/medžiagų kainą ir transportavimo išlaidas) | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos su endoskopinės sistemos remontu susijusios išlaidos, įskaitant serviso naudojamų atsarginių dalių/medžiagų kainą ir transportavimo išlaidas. Žr. 1 priedą. |
| 6. | Atliktiems serviso darbams ir pakeistoms atsarginėms dalims suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai | 6 mėnesiai |

_______________________________________________________