TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINA

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės, paslaugos ar darbo pavadinimas | Būtini reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas ir charakteristika | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Bendra kaina Eur, be PVM | Bendra kaina Eur, su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dažai Gimzos | Apibūdinimas: Azuro, eozino ir metileno mėlynojo tirpalas Tinkamumas: mikroskopavimui CE sertifikuotas Pakuotė ne didesnė 3 l Dažymo metodika pridedama | Azuro, eozino ir metileno mėlynojo tirpalas skirtas mikroskopavimui CE sertifikuotas Pakuotė 2.5 l Dažymo metodika pridedama | 30 l | 21,60 | 648,00 | 680,40 |
| 2 | Formalinas 10% neutralus | Apibūdinimas: 10 proc. formalino tirpalas neutralizuotas fosfatiniu buferiu 40 mmol/l Tinkamumas: tinkamas histologijai. CE sertifikuotas IVD sertifikuotas Pakuotė ne didesnė 25 l | 10 proc. formalino tirpalas neutralizuotas fosfatiniu buferiu 40 mmol/l . Skirtas histologijai. CE sertifikuotas IVD sertifikuotas Pakuotė 20 l | 800 l | 1,20 | 960,00 | 1008,00 |
| 5 | Dengiamieji stikleliai 24x32 mm | Paskirtis – mikroskopavimui Dydis 24x32 mm, Storis 0,13-0,17 mm Vienkartiniai | Paskirtis – mikroskopavimui Dydis 24x32 mm, Storis 0,13-0,17 mm, Vienkartiniai, pakuotė 100 vnt. | 26 000 vnt. | 0,019 | 494,00 | 518,70 |
| 6 | Dengiamieji stikleliai 24x40 mm | Paskirtis – mikroskopavimui Dydis 24x40 mm, Storis 0,13-0,17 mm, Vienkartiniai | Paskirtis – mikroskopavimui Dydis 24x40 mm, Storis 0,13-0,17 mm, Vienkartiniai, pakuotė 100 vnt. | 26 000 vnt. | 0,02 | 520,00 | 546,00 |
| 7 | Dengiamieji stikleliai 24x50 mm | Paskirtis – mikroskopavimui Dydis 24x50 mm Storis 0,13-0,17 mm Vienkartiniai | Paskirtis – mikroskopavimui Dydis 24x50 mm Storis 0,13-0,17 mm Vienkartiniai | 26 000 vnt. | 0,022 | 572,00 | 600,60 |
| 8 | Histologiniai stikleliai „Superfrost plus“ tipo | Tinkamumas mikroskopavimui, su teigiamu elektrostatinių krūviu, papildoma adhezija ir matiniu galu. Dydis 75x25x1 mm CE sertifikuotas IVD sertifikuotas | Paskirtis mikroskopavimui, su teigiamu elektrostatiniu krūviu, papildoma adhezija ir matiniu galu. Dydis 75x25x1 mm CE sertifikuotas IVD sertifikuotas, pakuotė 100 vnt. | 3 600 vnt. | 0,23 | 828,00 | 869,94 |
| 11 | Rinkiniai skystos terpės ginekologinių citologinių tyrimų paėmimui ir atlikimui | Priemonės suderinamos su Cy-Prep citologinių skystų terpių pusiau automatu. Rinkinys sudarytas iš: skystos transportinės terpės indelyje, sterilaus ginekologinio šepetėlio medžiagai paimti, vienkartinio membraninio filtro, objektinio stiklelio. Priemonės paruoštos naudojimui. Priemonės CE sertifikuotos. | 6888-0300 CY-PREP PAP Test (Fjord Diagnostics) Rinkinys sudarytas iš: skystos transportinės terpės indelyje, sterilaus ginekologinio šepetėlio medžiagai paimti, vienkartinio membraninio filtro, objektinio stiklelio. Priemonės suderinamos su CY-Prep citologinių skystų terpių pusiau automatu. Priemonės paruoštos naudojimui. Priemonės CE sertifikuotos – pateikiamas sertifikatas | 1200 rinkinių | 5,00 | 6000,00 | 6300,00 |

_____________________________________