## Sheet1
Medicinos pagalbos priemonių, respiratorių sąrašas
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis 2 metams | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo kodas
1 | 33141320-9 | Adatos intrakaulinės | vnt. | 30
2 | 33141320-9 | Adatos spinalinei anestezijai 27G (pencil point tipo arba lygiavertės) 110-130 mm | vnt. | 1500
3 | 33141000-0 | Aktyvaus drenažo sistema 50 ml | vnt. | 240
4 | 33141000-0 | Ašmenys oftalmologiniai paracentezei | vnt | 1800
5 | 33141000-0 | Ašmenys oftalmologiniai tunelio formavimui | vnt | 2300
6 | 33790000-4 | Buteliukai spiritui su pritrinamu kamšteliu (100-200ml talpos) | vnt. | 250
7 | 33141000-0 | Dangalai rentgeno aparatui | vnt. | 500
8 | 33141640-8 | Drenai silikoniniai nesterilūs:diametrai 0.6x0.8cm | m | 4000
9 | 33190000-8 | EKG popierius R-A4 | vnt. | 50
10 | 33141000-0 | Filtras antibakterinis, antivirusinis "V-max" sistemai | vnt. | 9000
11 | 33141000-0 | Gastrostomos įvedimo plėtiklis 22 Fr | vnt. | 10
12 | 33141000-0 | Gastrostominiai vamzdeliai 10-50 cm, 10-20 Fr, 16-20 Fr, 19-20 Fr | kompl. | 320
13 |  | Titaninės arba lygiavertės kabutės | vnt.
13.1 | 33141120-7 | Titaninės arba lygiavertės kabutės S dydžio | vnt. | 40000
13.2 | 33141120-7 | Titaninės arba lygiavertės kabutės M dydžio | vnt. | 30000
13-pirkimo dalies kaina |  |  | vnt. | 70000
14 |  | Kaniulės radiodažnuminėms destrukcijos procedūroms
14.1 | 33141220-8 | Kaniulės radiodažnuminėms destrukcijos procedūroms 22G (adatos ilgis 100±1,5mm, neizoliuoto galo ilgis-2mm) | vnt | 50
14.2 | 33141220-8 | Kaniulės radiodažnuminėms destrukcijos procedūroms 22G (adatos ilgis 100±1,5mm, neizoliuoto galo ilgis-5mm) | vnt | 40
14.3 | 33141220-8 | Kaniulės radiodažnuminėms destrukcijos procedūroms 20G (adatos ilgis 150±8mm, neizoliuoto galo ilgis-5mm) | vnt | 10
14-pirkimo dalies kaina |  |  | vnt | 100
15 | 33141200-2 | Kateteris su dviem balionėliais gimdos kaklelio atidarymui | vnt. | 10
16 | 33141200-2 | Kateteriai šlapimo pūslės 2 šakų urodinaminiams tyrimams | vnt. | 350
17 | 33141000-0 | Laparoskopinės rankovės siaurėjančiu galu (polietileninės) 15 x 250 cm | vnt. | 20000
18 | 33141000-0 | Mentelės špadeliai | vnt. | 440000
19 | 33190000-8 | Mikrokiuvetės portatyviniam hemoglobino analizatoriui | vnt. | 1500
20 | 33141000-0 | Nazofaringinis vamzdelis (6mm, Fr 24) | vnt. | 50
21 | 33141000-0 | Paciento BIS miego gylio monitoriaus daviklis | vnt. | 2000
22 | 33196000-0 | Pagalvėlė pragulų profilaktikai 1800mm x 520mm x10mm | vnt. | 8
23 | 33198000-4 | Paklotai 80±5 cm x200±10 cm (su absorbuojančia dalimi per visą pakloto ilgį) | vnt. | 50000
24 | 33190000-8 | Popierius elektrokardiografui ELI - 350 | vnt | 50
25 | 33190000-8 | Popierius etileno oksido dujų sterilizatoriaus spausdintuvui | vnt. | 150
26 | 33141000-0 | Prailginimo linijos šviesios (210cm, 3,0/4,1 mm prie kaniulių) | vnt. | 1500
27 |  | Priemonės prie tracheostominių deguonies kaukių
27.1 | 33141000-0 | Jungtis kūginė 22F - 6 mm | vnt. | 1500
27.2 | 33141000-0 | Vamzdelis deguonies | vnt. | 1500
27-pirkimo dalies kaina |  |  | vnt. | 3000
28 |  | Priedai prie transkutaninės kraujo dujų TCMCombiM ir TCM5 stebėjimo sistemos
28.1 | 33100000-1 | tc kombinuotas elektrodas | vnt. | 3
28.2 | 33100000-1 | Membranų rinkinys tc kombinuotam elektrodui | rink. | 7
28.3 | 33100000-1 | Elektrodo fiksacijos lipnūs žiedai | rink. | 2
28.4 | 33100000-1 | Fiksavimo žiedų rinkinys | rink. | 20
28.5.1 | 24100000-5 | Kalibravimo dujos TCMCombiM | vnt. | 15
28.5.2 | 24100000-5 | Kalibravimo dujos TCM5 | vnt. | 10
28.6 | 33695000-8 | Kontaktinis gelis | vnt. | 4
28-pirkimo dalies kaina |  |  |  | 61
29 | 33141000-0 | Prailginimo linija ne trumpesnė 250 cm, tinkanti "Ulrich medical" rentgenokontrastinio tirpalo automatiniam švirkštui | vnt. | 7000
30 | 33199000-1 | Prijuostės apsauginės | vnt. | 450000
31 | 33190000-8 | Pūslės ledui | vnt | 40
32 | 33190000-8 | Ratai praguloms | vnt. | 50
33 | 18142000-6 | Respiratoriai | vnt. | 9000 | 3.3 | 5% | 29700 | 31185 | Oxyline Sp. z.o.o., XF310V FFP3 NR D
34 | 33141000-0 | Rinkiniai punkcinei cistostomijai CH 10 | vnt. | 30
35 | 33141600-6 | Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams | pak. | 20
36 | 33141000-0 | Sistemos enteriniam maitinimui su 1 l maišu COVIDIEN tipo aparatui | vnt. | 4500
37 | 33170000-2 | Sistemos infuzinės su trišale atšaka veninian spaudimui matuoti | vnt. | 50
38 | 33194000-6 | Sistemos kraujo surinkimui ir grąžinimui | vnt. | 15
39 | 33194100-7 | Sistemos perfuzinės | vnt. | 14000
40 | 33190000-8 | Spjaudyklės (vienkartiniai konteineriai) 100-150ml | vnt. | 48000
41 | 33141000-0 | Stentai ureteriniai CH6 ilgis 28cm | vnt. | 200
42 | 33196000-0 | Stoveliai mikro mėgintuvėliams 20 vietų | vnt. | 50
43 | 33600000-6 | Sunkieji skysčiai | ml | 5000
44 | 33170000-2 | Vienkartinės vaikų kvėpavimo sistemos (Eiro arba lygiavertės) | vnt. | 250
45 | 33190000-8 | Termoplastinės paciento fiksavimo priemonės spindulinės terapijos procedūrų metu (galvos fiksavimui) | vnt. | 100
46 | 33141625-7 | Testai slaptam kraujavimui nustatyti | vnt. | 7000
47 | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai su pailginta vidine ir išorine dalimi N7.5, N8, N8.5, N9, N10 ir N11 | vnt. | 70
48 | 33141000-0 | Zondai skrandžio CH 20 | vnt. | 1000