## Sheet1
Sterilizacinės eksploatacinės priemonės Nr. 7822
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
| Pavadinimas | Prekės charakteristika | Matavimo vnt. | Prelimonarus kiekis | Vieneto įkainis EUR be PVM | Suma eurais (be PVM) | PVM tarifas | PVM suma, EUR | Viso su PVM | Planuojama pirkimo suma EUR su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
Medicininės pakavimo medžiagos
6. | Išorinis cheminis indikatorius – įdėklas į Aesculapo gamintojo medicinos plieno konteinerį | Dydis 7,5 x 3,5 cm dydžio. Turi standartinę spalvos žymą, turi ne mažiau kaip 4 eilutes pagrindiniams duomenims žymėti, turi atitikti EN 867-1. Klasė A/ISO 11140-1 - 1 klasės reikalavimus. Pavyzdžiai neprašomi. | Vnt. | 50000 | 0.12 | 6000 | 5 | 300 | 6300 | 12100 | Container label. Medster. Kodas-80.100. Failai "Container Label Steam" ir "MEDSTER_38psl" (www.medster.com.tr/en)