PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Preliminarioji sutartis (toliau – Sutartis) – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo (-ų) dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.6. Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Pirkimo objektas: „Wilo“, „Flygt“ ir „KSB“ gamintojų nuotekų siurblių detalės (toliau – Prekės).

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

  - Kiekiai/apimtys: perkamas Prekių kiekis yra preliminarus. Preliminarus Prekių kiekis nurodytas Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina (įkainis)). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6. Pardavėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu gali įsigyti ir Sutartyje nurodytas, tačiau kitokių techninių charakteristikų/parametrų prekes. Bendra tokių prekių vertė negali viršyti 50 proc. Sutarties vertės (EUR be PVM). Už prekių sąraše nurodytas, tačiau kitokių techninių charakteristikų/parametrų prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei Užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

2.7. Pardavėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu gali įsigyti ir Sutartyje nenurodytų, tačiau su Pirkimo objektu susijusių prekių. Bendra tokių prekių vertė negali viršyti 10 proc. Sutarties vertės (EUR be PVM). Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei Užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Prekės bus naudojamos nuotekų siurblių remontui.

3.2. Nuotekų siurbliuose sumontuotos Pirkėjo naudojamos įrangos gamintojų „Wilo“, „Flygt“, „KSB“ įrenginiai ir atsarginės detalės, todėl visos perkamos Prekės privalo būti pilnai suderintos su Pirkėjo naudojamais įrenginiais nurodytais Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 „Atitikties lentelė“. Vietoj šių Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 „Atitikties lentelė“ nurodytų Prekių Pardavėjas gali pasiūlyti kito gamintojo Prekių analogus (lygiavertes Prekes). Jeigu siūlomos lygiavertės Prekės, Pardavėjas turi pateikti:

3.2.1. Laisvos formos raštišką patvirtinimą, kad Pardavėjas garantuoja pilną Pirkėjo nuostolių atlyginimą, jeigu Pardavėjo pasiūlytos Prekės padarys žalą Pirkėjo naudojamai įrangai;

3.2.2. Siūlomos Prekės gamintojo patvirtinimą, kad siūlomos lygiavertės Prekės tinka pakeitimui ir kad pakeitus atsarginę dalį lygiaverte nuotekų siurblys dirbs sklandžiai.

3.3. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.4. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar. pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija – pagrindimas, iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms.

3.5. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.6. Prekėms turi būti taikoma ne mažiau kaip 12 mėn. nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento, t. y. Važtaraščio pasirašymo.

3.7. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Prekių pristatymo vieta: Savanorių pr. 212, Vilnius. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

4.2. Užsakymai Pardavėjui bus teikiami Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Užsakymo įvykdymo terminas (-ai) nurodytas (-i) Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“.

  - Prekių tiekimo laikotarpis – 23 mėn., Sutarties galiojimo laikotarpis – 24 mėn.

- PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota (neatitinka aprašo), Pardavėjas turi jas nemokamai pataisyti ar pakeisti naujomis. Gedimai atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų turi būti šalinami nemokamai per  15 kalendorinių dienų, o nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos naujomis per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.1. krovinio pristatymo Važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais;

6.1.2. Garantiją patvirtinantys dokumentai.

6.2. Dokumentai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.

- PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Pirkėjo įsipareigojimai:

    - Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymo (-ų) ir (ar) Sutarties vykdymo metu;

7.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme (-uose) ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.