|  |  |  | Pasiūlymų lentelė |  |  |  |  |  |  | Tiekėjas |  | 5 priedas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis ir specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Pageidaujamos pakuotės poreikis 2 metams | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, Katalogo Nr. |
| 1 | 33696000-5 | Kirminų kiaušinių ir pirmuonių nustatymo išmatose rinkinys | Rinkinys kirminų kiaušinių ir pirmuonių cistų nustatymui išmatose koncentravimo metodu. Rinkinio sudėtyje turi būti: naudojimui paruošti užsukami mėgintuvėliai su reagentu, skiriamasis filtras su šaukšteliu ir kūgio formos mėgintuvėlis gautoms nuosėdoms. | rinkinys (1x50 tyr.) | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 38437000-7 | Fast-Read plokštelė | Plokštelė skirta skaičiuoti ląsteles 1µl šlapimo ar kito audinių skysčio. Plokštelėje turi būti ne mažiau 10 kamerų (galima tirti 10 ėminių). Kiekviena kamera turi turėti 10 langelių (kiekvienas langelis padalinatas į 16 kvadratėlių) tiklelį. | pakuotė (1x100) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33790000-4 | Cilindras matavimo, stiklinis,100 ml | Pagamintas iš borosilikatinio stiklo, tikslumo klasė - A. Padalos vertė - 1,0 ml. , paklaida +/- 0,5 ml. Autoklavuojamas. | 1 vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33790000-4 | Kolba matavimo, stiklinė, 100 ml | Pagaminta iš borosilikatinio stiklo, tikslumo klasė – A., Autoklavuojama. | 1 vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33790000-4 | Kolba matavimo, stiklinė, 1000 ml | Pagaminta iš borosilikatinio stiklo, tikslumo klasė – A., Autoklavuojama. | 1 vnt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33696000-5 | Daugybinės detekcijos rinkinys, skirtas IFN-beta, IFN-gama, IL-1 beta, IL-10, IL-12 p70, IL-2, IL-6, Lipocalin-2/NGAL, TREM-1 analičių nustatymui iš vieno mėginio, sferinių mikrodalelių analizės metodu | Rinkinį turi sudaryti antikūnais ir biotinu dengtos sferinės mikrodalelės, standartai, sferinių mikrodalelių skiedimo ir mėginio skiedimo buferiai, plovimo buferis, streptovidinas žymėtas PE, 96 šulinėlių plokštelės ir kitos priemonės reikalingos tyrimų atlikimui. Tyrimui atlikti naudojamas ne didesnis kaip 50 µl mėginio tūris. Metodika turi būti pateikta anglų ir lietuvių kalbomis. | rinkinys | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33696000-5 | Tankio gradientas limfocitų išskyrimui | Tinkamas ląstelių kultūroms, endotoksinas ≤3 EU/ml, tankis 1,076-1,078 g/ml, išskirtame ląstelių kiekyje mononuklearinės ląstelės ≥90%, sterilus | flakonas (500 ml) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33696000-5 | Parafininis aliejus | Metodika turi būti pateikta anglų ir lietuvių kalbomis. | 1000 ml | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33696000-5 | Mineralinis aliejus | Specifinis tankis prie 25°C - 0,845-0,905 g/ml Klampumas prie 40°C - >20,5 mm2/s | 1000 ml | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33696000-5 | Atipinių mikobakterijų identifikavimo rinkinys iš kultūros | Rinkinyje turi būti galimybė identifikuoti privalomai M. avium, M. gordonae, M. kansassii. Būtina teigiama kontrolė. | rinkinys (1x12 tyr.) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33696000-5 | Antikūnų prieš Yersinia enterocolica 0:3,0:9 ir Y.pseudotuberculosis nustatymo rinkinys | Skirtas antikūnų nustatymui serume. Agliutinacijos reakcija. | rinkinys (3x5 ml) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33696000-5 | Tetraetilamonio hidrochloridas | 20 proc. (C2H5)4NOH | butelis (250 ml) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33696000-5 | Laktofenolio mėlynojo (Lactophenol blue) tirpalas |  | butelis (100 ml) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33696000-5 | VDRL (Venerinių ligų mokslo laboratorijos) testas | Netreponeminis tyrimas nustatyti plazmos reaginams. Agliutinacijos reakcija. | rinkinys (10x0,5 ml) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33696000-5 | Cefotaksimas30 | Antibiotikų diskai Cefotaksimas 30 µg | pakuotė (10x50) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33696000-5 | Kolistinas 10 | Antibiotikų diskai Colistin 10 µg | pakuotė (10x50) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33696000-5 | Tioglikolinė terpė | Terpė, kurioje auga aerobai ir anaerobai. Milteliai. | 500 g | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33696000-5 | Salmonella-Shigela agaras (modifikuotas) | Salmonelių-šigelių išskyrimui. Milteliai. | 500 g | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33696000-5 | Sabūro buljonas | Skysta terpė skirta mielinių ir pelėsinių grybų auginimui. Sudėtyje turi būti dekstrozės. Milteliai. | 500 g | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33696000-5 | Sabūro dekstrozės agaras | Milteliai. Tinkama grybų auginimui. | 500 g | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33696000-5 | Miulerio-Hintono agaras su 5% avies kraujo | Išpilstytas į Petri lėkšteles. | pakuotė (1x20) | 150 | pakuotė (1x20) | 150 | 6,80 | 5% | 1020,00 | 1071,00 | Graso Biotech, kodas 1172 |
| 22 | 33696000-5 | Šokoladinis agaras (gonokokinio agaro pagrindu) su priedu | Išpilstytas į Petri lėkšteles | pakuotė (1x20) | 1000 | pakuotė (1x20) | 1000 | 6,40 | 5% | 6400,00 | 6720,00 | Graso Biotech, kodas 1080 |
| 23 | 33696000-5 | Miulerio-Hintono agaras | Išpilstytas į Petri lėkšteles | pakuotė (1x20) | 3800 | pakuotė (1x20) | 3800 | 5,32 | 5% | 20216,00 | 21226,80 | Graso Biotech, kodas 1051 |
| 24 | 33696000-5 | Anaerobinis (Šedlerio) agaras | Išpilstytas į Petri lėkšteles | pakuotė (1x20) | 350 | pakuotė (1x20) | 350 | 9,00 | 5% | 3150,00 | 3307,50 | Graso Biotech, kodas 1207 |
| 25 | 33696000-5 | Kolumbijos kraujo agaro bazė su 5% avies kraujo | Išpilstytas į Petri lėkšteles. Leidžia nustatyti hemolizę. | pakuotė (1x20) | 4000 | pakuotė (1x20) | 4000 | 6,16 | 5% | 24640,00 | 25872,00 | Graso Biotech, kodas 1190 |
| 26 | 33696000-5 | Diferencinė terpė skirta diferencijuoti bakterijas iš pirminės medžiagos. | Chromogeninė terpė. Išpilstyta į Petri lėkšteles. Tinkama šlapimo takų infekcijų sukėlėjams atskirti. | pakuotė (1x20) | 450 | pakuotė (1x20) | 450 | 12,40 | 5% | 5580,00 | 5859,00 | Graso Biotech, kodas 1410 |
| 27 | 33696000-5 | Levenšteino-Jenseno terpė | Išpilstytas į mėgintuvėlius | pakuotė (1x20) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 38437000-7 | Tamponai vienkartiniai | Sterilūs, medvilnė, plastikinis kotelis. Individualioje pakuotėje. | vnt. | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33696000-5 | Dažų rinkinys tuberkuliozės lazdelių dažymui fluoresscentiniu būdu | Dažų rinkinį turi sudaryti: Pirminis dažas Auraminas, blankinantis reagentas ir papildomas dažas skaičiavimui (counterstain) | rinkinys (3x250 ml) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33696000-5 | Dažų rinkinys tuberkuliozės lazdelių dažymui Cylio Nilseno būdu |  | rinkinys (4x250 ml) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33696000-5 | Dažų rinkinys bakterijų dažymui Gramo būdu |  | rinkinys (4x250 ml) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33696000-5 | Metileno mėlio tirpalas | Skirtas tepinėlių dažymui | 1x250 ml | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Antibiotikų milteliai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | 33696000-5 | Streptomicino sulfatas (Streptomycin sulfate) | 2C21H39N7O12·(H2 SO4)3 | 25 g | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 | 33696000-5 | Izonikotininės rūgšties hidrazido laisvoji bazė (Isoniazid) | C6H7N3O Chemiškai grynas | 5 g | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.3 | 33696000-5 | Etambutol dihidrochloridas (Ethambutol dihydrochloride) | C10H24N2O2·2HCL Chemiškai grynas | 25 g | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.4 | 33696000-5 | Rifampicinas (Rifampicin) | C43H58N4O12 Chemiškai grynas | 1 g | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.5 | 33696000-5 | Etionamidas (Ethionamide) | C8H10N2S Chemiškai grynas | 5 g | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.6 | 33696000-5 | 4 amino salicilinė rūgštis | C7H7NO3 | 5 g | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.7 | 33696000-5 | Cikloserinas |  | 1 g | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastaba. Tiekėjai, Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |