## TS bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
Reagentai ir vienkartinės priemonės onkohematolginių ligų diagnostikai ir kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijų tyrimams
1 | Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka prekėms keliamus reikalavimus, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir techninėje specifikacijoje.
2 | Tiekėjas Perkančiąjai organizacijai turi pateikti visą reikalingą informaciją apie siūlomas prekes, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu.
3 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
5 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir kitų priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
6 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas.
7 | Lygiaverčio pasiūlymo atveju, kai prietaisas suteikiamas panaudos būdu: Tiekėjas turi pateiki reagentų ir pagalbinių priemonių saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo.
8 | Lygiaverčio pasiūlymo atveju, kai prietaisas suteikiamas panaudos būdu: Iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo, Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą ir instrukcijas.
9 | Lygiaverčio pasiūlymo atveju, kai prietaisas suteikiamas panaudos būdu: Panaudos davėjas įsipareigoja panaudai teikiamus prietaisus perduoti (pristatyti, paruošti, išbandyti, apmokyti PO darbuotojus juo dirbti, jei reikia, atlikti tyrimų verifikavimą) VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti turto perdavimo terminą, tokiu atveju naujas turto perdavimo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu.
10 | Lygiaverčio pasiūlymo atveju, kai prietaisas suteikiamas panaudos būdu: Panaudos davėjas privalo savo sąskaita užtikrinti Turto techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą bei gedimų diagnostiką ir šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaiso darbo sutrikdymo/gedimo šalinimo darbai turi būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 4 valandas po pranešimo apie prietaiso gedimą gavimo darbo dienomis ir per 6 valandas poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus prietaiso suremontuoti per 14 kalendorinių dienų, Panaudos davėjas Perkančiąjai organizacijai pateikia lygiavertį prietaisą tyrimams atlikti. Jei panaudai suteiktas prietaisas sugedęs nepataisomai arba jo nepavyksta sutaisyti per 30 kalendorinių dienų, tada Tiekėjas Perkančiąjai organizacijai nemokamai pakeičia to paties modelio ar lygiaverčiu prietaisu. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti prietaiso pakeitimo - pateikimo terminą, tokiu atveju naujas prietaiso pristatymo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu.
11 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
12 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).

## Tech. specifikacija
| Techninė specifikacija | [7 empty] | SPS 1 priedas
Reagentai ir vienkartinės priemonės onkohematolginių ligų diagnostikai ir kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijų tyrimams
Pirkimo dalies eil. Nr. | Perkama prekė, specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | 1 mato vnt įkainis be PVM | 1 mato vnt įkainis su PVM | Taikomas PVM, % | Viso kaina kaina be PVM (4 x 5) | Viso kaina Eur su PVM | Firminis prekių pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4 | Rinkinių ir reagentų komplektas imunofermentiniams tyrimams - Siūlyti tik pilną komplektą.
4.1 | Rinkinys ADAMTS-13 aktyvumui nustatyti ELISA metodu, 8 x 12 juostelių formatas, CE-IVD | reakcija | 4800 | 7.03 | 7.3815 | 5 | 33744 | 35431.2 | TECHNOZYM® ADAMTS-13 Activity ELISA [CE], Technoclone, kat. Nr. 5450701
4.2 | Rinkinys ADAMTS-13 inhibuojantiems antikūnams nustatyti ELISA metodu, 6 x 12 juostelių formatas, CE-IVD | reakcija | 2400 | 7.03 | 7.3815 | 5 | 16872 | 17715.6 | TECHNOZYM® ADAMTS-13 INH, Technoclone, kat. Nr. 5450451
4.3 | Rinkinys ADAMTS-13 antigenui nustatyti ELISA metodu, 8 x 12 juostelių formatas, CE-IVD | reakcija | 4800 | 4.5 | 4.725 | 5 | 21600 | 22680 | TECHNOZYM® ADAMTS-13 Antigen ELISA, Technoclone, kat. nr. 5450601
4.4 | Kalibratorius ADAMTS-13 antikūnų tyrimui, CE-IVD | ml | 20 | 30 | 31.5 | 5 | 600 | 630 | TECHNOZYM® ADAMTS-13 INH CAL Set [CE], Technoclone, kat. Nr. 5450461
4.5 | Kalibratorius ADAMTS-13 antigeno tyrimui, CE-IVD | ml | 20 | 30 | 31.5 | 5 | 600 | 630 | TECHNOZYM®ADAMTS-13 Antigen ELISA CAL Set, Technoclone, 5450661
4.6 | Rinkinys sCD25/IL2Ra kiekybiniam tyrimui ELISA metodu, 8 x 12 juostelių formatas | reakcija | 1440 | 7.05 | 7.4025 | 5 | 10152 | 10659.6 | Human CD25/IL-2 R alpha ELISA Kit, Biotechne, kat. nr. DR2A00
4.7 | Rinkinys CH50 Eq tyrimui ELISA metodu, 8 x 12 juostelių formatas, CE-IVD | reakcija | 1440 | 4.9 | 5.145 | 5 | 7056 | 7408.8 | MicroVue CH50 Eq,Quidel, A018,
4.8 | Rinkinys SC5b-9 tyrimui ELISA metodu, 8 x 12 juostelių formatas, CE-IVD | reakcija | 1440 | 4.9 | 5.145 | 5 | 7056 | 7408.8 | MicroVue SC5b-9,Quidel, A029,
4.9 | Rinkinys kiekybiniam IgG antikūnų prieš žmogaus komplemento faktorių H nustatymui ELISA metodu iš serumo arba plazmos, CE-IVD. | reakcija | 960 | 3.39 | 3.5595 | 5 | 3254.4 | 3417.12 | ELISA-VIDITEST anti-complement factor H, Vidia, ODZ-166
4.10 | Rinkinys antikūnų prieš BK virusą nustatymui ELISA metodu iš serumo arba plazmos, CE-IVD. | reakcija | 960 | 3.39 | 3.5595 | 5 | 3254.4 | 3417.12 | ELISA-VIDITEST anti-BKV IgG, Vidia, ODZ-405
4.11 | Rinkinys neutralizuojančių antikūnų prieš SARS-CoV-2 virusą nustatyti ELISA metodu iš serumo arba plazmos, CE-IVD. Global patent protection for the kit will be firmly implemented. 96 well ELISA format test with ACE2 protein attached to the plate and HRP labeled RBD is used for detection. Can be used with serum and plasma samples. The kit comes with positive and negative controls. 4 wells are typically used for the controls, so 92 wells can be used for samples. | reakcija | 960 | 9.8 | 10.29 | 5 | 9408 | 9878.4 | SARS-CoV-2 Surrogate Virus Neutralization Test (sVNT) Kit, Genscript, L00847-A
| 4 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [5 empty] | 113596.8
| ... % PVM suma Eur | [6 empty] | 5679.84
| 4 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [6 empty] | 119276.64
8 | Atvirkštinė transkriptazė, ProtoScript II tipo arba ekvivalentiška, suderinama su illumina PanCancer RNAseq protokolu, pakuotė ne mažesnė kaip 40000 ferm.vnt. | ferm. vnt. | 200000 | 0.0144 | 0.017424 | 21% | 2880 | 3484.8 | ProtoScript II Reverse Transcriptase - 40.000 units, NEB, M0368X
12 | Magnetinių dalelių suspensija, skirta tiksliam ir specifiškam DNR produktų gryninimui po PGR ir kitų fermentinių reakcijų. Reikalavimai: - Suderinama su illumina sekoskaitos protokolais. Pritaikyta robotizuotiems protokolams. - Ne mažiau kaip 50 ml pakuotė. | ml | 900 | 14 | 16.94 | 21% | 12600 | 15246 | Select-a-Size DNA Clean & Concentrator MagBead Kit, Zymo Research, D4085