SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Produkto pavadinimas: Pakeitimo data: Produkto Nr.:


Radiometer MSDS M1 043

2010-06-22

903-006; 942-/903/906/909/915/918/930/936/940;

944-/212/214/216/220/222/234/235/236/237/258

Puslapis: Revizija: SDS-ID:


1/7

[image: image1.png]RADIOMETER @)




2011-02-01

EU-EN/1.3

 
-/267/268 

SKYRIUS 1: MEDŽIAGOS IR ATSAKINGOS ĮMONĖS IDENTIFIKACIJA 
1.1. Produkto identifikavimas
Produkto pavadinimas:
Radiometer MSDS M1 043

Produkto pavadinimas:
903-006 AQT90 FLEX Reagentų pakuotė
942-903 AQT90 FLEX TnI Tyrimų rinkinys
942-906 AQT90 FLEX CKMB Tyrimų rinkinys
942-909 AQT90 FLEX Myo Tyrimų rinkinys
942-915 AQT90 FLEX D-dimer Tyrimų rinkinys
942-918 AQT90 FLEX ßhCG Tyrimų rinkinys
942-930 AQT90 FLEX NT-proBNP Tyrimų rinkinys
942-936 AQT90 FLEX CRP Tyrimų rinkinys
942-940 AQT90 FLEX TnT Tyrimų rinkinys
944-212 AQT90 FLEX TnI CAL Kalibravimo kasetė
944-214 AQT90 FLEX Myo CAL Kalibravimo kasetė
944-216 AQT90 FLEX CKMB CAL Kalibravimo kasetė
944-220 AQT90 FLEX D-dimer CAL Kalibravimo kasetė
944-222 AQT90 FLEX ßhCG CAL Kalibravimo kasetė
944-234 AQT90 FLEX LQC D-dimer CHECK lygis 1 (D-dim1)

944-235 AQT90 FLEX LQC D-dimer CHECK lygis 2 (D-dim2)

944-236 AQT90 FLEX LQC hCG-CHECK lygis 1 (hCG1)

944-237 AQT90 FLEX LQC hCG-CHECK lygis 2 (hCG2)

944-258 AQT90 FLEX NT-proBNP CAL Kalibravimo kasetė
944-267 AQT90 FLEX CRP CAL Kalibravimo kasetė
944-268 AQT90 FLEX TnT CAL Kalibravimo kasetė
Talpa:
Įvairi
1.2. Nustatyti medžiagos (ar mišinio) naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Paskirtis:
“in vitro” diagnostikai.
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją
Tiekėjas:
Radiometer Medical ApS Åkandevej 21

DK-2700 Brønshøj, DANIJA Tel:+45 38 27 38 27 www.radiometer.com

Atsakingas už SDL:

environment@radiometer.dk
1.4. Avarinis telefono numeris
Avarinis telefonas:
112

(Nuodų kontrolės centrai gali būti tam tikrose valstybėse narėse.)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Produkto pavadinimas: Pakeitimo data: Produkto Nr.:

Radiometer MSDS M1 043

2010-06-22

903-006; 942-/903/906/909/915/918/930/936/940;

944-/212/214/216/220/222/234/235/236/237/258

Puslapis: Revizija: SDS-ID:


2/7

2011-02-01

EU-EN/1.3

 
-/267/268 

SKYRIUS 2: GALIMI PAVOJAI
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Produktas neklasifikuojamas.
Fizikiniai ir cheminiai pavojai:


Netaikoma.

Žmogaus sveikatai:
Laikoma, kad pavojingos savybės yra apribojamos.

Aplinkai:
Laikoma, kad pavojingos savybės aplinkai yra apribojamos.

2.2. Ženklinimas


Remiantis gamintojo informacija apie cheminę sudėtį, produktui nereikalingas ženklinimas.

2.3. Kiti pavojai
PBT/vPvB:
Netaikoma.
SKYRIUS 3: SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE INGRIDIENTUS
3.2. Mišiniai
Produkte yra: vandens ir druskų / priedų / aktyviųjų ingridientų.
SKYRIUS 4: PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Atsižvelgiant į pakuotės dydį, rizika yra laikoma minimali. 
Įkvėpus:
Išeikite kvėpuoti grynu oru.

Patekus ant odos:
Nusiimkite užterštus drabužius ir kruopščiai išplaukite odą vandeniu.

Patekus į akis:
Nedelsiant gausiai skalaukite vandeniu akis 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai praverkite akių vokus. Jei sudirginimas nepraeina: kreipkitės pagalbos į medikus ir parodykite šią instrukciją.

Prarijus:
Nedelsiant skalaukite burną ir gerkite daug vandens. Stebėkite nukentėjusįjį. Jeigu asmeniui pablogėja, kreipkitės į ligoninę ir parodykite šią instrukciją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūminis bei lėtinis
Simptomai/poveikis:
Žr. skyrių 11, ten pateikta išsamesnė informacija apie poveikį sveikatai ir 


simptomus.

4.3. Nurodymas apie neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Medicininė slauga/gydymas:   Nežinoma.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Produkto pavadinimas: Pakeitimo data: 
Produkto Nr.:

Radiometer MSDS M1 043

2010-06-22

903-006; 942-/903/906/909/915/918/930/936/940;

944-/212/214/216/220/222/234/235/236/237/258

Puslapis: Revizija: SDS-ID:


3/7

2011-02-01

EU-EN/1.3

 
-/267/268 

SKYRIUS 5: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1. Gesinimo priemonės
Gesinimo priemonės:
Naudokite priemones tinkamas supančioms medžiagoms gesinti.

5.2. Ypatingi pavojai, kylantys dėl šios medžiagos ar mišinio
Ypatingi pavojai:
Nėra jokių specialių atsargumo priemonių.

5.3. Patarimai ugniagesiams
Apsauginė įranga ugniagesiams:


Parinkite gaisro gesinimui skirtą kvėpavimo sistemos apsaugą: pagal bendrą priešgaisrinės apsaugos tvarką, atsižvelgdami į darbo vietą.

SKYRIUS 6: ATSITIKTINIO NUTEKĖJIMO APSAUGOS PRIEMONĖS
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Asmens atsargumo priemonės:
Sekite šiame saugos duomenų lape aprašytas atsargumo priemonės susijusias su saugiu vartojimu.

6.2. Aplinkos teršimo prevencijos priemonės
Atsargumas dėl aplinkos:


Venkite išmesti į kanalizaciją, vandens telkinius ar ant žemės.

6.3. Medžiagų surinkimo ir valymo metodai
Valymo metodai:
Sugerkite išsiliejusį skystį naudodami tinkamą absorbuojančią medžiagą. Plaukite mažus išsiliejimus naudodami daug vandens.

6.4. Nuoroda į kitus skyrius
Skyriai:
Asmens apsaugai, žr. skyrių 8. Apie atliekų išmetimą, žr. skyrių 13.
SKYRIUS 7: NAUDOJIMAS IR SAUGOJIMAS
7.1. Saugaus naudojimo atsargumo priemonės
Patarimai saugiam naudojimui:
Laikykitės geros laboratorinės / pramoninės higienos praktikos.

Kai produktas panaudojamas, jis turi žmogaus kraujo. Laikykitės įprastų bio-saugos procedūrų kai naudojate produktą, laikykite visas medžiagas kaip perduodančias infekciją.

7.2. Saugaus laikymo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Laikymo sąlygos:
Laikykite gerai supakuotoje originalioje pakuotėje.
7.3. Specifiniai naudojimo būdai
Būdai:
Nėra svarbu.
SKYRIUS 8: POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA
8.1. Kontroliuojami parametrai
Nėra profesinio poveikio ribinės vertės.
8.2. Poveikio kontrolė
Inžinerinės priemonės:
Pasirūpinkite tinkama ventiliacija. 
Asmens apsauga:
Nėra specialių reikalavimų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Produkto pavadinimas: Pakeitimo data: 
Produkto Nr.:

Radiometer MSDS M1 043

2010-06-22

903-006; 942-/903/906/909/915/918/930/936/940;

944-/212/214/216/220/222/234/235/236/237/258

-/267/268

Puslapis: Revizija: SDS-ID:


4/7

2011-02-01

EU-EN/1.3

SKYRIUS 9: Fizikinės ir CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Būsena:
skysta Kvapas:
bekvapis pH:
apie. 7

Virimo temp.:
apie 100°C Santykinis tankis:
apie 1,0

Tirpumas:
visiškai tirpsta vandenyje
9.2. Kita informacija
SKYRIUS 10: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1. Reaktingumas
Reaktingumas:
Nežinomas.

10.2. Cheminis stabilumas
Stabilumas:
Stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
Pavojingos reakcijos:
Nėra žinoma apie jokias.

10.4. Vengtinos sąlygos
Vengtinos sąlygos/medžiagos:  Nėra išskirta.

10.5. Nesuderinamos medžiagos
Nesuderinamos medžiagos:
Nežinoma.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Pavojingi skilimo produktai:



Nėra žinoma apie jokius.

SKYRIUS 11: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį
Atsižvelgiant į pakuotės dydį, rizika laikoma minimali.
Įkvėpimas:
Nėra jokio pavojaus, esant normaliai kambario temperatūrai.

Patekus ant odos:
Ilgas arba pakartotinas kontaktas, gali sukelti dirginimą. Patekus į akis:
Gali sukelti laikiną akies dirginimą.

Prarijus:
Nėra tikėtino pavojingo poveikio kai atsitiktinai prarijamas toks kiekis. Specifinis poveikis:
Nėra žinoma.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Produkto pavadinimas: Pakeitimo data: 
Produkto Nr.:

Radiometer MSDS M1 043

2010-06-22

903-006; 942-/903/906/909/915/918/930/936/940;

944-/212/214/216/220/222/234/235/236/237/258

Puslapis: Revizija: SDS-ID:


5/7

2011-02-01

EU-EN/1.3

 
-/267/268 

SKYRIUS 12: EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1. Toksiškumas
Ekotoksiškumas:
Laikoma, kad produkto ekotoksiškumas apribotas.

12.2. Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija)
Degradacija:
Produktas biodegraduojantis.

12.3. Bioakumuliacija
Bioakumuliacija:
12.4. Nešvarumuose


Nebus bioakumuliuojantis.

Judrumas:
Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
PBT/vPvB:
Nėra aktualūs.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Kitas nepageidaujamas poveikis:
Nėra žinomas.
SKYRIUS 13: ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Tvarkykite atliekas pagal vietinius reikalavimus.

PASTABA: Kai produktas naudojamas, jame lieka žmogaus kraujo. Laikykite visas panaudotas medžiagas kaip potencialiai perduodančias infekciją.

Likučiai:
EWC-kodas: 16 05 09 (arba 18 01 03) 
Užterštos pakuotės:
Šalinkite užterštas pakuotes taip kaip ir likučius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Produkto pavadinimas: Pakeitimo data: 
Produkto Nr.:

Radiometer MSDS M1 043

2010-06-22

903-006; 942-/903/906/909/915/918/930/936/940;

944-/212/214/216/220/222/234/235/236/237/258

Puslapis: Revizija: SDS-ID:


6/7

2011-02-01

EU-EN/1.3

 
-/267/268 

SKYRIUS 14: TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA
Produktas nėra įtrauktas į tarptautinius pavojingų medžiagų gabenimo reikalavimus (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. UN numeris
14.2. UN siuntos pavadinimas
14.3. Transportavimo pavojingumo klasė(-ės)
14.4. Pakavimo grupė
14.5. Pavojai aplinkai
14.6. Specialūs perspėjimai naudotojui
14.7. Transportavimas urmu atsižvelgiant į Priedą II MARPOL73/78 ir IBC Kodą
Transportavimas urmu (nefasuotais kiekiais):
Neaktualu.
SKYRIUS 15: REGULIAVIMO INFORMACIJA
15.1. Saugos, sveikatos ir aplinkos reguliavimai/įstatymai skirti medžiagai ar jos mišiniui
Nacionaliniai reguliavimai:
Reguliavimas (EC) Nr. 1907/2006 Europos Parlamento ir Tarybos
18 d. Gruodžio, 2006 m. atsižvelgiant į registravimą, analizę, leidimą ir uždraudimą  Chemikalų (REACH), įkuriant Europos Chemikalų Agentūrą, keičia Direktyvą 1999/45/EC ir panaikina Tarybos Reguliavimus (EEC) Nr.
793/93 ir Komisijos Reguliavimus (EC) Nr. 1488/94 taip pat Tarybos Direktyvą
76/769/EEC ir Komisijos Direktyvas 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC ir
2000/21/EC, įskaitant pakeitimus.

Direktyva 98/79/EC Europos Parlamento ir tarybos 27 d. spalio,
1998 m. „in vitro“ diagnostikos medicinos prietaisams.

Direktyvos 67/548/EEC pavojingoms medžiagoms ir 1999/45/EC pavojingiems preparatams, įskaitant pakeitimus.

Tarybos Direktyva 98/24/EC 1998.04.07 skirta sveikatos apsaugai ir darbuotojų saugumui, susijusiam su cheminių medžiagų naudojimu darbo metu. Komisijos Nuosprendis 2000/532/EC, kurį pakeitė Nuosprendis 2001/118/EC sudaro sąrašą atliekų ir pavojingų atliekų vadovaujantis Tarybos Direktyva 75/442/EEC ir Direktyva 91/689/EEC įskaitant pakeitimus.

15.2. Cheminės saugos vertinimas
CSA būsena:
Neaktualu.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Produkto pavadinimas: Pakeitimo data: 
Produkto Nr.:

Radiometer MSDS M1 043

2010-06-22

903-006; 942-/903/906/909/915/918/930/936/940;

944-/212/214/216/220/222/234/235/236/237/258

Puslapis: Revizija: SDS-ID:


7/7

2011-02-01

EU-EN/1.3

 
-/267/268 

SKYRIUS 16: KITA INFORMACIJA
Naudotojas turi būti susipažinęs su šia instrukcija.

Klasifikavimas vadovaujantis Reguliavimu (EC) Nr. 1272/2008: Neklasifikuojama.

Šie skyriai turi pakitimų arba naujų teiginių: 1-16. 
Šis SDS (Saugos duomenų lapas) atkreipia dėmesį į:

903-006: A4-35206 rev. 11
Ši informacija atitinka esamą datą ir yra patikima jeigu produktas naudojamas pagal paskirtį nurodytą ant pakuotės ir/arba techninėje literatūroje. Kitoks produkto panaudojimas yra naudotojo atsakomybė.

Paruošė DHI – Aplinka ir Toksikologija, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Danija. www.dhigroup.com.

�











