TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – metalinės jungiamosios detalės,  nurodytos Lentelėje Nr. 1 ir Lentelėje Nr. 2

  - Nurodytos prekės - metalinės jungiamosios detalės, nurodytos Lentelėse Nr. 1

  - Kitos prekės - metalinės jungiamosios detalės, nurodytos Lentelėse Nr. 1 tačiau kitokių techninių charakteristikų/parametrų

- PIRKIMO OBJEKTAS

Metalinės jungiamosios detalės

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Perkamų Nurodytų prekių pavadinimai, charakteristikos, parametrai  ir kiekiai pateikiami Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis (ne daugiau kaip)*, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Užmetama veržlė 10 mm skersmens, 16 mm aukščio, metrinis sriegis | 90 |
| 2 | Užmetama veržlė 12 mm skersmens, 16 mm aukščio, metrinis sriegis | 90 |
| 3 | Užmetama veržlė 15 mm skersmens, 17,5 mm aukščio, metrinis sriegis | 90 |
| 4 | Pjovimo žiedas 10 mm skersmens, 7 mm aukščio | 90 |
| 5 | Pjovimo žiedas 12 mm skersmens, 7,5 mm aukščio | 90 |
| 6 | Pjovimo žiedas 15 mm skersmens, 10 mm aukščio | 90 |
| 7 | Privirinama srieginė jungtis 10 mm skersmens, metrinis išorinis sriegis, privirinamo vamzdžio antgalis 14 mm, 25 mm aukščio, | 90 |
| 8 | Privirinama srieginė jungtis 12 mm skersmens, metrinis išorinis sriegis, privirinamo vamzdžio antgalis 16 mm, 25 mm aukščio | 90 |
| 9 | Privirinama srieginė jungtis 12 mm skersmens, metrinis išorinis sriegis, privirinamo vamzdžio antgalis 19 mm 29 mm aukščio | 90 |
| 10 | Užsukama srieginė jungtis vidus – išorė, 10 mm skersmens, 32 mm aukščio, vidinės sriegio dalies aukštis 17 mm, metrinis sriegis | 90 |
| 11 | Užsukama srieginė jungtis vidus – išorė, 12 mm skersmens, 32 mm aukščio, vidinės sriegio dalies aukštis 17 mm, metrinis sriegis | 90 |
| 12 | Užsukama srieginė jungtis vidus – išorė, 15 mm skersmens, 34 mm aukščio, vidinės sriegio dalies aukštis 17 mm, metrinis sriegis | 90 |
| 13 | Įsukama srieginė jungtis, cilindrinis išorinis sriegis 1/4“ , metrinis išorinis sriegis 10 mm skersmens, aukštis 31,5 mm | 290 |
| 14 | Įsukama srieginė jungtis, cilindrinis išorinis sriegis 3/8“ , metrinis išorinis sriegis 12 mm skersmens, aukštis 31,5 mm | 290 |
| 15 | Įsukama srieginė jungtis, cilindrinis išorinis sriegis 1/2“ , metrinis išorinis sriegis 15 mm skersmens, aukštis 31,5 mm | 290 |
| 16 | Srieginė jungtis, dvigubos veržlės, abi jungtys su metriniais vidiniais sriegiais 10 mm skersmens, 34 mm ilgio | 290 |
| 17 | Srieginė jungtis, dvigubos veržlės, abi jungtys su metriniais vidiniais sriegiais 12 mm skersmens, 34,5 mm ilgio | 290 |
| 18 | Srieginė jungtis, dvigubos veržlės, abi jungtys su metriniais vidiniais sriegiais 15 mm skersmens, 37 mm ilgio | 290 |
| 19 | Srieginė jungtis 45° kampas, metrinis vidinis veržlės sriegis 10 mm, metrinis išorinis veržlės sriegis 10 mm | 90 |
| 20 | Srieginė jungtis 45° kampas, metrinis vidinis veržlės sriegis 12 mm, metrinis išorinis veržlės sriegis 12 mm | 90 |
| 21 | Srieginė jungtis 45° kampas, metrinis vidinis veržlės sriegis 15 mm, metrinis išorinis veržlės sriegis 15 mm | 90 |
| 22 | Įsukama srieginė jungtis 90° kampas, kūginis išorinis sriegis ½“, metrinis išorinis sriegis 10 mm | 90 |
| 23 | Įsukama srieginė jungtis 90° kampas, kūginis išorinis sriegis ½“, metrinis išorinis sriegis 12 mm | 90 |
| 24 | Įsukama srieginė jungtis 90° kampas, kūginis išorinis sriegis ½“, metrinis išorinis sriegis 15 mm | 90 |
| 25 | Srieginė jungtis 90° kampas, abi jungtys metrinis cilindrinis išorinis sriegis 10 mm | 90 |
| 26 | Srieginė jungtis 90° kampas, abi jungtys metrinis cilindrinis išorinis sriegis 12 mm | 90 |
| 27 | Srieginė jungtis 90° kampas, abi jungtys metrinis cilindrinis išorinis sriegis 15 mm | 90 |
| 28 | Srieginė jungtis 90° kampas, metrinis veržlės sriegis 16, metrinis cilindrinis išorinis sriegis 10 mm | 290 |
| 29 | Srieginė jungtis 90° kampas, metrinis veržlės sriegis 18, metrinis cilindrinis išorinis sriegis 12 mm | 290 |
| 30 | Srieginė jungtis 90° kampas, metrinis veržlės sriegis 22, metrinis cilindrinis išorinis sriegis 15 mm | 290 |
| 31 | Srieginė jungtis T formos, visos jungtys metrinis cilindrinis išorinis sriegis 10 mm | 90 |
| 32 | Srieginė jungtis T formos, visos jungtys metrinis cilindrinis išorinis sriegis 12 mm | 90 |
| 33 | Srieginė jungtis T formos, visos jungtys metrinis cilindrinis išorinis sriegis 15 mm | 90 |
| 34 | Srieginė jungtis T formos, 1 jungtis metrinis veržlės sriegis 10 mm, 2 ir 3 jungtys metrinis cilindrinis išorinis sriegis 10 mm | 290 |
| 35 | Srieginė jungtis T formos, 1 jungtis metrinis veržlės sriegis 12 mm, 2 ir 3 jungtys metrinis cilindrinis išorinis sriegis 12 mm | 290 |
| 36 | Srieginė jungtis T formos, 1 jungtis metrinis veržlės sriegis 15 mm, 2 ir 3 jungtys metrinis cilindrinis išorinis sriegis 15 mm | 290 |
| 37 | Akloji veržlė, metrinis veržlės sriegis 10 mm | 90 |
| 38 | Akloji veržlė, metrinis veržlės sriegis 12 mm | 90 |
| 39 | Akloji veržlė, metrinis veržlės sriegis 15 mm | 90 |
| 40 | Uždarymo antgalis, metrinis cilindrinis išorinis sriegis 10 mm | 90 |
| 41 | Uždarymo antgalis, metrinis cilindrinis išorinis sriegis 12 mm | 90 |
| 42 | Uždarymo antgalis, metrinis cilindrinis išorinis sriegis 15 mm | 90 |
| 43 | Tikslusis plieninis vamzdis metrinis, išorinis skersmuo 8 mm, vidinis skersmuo 6 mm | 102 |
| 44 | Tikslusis plieninis vamzdis metrinis, išorinis skersmuo 10 mm, vidinis skersmuo 8 mm | 102 |
| 45 | Tikslusis plieninis vamzdis metrinis, išorinis skersmuo 12 mm, vidinis skersmuo 10 mm | 102 |
| 46 | Tikslusis plieninis vamzdis metrinis, išorinis skersmuo 14 mm, vidinis skersmuo 12 mm | 102 |
| 47 | Tikslusis plieninis vamzdis metrinis, išorinis skersmuo 15 mm, vidinis skersmuo 12 mm | 102 |
| 48 | Tikslusis plieninis vamzdis metrinis, išorinis skersmuo 18 mm, vidinis skersmuo 15 mm | 102 |
| 49 | Įsukamas antgalis , kūginis išorinis sriegis ¼“, cilindrinis išorinis sriegis ¼“ | 90 |
| 50 | Įsukamas antgalis , kūginis išorinis sriegis 3/8“, cilindrinis išorinis sriegis 3/8“ | 90 |
| 51 | Įsukamas antgalis , kūginis išorinis sriegis ½“, cilindrinis išorinis sriegis ½“ | 90 |
| 52 | Purškiamas montavimo skystis apsaugantis nuo korozijos, iki 500 ml talpos | 30 |
| 53 | Nuriebalinantis aerozolis, iki 500 ml talpos | 30 |
| 54 | Universalus purškiamas skystis, šalinantis rūdis, apsaugantis nuo drėgmės, valantis, iki 500 ml talpos | 30 |
| 55 | Valymo aerozolis, valantis teršalus nuo metalų ir plastikų, iki 500 ml talpos | 30 |
| 56 | Žarnų sąvarža, sliekinės srieginės sąvaržos, įtempimo diapazonas 8-12 mm | 200 |
| 57 | Žarnų sąvarža, sliekinės srieginės sąvaržos, įtempimo diapazonas 8-12 mm | 200 |
| 58 | Žarnų sąvarža, sliekinės srieginės sąvaržos, įtempimo diapazonas 10-16 mm | 200 |
| 59 | Žarnų sąvarža, sliekinės srieginės sąvaržos, įtempimo diapazonas 12-20 mm | 200 |
| 60 | Žarnų sąvarža, sliekinės srieginės sąvaržos, įtempimo diapazonas 16-25 mm | 200 |
| 61 | Žarnų sąvarža, sliekinės srieginės sąvaržos, įtempimo diapazonas 20-32 mm | 200 |
| 62 | Žarnų sąvarža, sliekinės srieginės sąvaržos, įtempimo diapazonas 25-40 mm | 200 |
| 63 | Žarnų sąvarža, sliekinės srieginės sąvaržos, įtempimo diapazonas 32-50 mm | 200 |
| 64 | Žarna DN6, PN 16, darbinė temp. Nuo -40°C iki +50°C (m) | 10 |
| 65 | Žarna DN8, PN 16, darbinė temp. Nuo -40°C iki +50°C (m) | 10 |
| 66 | Žarna DN10, PN 16, darbinė temp. Nuo -40°C iki +50°C (m) | 10 |
| 67 | Žarna DN12, PN 16, darbinė temp. Nuo -40°C iki +50°C (m) | 10 |
| 68 | Žarna DN16, PN 16, darbinė temp. Nuo -40°C iki +50°C (m) | 10 |
| 69 | Žarna DN19, PN 16, darbinė temp. Nuo -40°C iki +50°C (m) | 10 |
| 70 | Žarna DN25, PN 16, darbinė temp. Nuo -40°C iki +50°C (m) | 10 |
| 71 | Presuojamas nipelis, išorinis kūgis su sandarinimo žiedu DN10, metrinis veržlės sriegis 3/8" | 35 |
| 72 | Presuojamas nipelis, išorinis kūgis su sandarinimo žiedu DN12, metrinis veržlės sriegis 1/2" | 35 |
| 73 | Presuojamas nipelis, išorinis kūgis su sandarinimo žiedu DN16, metrinis veržlės sriegis 5/8" | 35 |
| 74 | Presuojamas nipelis, 60° išorinis kūgis, veržlės sriegis ¼“ | 30 |
| 75 | Presuojamas nipelis, 60° išorinis kūgis, veržlės sriegis 3/8“ | 30 |
| 76 | Presuojamas nipelis, 60° išorinis kūgis, veržlės sriegis ½“ | 30 |
| 77 | Presuojamas nipelis 90° kampas, 60° išorinis kūgis, veržlės sriegis ¼“ | 35 |
| 78 | Presuojamas nipelis 90° kampas, 60° išorinis kūgis, veržlės sriegis 3/8“ | 35 |
| 79 | Presuojamas nipelis 90° kampas, 60° išorinis kūgis, veržlės sriegis ½“ | 35 |
| 80 | Rutulinis čiaupas vidiniai sriegiai, DN6, PN16 | 90 |
| 81 | Rutulinis čiaupas vidiniai sriegiai, DN10, PN16 | 90 |
| 82 | Rutulinis čiaupas vidiniai sriegiai, DN12, PN16 | 90 |
| 83 | Rutulinis čiaupas vidiniai sriegiai, DN19, PN16 | 90 |
| 84 | Rutulinis čiaupas vidiniai sriegiai, DN25, PN16 | 90 |
| 85 | Manometro prijungimo srieginė jungtis, cilindrinis vidinis sriegis ¼“, metrinis veržlės sriegis 8 mm skersmens | 290 |
| 86 | Manometro prijungimo srieginė jungtis, cilindrinis vidinis sriegis ½“, metrinis veržlės sriegis 8 mm skersmens | 290 |
| 87 | Manometro prijungimo srieginė jungtis, cilindrinis vidinis sriegis ¼“, metrinis veržlės sriegis 10 mm skersmens | 290 |
| 88 | Manometro prijungimo srieginė jungtis, cilindrinis vidinis sriegis ½“, metrinis veržlės sriegis 10 mm skersmens | 290 |
| 89 | Manometro prijungimo srieginė jungtis, cilindrinis vidinis sriegis ¼“, metrinis veržlės sriegis 12 mm skersmens | 290 |
| 90 | Manometro prijungimo srieginė jungtis, cilindrinis vidinis sriegis ½“, metrinis veržlės sriegis 12 mm skersmens | 290 |
| 91 | Srieginis antgalis, cilindrinis išorinis sriegis 1/8“, žarnos jungtis 6 mm | 30 |
| 92 | Srieginis antgalis, cilindrinis išorinis sriegis ¼“, žarnos jungtis 9 mm | 30 |
| 93 | Srieginis antgalis, cilindrinis išorinis sriegis 3/8“, žarnos jungtis 12 mm | 30 |
| 94 | Srieginis antgalis, cilindrinis išorinis sriegis ½““, žarnos jungtis 19 mm | 30 |
| 95 | Srieginis antgalis, cilindrinis išorinis sriegis ¾“, žarnos jungtis 19 mm | 30 |
| 96 | Srieginis antgalis, cilindrinis išorinis sriegis 1“, žarnos jungtis 25 mm | 30 |

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis (ne daugiau kaip)*, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tikslaus plieninio vamzdžio lankstymas (impulso vamzdelio gamyba) ( darbo val.) | 50 |
| 2 | Lanksčiųjų jungčių gamyba ( darbo val.) | 50 |

*Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Pirkėjas gali pirkti Prekes nurodytas Lentelėje Nr.1, tačiau kitokių techninių charakteristikų/parametrų, t.y. Kitas prekės. Sutarties  galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę pirkti keičiant eilutėse 1-96 Lentelės Nr.1 pateiktus Nurodytų prekių kiekius, tačiau  bendrai Nurodytų ir Kitų prekių maksimalus kiekis yra ne daugiau kaip 12.000 vnt.; ir eilutėse 1-2 Lentelės Nr.2 nurodytus kiekius, tačiau ne daugiau kaip 100. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Prekės pristatomos šiais adresais:

Motorų g. 2, Vilnius

Chemijos g. 4, Kaunas

Liepų g. 64A, Klaipėda

Cvirkos g. 77, Šiauliai

Senamiesčio g. 102B, Panevėžys

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1 Esamos situacijos aprašymas

Pirkėjas eksploatuoja dujų slėgio reguliavimo įrenginius, kuriu veikimui užtikrinimui  reikalingos  metalinės jungiamosios detalės, nurodytos Lentelėje Nr.1 ir Nr.2.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

- Pirkėjui parduodamos Prekės turi būti naujos (nenaudotos).

- Metalinės detalės ir vamzdeliai turi būti plieniniai, padengti galvaniniu būdu; žarnų sąvaržos – plieninės cinkuotos, žarnų vidinis sluoksnis – alyvai atspari sintetinė guma, įdėklas – itin tamprios vielos tinklelis, išorinis sluoksnis – temperatūrai ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma; rutuliniai čiaupai – žalvariniai, nikeliuoti. Prekės gali būti ir geresnių savybių, negu nurodyta.

- Visos detalės turi būti tinkamos montuoti gamtinių dujų sistemose, kai aplinkos temperatūra -25°C...+60°C.

- Tikslieji plieniniai vamzdžiai turi atitikti DIN EN 10305-4 arba lygiavertę normą.

- Gaminant lanksčiąsias jungtis, būtina laikytis DIN EN 12115, DIN 3384 arba lygiaverčių normų reikalavimus.

- Į tikslaus plieninio vamzdžio lankstymo (impulso vamzdelio gamybos) ir lanksčiųjų jungčių gamybos valandinį įkainį turi būti įskaičiuotos visų reikalingų medžiagų bei detalių kainą ir gamybai reikalingas laiko sąnaudas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus Sutarties galiojimo metu. Užsakant Prekes iš Lentelės Nr. 2, bus pateikiama schema su pageidaujamais pagaminti impulso vamzdeliais arba lanksčiosiomis jungtimis. Schemoje bus pavaizduoti: pageidaujamas vamzdelio išlankstymo būdas (forma), ilgis, diametras, antgalių jungtys; lanksčiosios jungties ilgis, diametras, antgalių jungtys ir kiti parametrai reikalingi detalių gamybai.

6.2. Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje arba atvykęs į Tiekėjo parduotuvę. Užsakyme bus nurodomi Prekių pavadinimai, kiekiai ir pristatymo adresas (TS 4 punktas).

6.3. Prekės turės būti pristatytos ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną)  kalendorinę dieną nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

6.4. Prekės turi būti pristatytos Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val. pietų pertrauka 11:30- 12:15 val.).

7. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

7.1. Kartu su Prekėmis pateikiamas krovinio pristatymo važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais.