## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
Techninė specifikacija
Medicinos technikos atsarginės dalys bei remonto paslaugos (Nr. 4204)
1. Remontui atlikti Pardavėjas naudoja tik gamintojo rekomenduojamas naujas detales. Pakeistoms dalims ir mazgams bei atliekamiems darbams Pardavėjas suteikia ne mažesnę kaip 6 mėn. garantiją.
| Reikalavimai |  | Reikalavimus įrodantys dokumentai
| Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti įrangos aptarnavimą (remontą), arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos aptarnavimą. |  | Dokumentas patvirtinantis, kad teikėjas yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti įrangos aptarnavimą (remontą), arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos aptarnavimą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
1 p. d. | Medicinos atliekų smulkinimo ir nukenksminimo, sterilizuojant garu įrenginys AKR 500L, Akarmak
Maksimali sutarties vertė 60.000 Eur su PVM.
Eil. Nr. | Pavadinimas | Atsarginės dalies kodas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val. + PVM) |  | 100
2 | Kaitinimo elementas 9kw | 9k10bc | 1
3 | Kontaktorius 220v | LC25A9D | 1
4 | Apsauginis automatas 25A | 5SQ21XS | 1
5 | Vandens lygio daviklis | 6AE44B | 1
6 | Siurblys vandens | MCC52V | 1
7 | Apsauginis vožtuvas 6bar | ASR55 | 1
8 | Vandens vožtuvas | 6123V1/2 | 1
9 | Programuojamas el. valdiklis | D44AQ | 1
10 | Garo padavimo/išleidimo vožtuvas | JL10BCR | 1
11 | Pneumo stūmoklis | KNJK77 | 1
12 | Padėties daviklis | A4564S | 1
13 | Elektromagnetinis vožtuvas | SV1A100-2050 | 1
14 | Pneumo jungtis su valdikliu | QDFD4 | 1
15 | Hepa filtras | FWQD47 | 1
16 | Durų tarpinė 3 metrų | DDWQ5 | 1
17 | Grafitinė tarpinė | AVWE6/4 | 1
18 | Maišytuvas | DFAX | 1
19 | Reduktorius | ZXD453 | 1
20 | Vibracijos slopintuvas | 78922 | 1
21 | Valdymo ekranas | SIEM564 | 1
22 | Grandinė | WD555 | 1
23 | Variklis | 12SAQ | 1
24 | Valdymo reguliatorius | XADQ441 | 1
25 | Smulkintuvas | FFAQ77 | 1
26 | Slėgio vožtuvas | SDDWQ111 | 1
27 | Tepalas | 10W50DR | 1
28 | Vandens filtravimo komplektas | 548EGH | 1
28 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  |  | 4958.68 | 6000
Bendra suma 1-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 1-ai pirkimo daliai Eur su PVM
2 p. d. | Masių spektrometras 3200 Q TRAP+PE Flexar, Applera
Maksimali sutarties vertė 40.000 Eur su PVM
Eil. Nr. | Pavadinimas | Atsarginės dalies kodas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val. + PVM) |  | 30
2 | Sciex TIS Electrode | 25392 | 3
3 | Sciex KIT, MS ESSENTIALS | 5043951 | 1
4 | Sciex Kit Turbo Heater (Ceramic) | 5054864 | 1
5 | Sciex PPGs Chemical Standards Kit (Low-High Concentration) | 4406127 | 2
6 | Sciex Front End Cleaning Kit for 5500/4000/5000/3200 Systems | 5020761 | 1
7 | Sciex PM Kit (3200) | 5051036 | 2
8 | Sciex ASSY* LENS PS MODULE | 5047572 | 1
9 | SciexPCBA ETP Multiplier | 5012514 | 1
10 | Sciex Control USB-to-GPIB Interface | 1034468 | 1
11 | Sciex PWR SUP* MODULE 750W MULTILE OUTPUT 24V-24V-24V-18V-5V | 5030640 | 1
12 | Sciex Power supply for turbo pump | 22873 | 1
13 | Sciex ASSY* QPS AMPLIFIER MODULE | 5014749 | 1
14 | Sciex KIT, MAJOR REPAIR, GX | 985700228002 | 1
15 | Sciex Vacuum pump oil LEYBONOL LVO 100, 1 liter | L10001 | 6
16 | Perkin Elmer S225/S275 SRYINGE KIT 250UL W/500UL BUFR | N2936052 | 1
17 | Perkin Elmer UHP Binary Preventative Maintenance Kit | N2911249 | 1
18 | Perkin Elmer FX 15 Outlet Frit Filter; 0.5-micron Por | N2911224 | 1
19 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  |  | 3305.79 | 4000
Bendra suma 2-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 2-ai pirkimo daliai Eur su PVM
3 p. d. | Didysis garų sterilizatorius Belimed MST-V-6-6-19, Belimed
Maksimali sutarties nvertė 20.000 Eur.
Eil. Nr. | Pavadinimas | Atsarginės dalies kodas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val. + PVM) |  | 81
2 | Atsparus temp. tepalas durims | 35007118 | 1
3 | Durų tarpiklis | 75009566 | 1
4 | Filtras | 103001-83 | 1
5 | Remontinis komplektas garų sistemai | 102001-08 | 1
6 | Temp. daviklio tarpine | 35006135 | 1
7 | Temp. daviklio tarpine | 35009501 | 1
8 | Tarpine 11/4“ | 172AF0044-01 | 1
9 | Sietas 3/4“ | 03-000.5690 | 1
10 | Sietas 11/4“ | 03-000.5688 | 1
11 | Tarpine 3/4“ | 172AF0030 | 1
12 | Sietas 1/2“ | 03-000.5691 | 1
13 | Tarpine 1/2“ | 172AF0024 | 1
14 | Slėgio jutiklis 0-4 bar | 5510JUM-17 | 1
15 | Slėgio jutiklis 0-6 bar | 5510JUM-19 | 1
16 | Dvigubas temperatūros jutiklis | 5550-101 | 1
17 | Temperatūros jutiklis | 5550JUM-108 | 1
18 | Temperatūros jutiklis | 5550JUM-103 | 1
19 | Temperatūros jutiklis | 5550JUM-14 | 1
20 | Temperatūros jutiklis | 5550JUM-09 | 1
21 | Vakuuminis siurblys VZ50 | 5130SPK-64 | 1
22 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | 142A20015-02 | 1
23 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | 136001MF-10 | 1
24 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | 142A20008 | 1
25 | Solenoidinis vožtuvas 3 krypčių | 121000-04 | 1
26 | Solenoidinis vožtuvas 3/2 krypčių | 121000LU002-01 | 1
27 | Solenoidinis vožtuvas 2 krypčių | 121A0SA008 | 1
28 | Solenoidinis vožtuvas 2 krypčių | 121MS0DA008-01 | 1
29 | Solenoidinis vožtuvas 2 krypčių | 121MS0DA015-02 | 1
30 | Pneumatinis vožtuvas kampu | 122A40BU015-11 | 1
31 | Pneumatinis vožtuvas kampu | 122A40BU015-09 | 1
32 | Pneumatinis vožtuvas kampu | 122RG0BU025 | 1
33 | Pneumatinis vožtuvas kampu | 122A40BU015 | 1
34 | Baterija SAIA 3V | 5601-22 | 1
35 | Apsayginis durų jungiklis | 5213-166 | 1
36 | Kontaktorius AC-3 4 KW/400 V, | 5250KLM-117 | 1
37 | Tarpinė 78x45x2 mm | 172000002 | 1
38 | Kaitinimo elementas 15 kW | 5350-45 | 1
39 | Kaitinimo elementas 13,8 kW | 5350-44 | 1
40 | Termostatas | 5410JUM-09 | 1
41 | Vandens tiekimo siurblys | 5140-53 | 1
42 | Apsauginis vožtuvas | 133RG000015-26 | 1
43 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | 142A40015-01 | 1
44 | Pneumatinis vožtuvas kampu, trumpas | 122A40BU015-12 | 1
45 | Kontaktorius 35A 1S | 5250KLM-133 | 1
46 | Pneumatinis vožtuvas kampu HT | 122A40BU020-11 | 1
47 | Pneumatinis vožtuvas kampu HT NO | 122A40BU020-10 | 1
48 | Šilumokaitis | 05-300.13842 | 1
49 | Adatinis vožtuvas | 121001-47 | 1
50 | Pneumatinis vožtuvas kampu | 122RG0BU015-02 | 1
51 | Elektromagnetinis kontaktorius 11kW 400V | 5250KLM-142 | 1
52 | Kontaktorius 4KW 24VDC | 05-6875 | 1
53 | Vandens jutiklis | 111-3044 | 1
54 | Solenoidinis vožtuvas | 121MSDA008-01 | 1
55 | Pulsavimo slopintuvas | 1008383 | 1
56 | Siurblys 24V | 106-6777 | 1
57 | Tarpinė d=70x35x2 | 172AF0070 | 1
58 | 2/2 tipo stūmoklinis vožtuvas (DN15) | 00178608 | 1
59 | 2/2 stūmoklinis vožtuvas (DN25) | 00178676 | 1
60 | Turbininis siurblys 0,12kW | 5140-49 | 1
61 | Vakuuminis siurblys V95 2,2kW | 105-2482 | 1
62 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  |  | 4958.68 | 6000
Bendra suma 3-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 3-ai pirkimo daliai Eur su PVM
4 p. d. | Slaugos priemonių, basonų plovimo mašina Geysir, Lischka
Maksimali sutarties vertė 15.000 Eur.
| Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val. + PVM) |  | 80
2 | Vandens lygio jutiklis RFS-11-4 | 059871 | 1
3 | Kaitinimo elemento tarpinė | 043793 | 1
4 | Temperatūros daviklis NTC | 046442 | 1
5 | Temperatūros daviklio NTC tarpinė | 090228 | 1
6 | Magnetinis vožtuvas 15L/min AC24V | 059850 | 1
7 | Chemijos kiekio jutiklis | 074990 | 1
8 | Magnetinis vožtuvas 3/8 | 090552 | 1
9 | Garo generatoriaus vožtuvas | 090550 | 1
10 | Kompresoriaus aukšto spaudimo žarna | 006701 | 1
11 | Garų generatoriaus tenas | 043980 | 1
12 | Cirkuliacinis siurblys FIR 2256 | 090166 | 1
13 | Dvigubas elektromagnetinis vožtuvas AC | 059545 | 1
14 | Viengubas elektromagnetinis vožtuvas AC | 059850 | 1
15 | Dvigubas elektromagnetinis vožtuvas DC | 090897 | 1
16 | Viengubas elektromagnetinis vožtuvas DC | 090896 | 1
17 | Peristaltinis siurblys | 054561 | 1
18 | Slėgio jutiklis | 059868 | 1
19 | Vandens įleidimo antgalis | 090586 | 1
20 | Vandens padavimo sistema 1060/90 | 090596 | 1
21 | Vandens padavimo sistema 1050 | 090598 | 1
22 | Vandens lygio jutiklis MFS21-K-2 | 059887 | 1
23 | Gofruota drenavimo žarna | 000001 | 1
24 | Drenavimo vamzdžio sujungimas kampu | 000002 | 1
25 | Tarpinė | 000003 | 1
26 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  |  | 1239.67 | 1500
Bendra suma 4-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 4-ai pirkimo daliai Eur su PVM
5 p. d. | Jėgos perforatorius IPC, Medtronic
Maksimali sutartiies vertė 15.000 Eur.
Eil. Nr. | Pavadinimas | Atsarginės dalies kodas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 15
2 | Antgaliai AF modeliai | AF01 | 3
3 | Antgaliai AS modeliai | AS10 | 3
4 | Antgaliai AA modeliai | AA14 | 1
5 | Kabeliai EA modeliai | EA200 | 3
6 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  |  | 1239.67 | 1500
Bendra suma 5-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 5-ai pirkimo daliai Eur su PVM
6 p. d. | Ultragarsinis diagnostinis aparatas DC-6, DC-7, DC-8, Resona 7, M9
Maksimali sutarties vertė 20.000 Eur su PVM
Eil. Nr. | Pavadinimas | Atsarginės dalies kodas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 30
2 | Ultragarsinis diagnostinis aparatas, dalys | Mindray DC-6
2.1 | Signalų apdorojimo plokštė | 801-2105-00001-00 | 1
2.2 | Pagrindinė plokštė | 801-2105-00009-00 | 1
2.3 | Daviklių jungčių plokštė | 801-2105-00007-00 | 1
2.4 | Pagrindinė panelė | 801-2105-00132-01 | 1
3 | Ultragarsinis diagnostinis aparatas, dalys | Mindray DC-7
3.1 | CPU plokštė | 801-2112-00026-01 | 1
3.2 | Ventiliatorių modulis | 801-2105-00115-00 | 1
3.3 | Pagrindinė plokštė | 801-2112-00016-00 | 1
3.4 | Daviklių jungčių plokštė | 801-2112-00015-00 | 1
3.5 | PHV maitinimo plokštė | 801-2112-00052-00 | 1
4. | Ultragarsinis diagnostinis aparatas, dalys | Mindray DC-8
4.1 | Panelės mygtukas | 043-001702-00 | 1
4.2 | Viršutinė panelė | 115-009664-00 | 1
4.3 | Ventiliatorių modulis | 801-2120-00032-00 | 1
4.4 | Kietasis diskas | 115-018494-00 | 1
4.5 | TGC plokštė | 801-2120-00021-00 | 1
4.6 | Klaviatūra | 115-027986-00 | 1
5. | Ultragarsinis diagnostinis aparatas, dalys | Mindray Resona 7
5.1 | Ventiliatorius 12mm | 024-000518-00 | 1
5.2 | Valdymo panelė | 043-005227-01 | 1
5.3 | TGC plokštė | 051-002185-00 | 1
6. | Ultragarsinis diagnostinis aparatas, dalys | Mindray M9
6.1 | TGC plokštė | 051-001383-01 | 1
6.2 | Ventiliatorių modulis | 115-023074-00 | 1
6.3 | Baterijų komplektas (2 vnt.) | 115-023405-00 | 1
7. | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  |  | 1652.89 | 2000
Bendra suma 6-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 6-ai pirkimo daliai Eur su PVM
7 p. d. | Pozitronų emisijos tomografas PET/CT/Ingenuity TF, Philips
Maksimali sutarties vertė 130.000 Eur su PVM
Eil. Nr. | Pavadinimas | Atsarginės dalies kodas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis |  | 110
2 | Serveris NMRS, G5 2U DataM, 4TB | /459800108932 | 1
3 | Kietasis diskas MODA,HDD,SATA,1TB,7.2kRPM,64MB,2.5 in | /459800107531 | 1
4 | Kietasis diskas MODA,HDD,SAS 6G,146GB,15k RPM,16MB,2.5 i | /459800126321 | 1
5 | Kietasis diskas MODA,HDD,SATA,500GB,7.2kRPM,32MB,2.5 in | /459800127211 | 1
6 | Aukšto dažnio maitinimo šaltinis ASSY, HV POWER SUPPLY, 2 STAGE | /459800127382 | 1
7 | Ventiliatorius Fan 119 x 119 x 38 115 VAC 100 CFM | /455300033801 | 1
8 | Filtras HT ACQ VME Cardcage filter | /459800107341 | 1
9 | Plokštė ASSY, DIGDSV4 PCB | /453567984742 | 1
10 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  |  | 10743.8 | 13000
Bendra suma 7-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 7-ai pirkimo daliai Eur su PVM
8 p. d. | Echoskopai Affiniti, Epiq, iE33 ir kt., Philips Ultrasound
Maksimali sutarties vertė 30.000 Eur su PVM
Eil. Nr. | Pavadinimas | Atsarginės dalies kodas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 40
2 | Pagrindinis LCD ekranas | 453561700442 | 1
3 | Pagalbinė baterija | 453561860183 | 1
4 | Pagrindinis maitinimo blokas | 453561435767 | 1
5 | Sisteminis diskas | 250GB | 3
6 | Signalų apdorojimo plokštė | 453561777664 | 1
7 | Lietimui jautrus ekranas | Touch Panel Assembly | 2
8 | TGC valdymo plokštė | 453561773961 | 2
9 | TGC mygtukai | 453561881881 | 1
10 | Pasukami mygtukai | 453561881871 | 6
11 | Valdymo rutulys su mygtukais | 453561773691 | 2
12 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  |  | 2479.34 | 3000
Bendra suma 8-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 8-ai pirkimo daliai Eur su PVM
9 p. d. | Artroskopinės traumatologinės chirurgijos rinkinys Dyonics Power II, Smith&Nephew
Maksimali sutarties vertė 20.000 Eur su PVM
Eil. Nr. | Pavadinimas | Atsarginės dalies kodas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 35 | 50 | 1750 | 2117.5
2 | Vaizdo kameros galvutė | 72205344 | 1 | 2600 | 2600 | 3146 | Smith&Nephew, 4K camera head, (JAV) 72200561
3 | Vaizdo kameros optikos prijungimo adapteris | 72200315 | 1 | 1750 | 1750 | 2117.5 | Smith&Nephew (JAV), 19,5 mm Video coupler, 72200315
4 | Artroskopinė optika | 72202087 | 1 | 1518 | 1518 | 1836.78 | Smith&Nephew, Arthroscope, (JAV) 72202087
5 | Šviesolaidis | 722104921 | 1 | 555 | 555 | 671.55 | Smith&Nephew (JAV) 722104921
6 | Šeiverio rankenos korpusas | 90505811 | 1 | 845 | 845 | 1022.45 | Smith&Nephew (JAV) 90505811
7 | Šeiverio rankenos magnetinis perjungėjas | 90505824 | 1 | 493 | 493 | 596.53 | Smith&Nephew (JAV) 90205824
8 | Šeiverio rankenos mygtukai, PEEK | 90505871 | 1 | 59 | 59 | 71.39 | Smith&Nephew (JAV) 90505871
9 | Šeiverio rankenos sensorius | 90505845 | 1 | 928 | 928 | 1122.88 | Smith&Nephew (JAV) 90505845
10 | Šeiverio rankenos tarpinė | 90505819 | 1 | 65 | 65 | 78.65 | Smith&Nephew (JAV) 90505819
11 | Šeiverio renkenos trigeris | 90505816 | 1 | 512 | 512 | 619.52 | Smith&Nephew (JAV) 90505816
12 | Šeiverio rankenos siurbimo svirtis | 90505832 | 1 | 348 | 348 | 421.08 | Smith&Nephew (JAV) 90505832
13 | Šeiverio rankenos variklio blokas | 90505837 | 1 | 1647 | 1647 | 1992.87 | Smith&Nephew (JAV) 90505837
14 | Šeiverio rankenos kabelis | 90505834 | 1 | 984 | 984 | 1190.64 | Smith&Nephew (JAV) 90505834
15 | Šeiverio rankenos kabelio tvirtinimo detalių komplektas | 90505893 | 1 | 319 | 319 | 385.99 | Smith&Nephew (JAV) 90505893
16 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  |  | 1652.89 | 2000
Bendra suma 9-ai pirkimo daliai Eur be PVM | [6 empty] | 16025.89
PVM ( 21 %) suma | [6 empty] | 3365.4369
Bendra suma 9-ai pirkimo daliai Eur su PVM | [6 empty] | 19391.33
10 p. d. | Dirbtinės kraujo apytakos aparatai Stockert S5/C5, Sorin group.
Maksimali sutarties vertė 40.000 Eur su PVM
Eil. Nr. | Pavadinimas | Atsarginės dalies kodas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 70
2. | Dalys DKA remontui
2.1 | Prisilietimui jautrus LCD ekranas | 97-103-617 | 1
2.2 | Valdymo plokštė LCD EkranuiPCB HKR0 /HKR 0325 PROCESSOR BOARD | 90-305-620 | 1
2.3 | Tarpinė/Gasket for LCD | 72-102-018 | 1
2.4 | Šleifinis kabelis 6 kontaktų/Ribbon cable 6 pole | 96-231-045 | 1
2.5 | Kabelis garsekalbiui/Speaker cable/ CABLE SPEAKER 280MM MOLEX S5/C5 | 97-101-954 | 1
2.6 | Šleifinis kabelis 33 kontaktų/ RIBBON CABLE 33-L. X TFT-DISPL | 96-231-043 | 1
2.7 | Valdymo-kontrolės modulis, kodas (Control display module) | 28-95-10 | 1
2.8 | Lygio kontrolės modulis/ Level Control Sensor Module | 23-40-00 | 1
2.9 | Lygio kontrolės daviklis/ Level Control Sensor | 23-27-40 | 1
2.10 | Burbulų kontrolės modulis/ Bubble Detector Sensor Module | 23-45-20 | 1
2.11 | Burbulų daviklis/ Bubble Detector Sensor - 3/8" - (9.56 mm) | 23-07-50 | 1
2.12 | Kardioplegijos kontrolės modulis/ Cardioplegia Control Sensor Module | 27-80-20 | 1
2.13 | Spaudimo kontrolės modulis/ Pressure Control Sensor Module (2 channel) | 22-20-20 | 1
2.14 | Invazinio spaudimo daviklis/ Medex transducer (MX 960) | 1945-04-03 | 1
2.15 | Kabelis invazinio spaudimo davikliui/ Cable for Medex transducer | 1945-04-15 | 1
3. | Dalys S5 DKA šildymo/šaldymo sistemai 3T HC
3.1 | Maišymo mechanizmas/ Stirring mechanism complete: Stirrer Motor + Stirrer pump head + drive shaft extension + Set screws M3x4 (2 pcs.) | 96-410-719 | 1
3.2 | Kaitinimo elementas/ HEATERs ELEMENT UH176 | 96-410-743 | 1
3.3 | Paciento kontūro termo-daviklis/ Patient tank temperature sensors - ETP 042 (obsolete, replaced by 96-410-750) | 96-410-738 | 1
3.4 | Vandens padavimo vožtuvas/ AIR VENT VALVE FOR 3T H/C | 16-02-58 | 1
3.5 | Temperatūros daviklis dvigubas/ Temperature sensors - double - ETP 071 | 96-410-750 | 1
3.6 | Paskirstymo plokštė/ DISTRIBUTION BOARD UL510 | 96-410-704 | 1
3.7 | Halo daviklis/ HALL SENSOR UD 631 HC3T SIII | 96-410-801 | 1
3.8 | Alsuoklis vandens padavimo vožtuvas / VENTING VALVE | 005-21-0083 | 1
3.9 | Maitinimo valdymo plokštė/ PCP POWER SUPPLY UL507 SIII | 96-410-701 | 1
4 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  |  | 3305.79 | 4000
Bendra suma 10-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 10-ai pirkimo daliai Eur su PVM
11 p. d. | Radiologinė trimatė intervencinė-navigacinė sistema, St.Jude Medical
Maksimali sutarties vertė 40.000 Eur su PVM
Eil. Nr. | Pavadinimas | Atsarginės dalies kodas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 100
2 | RecordConnect, EP-Workmate modulis | 100005746 | 1
3 | Magnetinis sensorius NGM, REF SENSOR ASSY, PROGRAMMED | 100144463 | 1
4 | EKG kabelis 12 Lead ECG Cable, w/Grabbers, NT, IEC | 43-1505-0000 | 1
5 | Generatoriaus valdymo modulis Ampere Remote (OUS) v1.0.7 | 600025677 | 1
6 | Adapterio kabelis Pressure Alarm Adapter Cable_OUS | 100116941 | 1
7 | Valdymo modulis EP-4 Touch Screen Computer | 100056164 | 1
8 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  |  | 3305.79 | 4000
Bendra suma 11-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 11-ai pirkimo daliai Eur su PVM
12 p. d. | Echoskopai SSA-660A, 680A, 790A, Toshiba
Maksimali sutarties vertė 35.000 Eur su PVM
Eil. Nr. | Pavadinimas | Atsarginės dalies kodas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra)
1 | Darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 27
2 | Konveksinis daviklis | PVT-375BT | 1
3 | Linijinis daviklis | PLT-1005BT | 1
4 | Lietimui jautrus ekranėlis (TCS) | BSM31-7129-01 ir 5314-01 | 1
5 | Valdymo plokštė | BSM31-7129-21 | 1
6 | Valdymo rutuliuko mechanizmas | BSM31-4618-25 | 1
7 | Sąraše neišvardintos dalys (maksimaliai 10% nuo pradinės (maksimalios) pirkimo vertės)* |  |  |  | 2892.56 | 3500
Bendra suma 12-ai pirkimo daliai Eur be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 12-ai pirkimo daliai Eur su PVM
* Pirkimo lėšų suma, skirta techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių įsigijimui neviršijant 10 procentų pradinės (maksimalios) sutarties vertės atitinkamai pirkimo daliai.