| IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „ABL90 FLEX brosiura“, 2 PSL. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Vaizdinė pagalba ekrane...) | EASY TO USE - Step by step on-screen user quidance | LENGVA NAUDOTIS - Žingsnis po žinsgnio viskas pavaizduota ekrane |
| IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „989-510K_RADIANCE_User_Manual_US“ (123 psl.) |  |  |
| 8 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Reagentai ir pagalbinės priemonės valdomi nuotoliniu būdu) | Analyzer Control Introduction Analyzer Control provides the user with the ability to manage Radiometer analyzers connected to RADIANCE. With Analyzer Control the user can: • Monitor status of all Radiometer analyzers in the RADIANCE system • Control analyzer activities remotely for most RADIOMETER analyzers • Monitor and review the latest Patient, QC and Calibration Results, Status and System Messages • Monitor Replacements Status • Monitor Reagents, AutoCheck, Electrodes and Other • Lock and unlock Parameters | Analizatoriaus valdymas Įvadas Analizatorius Valdymo suteikia vartotojui galimybę valdyti RADIOMETER analizatorius prijungus prie RADIANCE. Su ANALIZATORIAUS KONTROLE vartotojas gali: • Monitorouoti visus RADIOMETER analizatorius Radiance sistemoje • Valdymo analizatoriaus veikla nuotoliniu būdu dauguma RADIOMETER analizatorių • stebėti ir peržiūrėti naujausius paciento duomenis, kokybės kontrolės ir kalibravimo rezultatus, statusas ir sistemos pranešimai • Monitoruoti pakeitimo būseną; • Monitoruoti Reagentus, AutoCheck, elektrodus ir kt. • Užrakinti ir atrakinti parametrus |
| IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „ABL90 specifikation_EN“ (2 psl.) |  |  |
| 9 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS (Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c.) | Interface Built-in barcode reader for operator & sampler ID Accepted codes: UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 93, I 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar and more Serial interface RS232 with power for external barcode reader 3 USB connections Optional external keyboard Optional external mouse Optional external barcode reader | Sąsaja Built-in brūkšninių kodų skaitytuvas operatoriaus ir mėginių ID Priimami kodai: UPC / EAN, kodas 128, kodas 39, kodas 93, I 2 iš 5, diskretiškas 2 iš 5,Codabar ir dar daugiau Serijos sąsaja RS232 su prijungimu išroinio brūkšninių kodų skaitytuvu 3 USB jungtys Pasirinktinė išorinė klaviatūra Pasirinktinė išorinė pelė Pasirinktinis išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas |