/Vertimas iš anglų kalbos/

/Vertimas iš anglų kalbos/

# VIENKARTINIŲ PREKIŲ KATALOGAS

„Bellco“ S.r.l.

Via Camurana, 1

41037 Mirandola (MO) Italija Telefonas:  +39 0535 29111

Faksas: +39 0535 25501

marketing@bellco.net www.bellco.net

Įww.ės kokyblco.netp://www.bellco.net/" \ht" \h340;he EN ISO 13485:2003/AC2007   ir   UNI   EN   ISO

9001:2008

„Bellco“ S.r.l.

Via Camurana, 1

41037 Mirandola (MO) Italija Telefonas:  +39 0535 29111

Faksas: +39 0535 25501

marketing@bellco.net www.bellco.net

Įww.ės kokyblco.netp://www.bellco.net/" \ht" \h340;he EN ISO 13485:2003/AC2007   ir   UNI   EN   ISO

9001:2008

# VIENKARTINIŲ PREKIŲ KATALOGAS

SCUF-CVVH

| Kodas | Aprašas | Nr. | KOMPLEKTO SUDĖTIS: |
| --- | --- | --- | --- |
| IB0595510 | Hemofiltracijos komplektas BL250, skirtas „Carpediem“ 0075 | 1 | Sukomplektuotas, gydymui SCUF-CVVH skirtas įrenginys su 0,075 m2 polisulfono hemofiltru. Kraujo tūris hemofiltre: 5 ml. Ultrafiltravimas 1,3 ml/h* mmHg. |
|  |  | 2 | 1 l talpos drenažo maišas |
|  |  | 1 | 2 l talpos drenažo maišas |
|  |  | 1 | 10 ml Luerio slydimo švirkštas |
| IB0595540 | Hemofiltracijos komplektas BL250, skirtas „Carpediem“ 015 | 1 | Sukomplektuotas, gydymui SCUF-CVVH skirtas įrenginys su 0,15 m2 polisulfono hemofiltru. Kraujo tūris hemofiltre: 10 ml. Ultrafiltravimas 3,0 ml/h* mmHg. |
|  |  | 2 | 1 l talpos drenažo maišas |
|  |  | 1 | 2 l talpos drenažo maišas |
|  |  | 1 | 10 ml Luerio slydimo švirkštas |
| IB059550 | Hemofiltracijos komplektas BL250, skirtas „Carpediem“ 025 | 1 | Sukomplektuotas, gydymui SCUF-CVVH skirtas įrenginys su 0,25 m2 polisulfono hemofiltru. Kraujo tūris hemofiltre: 19 ml. Ultrafiltravimas 5,5 ml/h* mmHg. |
|  |  | 2 | 1 l talpos drenažo maišas |
|  |  | 1 | 2 l talpos drenažo maišas |
|  |  | 1 | 10 ml Luerio slydimo švirkštas |

Apytakos kraujo tūris be filtrų: 22 ml

ADV. DEPT. 12-2012 IBSCH9951/D REV.01

ADV. DEPT. 12-2012 IBSCH9951/D REV.01

Duomenys ir techninės specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.