SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS
	Eil. 
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomos charakteristikos

	1.1
	Komplektas hemodiafiltracijai / Bellco Srl., Komplektas CARPEDIEM 0075  Nr. IB0595510


	Vienkartiniai.

1.2. Sterilūs.

1.3. Apirogeniški.

1.4. Magistralės ir maišai pagaminti iš elastingos ir permatomos medžiagos, su atitinkamais konusinio tipo sujungimais.

1.5. Pakaitiniai tirpalai skaidrūs, bespalviai.

2. Integruoto komplekto sudėtis:

2.1. Kapiliarinis hemofiltras.

2.2. 22 ml talpos kraujo (arterinė ir veninė) magistralės.

2.3. Ultrafiltrato ir pakaitinio tirpalo magistralės.

2.4. Vieno ir dviejų litrų talpos drenažo maišai.

3. Hemofiltrai:

3.1. Membrana sintetinė, pvz., polisulfono arba jo modifikacijų (PS, PES ir kt.),:

3.2. darbinis plotas 0,075 m2, užpildymo tūris 5 ml
4. Priemonė tinkama naudoti kartu su Carpediam hemo(dia)filtracijos aparatu.

5. Pažymėta CE ženklu
Priedas Nr. 1, Nr.2.


	1.2
	Komplektas hemodiafiltracijai / Bellco Srl., Komplektas CARPEDIEM CVVHD 015 Nr. IB0595540


	Vienkartiniai.

1.2. Sterilūs.

1.3. Apirogeniški.

1.4. Magistralės ir maišai pagaminti iš elastingos ir permatomos medžiagos, su atitinkamais konusinio tipo sujungimais.

1.5. Pakaitiniai tirpalai skaidrūs, bespalviai.

2. Integruoto komplekto sudėtis:

2.1. Kapiliarinis hemofiltras.

2.2. 22 ml talpos kraujo (arterinė ir veninė) magistralės.

2.3. Ultrafiltrato ir pakaitinio tirpalo magistralės.

2.4. Vieno ir dviejų litrų talpos drenažo maišai.

3. Hemofiltrai:

3.1. Membrana sintetinė, pvz., polisulfono arba jo modifikacijų (PS, PES ir kt.),:

3.2. Darbinis plotas 0,15 m2, užpildymo tūris 10 ml.

4. Priemonė tinkama naudoti kartu su Carpediam hemo(dia)filtracijos aparatu.

5. Pažymėta CE ženklu
Priedas Nr. 1, Nr.2.



	1.3
	Komplektas hemodiafiltracijai / Bellco Srl., Komplektas CARPEDIEM  CVVHD 025 Nr. IB059550


	Vienkartiniai.

1.2. Sterilūs.

1.3. Apirogeniški.

1.4. Magistralės ir maišai pagaminti iš elastingos ir permatomos medžiagos, su atitinkamais konusinio tipo sujungimais.

1.5. Pakaitiniai tirpalai skaidrūs, bespalviai.

2. Integruoto komplekto sudėtis:

2.1. Kapiliarinis hemofiltras.

2.2. 22 ml talpos kraujo (arterinė ir veninė) magistralės.

2.3. Ultrafiltrato ir pakaitinio tirpalo magistralės.

2.4. Vieno ir dviejų litrų talpos drenažo maišai.

3. Hemofiltrai:

3.1. Membrana sintetinė, pvz., polisulfono arba jo modifikacijų (PS, PES ir kt.),:

3.2. Darbinis plotas 0,25 m2, užpildymo tūris 19 ml.

4. Priemonės tinkamos naudoti kartu su Carpediam hemo(dia)filtracijos aparatu.

5. Pažymėta CE ženklu
Priedas Nr. 1, Nr.2.

	1.4
	Pakaitinis sodos ir elektrolitų tirpalas / Haemopharm Biofluids s.r.l., tirpalas HMB32 Nr. IB0930250
	4. Pakaitiniai sodos ir elektrolitų tirpalai, sumaišomi prieš vartojimą:

4.1. Išfasavimas dviejų kamerų maišuose po 2 000 ml.

4.2. Elektrolitų tirpalo 500 ml, sudėtyje turi būti kalio, kalcio ir magnio chloridų bei gliukozės.

4.3. Sodos tirpalo 1 500 ml, sudėtyje yra natrio hidrokarbonato ir natrio chlorido.

4.4. Pagaminto (sumaišyto) tirpalo pH 7,0–8,5; osmoliariškumas 295–300 mOsm/l, kalio chlorido 2–2,5 mmol/l, natrio chlorido 140±2 mmol/l (pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius tirpalų sudėtį).

5. Priemonė tinkama naudoti kartu su Carpediam hemo(dia)filtracijos aparatu

6. Pažymėta CE ženklu
Priedas Nr. 3.



1. Priemonės ir tirpalai hemo(dia)filtracijai:

1.1. Vienkartiniai.

1.2. Sterilūs.

1.3. Apirogeniški.

1.4. Magistralės ir maišai pagaminti iš elastingos ir permatomos medžiagos, su atitinkamais konusinio tipo sujungimais.

1.5. Pakaitiniai tirpalai skaidrūs, bespalviai.

2. Integruoto komplekto sudėtis:

2.1. Kapiliarinis hemofiltras.

2.2. Ne didesnės kaip 25 ml talpos kraujo (arterinė ir veninė) magistralės.

2.3. Ultrafiltrato ir pakaitinio tirpalo magistralės.

2.4. Vieno ir dviejų litrų talpos drenažo maišai.

3. Hemofiltrai:

3.1. Membrana sintetinė, pvz., polisulfono arba jo modifikacijų (PS, PES ir kt.),:

3.2. 1.1 pozicijoje darbinis plotas 0,075 m2, užpildymo tūris ne didesnis kaip 6 ml.
3.3. 1.2 pozicijoje darbinis plotas 0,15 m2, užpildymo tūris ne didesnis kaip 11 ml.
3.4. 1.3 pozicijoje darbinis plotas 0,25 m2, užpildymo tūris ne didesnis kaip 20 ml.
4. Pakaitiniai sodos ir elektrolitų tirpalai, sumaišomi prieš vartojimą:

4.1. Išfasavimas dviejų kamerų maišuose po 2 000 ml.

4.2. Elektrolitų tirpalo 500 ml, sudėtyje turi būti kalio, kalcio ir magnio chloridų bei gliukozės.

4.3. Sodos tirpalo 1 500 ml, sudėtyje turi būti natrio hidrokarbonato ir natrio chlorido.

4.4. Pagaminto (sumaišyto) tirpalo pH 7,0–8,5; osmoliariškumas 295–300 mOsm/l, kalio chlorido 2–2,5 mmol/l, natrio chlorido 140±2 mmol/l (pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius tirpalų sudėtį).

5. Visos priemonės turi būti tinkamos naudoti kartu su Carpediam hemo(dia)filtracijos aparatu.
Pastabos.
1. Siūlomi produktai turi būti pažymėti CE ženklu.

2. Būtina nurodyti tikslius siūlomų produktų pavadinimus ir/arba katalogo kodus.

3. Būtina nurodyti siūlomų produktų gamintojus.

4. Pristatymo metu vienkartinės priemonės ir tirpalai turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.

5. Pasiūlymų vertinimo metu, komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų produktų pavyzdžiai.

6. 1 ir 2 pozicijose vienkartinės priemonės ir tirpalai perkami perkančiosios organizacijos nuosavybės teise įsigytai įrangai.

__________
PAGE  
1

