TSD-213, VPP-766

Gama detektoriaus remontinio keitimo techninė specifikacija  (kiekis 1 vnt)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektas | Gamintojo „Crystal Photonics GmbH“ gama dalelių detektoriaus valdymo bloko Crystal Control unit SG04 (S/N 1096) su tiesiu davikliu Straight-Probe CXS-OP (S/N 1118) remontinis keitimas į naujos kartos valdymo bloką su naujos kartos tiesiu davikliu (įskaitant montavimo išlaidas). | Gamintojo „Crystal Photonics GmbH“ gama dalelių detektoriaus valdymo bloko Crystal Control unit SG04 (S/N 1096) su tiesiu davikliu Straight-Probe CXS-OP (S/N 1118) remontinis keitimas į naujos kartos valdymo bloką su naujos kartos tiesiu davikliu (įskaitant montavimo išlaidas). |
| 2. | Suteikiama garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. | 12 mėnesių. |
| 3. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 4. | Kartu su įrenginiu pateikiama dokumentacija | Techninė įrenginio dokumentacija anglų ir lietuvių kalba. | Techninė įrenginio dokumentacija anglų ir lietuvių kalba. |
| 5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos remontinio keitimo (įskaitant sugedusio įrenginio grąžinimą gamintojui) ir transportavimo išlaidos | Būtina (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą bus įskaičiuotos motoro remontinio keitimo (įskaitant sugedusio įrenginio grąžinimą gamintojui) ir transportavimo išlaidos) | Įskaičiuotos |