## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS PRIEMONĖS OPERACINEI
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-04-14
Nr.: | ACS-20250414-1
Vieta: | Klaipėda
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
4. DALIS | PIRŠTINĖS STERILIOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), prekės (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
4. | Pirštinės sterilios
4.1. | Pirštinės sterilios | 100000 | porų | 0.58 | 58000 | Cardinal Health, Protexis Latex Essential, Ref. Kodai: 2D72LE55; 2D72LE60; 2D72LE65; 2D72LE70; 2D72LE75; 2D72LE80; 2D72LE85; 2D72LE90
4.1.1. | 1. Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso ir nitrilo arba lygiavertės sudėties. Vidinis sluoksnis iš nitrilo arba lygiavertės medžiagos, nealergizuojančios, be pudros ( talko kiekis ≤2.0 mg/pirštinėje pagal ASTM D 1624 ir ISO21171 reglamentą arba lygiavertis). | [5 empty] | Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso ir nitrilo. Vidinis sluoksnis iš nitrilo, nealergizuojančios, be pudros ( talko kiekis mažiau/lygu 2.0 mg/pirštinėje pagal ASTM D 1624 ir ISO21171 reglamentą.
4.1.2. | Išorinis sluoksnis iš latekso, vidurinis iš latekso ir nitrilo mišinio, vidinis – nitrilo sluoksnis. | [5 empty] | Išorinis sluoksnis iš latekso, vidurinis iš latekso ir nitrilo mišinio, vidinis nitrilo sluoksnis.
4.1.3. | Vidinis sluoksnis papildomai dengtas antiseptiku CPS (Cetilpiridino chloridu) sintetiniais polimerais ir silikonu ar lygiaverčiais, ypač lengvam užsimovimui. | [5 empty] | Vidinis sluoksnis papildomai dengtas antiseptiku CPS( Cetilpiridino chloridu), sintetiniais polimerais Darvan L ir silikonu ypač lengvam užsimovimui.
4.1.4. | Anatominė pirštinės forma su nepriklausomu nykščio dizainu, nevaržo natūralaus pirštų ir delno judėjimo (dėl ilgai trunkančių operacijų pirštinė turi būti anatominės konfigūracijos su laisvu nepriklausomu nykščiu, kad netirptų pirštai bei rankos). | [5 empty] | Anatominė pirštinės forma su nepriklausomu nykščio dizainu, nevaržo natūralaus pirštų ir delno judėjimo.
4.1.5. | Rankogalis su susisukusiu krašteliu - užsidėjus pirštinę, rankogalis priglunda prie riešo ir neatsiraitoja darbo metu. | [5 empty] | Rankogalis su susisukusiu krašteliu, užsidėjus pirštinę, rankogalis priglunda prie riešo ir neatsiraitoja darbo metu.
4.1.6. | Pirštinės storis ties pirštų galais 0,19 mm ± 0,01 mm, delno srityje 0,21 mm ± 0,01 mm, riešo sityje 0,16mm ± 0,01 mm. Pirštinės ilgis 5.5 – 6.5 dydžio, ne mažiau 280 mm, 7.0 – 9.0 dydžio, ne mažiau 290 mm.. | [5 empty] | Pirštinės storis ties pirštų galais 0,19mm, delno srityje 0,21 mm, riešo srtityje 0,16mm. Pirštinės ilgis 5.5-6.5 dydžio 280mm, 7.0-9.0 dydžio 292 mm.
4.1.7. | AQL prieš pakavimą ir po pakavimo ne daugiau 0,65. | [5 empty] | AQL prieš pakavimą ir po pakavimo 0,65.
4.1.8. | Įpakuotos sterilioje lengvai atplėšiamoje pakuotėje su laisvu nepriklijuotu kraštu. | [5 empty] | Įpakuotos sreilioje lengvai atplėšiamoje pakuotėje su laisvu nepriklijuojamu kraštu. Žiūrėti pateiktą sterilų pavyzdį.
4.1.9. | Dydžiai nuo 5,5 iki 9,0. | [5 empty] | Dydžiai nuo 5.5 iki 9.0
4.1.10. | Turi atitikti Europos standarto EN 455 -1,-2,-3 -4 dalis arba lygiaverčius reikalavimus. | [5 empty] | Atitinka Europos harmonizuoto standarto EN 455 -1,-2,-3,-4 reikalavimus
|  |  |  | Suma be PVM | 58000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 2900
|  |  |  | Suma su PVM | 60900

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RKL-3475-5 2025-03-25 11:48:53