Sutartis Nr. _____________________

Priedas Nr. 2

Žirklių epiziotomijai techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žirklės epiziotomijai | Kiekis 20 vnt. |  |
| 1.1. | Reikalavimai žirklėms | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Braun-Stadler tipo arba lygiavertės; 3. Lenktos kampu į viršų; 4. Darbinės dalys pastorintos; 5. Apatinė kerpančioji briauna lygi; 6. Rankenos žiedinės; 7. Bendras ilgis 200 ± 2mm; 8. Žirklių paviršius paruoštas kokybiškai, nepaliekant aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų dalių. 9. Tinkamos medicininiam naudojimui ir sterilizavimui. | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Braun-Stadler tipo arba lygiavertės; 3. Lenktos kampu į viršų; 4. Darbinės dalys pastorintos; 5. Apatinė kerpančioji briauna lygi; 6. Rankenos žiedinės; 7. Bendras ilgis 200 mm; 8. Žirklių paviršius paruoštas kokybiškai, nepaliekant aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų dalių. 9. Tinkamos medicininiam naudojimui ir sterilizavimui. |
| 1.2. | ##### Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją | Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikiamas žymėjimą CE ženklu liudijantis galiojantis dokumentas (CE sertifikatas) |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.

- Pirkimo organizatoriui pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

__________________________________________________________