## 2021
5 priedas
GRINDŲ IR SIENŲ PLYTELĖS
Tiekėjo pavadinimas: UAB IRIS
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Vnt. įkainis be PVM, EUR | Vnt. įkainis su PVM, EUR | Suma su PVM, EUR | Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė specifikacija, gamintojas
1. | I Pirkimo dalis. Plytelės grindims
1.1 | Akmens masės plytelės dušo grindims turi atitikti tokius reikalavimus: • Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; • Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 20x20 cm (±2mm); • Storis: ne mažiau 7 mm; • Spalva: balta, pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Paviršiaus slidumas basomis: B≥18° | m² | 300 | 14.38 | 17.4 | 5220 | Akmens masės plytelės dušo grindims Ceramika Paradyz (Lenkija) Gammo plytelių kolekcija ir 3 spalvos: Bialy (White); Szary (Grey); Bezowa (Beige). • Žaliava: akmens masė; • Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 19.8x19.8 cm; • Storis: 7,5 mm; • Spalva: balta, pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: 1 (pirma); • Paviršiaus slidumas basomis: B≥18°
1.2 | Akmens masės plytelės grindims turi atitikti tokius reikalavimus: • Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30x30 cm(±2mm); • Storis: ne mažiau 7 mm • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Panaudojimas: vidaus patalpoms; • Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10. | m² | 150 | 8.26 | 10 | 1500 | Akmens masės plytelės grindims Ceramika Paradyz (Lenkija), Bazo plytelių kolekcija ir 2 spalvos: Grys; Beige • Žaliava: akmens masė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30x30 cm; • Storis: 7,2 mm • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: 1 (pirma); • Panaudojimas: vidaus patalpoms; • Paviršiaus slidumas: R10.
1.3 | Akmens masės plytelės grindims turi atitikti tokius reikalavimus: • Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30x30 cm(±2 mm); • Storis: ne mažiau 7 mm; • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Panaudojimas: lauko sąlygomis; • Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10. | m² | 40 | 9.09 | 11 | 440 | Akmens masės plytelės grindims Ceramika Paradyz (Lenkija), Bazo plytelių kolekcija ir 2 spalvos: Grys; Beige • Žaliava: akmens masė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30x30 cm; • Storis: 7,2 mm • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: 1 (pirma); • Panaudojimas: lauko sąlygomis; • Paviršiaus slidumas: R10.
1.4 | Akmens masės plytelės su iškilusiais ranteliais pakopoms turi atitikti tokius reikalavimus: • Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30x30 cm(±2) mm; • Storis: ne mažiau 7 mm; • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Panaudojimas: vidaus patalpoms; • Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10. | m² | 40 | 9.09 | 11 | 440 | Akmens masės plytelės grindims su iškilusiais ranteliais pakopoms Ceramika Paradyz (Lenkija), Bazo plytelių kolekcija ir 2 spalvos: Grys; Beige • Žaliava: akmens masė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30x30 cm; • Storis: 7,2 mm • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: 1 (pirma); • Panaudojimas: lauko sąlygomis; • Paviršiaus slidumas: R10.
1.5 | Akmens masės plytelės su iškilusiais ranteliais pakopoms turi atitikti tokius reikalavimus: • Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30x30 cm(±2 mm) • Storis: ne mažiau 7 mm; • Spalva: pilka, smėlio. Matinė,tolygi spalva; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Panaudojimas: lauko sąlygomis; • Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10. | m² | 40 | 9.09 | 11 | 440 | Akmens masės plytelės grindims su iškilusiais ranteliais pakopoms Ceramika Paradyz (Lenkija), Bazo plytelių kolekcija ir 2 spalvos: Grys; Beige • Žaliava: akmens masė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30x30 cm; • Storis: 7,2 mm • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: 1 (pirma); • Panaudojimas: lauko sąlygomis; • Paviršiaus slidumas: R10.
| I Pirkimo dalies suma su PVM, EUR |  |  |  |  | 8040
2 | II Pirkimo dalis. Plytelės sienoms
2.1 | Glazūruotos plytelės sienoms turi atitikti tokius reikalavimus: • Žaliava: baltmolis arba lygiavertė; • Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 15x15 cm(±2 mm) ; • Storis: ne mažiau 6,5 mm; • Spalva: balta, pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); | m² | 100 | 19.3 | 23.35 | 2335 | Glazūruotos plytelės sienoms Equipe Ceramicas (Ispanija) Evolution kolekcija, 3 spalvos: Blanco 20199 (balta), Gris Claro 20957 (pilka), Cream 20203 (smėlio) Mate • Žaliava: baltmolis; • Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 15x15 cm; • Storis: 6,9 mm; • Spalva: balta, pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: 1 (pirma);
2.2 | Glazūruotos plytelės sienoms turi atitikti tokius reikalavimus: • Žaliava: baltmolis arba lygiavertė; • Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 20x20 cm(±2 mm); • Storis: ne mažiau 6,5 mm; • Spalva: balta, pilka, smėlio. Blizgi, tolygi spalva; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); | m² | 1200 | 8.26 | 10 | 10000 | Glazūruotos plytelės sienoms Tubadzin (Lenkija), Pastel kolekcija, 3 spalvos: Bialy (balta), Szary (pilka), Košč Sloniowa (smėlio). • Žaliava: baltmolis; • Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 20x20; • Storis: 6,5 mm; • Spalva: balta, pilka, smėlio. Blizgi, tolygi spalva; • Rūšis: 1 (pirma);
| II Pirkimo dalies suma su PVM, EUR |  |  |  |  | 12335
| Bendra pasiūlymo suma su PVM, EUR | [5 empty] | 20375