## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS PRIETAISŲ IR APLINKOS PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025 06 17
Nr.: | 1002
Vieta: | Kauns
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Goodpoint
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 302658060
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100007231115
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
4. DALIS | UNIVERSALIOS ŠLUOŠČIŲ IR DOZAVIMO SISTEMOS PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI SERVETĖLĖS (SAUSOS).
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
4. | Universalios šluoščių ir dozavimo sistemos paviršių dezinfekcijai servetėlės (sausos).
4.1. | Universalios šluoščių ir dozavimo sistemos paviršių dezinfekcijai servetėlės (sausos) | 2500000 | vnt. | 0.0246 | 61500 | 1240 115, LOFTEX-WIPES sausos servetėlės, N115, Loftex GmbH
4.1.1. | Pritaikytos dėti į servetėlių dozatorių įvairios paskirties, sudėties, paviršių valymo dezinfekavimo darbams atlikti. Savybės. Susuktos į ruloną (lengvai traukiamos iš vidurio), perforuotos. Pagamintos iš atsparaus įplėšimams neaustinio pluošto, nesiveliančios bei nepaliekančios pūkų ant dezinfekuojamų paviršių. Pritaikytos naudoti su vidutinio lygio paviršių dezinfekciniais tirpalais. Gerai sugeriančios skysčius – vienu rulonu ne mažiau kaip 1,8 litro darbinio tirpalo. Stabilumas. Sulaiko savyje dezinfekcinį tirpalą ne trumpiau kaip iki 28 paras nepakeisdamos savo savybių (išlieka atsparios įplyšimams, tamprios, nesiveliančios). Servetėlės dydis: 35x20 (+/-5) cm. Rulone: 100 - 200 servetėlių, lipdukas dezinfekcinio tirpalo informacijai pažymėti (su kiekvienu rulonu). | [5 empty] | Pritaikytos dėti į servetėlių dozatorių įvairios paskirties, sudėties, paviršių valymo dezinfekavimo darbams atlikti. Savybės. Susuktos į ruloną (lengvai traukiamos iš vidurio), perforuotos. Pagamintos iš atsparaus įplėšimams neaustinio pluošto, nesiveliančios bei nepaliekančios pūkų ant dezinfekuojamų paviršių. Pritaikytos naudoti su vidutinio lygio paviršių dezinfekciniais tirpalais. Gerai sugeriančios skysčius – vienu rulonu ne mažiau kaip 2 litro darbinio tirpalo. Stabilumas. Sulaiko savyje dezinfekcinį tirpalą ne trumpiau kaip iki 28 paras nepakeisdamos savo savybių (išlieka atsparios įplyšimams, tamprios, nesiveliančios). Servetėlės dydis: 30x25 cm. Rulone: 115 servetėlių, lipdukas dezinfekcinio tirpalo informacijai pažymėti (su kiekvienu rulonu).
4.2. | Universalios šluosčių ir dozavimo sistemos paviršių dezinfekcijai dozavimo talpa ( kibirėlis su rankenėle). | 500 | vnt. | 0.1 | 50 | LOFTEX-WIPES kibirėlis N1, Loftex GmbH
4.2.1. | Daugkartinio naudojimo, skirtas talpinti servetėlių rulonus, žr. į 4.1. pozicijos aprašą. Talpa. 5-6 litrų (1,8-2,0 litrų darbinio tirpalo) talpos atsparaus dezinfekcinių medžiagų poveikiui plastiko talpa su sandariai užsidarančiu dangčiu (saugančiu talpos turinį nuo aplinkos poveikio), kurio konstrukcija leidžia išimti servetėlę atskiriant ją nuo ritinio bei nugręžia dezinfekcinio tirpalo perteklių. Turi būti keičiamas su kiekvienu servetėlių ritiniu lipdukas informacijai apie naudojamo tirpalo paskirtį, tirpalo pavadinimui, koncentracijai, pagaminimo ir galiojimo laikui pažymėti. | [5 empty] | Daugkartinio naudojimo, skirtas talpinti servetėlių rulonus, žr. į 4.1. pozicijos aprašą. Talpa. 5-6 litrų (2,0 litrų darbinio tirpalo) talpos atsparaus dezinfekcinių medžiagų poveikiui plastiko talpa su sandariai užsidarančiu dangčiu (saugančiu talpos turinį nuo aplinkos poveikio), kurio konstrukcija leidžia išimti servetėlę atskiriant ją nuo ritinio bei nugręžia dezinfekcinio tirpalo perteklių. Keičiamas su kiekvienu servetėlių ritiniu lipdukas informacijai apie naudojamo tirpalo paskirtį, tirpalo pavadinimui, koncentracijai, pagaminimo ir galiojimo laikui pažymėti.
|  |  |  | Suma be PVM | 61550
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 3077.5
|  |  |  | Suma su PVM | 64627.5

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RŠL-3927 2025-06-12 22:43:22