Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS CHIRURGIJAI IR KITOS PRIEMONĖS (2400)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento (ar 93/42/EEB)  direktyvos  reikalavimus.

2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM dydis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 56. | Tirpalas transplantuojamų organų konservavimui | Sterilus, donorinius organus konservuojantis tirpalas, tinkantis kepenims bei kasos salelėms. Tirpalo sudėtis 1000 ml: Lactobionic acid 35,8 g; Adenosine 1,336 g; Allopurinol 0,136 g; Glutathion 0,922 g; Polyethylene glycol (PEG 35) 1 g; Potassium dihydrogen phosphate 3,402 g; Raffinose, 5 H2O 17,84 g; Magnesium sulphate, 7 H2O 1,232 g; Sodium Hydroxide qs pH 7,4 ; Water for injection qs 1000 ml. | Litras | 900 | StoreProtect Plus, SPRT-P, CarnaMedica Sp.z.o.o. Sterilus, donorinius organus konservuojantis tirpalas, tinkantis kepenims bei kasos salelėms. Tirpalo sudėtis 1000 ml: Lactobionic acid 35,8 g; Adenosine 1,336 g; Allopurinol 0,136 g; Glutathion 0,922 g; Polyethylene glycol (PEG 35) 1g; Potassium dihydrogen phosphate 3,402 g; Raffinose, 5 H2O 17,84 g; Magnesium sulphate, 7 H2O 1,232 g; Sodium Hydroxide qs pH 7,4 ; Water for injection qs 1000 ml. Psl. 1 – 3 | 5% | 140.00 | 147.00 | 126000.00 |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 56-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 126000.00 |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 6300.00 |
| Bendra pradinė (maksimali) vertė 56-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 132300.00 |