TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

6. Apklotas neurochirurginiam mikroskopui:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- tinkantis darbui su neurochirurginiu mikroskopu Kinevo 900;

- apklotas yra pritaikytas mikroskopo oro išsiurbimo funkcijai ,,AutoDrape”;

- tinkamas darbui su neuro navigacine sistema;

- apkloto išmatavimai (PxI) – 132cm x 340cm;

- apklotas yra su lipniomis fiksavimo juostelėmis;

- mikroskopo objektyvo apsauginis stikliukas turi būti be aberacijų ir be atspindžių;

- mikroskopo objektyvo apsauginio stikliuko žiedas su magnetiniu pritvirtinimu prie mikroskopo;

- galimybė pakeisti apsauginį stikliuką, nekeičiant viso mikroskopo apkloto;

- pakuotėje po 5 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 200 pak.

(žr. naudojimo instrukcija „Kinevo 900“, 68, 164, 165 psl.; brošiūra „Kinevo 900“, 19, 22 psl.;  brošiūra „OPMI Drapes“; 3 psl.; Pakuotės etiketė „Packing label SMRTDRAPE“; Brošiūra „SMARTDRAPE-customer-information“;  https://www.youtube.com/watch?v=9XYZzpYDf0c)