## III ketv.
SPS priedas Nr.1
|  | 2020 - I | [5 empty] | Medicinos prietaisų aptarnavimas Nr.1882
MEDICINOS PRIETAISŲ (MP) SĄRAŠAS
Prietaiso pavadinimas | Tipas | Firma gamintoja | Sutarties tipas | Sutartis | Vykdytojas | tip | Eil. Nr. | Gamintojo pavadinimas | Prietaiso pavadinimas | Tipas | MP preliminarus kiekis | Remonto maksimali suma (Su PVM) | 1 MP remonto 1 val. įkainis Eur be PVM | 1 MP remonto 1 val. įkainis Eur su PVM
[7 empty] | 1 | 3M Health Care | Etileno oksido dujų sterilizatorius ir aeratorius | Steri-Vac XL | 3 | 34000
[7 empty] | 2 | Alcon | Fakoemulsifikatorius | Infiniti | 3 | 12100
[7 empty] | 3 | Alcon | Vitrektomas | Constellation | 1 | 7260
[7 empty] | 4 | Alsa Apparecchi Medicali | Elektrochirurginis įrenginys | Excell 350 MCD ir kiti šio gamintojo | 4 | 4000
[7 empty] | 5 | Applied Biosystems | Genetinis analizatorius 16 kap. | 3130XL | 1 | 25000
[7 empty] | 6 | Applied Biosystems | Komplektas NKS DNR bibliotekoms: centrifūga, fluorimetras ir 4 termocikleriai | Megafuge 8R, Qubit 3 , Verity | 1 | 11000
[7 empty] | 7 | Applied Biosystems | Real-time PGR analizatorius | QantStudio 5 | 2 | 9900
[7 empty] | 8 | Ardo | Atsiubimo sistema | Master ir kiti šio gamintojo | 6 | 1000
[7 empty] | 9 | B.Braun Medical | Hemodializės aparatas | DIAPACT ir kiti šio gamintojo | 3 | 9000
[7 empty] | 10 | Barkey GmbH | Aparatas kraujui ir plazmai šildyti | Plasmatherm, Barkey ir kiti šio gamintojo | 12 | 10000
[7 empty] | 11 | Berchtold | Elektrochirurgijos aparatai | Elektrotom | 2 | 2000
[7 empty] | 12 | Binder | Infuzinių tirpalų pašildymo prietaisai, termostatai ir inkubatoriai | BD23, BD53 ir kitos šio gamintojo | 18 | 6000
[7 empty] | 13 | Biochrom | Aminorūgščių analizatorius Biochrom 30+ | HPLC analizatorius su UV detektorium | 1 | 20000
[7 empty] | 14 | Bio-Rad | Gradientinis termocikleris | T-100 | 1 | 2057
[7 empty] | 15 | Carl Zeiss Meditec | Chirurginė mikroskopinė sistema | OPMI ir kiti šio gamintojo | 7 | 50000 | 41 | 49.61
[7 empty] | 16 | Codman | Bipolinis koaguliatorius su irigacija ir pincetų rinkiniu | Malis CMC V ir kiti šio gamintojo | 4 | 8000
[7 empty] | 17 | Codman | IKS monitoravimo sistema | ICP Express | 3 | 4500
[7 empty] | 18 | Covidien | Diatermokoaguliatorius | Force | 4 | 5000
[7 empty] | 19 | Covidien/Somanetics | Celebralinis oksimetras | INVOS | 6 | 20000
[7 empty] | 20 | Ecolab | Cheminės dezinfekcijos tirpalų paruošimo įrenginys | DG1 ir kitos šio gamintojo | 19 | 5000
[7 empty] | 21 | Edan | Centrinė vaisiaus ir motinos gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema | MFM-CNS | 1 | 3000 | 30 | 36.3
[7 empty] | 22 | Edan | Vaisiaus monitoriai | F2 ir kiti šio gamintojo | 9 | 5000 | 30 | 36.3
[7 empty] | 23 | Eppendorf | Centrifuga | 5702, 5415 ir kt. | 3 | 1000
[7 empty] | 24 | Eppendorf | Termocikleris | Comfort | 2 | 2000
[7 empty] | 25 | Ergoline GmbH | Kojų veloergometras | Optibike ir kiti šio gamintojo | 4 | 800
[7 empty] | 26 | Ethicon Endo-Surgery.Inc | Ultragarsinio skalpelio ir bipoliaro generatoriaus komplektas | GEN 11 | 3 | 6000
[7 empty] | 27 | Excella | CO2 inkubatorius | Excella ECO-170 | 1 | 2000
[7 empty] | 28 | Famed | Operacinis stalas | SU, SO ir kitos šio gamintojo | 5 | 2000
[7 empty] | 29 | Fanem | Fototerapijos lempa | Bilitron 3006 ir ir kitos šio gamintojo | 8 | 3000
[7 empty] | 30 | FAWAG | Medicininės svarstyklės su ūgio matuokle | TP 200 ir kitos šio gamintojo | 14 | 600
[7 empty] | 31 | Full Vision | Universalus krūvio mėginių kompleksas | Bėgimo takelis TMX ir kiti šio gamintojo | 3 | 3000
[7 empty] | 32 | Gambro Lundia AB | Hemofiltracijos aparatas | Prismaflex | 1 | 5000
[7 empty] | 33 | GE Healthcare | CO2 termostatas | SafeGrow188 | 1 | 2000
[7 empty] | 34 | Hamilton | DPV | C2 | 1 | 5000
[7 empty] | 35 | Handicare AB | Pacientų keltuvas Tipas Nr.1 | Carina 350 EM ir kiti šio gamintojo | 5 | 1500
[7 empty] | 36 | Inditherm Medical | Ligonių šildymo sistema | Alpha ir kitos šio gamintojo | 6 | 3600
[7 empty] | 37 | Invitropen | Fluorimetras DNR,RNR ir baltymų koncentracijos matuoklis | Qubit 2 | 1 | 300
[7 empty] | 38 | Linet | Priešpragulinis čiužinys | Precioso ir kiti šio gamintojo | 14 | 5000
[7 empty] | 39 | MAICO Diagnostic Gmbh | Otoakustinę emisiją kaupiantis prietaisas naujagimių klausos patikrai | ERO SCAN | 2 | 2000
[7 empty] | 40 | Maquet | Chirurginis siurblys | TWISTA SP-1070 | 4 | 2500
[7 empty] | 41 | Maquet | Kontarpulsacijos aparatas | Cardiosave | 4 | 20000
[7 empty] | 42 | Maquet | Stimuliatorius išorinis | Pace T20 ir kitos šio gamintojo | 14 | 2800
[7 empty] | 43 | Marsden | Elektroninės svarstyklės | M-100 ir kitos šio gamintojo | 8 | 1000
[7 empty] | 44 | Medical-master | Monitorius | DASH 3000 ir kitos šio gamintojo | 6 | 3000
[7 empty] | 45 | Mediprema S.A.S | Fototerapijos prietaisas | O'BLOO | 1 | 2500
[7 empty] | 46 | Mediprema S.A.S | Šviesos ir šildymo lempa | Ambia | 5 | 2500
[7 empty] | 47 | Medos/Xenios | Pagalbinės kraujotakos sistema (centrifūginė) | DeltaStream MDC | 4 | 20000
[7 empty] | 48 | Miele | Plovimo mašinos | Miele G7882CD ir kiti šio gamintojo | 7 | 21000 | 30 | 36.3
[7 empty] | 49 | Moretti | Čiužinys antipragulinis | LTM 660 ir kiti šio gamintojo | 7 | 2400
[7 empty] | 50 | Nikon | Invertuotas mikroskopas | Eclipse, Nikon ir kitos šio gamintojo | 14 | 14000
[7 empty] | 51 | Nuarie | CO2 inkubatorius | Nuarie NU-2500E | 2 | 4000
[7 empty] | 52 | Nuova GMBH | Infuzinių tirpalų šildytuvas | Nuova 05/plus | 7 | 1500
[7 empty] | 53 | Olympus | Mikroskopai | CH, CX, BX ir kt. | 19 | 2000
[7 empty] | 54 | Organ Recovery Systems | Transportinė donorinių inkstų perfuzijos sistema | LifePort (LKT-101-P) | 2 | 1000
[7 empty] | 55 | Ortho Sanit Diffusion | Čiužinys antipragulinis | OSD-516-K | 8 | 800
[7 empty] | 56 | Pierenkemper GmbH | Transkutaninės elektrinės neurostimuliacijos aparatas | EMP 2 Pro | 6 | 500
[7 empty] | 57 | Promed Group Co., Ltd | Monitorius | PM-12 Plus ir kitos šio gamintojo | 14 | 3000
[7 empty] | 58 | Shin Nippon | Autorefraktometras | E ZREF | 2 | 1000
[7 empty] | 59 | Siemens | Angiografas | Axiom Artis ZEE | 1 | 135000
[7 empty] | 60 | Terumo | DKA aparatai ir priedai | System, CDI, Sarns | 1 | 25000
[7 empty] | 61 | Thermo Fisher Scientific | Gilaus šaldymo šaldiklis su instaliuota CO 2 sistema | Revco EXF 32086-V | 1 | 1300
[7 empty] | 62 | Thermo Fisher Scientific | Gilus šaldymo šaldiklis | TSX400086V | 1 | 2000
[7 empty] | 63 | Thermo Fisher Scientific | Gilus šaldymo šaldiklis | Revco UxF | 1 | 1500
[7 empty] | 64 | Thermo Fisher Scientific | Laminarinė spinta | KS12 | 2 | 4000
[7 empty] | 65 | Thermo Fisher Scientific | Šaldiklis žemų temperatūrų | Revco Elite Plius ULT | 1 | 1700
[7 empty] | 66 | Thermo Scientific | Skysciu chromatografas su fluorescenciniu diodiniu detektoriumi | Fluoroskan Ascent | 1 | 7939
[7 empty] | 67 | Trumph Medizin | Operacinis stalas | TruSystem ir kitos šio gamintojo | 6 | 6000
[7 empty] | 68 | Truphatek International | Laringoskopas | Green SpeX ir kitos šio gamintojo | 22 | 900
[7 empty] | 69 | Websinger GmbH | Paciento orinio šildymo sistema | Websinger PWS 71000 | 3 | 600
[7 empty] | 70 | Welch Allyn | Defibriliatorius | PIC ir kiti šio gamintojo | 5 | 3000
[7 empty] | 71 | Welch Allyn | Laringoskopas | Welch Allyn | 6 | 600
MP TP – tai techninių priemonių ir darbų kompleksas naudojamo MP darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. MP TP apima apžiūrą, valymą, elektrinių, mechaninių dalių, eksploatacinių medžiagų ir pan. pakeitimą (kaip tai numatyta gamintojo TP reglamentuose), MP derinimą (jei reikia) ir funkcionalumo patikrinimą.
[7 empty] | Eil. Nr. | Firma gamintoja | Prietaiso pavadinimas | Tipas | MP preliminarus kiekis | TP periodiškumas | Viso TP//36 men. | 1 MP 1 TP įkainis Eur be PVM | 1 MP 1 TP įkainis Eur su PVM
[7 empty] | 72 | Agilent | Dujų chromatografas | 6890N | 1 | 6 | 6
[7 empty] | 73 | Agilent | Dujų chromatografas | 6890N | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 74 | Agilent | Dujų chromatografas | 6890N | 1 | 24 | 2
[7 empty] | 75 | Alcon | Fakoemulsifikatorius | Infinity | 3 | 12 | 9
[7 empty] | 76 | Alcon | Vitrektomas | Constellation | 1 | 6 | 6
[7 empty] | 77 | Arcovis | Mobilus operacinis rengeno aparatas | Arcovis 2000S | 1 | 3 | 12
[7 empty] | 78 | Biochrom | Aminorūgščių analizatorius Biochrom 30+ | HPLC analizatorius su UV detektorium | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 79 | BioMerieux | Analizatorius imunologinis | miniVidas | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 80 | BioMerieux | Bakteriologinis tyrimų sistemos komplektas Boct/ALERT | Clinitek | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 81 | BioMerieux | Vitek 2 inokuliarų drumstomatis, analizatorius | Vitek 2 | 2 | 12 | 6
[7 empty] | 82 | Bio-Rad | Amplifikatorius | CFX96 | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 83 | Boehringer Mannheim GmbH | Šlapimo analizatorius | Urilux | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 84 | Brainlab | Kompiuteriniai tomografai su navigacijos įranga | Airo | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 85 | Cepheid | Automatizuota diagnostinė sistema | GeneXpert II | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 86 | Cepheid | Termocikleris RT-PCR | GeneXpert IV | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 87 | EKF | Gliukozės analizatorius | Biosen S line LAB+ | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 88 | Electrolux | Skalbimo ir džiovinimo mašinos | Electrolux | 3 | 12 | 9
[7 empty] | 89 | Elitech Group | Hematologinių tepinėlių dažymo sistema su centrifugos rotoriumi | Aerospray 7152 | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 90 | Enea Mattei | Kompresorius | ERC505L | 2 | 12 | 6
[7 empty] | 91 | General Electric | Angiografinės sistemos | Innova | 1 | 6 | 6
[7 empty] | 92 | General Electric | Densitometrai | Lunar | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 93 | General Electric | Gama kameros | Infinia | 2 | 6 | 12
[7 empty] | 94 | Invitropen | Fluorimetras DNR,RNR ir baltymų koncentracijos matuoklis | Qubit 2 | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 95 | Labsystem | VNT tyrimų analizavimo sistema | Fluorescencijos matavimo analizatoriai, užpylėjas, termostatas, praplovėjas, purtytuvas, diskelių išmušėjas | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 96 | Maquet | Kontarpulsacijos aparatas | Cardiosave | 4 | 12 | 12
[7 empty] | 97 | Medos/Xenios | Pagalbinės kraujotakos sistema (centrifūginė) | DeltaStream MDC | 4 | 12 | 12
[7 empty] | 98 | Medrad Inc. | Automatinis švikštas | Medrad Mark | 3 | 12 | 9
[7 empty] | 99 | Nihon Kohden | Analizatorius | Mek-6410K | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 100 | Nikkiso | Hemodializės aparatai | DBB | 12 | 12 | 36
[7 empty] | 101 | Parker Medical | Meginiu koncetravimo su azotu irenginys | LCMS 15-1 | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 102 | PrimaX International | Urologijos rentgeno diagnostinis aparatas | UROMAT 3000 DFD | 1 | 3 | 12
[7 empty] | 103 | Roche | "Sausos chemijos" diagnostikos prie paciento analizatorius | Reflotron | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 104 | RR Mechatronics | Eritrocitų nesėdimo greičio nustatymo aparatas | Starrsed ST Inversa | 1 | 6 | 6
[7 empty] | 105 | SensoQuest | Gradientinis PGR termocikleris | Gradient G6 | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 106 | Siemens | Analizatorius | Advia | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 107 | Siemens | Analizatorius šlapimo | Clinitek | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 108 | Siemens | Angiografas | Axiom Artis Zee | 1 | 6 | 6
[7 empty] | 109 | Siemens | Kompiuteriniai tomografai | Somatom | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 110 | Siemens | Mobilus rentgeno aparatas su C lanku | Arcadis Varic | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 111 | Siemens | Skaitmeninis rentgenografijos aparatas | Axiom Aristos | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 112 | Siemens | Skaitmeninis stacionarus rentgeno aparatas | Ysio Max | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 113 | Siemens AG | Rentgeno aparatas stacionarinis universalus | Luminos dRX-Max | 1 | 6 | 6
[7 empty] | 114 | Siemens Healthcare | Analizatorius | BNII | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 115 | Spectrum Dynamics | Specializuota kardiologinė gama kamera | D-SPECT Cardio | 1 | 6 | 6
[7 empty] | 116 | Tecan | Automatinė mėginių paruošimo sistema | Genesis FE500 | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 117 | Thermo Fisher Scientific | Analizatorius automatinis biocheminis Konelab | T-20 | 1 | 12 | 3
[7 empty] | 118 | Thermo Scientific | Skysciu chromatografas su fluorescenciniu diodiniu detektoriumi | Fluoroskan Ascent | 1 | 12 | 3
Medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimas TBT
[7 empty] | Eil. Nr. | Firma gamintoja | Prietaiso pavadinimas | Tipas | MP preliminarus kiekis | Paslaugų kiekis 36mėn. | 1 MP 1 TBT įkainis Eur be PVM | 1 MP 1 TBT įkainis Eur su PVM
[7 empty] | 119 | Comecer s.p.a. | Automatinis injektorius radiofarmaciniams preparatams suleisti | WIS | 1 | 2
[7 empty] | 120 | Datascope | Kontarpulsacijos aparatas | System, CS | 10 | 20
[7 empty] | 121 | Comecer s.p.a. | Pusiau automatinis injektorius radiofarmacinių preparatų suleidimui | IRIDE | 1 | 2
[7 empty] | 122 | GE Healthcare | Šildomas naujagimio reanimacinis stalelis | Giraffe Warmer | 13 | 26
[7 empty] | 123 | Systec GmbH | Sterilizatorius garinis | VX-95 | 2 | 4
[7 empty] | 124 | Priorclave | Sterilizatorius garinis | PS-QVA-EH100 , PS-QCS-EH100 | 2 | 4
[7 empty] | 125 | Maquet | Kontarpulsacijos aparatas | Cardiosave | 4 | 8
[7 empty] | 126 | Medos/Xenios | Pagalbinės kraujotakos sistema (centrifūginė) | DeltaStream MDC | 4 | 8
[7 empty] | 127 | Prismaflex | Hemofiltracijos aparatas | Gambro Lundia AB | 1 | 2
Medicinos prietaisų (MP) metrologinės patikros paslauga
[7 empty] | Eil. Nr. | Pavadinimas | Tipas/ visų modelių nurodyto pavadinimo | Prietaisų kiekis | Periodiškumas | Paslaugų kiekis 36mėn. | 1 paslaugos 1MP įkainis Eur be PVM | 1 paslaugos 1MP įkainis Eur su PVM
[7 empty] | 128 | Dinamometras bendros paskirties | Įvairūs | 2 | 12 mėn. | 6
[7 empty] | 129 | Elektrokontaktiniai manometrai | Įvairūs | 10 | 12 mėn. | 30
[7 empty] | 130 | Fotokolorimetrai | KFK-2 | 1 | 12 mėn. | 3
[7 empty] | 131 | pH-metras | Įvairūs | 5 | 12 mėn. | 15
[7 empty] | 132 | Platforminės svarstyklės III kl. | WTC 1500 C3; WPT/4K 150C ir analogiškos | 7 | 24 mėn. | 14
[7 empty] | 133 | Spektrofotometras | Įvairūs | 6 | 12 mėn. | 18
[7 empty] | 134 | Svarstyklės | Kern EWB 220-2M, Kern EW 1500-2M | 2 | 24 mėn. | 4
*
*
*
pinigų neliko
pinigų neliko
*
*
*
*
*