SPS 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (II pirkimo dalis)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | LITGRID AB |
| 2. | Pirkimo objektas | Projekto „Tarvainių traukos TP statyba ir prijungimas prie PT“ (Nr. PPRS23046) darbo projektų SK dalių ekspertizės paslaugos. |
| 3. | Projektai, kuriems turi būti atliekama dalinė darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė | - Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 110 kV skirstyklos Plungės r. sav., Paukštakių sen., Lankos Lauko k. naujos statybos projektas; - Inžinerinių tinklų (110kV OL Telšiai – Tarvainių Trauka ir 110kV OL Tarvainių Trauka – Plungė), Plungės raj. sav., statybos projektas. |
| 4. | Statinio adresas | Radviliškio raj. sav. |
| 5. | Pirkimo objekto apimtis | LTG Infra užsakymu statoma nauja Tarvainių traukos pastotė, kuriai prijungti prie perdavimo tinklo: 1. statoma nauja: - 110 kV skirstykla; - 110 kV OL Telšiai – Tarvainių trauka statyba 0,630 km; - 110 kV OL Tarvainių trauka – Plungė statyba 0,630 km 2. kapitališkai remontuojama: 110 kV OL Telšiai – Plungė 7,2535 km. |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis | Inžineriniai tinklai. Perdavimo elektros tinklai. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Statinio nauja statyba, kapitalinis remontas. |
| 8. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 9. | Statybos ir montavimo darbų kaina | Objekto statybos skaičiuojamoji kaina - 3 959 449,12 Eur su PVM. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 10. | Perkamų paslaugų apimtis: | Atlikti ypatingų statinių darbo projektų: - Skirstyklos dalies: - 362-1-XX-DP-SK-T1 - 362-1-XX-DP-SK-T2 - Oro linijų dalies: - 362-2-XX-DP-SK-T1 Konstrukcijų dalių ekspertizę ir pateikti dalinės darbo projekto ekspertizės aktus. |
| 11. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Nuo visų dokumentų ir informacijos reikalingos tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui, gavimo dienos ne vėliau kaip per 10 d. d. pateikti dalinės darbo projekto ekspertizės aktą (nepriklausomai nuo projekto įvertinimo). |
| 12. | Paslaugų suteikimo trukmė | Dalinės darbo projekto ekspertizės aktą (nepriklausomai nuo projekto įvertinimo) pateikti ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo visų dokumentų ir informacijos reikalingos tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui, gavimo dienos. Tuo atveju, jei pateikiamos pastabos, pagal kurias projektas turi būti pataisytas, tuomet projekto ekspertizės akto pateikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį užtruko projekto pataisymas, papildomai pridedant 5 darbo dienų terminą pataisyta, projektui, skaičiuojamą nuo vėliausiai pataisytos projekto dalies gavimo dienos. Ekspertizės arba tarpinius aktus pateikti pagal 11 punktą ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo dokumentų ir informacijos, reikalingos tinkamam sutarties vykdymui, gavimo dienos. Paslaugų teikimo trukmė gali būti pratęsiama jei pateikiamos pastabos pagal Techninės specifikacijos 11 punktą, pagal kurias projektas turi būti pataisytas, projekto ekspertizės akto pateikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį užtruko projekto pataisymas, papildomai pridedant 5 darbo dienų terminą, skaičiuojamą nuo vėliausiai pataisytos projekto dalies gavimo dienos. |
|  | III. Reikalavimai paslaugoms |  |
| 13. | Kiti reikalavimai: |  |
| 13.1. | Tiekėjas Ekspertizę atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Ekspertizės atlikimą. |  |
| 13.2. | Tiekėjas Ekspertizės atlikimo metu pastabas pateikia aiškiai, nedviprasmiškai, nurodydamas ką konkrečiai privaloma koreguoti projekte ir nukreipdamas į konkretų teisės akto punktą, kuriuo vadovaujantis reikalauja koreguoti projektą. |  |
| 13.3. | Tiekėjas įsipareigoja, kad jo siūlomos paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y.: |  |
| 13.3.1. | nebus sutrikdytas Perkančiojo subjekto valdomos ryšių ir informacinės infrastruktūros, kurios yra reikšmingos Perkančiojo subjekto veiklai, funkcionavimas; |  |
| 13.3.2. | nebus sutrikdyta Perkančiojo subjekto, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla; |  |
| 13.3.3. | nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (Perkančiojo subjekto konfidencialią) informaciją. |  |
| 14. | Žalieji reikalavimai: |  |
| 14.1. | Tiekėjas įsipareigoja, kad paslaugų teikimo metu bus siekiama tausoti popierių, ir visi dokumentai bus priimami iš Perkančiojo subjekto ir teikiami Perkančiajam subjektui elektroniniu formatu. |  |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Bylų/ Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darbo projekto „1. Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 110 kV skirstyklos Plungės r. sav., Paukštakių sen., Lankos Lauko k. naujos statybos projektas“ |  |
| 1.1. | Skirstyklos bendrieji statinio rodikliai | 4 lapai |
| 1.2. | 362-1-XX-DP-SK-T1 statinio projekto dalies bylos dokumentų sudėties žiniaraštis | 2 lapai |
| 1.3. | 362-1-XX-DP-SK-T2 statinio projekto dalies bylos dokumentų sudėties žiniaraštis | 5 lapai |
| 1.4. | Darbo projekto: |  |
| 1.4.1. | 362-1-XX-DP-SK-T1 (bus pateikta pasirašius sutartį) |  |
| 1.4.2. | 362-1-XX-DP-SK-T2 (bus pateikta pasirašius sutartį) |  |
| 2. | Darbo projekto „2. Inžinerinių tinklų (110kV OL Telšiai – Tarvainių Trauka ir 110kV OL Tarvainių Trauka – Plungė), Plungės raj. sav., statybos projektas.“: |  |
| 2.1. | Oro linijos bendrieji statinio rodikliai | 2 lapai |
| 2.2. | 362-2-XX-DP-SK-T1 statinio projekto dalies bylos dokumentų sudėties žiniaraštis | 10 lapų |
| 2.3. | Darbo projekto: |  |
| 2.3.1. | 362-2-XX-DP-SK-T1 (bus pateikta pasirašius sutartį) |  |