## specifikacija
VšĮ VUL Santaros klinikos
Vienkartinių medicinos pagalbos ortopedijai-traumatologijai, osteosintezei kitų priemonių pirkimas
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento (ar 93/42/EEB) direktyvos reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Laimėjęs Tiekėjas, atitinkamai pirkimo daliai 1-3,15,18,24,31 turės pateikti laikinam naudojimui ir neatlygintinai instrumentų rinkinius -instrumentariumus, taip kaip numatyta konkrečioje pirkimo dalyje. 7. Apie poreikį pateikti pavyzdžius tiekėjai, pasiūlymų vertinimo metu, bus informuoti atskirai. *Nurodyti preliminarūs kiekiai nelaikomi maksimaliais. **Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėn. poreikis)* | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge** | Numatomas maksimalus vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
8. | 33141700-7- Ortopedinės medžiagos | Medžiagos kaulo defektų užpildymui
8.1 |  | Kaulo užpildas iš bioaktyvių stiklo granulių 5 ml | Medžiaga skirta kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui, osteomielitų gydymui; Sterili, aplikatoriuje. Sudėtis: bioaktyvus stiklo granulės, be antibiotikų. Granulės dydis 1,0- 2,0 mm. Slopina bakterijų augimą ir kaulų infekcijos atsiradimą. Skatina biologinį kaulo aktyvumą ir augimą. | vnt. | 5 | BonAlive Granules, Bonalive Biomaterials Ltd, priemonės kodas gamintojo kataloge Nr. 13330, psl. 13 | 266 | 5 | 266 | 1330 | 1396.5
8.2 |  | Kaulo užpildas iš bioaktyvių stiklo granulių 10 ml | Medžiaga skirta kaulo ertmių, cistų ir defektų užpildymui, osteomielitų gydymui; Sterili, aplikatoriuje. Sudėtis: bioaktyvus stiklo granulės, be antibiotikų. Granulės dydis 1,0- 2,0 mm. Slopina bakterijų augimą ir kaulų infekcijos atsiradimą. Skatina biologinį kaulo aktyvumą ir augimą. | vnt. | 5 | Bonalive granules, Bonalive Biomaterials Ltd, priemonės kodas gamintojo kataloge Nr. 13340, psl. 13 | 466 | 5 | 466 | 2330 | 2446.5
8.3 |  | Glaistas skirtas užpildyti susidariusį kaulo defektą, 5 ml | Skirta kaulo ertmių užpildymui, paruoštas naudoti, nereikalingas papildomas maišymas. Sterili medžiaga aplikatoriuje. Bioaktyvaus stiklo glaistas, be antibiotikų; Skatina biologinį kaulo aktyvumą ir augimą; Osteokonduktyvus kaulo transplanto pakaitalas. | vnt. | 2 | Bonalive putty, Bonalive Biomaterials Ltd, priemonės kodas gamintojo kataloge Nr. 16130, psl. 15 | 357 | 5 | 357 | 714 | 749.7
8.4 |  | Glaistas skirtas užpildyti susidariusį kaulo defektą, 10 ml | Skirta kaulo ertmių užpildymui, paruoštas naudoti, nereikalingas papildomas maišymas. Sterili medžiaga aplikatoriuje. Bioaktyvaus stiklo glaistas, be antibiotikų; Skatina biologinį kaulo aktyvumą ir augimą; Osteokonduktyvus kaulo transplanto pakaitalas. | vnt. | 2 | Bonalive putty, Bonalive Biomaterials Ltd, priemonės kodas gamintojo kataloge Nr. 16140, psl. 15 | 533 | 5 | 533 | 1066 | 1119.3
Viso 8 pirkimo daliai: | [9 empty] | 5440 | 5712