## Skaičiuoklė
Darbų įkainiai | A | 154909.6
Sistelos koeficientai | B | 1061.13
Pasiūlymo kaina (A*×0,9+B**×0,10) Eur be PVM VISO: |  | 139524.75
PVM: |  | 29300.2
Pasiūlymo kaina Eur su PVM VISO: |  | 168824.95
* (A) nurodoma kortelės "Darbų įkainiai" laukelio F84 reikšmė
** (B) nurodoma kortelės "Sistelos koeficientai" laukelio B11 reikšmė

## Darbų įkainiai
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (4) | Siūloma remonto darbų tiesioginių išlaidų vertė su priskaičiavimais už vnt., Eur be PVM (1) | Siūloma sąmatinė vertė visam sąlyginiam darbų kiekiui su priskaičiavimais, Eur be PVM (2)
1 | Akmens masės plytelių klijavimas su pagrindo išlyginimu | m² | 25 | 55 | 1375
2 | Alyvos surinkimo duobės bortų remontas ( betoninių pertrūkusių vietų pagilinimas, išvalymas ir užtaisymas specialiais mišiniais ) | m² | 32 | 25 | 800
3 | Alyvos surinkimo duobės dugno atšokusių vietų išmušimas, išvalymas, užbetonavimas | m² | 60 | 23 | 1380
4 | Alyvos surinkimo duobės valymas nuo žolių , samanų | m² | 96 | 7 | 672
5 | Angų mūro sienose vėdinimo ortakiams pragrežimas Ø200 mm | vnt. | 2 | 110 | 220
6 | Anksčiau dažytu elektrotechniniu įrenginiu valymas, paruošimas dažymui, dažymas | m² | 860 | 16.5 | 14190
7 | Anksčiau dažytų eulsiniais dažais lubų nuvalymas ( atšokusių dažų grandymas ) | m² | 200 | 4 | 800
8 | Anksčiau dažytų sienų nuvalymas ( atšokusių dažų grandymas | m² | 84 | 4 | 336
9 | Asfalto, betono dangos valymas nuo žolės ir grunto | m² | 12 | 12 | 144
10 | Betoninės nuogrindos remontas | m² | 25 | 55 | 1375
11 | Betoninių grindų dažymas | m² | 22 | 25 | 550
12 | Betoninių grindų remontas | m² | 16 | 25 | 400
13 | Betoninių pamatų remontas | m² | 2 | 40 | 80
14 | Bituminės prilydomosios ritininės stogo dangos (poliesterio pagrindu, kiekis ne mažiau 180 gr./m²) klijavimas (apatinis sluoksnis) | m² | 320 | 18 | 5760
15 | Bituminės prilydomosios ritininės stogo dangos (poliesterio pagrindu, kiekis ne mažiau 180 gr./m²) klijavimas (viršutinis sluoksnis) | m² | 320 | 26 | 8320
16 | Bituminės ritininės stogo dangos nuardymas | m² | 120 | 8 | 960
17 | Bituminių ritininių stogų dangos pūslių remontas | m² | 64 | 27 | 1728
18 | Dažytų fasadų lygių paviršių dažymas, nuvalant senus dažus | m² | 294 | 24 | 7056
19 | Difuzorių vėdinimo grotelių sumontavimas | vnt. | 3 | 40 | 120
20 | Duobių teritorijoje užpylimas, lyginimas | m3 | 2 | 30 | 60
21 | Durų vyrių remontas | vnt. | 2 | 50 | 100
22 | Fasado tinko remontas | m² | 21 | 22 | 462
23 | Fasadų gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais | m² | 294 | 5 | 1470
24 | Fiksatorių vartams sumontavimas | vnt. | 4 | 21 | 84
25 | Gelžbetoninio žaibolaidžio h-15m metalinių kopėčių ir apsaugos žiedų su aikštele remontas ir dažymas | vnt. | 6 | 570 | 3420
26 | Gelžbetoninių pamatų po skirstykla tiesinimas | vnt. | 6 | 140 | 840
27 | Gelžbetoninių portalų remontas ( įtrūkimų , atšokusio betono nuardymas, išvalymas , užtaisymas specialiais mišiniais) | m² | 3 | 30 | 90
28 | Gelžbetoninių tvoros stulpelių remontas ( įtrūkimų , atšokusio betono nnuardymas, išvalymas , užtaisymas specialiais mišiniais) | m² | 14 | 60 | 840
29 | Grafiti pašalinimas nuo sienų ir metalinių paviršių | m² | 120 | 24 | 2880
30 | Grindų betonavimas ( 60 mm) danga | m² | 8 | 40 | 320
31 | Grindų pagrindo gruntavimas | m² | 22 | 25 | 550
32 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 3 | 25 | 75
33 | Išmontuoti gelžbetoninę iki h-4 m atramą | vnt. | 2 | 150 | 300
34 | Kabelių kanalų lyginimas | m | 53 | 18 | 954
35 | Kabelių kanalų plokščių pakeitimas | vnt. | 25 | 90 | 2250
36 | kanalizacijos šulinio g/b dangčio diam.1 m montavimas | vnt. | 2 | 150 | 300
37 | Karnizo apskardinimo pakeitimas | m | 15 | 20 | 300
38 | Krūmų kirtimas ir išvežimas | m² | 46 | 18 | 828
39 | Latakų iš cinkuotos skardos su laikikliais pakeitimas | m | 12 | 22 | 264
40 | Latakų sandarinimas | vnt. | 4 | 15 | 60
41 | Latakų valymas | m | 76 | 5 | 380
42 | Lietvamzdžių iš cinkuotos skardos su laikikliais pakeitimas | m | 12 | 27 | 324
43 | Linoleumo grindų dangos išardymas | m² | 25 | 7 | 175
44 | Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais gerasis | m² | 200 | 25 | 5000
45 | Lubų vidinių paviršių glaistymas | m² | 200 | 2 | 400
46 | Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas | m² | 200 | 4 | 800
47 | Mažų apimčių betonavimas | m3 | 2 | 300 | 600
48 | Mažų apimčių betono konstrukcijų armavimas | t | 0.2 | 50 | 10
49 | Medžių genėjimas | vnt. | 2 | 30 | 60
50 | Metalinio tvoros tinklo pakeitimas | m² | 18 | 55 | 990
51 | Metalinių apšiltintų durų (33,6 m2) keitimas su avarinio atidarymo mechanizmu ir ABLOY spyna | vnt. | 6 | 2500 | 15000
52 | Metalinių durų remontas keičiant durų varčių apatines dalis | m² | 4 | 160 | 640
53 | Metalinių grindų valymas, paruošimas dažymui, dažymas | m² | 25 | 25 | 625
54 | Mūrinių sienų išorės kampų remontas | m² | 1 | 80 | 80
55 | Nuogrindos betonavimas, įrengiant pagrindus | m² | 47 | 78 | 3666
56 | Nuogrindos iš plytelių, trinkelių remontas | m² | 22 | 54 | 1188
57 | Nuogrindos valymas nuo žolės ir sąmanų | m² | 74 | 9 | 666
58 | Palangių nuolajų iš cementinio skiedinio įrengimas | m² | 15 | 14 | 210
59 | Parapetų apskardinimo pakeitimas | m | 74 | 24 | 1776
60 | Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas ( papildomu Midos sluoksniu iki 0,50 m pločio) | m² | 66 | 24 | 1584
61 | Pastotės vartelių remontas ( atiktrūkusių vyrių , tinklo, auselių spynai įkabinti privirinimas , virinimo vietų nudažymas) | m² | 7.2 | 53 | 381.6
62 | Plyšių mūrinėse sienose užtaisymas cemento skiediniu | m | 12 | 15 | 180
63 | Plokščių siūlių užtepimas ir rievėjimas iš apačios cementiniu skiediniu | m | 20 | 12 | 240
64 | Sienų dažymas vandens emulsiniais dažais gerasis | m² | 84 | 23 | 1932
65 | Sienų vidinių paviršių glaistymas | m² | 84 | 6 | 504
66 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas | m² | 84 | 5 | 420
67 | Siūlių tarp gelžbetoninių plokščių fasade išvalymas ir užtaisymas | m | 20 | 18 | 360
68 | Skaldos alyvos surinkimo duobėje perkasimas pašalinant augalus | m3 | 9.3 | 40 | 372
69 | Skaldos sluoksnio įrengimas, D 16/32 mm | m² | 5 | 60 | 300
70 | Statybinių šiūkšlių išvežimas pakraunant į savivarčius | t | 13 | 30 | 390
71 | Stogo gruntavimas (bituminis gruntas) | m² | 120 | 4 | 480
72 | Stogo ventiliacijos kaminėlio įrengimas | vnt. | 2 | 20 | 40
73 | Šlaitinių stogų karnizų apkalimas dailylentėmis, įrengiant karkasą ( medinį) | m² | 25 | 40 | 1000
74 | Tinko nuo fasado nukirtimas | m² | 11 | 12 | 132
75 | Transformatorinių durų, grotų, laiptų dažymas du kartus | m² | 42 | 25 | 1050
76 | Tranšejų užpylimas rankiniu būdu sutankinant | m3 | 2 | 20 | 40
77 | Tvoros keitimas į cinkuotą segmentinę tvorą su g/b cokoliu, ir 1 vnt vartų ( 1700x4800 ) | m | 317 | 150 | 47550
78 | Tvoros konstrukcijų valymas, paruošimas dažymui, dažymas | m² | 27 | 50 | 1350
79 | Tvoros stulpelių lyginimas ( iškrypusių tiesinimas ) | vnt. | 2 | 130 | 260
80 | Vartų remontas | vnt. | 8 | 105 | 840
81 | Vėdinimo grotelių montavimas ( 200x200 ) lauko | vnt. | 2 | 48 | 96
82 | Vidaus sienų ir lubų tinko remontas | m² | 3 | 35 | 105
Iš viso siūloma sąmatinė vertė visam sąlyginiam darbų kiekiui su priskaičiavimais, Eur be PVM (3) |  |  |  |  | 154909.6
(1) Rangovas nurodydamas siūlomas remonto darbų tiesioginių išlaidų vertes su priskaičiavimais turi siūlyti tiesioginių išlaidų vertes (darbas, medžiagos, mechanizmai, ITD darbo užmokestis, kt.) su visais priskaičiavimais. Su visais priskaičiavimais - iš viso tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.
(2) Siūloma sąmatinė vertė visam sąlyginiam darbų kiekiui su priskaičiavimais, Eur be PVM apskaičiuota Sąlyginį kiekį padauginus iš siūlomos remonto darbų tiesioginių išlaidų vertės su priskaičiavimais už vnt., Eur be PVM (F = D x E).
(3) Iš viso siūloma sąmatinė vertė visam sąlyginiam darbų kiekiui su priskaičiavimais, Eur be PVM negali viršyti 300 000,00 Eur be PVM. Pasiūlymai viršiję šią sumą bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.
(4) Nurodytas sąlyginis kiekis nėra įsipareigojimas pirkti konkretų kiekį ar bet kokią jo dalį. Sąlyginis kiekis naudojamas iš viso siūlomos sąmatinės vertės visam sąlyginiam darbų kiekiui su priskaičiavimais, Eur be PVM, apskaičiavimui, t. y. siekiant nustatyti Laimėtoją.
(5) Sutartis bus sudaroma Preliminariai pirkimo vertei, Užsakovas teiks daugkartinius užsakymus, kurie bus apmokami pagal E stulpelio įkainius.
(6) Kiekvieno Užsakymo vertė turi būti ne mažesnė kaip 300,00 (trys šimtai) Eurų be PVM, tačiau abipusio Užsakovo ir Rangovo sutarimu, gali būti teikiamas ir mažesnės vertės Užsakymas be papildomo apmokėjimo.

## Sistelos koeficientai
Maksimalios koeficientų reikšmės kurios bus naudojamos atliekant Darbus pagal Rekomendacijas (UAB "SISTELA") | (R1) Siūloma papildoma medžiagų vertė, % | (R2) Siūloma papildoma mechanizmų vertė, % | (R3) Sezoniniai darbai, % | (R4) Specifiniai darbai, % | (R5) Papildomas darbo užmokestis, % | (R6) Statybvietės išlaidos, % | (R7) Pridėtinės išlaidos, % | (R8) Pelnas, % | K11 | K21 | K31 | K41 | K1 | K2 | K3 | K4 | K8
Maksimali leistina vertė (ESO) | 3 | 3 | 15 | 17 | 8 | 9 | 20.9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Siūloma maksimali Rangovo vertė, (negali būti daugiau nei 3 skaičiai po kablelio) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1
TP SP statybinės dalies remonto Šiaulių reg., darbų kaina, Eur be PVM (nurodoma automatiškai iš skilties "Įkainiai" F84 laukelio) |  |  |  |  | K11 - koeficientas darbo užmokesčiui; |  |  |  | K41 - koeficientas tiesioginėms išlaidoms; |  |  |  | K3 - medžiagų sąnaudų koeficientas;
154909.6 |  |  |  |  | K21 - koeficientas mechanizmų vertei; |  |  |  | K1 - darbo sąnaudų koeficientas; |  |  |  | K4 - visų resursų sąnaudų koeficientas;
[5 empty] | K31 - koeficientas medžiagų vertei; |  |  |  | K2 - mechanizmų sąnaudų koeficientas; |  |  |  | K8 - specifinių darbų koeficientas;
| Sistelos koeficientų kaina, Eur be PVM |  |  |  | Formulė | A = TP SP statybinės dalies remonto Šiaulių reg., darbų kaina, Eur be PVM (nurodoma automatiškai iš skilties "Įkainiai" F129 laukelio. Sistelos koeficientai=(A*R1+A*R2+A*R3+A*R4+A*R5+A*R6+A*R7+A*R8+A*K11+A*K21+A*K31+A*K41+A*K1+A*K2+A*K3+A*K4+A*K8)/1000
1061.13
Pildo Rangovas
Pildoma automatiškai
Užpildyta ne pagal reikalavimus (viršyta maksimali leistina reikšmė) (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)