## Planiniai darbų įkainiai
35-110 kV galios transformatorių planinio remonto darbai
Eil. Nr. | Darbų pobūdis | Aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Darbų kaina, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Kainos ir Preliminaraus kiekio sandaugos suma, EUR be PVM | Perskaičiuota darbų kaina, EUR be PVM
1 | Planiniai darbai pagal technologines kortas | TP-20-110-2 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE PLĖVELINĖS ALYVOS APSAUGOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 10 | 1470 | 1476 | 14700 | 1580.25
2 |  | TP-20-110-3 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE PLĖVELINĖS ALYVOS APSAUGOS REMONTAS | vnt. | 1 | 1960 | 1968 | 1960 | 2107
3 |  | TP-20-110-4 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINE ALYVOS APSAUGA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 3 | 1470 | 1476 | 4410 | 1580.25
4 |  | TP-20-110-5 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINE ALYVOS APSAUGA REMONTAS | vnt. | 2 | 1960 | 1968 | 3920 | 2107
5 |  | TP-20-110-6 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINE ALYVOS APSAUGA IR KIŠTUKINIAIS 10 KV (35 KV) ĮVADAIS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 1960 | 1968 | 3920 | 2107
6 |  | TP-20-110-7 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINE ALYVOS APSAUGA IR KIŠTUKINIAIS 10 KV (35 KV) ĮVADAIS REMONTAS | vnt. | 10 | 2330 | 2337 | 23300 | 2504.75
7 |  | TP-20-110-8 110 KV SU ALYVOS POPIERIAUS IZOLIACIJA GBMT TIPO GALIOS TRANSFORMATORIAUS ĮVADO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 14 | 245 | 246 | 3430 | 263.38
8 |  | TP-20-110-9 110 KV SU KIETA VIDINE IZOLIACIJA GTTA TIPO GALIOS TRANSFORMATORIAUS ĮVADO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 42 | 245 | 246 | 10290 | 263.38
9 |  | TP-20-110-10 110 KV IR NEUTRALĖS COT TIPO GALIOS TRANSFORMATORIAUS ĮVADO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 6 | 245 | 246 | 1470 | 263.38
10 |  | TP-20-110-11 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE PLĖVELINĖS ALYVOS APSAUGOS 110 KV ĮVADO KEITIMAS | vnt. | 2 | 615 | 615 | 1230 | 661.13
11 |  | TP-20-110-12 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINĖ ALYVOS APSAUGĄ110 KV ĮVADO KEITIMAS | vnt. | 5 | 490 | 492 | 2450 | 526.75
12 |  | TP-20-110-13 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS ĮŽEMIKLIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 120 | 123 | 240 | 129
13 |  | TP-20-110-14 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS ĮŽEMIKLIO KEITIMAS | vnt. | 2 | 245 | 246 | 490 | 263.38
14 |  | TP-20-110-15 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 120 | 123 | 240 | 129
15 |  | TP-20-110-16 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS IŠKROVIKLIO KEITIMAS VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVU | vnt. | 2 | 145 | 148 | 290 | 155.88
16 |  | TP-20-110-17 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS ATRAMINIO IZOLIATORIAUS KEITIMAS | vnt. | 2 | 145 | 148 | 290 | 155.88
17 |  | TP-20-110/35-18 35–110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS DAŽYMAS | m^2 | 2 | 21 | 21 | 42 | 22.58
18 |  | TP-20-35-19 35 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU AUTOMATINIU ATŠAKŲ PERJUNGIKLIU TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 1230 | 1230 | 2460 | 1322.25
19 |  | TP-20-35-20 35 KV DIDESNĖS NEI 10 MVA GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU AUTOMATINIU ATŠAKŲ PERJUNGIKLIU REMONTAS | vnt. | 2 | 1720 | 1722 | 3440 | 1849
20 |  | TP-20-35-21 35 KV 10 MVA IR MAŽESNĖS GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU AUTOMATINIU ATŠAKŲ PERJUNGIKLIU REMONTAS | vnt. | 2 | 1230 | 1230 | 2460 | 1322.25
21 |  | TP-20-35-22 35 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE AUTOMATINIO ATŠAKŲ PERJUNGIKLIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 1230 | 1230 | 2460 | 1322.25
22 |  | TP-20-35-23 35 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE AUTOMATINIO ATŠAKŲ PERJUNGIKLIO REMONTAS | vnt. | 2 | 1230 | 1230 | 2460 | 1322.25
23 | Planiniai bandymai ir matavimai | 110 kV įvado pagrindinės izoliacijos ir paskutiniojo sluoksnio izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ, talpų (C) ir izoliacijos varžos matavimai (R60)matavimas | 3 vnt. | 126 | 95 | 96 | 11970 | 102.13
24 |  | Apvijų izoliacijos dielektrikų nuostolių kampo tgδ ir talpų (C) matavimai | vnt. | 152 | 80 | 83 | 12160 | 86
25 |  | Apvijų izoliacijos varžos (R15; R60) matavimai | vnt. | 161 | 75 | 76 | 12075 | 80.63
26 |  | Apvijų ominių varžų matavimas | vnt. | 104 | 85 | 86 | 8840 | 91.38
27 |  | Atlikti alyvos lygio daviklio patikrinimą | vnt. | 164 | 9 | 9 | 1476 | 9.68
28 |  | Atšakų perjungiklio kontaktoriaus darbo apskritiminė diagrama | vnt. | 84 | 75 | 77 | 6300 | 80.63
29 |  | Atšakų perjungiklio kontaktoriaus darbo oscilograma | vnt. | 66 | 95 | 99 | 6270 | 102.13
30 |  | Dinaminių varžų matavimas RS, RNT ir kito tipo kontaktoriams | vnt. | 32 | 95 | 99 | 3040 | 102.13
31 |  | Dujų chromatografinė analizė bandinio paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | band. | 357 | 19 | 19 | 6783 | 20.43
32 |  | Dujų relės patikrinimas (bandymas) | vnt. | 95 | 15 | 16 | 1425 | 16.13
33 |  | Galios transf. kontrolės, matavimo prietaisų, aušinimo sistemos izoliacijos varžos matavimai | vnt. | 46 | 10 | 10 | 460 | 10.75
34 |  | Galios transformatoriaus bako sandarumo bandymas | vnt. | 43 | 10 | 10 | 430 | 10.75
35 |  | Galios transformatoriaus įžeminimo pereinamųjų varžų dydžių matavimas | 10 taškų | 143 | 9 | 9 | 1287 | 9.68
36 |  | Srauto relės patikrinimas (bandymas) | vnt. | 89 | 15 | 16 | 1335 | 16.13
37 |  | Transformatoriaus alsuoklio keitimas kitu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 16 | 120 | 123 | 1920 | 129
38 |  | Transformatorinės alyvos analizė (išmatuoti: pramušimo įtampą, rūgštingumą, vandens kiekį, mechanines priemaišas, pliūpsnio temperatūra, dielektrinius nuostolius) | band. | 162 | 85 | 85 | 13770 | 91.38
39 |  | Transformatorinės alyvos analizė (pramušimo įtampos, vandens kiekio ir mechaninių priemaišų matavimas) | band. | 223 | 65 | 68 | 14495 | 69.88
40 |  | Transformatorinės alyvos iš kontaktoriaus analizė | band. | 126 | 55 | 59 | 6930 | 59.13
41 |  | Tuščiosios veikos nuostolių ir srovės matavimas | vnt. | 80 | 85 | 86 | 6800 | 91.38
42 | Planiniai darbai | 10-35 kV įvado tarpinių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 24 | 180 | 185 | 4320 | 193.5
43 |  | Alyvos pratekėjimo šalinimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 110 | 240 | 246 | 26400 | 258
44 |  | Alyvos termometro keitimas kitu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 104 | 90 | 97 | 9360 | 96.75
45 |  | Alyvos termometro metrologinis patikrinimas | vnt. | 5 | 70 | 74 | 350 | 75.25
46 |  | Apipūtimo ventiliatorių apsaugai sumontuoti automatinius išjungėjus ventiliatorių grupėms (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kompl. | 16 | 75 | 79 | 1200 | 80.63
47 |  | Apsauginio vožtuvo keitimas kitu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 245 | 246 | 2205 | 263.38
48 |  | Atšakų perjungiklio pavaros keitimas buvusia eksploacijoje (medžiagas pateikia ESO) | vnt. | 2 | 295 | 295 | 590 | 317.13
49 |  | Atšakų perjungiklio pavaros keitimas kita (medžiagas teikia ESO) | vnt. | 5 | 600 | 615 | 3000 | 645
50 |  | Aušinimo ventiliatoriaus keitimo darbai (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 38 | 80 | 82 | 3040 | 86
51 |  | Bako rodyklinio alyvos lygio indikatorius keitimas kitu rodykliniu indikatoriumi (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 17 | 350 | 350 | 5950 | 376.25
52 |  | Bėgių dažymas(medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m^2 | 81 | 15 | 18 | 1215 | 16.13
53 |  | Defektinės sklendės remontas atliekant varžtų suvaržymą (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 25 | 25 | 25 | 26.88
54 |  | Dujų relės keitimas kita (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 300 | 307 | 2700 | 322.5
55 |  | Galios transformatoriaus duomenų lentelę pakeisti nauja (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 12 | 110 | 111 | 1320 | 118.25
56 |  | Galios transformatoriaus plovimas | vnt. | 2 | 295 | 295 | 590 | 317.13
57 |  | Izoliacinės alyvos keitimas (medžiagas pateikia ESO) | kg. | 4615 | 2.5 | 3 | 11537.5 | 2.69
58 |  | Izoliacinės alyvos parametrų atstatymas | kg. | 14500 | 0.08 | 0.08 | 1160 | 0.09
59 |  | Korozijos pašalinimas ir įžeminimo juostos dažymas (medžiagos atskirai) | m | 8 | 5 | 5 | 40 | 5.38
60 |  | Korozijos židinių pašalinimas, gruntavimas ir dažymas | m^2 | 720 | 11 | 11 | 7920 | 11.83
61 |  | MR ir analogiško tipo atšakų perjungiklių techninė priežiūra pagal gamintojo reikalavimus (be gamyklinio remontinio komplekto detalių) (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 14 | 980 | 984 | 13720 | 1053.5
62 |  | Nesandarumų pašalinimas užvirinant (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | m | 82 | 185 | 185 | 15170 | 198.88
63 |  | Pakeisti gnybtų spinta su visais elementais (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 155 | 155 | 155 | 166.63
64 |  | Pakeisti alyvos bandinių paėmimo sklendę (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 33 | 140 | 148 | 4620 | 150.5
65 |  | Pakeisti rankovę ir tvirtinimo elementus (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | m | 49 | 15 | 15 | 735 | 16.13
66 |  | Pakeisti šildymo elementą (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 13 | 13 | 13 | 13.98
67 |  | Pakeisti šildymo reguliatorių (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 19 | 19 | 19 | 20.43
68 |  | Pakeisti tvirtnimo elementus (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 45 | 14 | 14 | 630 | 15.05
69 |  | Pakeisti valdymo ir kontrolinių kabelių apsauginius vamzdžius (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 240 | 10 | 10 | 2400 | 10.75
70 |  | Pakeisti valdymo ir kontrolinius kabelius (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 251 | 10 | 11 | 2510 | 10.75
71 |  | Pakeisti technologinę sklendę (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 26 | 300 | 332.1 | 7800 | 322.5
72 |  | Pertvaros tarp bako ir kontaktoriaus remontas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 1250 | 1287 | 2500 | 1343.75
73 |  | Priklijuoti informacinius lipdukus, technologinius užrašus (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 168 | 7 | 7 | 1176 | 7.53
74 |  | Reduktoriaus remontas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 700 | 768 | 6300 | 752.5
75 |  | RNT atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 17 | 950 | 984 | 16150 | 1021.25
76 |  | RNT stiklinio alyvos lygio indikatorius keitimas rodykliniu indikatoriumi (medžiagos atskirai) | vnt. | 2 | 260 | 266 | 520 | 279.5
77 |  | RS atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 52 | 950 | 984 | 49400 | 1021.25
78 |  | Stiklinio alyvos lygio indikatoriaus keitimas rodykliniu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 350 | 350 | 3150 | 376.25
79 |  | Sumontuoti ant 10 kV įvado izoliacinį gaubtą (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | 3 vnt. | 63 | 13 | 13 | 819 | 13.98
80 |  | Sumontuoti ant 35 kV įvado izoliacinį gaubtą (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | 3 vnt. | 70 | 13 | 13 | 910 | 13.98
81 |  | Tarpinių keitimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 33 | 33 | 66 | 35.48
82 |  | Transformatoriaus alsuoklio keitimas kitu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 16 | 120 | 123 | 1920 | 129
83 |  | Valdymo spintos dažymas (medžiagos (dažai) atskirai) | m^2 | 7 | 7 | 7 | 49 | 7.53
84 |  | Valdymo spintos sandarinimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 23 | 23 | 23 | 24.73
85 |  | Guminių tarpinių, riebokšlių keitimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 163 | 325 | 325 | 52975 | 349.38
86 |  | Indikatorinio silikagelio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kg. | 629 | 14 | 14 | 8806 | 15.05
87 |  | RNT atšakų perjungiklio guminių tarpinių ir riebokšlių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 3 | 2400 | 2460 | 7200 | 2580
88 |  | Techninio silikagelio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kg. | 3386 | 3 | 3 | 10158 | 3.23
[6 empty] | Viso: | 496534.5

## Neplaniniai darbų įkainiai
35-110 kV galios transformatorių neplaniniai remonto darbai
Eil. Nr. | Darbų pobūdis | Aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Darbų kaina, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Kainos ir Preliminaraus kiekio sandaugos suma, EUR be PVM | Perskaičiuota darbų kaina, EUR be PVM
1 | Neplaniniai bandymai ir matavimai | 110 kV įvado pagrindinės izoliacijos ir paskutiniojo sluoksnio izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ, talpų (C) ir izoliacijos varžos matavimai (R60)matavimas | 3 vnt. | 76 | 100 | 103 | 7600 | 107.5
2 |  | Apkrauto galios transformatoriaus kontaktų būklės termovizinė kontrolė | vnt. | 91 | 180 | 238 | 16380 | 193.5
3 |  | Apvijų izoliacijos dielektrikų nuostolių kampo tgδ ir talpų (C) matavimai | vnt. | 27 | 90 | 96 | 2430 | 96.75
4 |  | Apvijų izoliacijos varžos (R15; R60) matavimai | vnt. | 36 | 90 | 90 | 3240 | 96.75
5 |  | Apvijų ominių varžų matavimas | vnt. | 28 | 130 | 132 | 3640 | 139.75
6 |  | Atšakų perjungiklio kontaktoriaus darbo apskritiminė diagrama | vnt. | 17 | 80 | 90 | 1360 | 86
7 |  | Atšakų perjungiklio kontaktoriaus darbo oscilograma | vnt. | 19 | 100 | 118 | 1900 | 107.5
8 |  | Dinaminių varžų matavimas RS, RNT ir kito tipo kontaktoriams | vnt. | 21 | 110 | 132 | 2310 | 118.25
9 |  | Dujų chromatografinė analizė bandinio paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | band. | 90 | 20 | 20 | 1800 | 21.5
10 |  | Galios transformatoriaus bako sandarumo bandymas | vnt. | 26 | 40 | 51 | 1040 | 43
11 |  | Galios transformatoriaus įžeminimo pereinamųjų varžų dydžių matavimas | 10 taškų | 79 | 30 | 33 | 2370 | 32.25
12 |  | Galios transformatoriaus kontrolės, matavimo prietaisų, aušinimo sistemos izoliacijos varžos matavimai | kompl. | 64 | 70 | 84 | 4480 | 75.25
13 |  | Termometro metrologinis patikrinimas | vnt. | 3 | 115 | 132 | 345 | 123.63
14 |  | Transformacijos koeficiento matavimas | vnt. | 13 | 115 | 132 | 1495 | 123.63
15 |  | Transformatorinės alyvos analizė (išmatuoti: pramušimo įtampą, rūgštingumą, vandens kiekį, mechanines priemaišas, pliūpsnio temperatūra, dielektrinius nuostolius) | band. | 26 | 100 | 101 | 2600 | 107.5
16 |  | Transformatorinės alyvos analizė (pramušimo įtampos, vandens kiekio ir mechaninių priemaišų matavimas) | band. | 50 | 75 | 81 | 3750 | 80.63
17 |  | Tuščiosios veikos nuostolių ir srovės matavimas | vnt. | 13 | 100 | 101 | 1300 | 107.5
18 | Neplaniniai darbai | 10 kV įvado keitimas (įvadus pateikia ESO) | vnt. | 11 | 300 | 317 | 3300 | 322.5
19 |  | 110 kV įvado keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 25 | 750 | 792 | 18750 | 806.25
20 |  | 35 kV įvado keitimas (įvadus pateikia ESO) | vnt. | 11 | 450 | 462 | 4950 | 483.75
21 |  | 35 kV įvado tarpinių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 270 | 278 | 270 | 290.25
22 |  | Alyvos išmetimo vamzdžio stiklo keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 130 | 132 | 130 | 139.75
23 |  | Alyvos keitimas perjungikliuose (kontaktoriuose) (alyvą pateika ESO) | 120 kg | 60 | 300 | 330 | 18000 | 322.5
24 |  | Alyvos bandinių paėmimo sklendės remontas/keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 200 | 264 | 1800 | 215
25 |  | Alyvos pratekėjimo šalinimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 32 | 300 | 330 | 9600 | 322.5
26 |  | Alyvos užpylimo sklendžių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 350 | 436 | 3150 | 376.25
27 |  | Alsuoklio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 175 | 175 | 1575 | 188.13
28 |  | Alsuoklio keitimas su nuleidimų žemyn iki 1,5m (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 290 | 291 | 2610 | 311.75
29 |  | Apipūtimo ventiliatorių apsaugai sumontuoti automatinius išjungėjus ventiliatorių grupėms (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 190 | 198 | 190 | 204.25
30 |  | Apsauginių gaubtų ant įvadų montavimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | 3 vnt. | 12 | 30 | 33 | 360 | 32.25
31 |  | Atšakų perjungiklio pavaros keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 19 | 900 | 1030 | 17100 | 967.5
32 |  | Atšakų perjungiklio pavaros remontas | vnt. | 22 | 500 | 502 | 11000 | 537.5
33 |  | Aušinimo sistemos instaliacijos ir automatikos remontas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kompl. | 17 | 350 | 363 | 5950 | 376.25
34 |  | Aušinimo ventiliatorių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 8 | 130 | 132 | 1040 | 139.75
35 |  | Dujinės relės keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 25 | 500 | 509 | 12500 | 537.5
36 |  | Galios transformatoriaus įžeminimas cinkuoto metalo juosta (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 37 | 30 | 30 | 1110 | 32.25
37 |  | Galios transformatoriaus plovimas | vnt. | 14 | 375 | 509 | 5250 | 403.13
38 |  | Guminių tarpinių, riebokšlių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 3 | 130 | 132 | 390 | 139.75
39 |  | Indikatorinio silikagelio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kg. | 98 | 19 | 19 | 1862 | 20.43
40 |  | Izoliacinė alyvos-transformatoriaus pašildymas (prieš jį atidarant) | vnt. | 13 | 1000 | 1162 | 13000 | 1075
41 |  | Izoliacinės alyvos išleidimas iš trasformatoriaus | t | 124 | 170 | 172 | 21080 | 182.75
42 |  | Izoliacinės alyvos papildymas (alyvą pateika ESO) | 200 kg | 158 | 250 | 264 | 39500 | 268.75
43 |  | Izoliacinės alyvos vakuumavimas ir džiovinimas | t | 129 | 250 | 251 | 32250 | 268.75
44 |  | MR ir analogiško tipo atšakų perjungiklių remontas pagal gamintojo reikalavimus (panaudojant gamyklinį remontinį detalių komplektą) (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 14 | 1300 | 1320 | 18200 | 1397.5
45 |  | Pakeisti šildymo reguliatorių (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 4 | 50 | 53 | 200 | 53.75
46 |  | Pereinamųjų izoliatorių tarpinių keitimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 250 | 264 | 500 | 268.75
47 |  | Rankinio 35 kV atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas | vnt. | 7 | 900 | 944 | 6300 | 967.5
48 |  | RNT tipo atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas | vnt. | 9 | 1000 | 1056 | 9000 | 1075
49 |  | RNT tipo kontaktoriaus remontas | vnt. | 14 | 2300 | 2640 | 32200 | 2472.5
50 |  | Rodyklinio alyvos lygio indikatoriaus keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 21 | 130 | 132 | 2730 | 139.75
51 |  | RS tipo atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 29 | 750 | 766 | 21750 | 806.25
52 |  | RS tipo kontaktoriaus keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 2400 | 2640 | 4800 | 2580
53 |  | RS tipo kontaktoriaus remontas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 800 | 858 | 7200 | 860
54 |  | Srauto relės keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 25 | 500 | 509 | 12500 | 537.5
55 |  | Srovės transformatoriaus įmontuoto į galios transformatorių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 790 | 792 | 1580 | 849.25
56 |  | Stiklinio alyvos lygio indikatoriaus keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 370 | 370 | 3330 | 397.75
57 |  | Stiklinio alyvos lygio indikatoriaus keitimas rodykliniu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 19 | 500 | 509 | 9500 | 537.5
58 |  | Sugedusio 110 kV galios transformatoriaus demontavimas ir paruošimas saugojimui aikštelėje | vnt. | 2 | 19000 | 21120 | 38000 | 20425
59 |  | Sugedusio 35 kV galios transformatoriaus demontavimas ir paruošimas saugojimui aikštelėje | vnt. | 2 | 14000 | 15840 | 28000 | 15050
60 |  | Rezervinio 110 kV galios transformatoriaus sumontavimas objekte | vnt. | 2 | 24000 | 26400 | 48000 | 25800
61 |  | Rezervinio 35 kV galios transformatoriaus sumontavimas objekte | vnt. | 2 | 18000 | 21120 | 36000 | 19350
62 |  | El. įrenginių pervežimas | t/km | 1442 | 16 | 40 | 23072 | 17.2
63 |  | Techninio silikagelio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kg. | 820 | 3 | 3 | 2460 | 3.23
64 |  | Termometro keitimas (metrologiškai patikrintu) (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 130 | 132 | 260 | 139.75
65 |  | Transformatoriaus nesandarumų šalinimas užvirinant (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 10 | 195 | 198 | 1950 | 209.63
66 |  | Transformatoriaus remontas dėl dujų kiekio padidėjimo (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 6 | 6500 | 6534 | 39000 | 6987.5
67 |  | Trasformatoriaus išardymas su aktyviosios dalies iškėlimu, trasformatotiaus surinkimas | vnt. | 11 | 11500 | 11880 | 126500 | 12362.5
68 |  | Uždarymo ventilių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 300 | 330 | 600 | 322.5
69 |  | Valdymo spintos sandarinimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 4 | 50 | 53 | 200 | 53.75
70 |  | Alyvos užpylimo sklendės remontas | vnt. | 2 | 80 | 80 | 160 | 86
71 |  | Šaltkalvio - suvirintojo darbai | val. | 30 | 75 | 76 | 2250 | 80.63
[6 empty] | Viso: | 760999

## Medžiagos
Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Kaina EUR be PVM | Maksimalūs priimtini medžiagų įkainiai, EUR be PVM | Kainos ir Preliminaraus kiekio sandaugos suma, EUR be PVM | Perskaičiuota kaina EUR be PVM
1 | Alyvos bandinių paėmimo sklendė diametro DN (15-25mm) | vnt. | 13 | 80 | 84 | 1040 | 86
2 | Dažai, kg | kg | 464 | 17 | 17 | 7888 | 18.28
3 | Gruntas, kg | kg | 339 | 20 | 23 | 6780 | 21.5
4 | Gumuota diskinė sklendė diametro DN (nuo 50 iki 100mm) | vnt. | 2 | 260 | 280 | 520 | 279.5
5 | Indikatorinis silikagelis, kg (kaina su utilizavimu) | kg | 790 | 15 | 15 | 11850 | 16.13
6 | Kontroliniai kabeliai | m | 135 | 9 | 9 | 1215 | 9.68
7 | Kontrolinių kabelių apsauginiai vamzdžiai | m | 55 | 3 | 3 | 165 | 3.23
8 | Rodyklinis alyvos lygio indikatorius | vnt. | 16 | 530 | 572 | 8480 | 569.75
9 | Rutulinė technologinė sklendė diametro DN (15-25mm) | vnt. | 2 | 100 | 112 | 200 | 107.5
10 | Rutulinė technologinė sklendė diametro DN (32-50mm) | vnt. | 2 | 220 | 231 | 440 | 236.5
11 | Rutulinė technologinė sklendė diametro DN (65-100mm) | vnt. | 2 | 600 | 631 | 1200 | 645
12 | Srauto relė | vnt. | 16 | 790 | 793 | 12640 | 849.25
13 | Dujų relė | vnt. | 16 | 850 | 912 | 13600 | 913.75
14 | Techninis silikagelis, kg (kaina su utilizavimu) | kg | 4315 | 10 | 15 | 43150 | 10.75
15 | Transformatoriaus bako alsuoklis | vnt. | 16 | 375 | 400 | 6000 | 403.13
16 | Transformatoriaus atšakų perjungiklio alsuoklis | vnt. | 20 | 350 | 388 | 7000 | 376.25
17 | Guminė tarpinė atspari transformatorinei alyvai (1 kg) (kiekis reikalingas tarpinei paruošti) | kg. | 12 | 14 | 14 | 168 | 15.05
18 | Gofruotas vamzdis- valdymo ir kontrolinių kabelių apsaugai (1m) | m | 10 | 5 | 5 | 50 | 5.38
19 | Metaliniai loveliai su tvirtinimo elementais valdymo ir kontrolinių kavelių apsaugai (1m) | m | 10 | 16 | 16 | 160 | 17.2
20 | Cinkuota juosta įžeminimui | m | 10 | 3 | 3 | 30 | 3.23
[5 empty] | Viso: | 122576

## Sistelos koeficientas
Maksimalios koeficientų reikšmės kurios bus naudojamos atliekant Darbus pagal Rekomendacijas (UAB "SISTELA") | (R1) Siūloma papildoma medžiagų vertė, % | (R2) Siūloma papildoma mechanizmų vertė, % | (R3) Sezoniniai darbai, % | (R4) Specifiniai darbai, % | (R5) Papildomas darbo užmokestis, % | (R6) Statybvietės išlaidos, % | (R7) Pridėtinės išlaidos, % | (R8) Pelnas, % | K11 | K21 | K31 | K41 | K1 | K2 | K3 | K4 | K8
Maksimali leistina vertė (ESO) | 3 | 3 | 15 | 17 | 8 | 9 | 20.9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Siūloma maksimali Rangovo vertė, (negali būti daugiau nei 3 skaičiai po kablelio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Įrašyti daugiau nei 3 skaičiai po kablelio!
8
| Planinių darbų kaina, Eur be PVM | Neplaninių darbų kaina, Eur be PVM |  | K11 - koeficientas darbo užmokesčiui; |  |  |  | K41 - koeficientas tiesioginėms išlaidoms; |  |  |  | K3 - medžiagų sąnaudų koeficientas;
| 496534.5 | 760999 |  | K21 - koeficientas mechanizmų vertei; |  |  |  | K1 - darbo sąnaudų koeficientas; |  |  |  | K4 - visų resursų sąnaudų koeficientas;
|  |  |  | K31 - koeficientas medžiagų vertei; |  |  |  | K2 - mechanizmų sąnaudų koeficientas; |  |  |  | K8 - specifinių darbų koeficientas;
| Sistelos koeficientų kaina, Eur be PVM |  |  | Formulė |  | ((Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R1+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R2+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R3+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R4+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R5+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R6+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R7+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R8+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K11+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K21+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K31+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K41+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K1+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K2+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K3+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K4+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K8)/1000
12575.34
Pildo Rangovas
Pildoma automatiškai
Užpildyta ne pagal reikalavimus (viršyta maksimali leistina reikšmė) (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)

## Skaičiuoklė
Suma, Eur be PVM
Planiniai darbų įkainiai | A | 496534.5
Neplaniniai darbų įkainiai | B | 760999
Medžiagos | C | 122576
Sistelos koeficientas | D | 12575.34
Pasiūlymo kaina (A*×0,6+B**x0,2+C***x0,15+D****x0,05) Eur be PVM VISO: |  | 469135.67
PVM: |  | 98518.49
Pasiūlymo kaina Eur su PVM VISO: |  | 567654.16
* (A) suma nurodoma kortelės "Planiniai darbų įkainiai" stulpelio H reikšmių suma
** (B) suma nurodoma kortelės "Neplaniniai darbų įkainiai" stulpelio H reikšmių suma
*** (C) suma nurodoma kortelės "Medžiagos" stulpelio H reikšmių suma
**** (D) suma nurodoma kortelės "SISTELOS KOEFICIENTAI" B11 langelio reikšmė
PILDYMO INSTRUKCIJA
Rangovas nurodydamas įkainius nurodo juos ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jeigu rangovas, nurodydamas įkainius, juos nurodo daugiau nei dviejų skaičių po kablelio tikslumu, toks pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.
Jeigu Rangovo "Planinių darbų įkainiai" bent viena F stulpelio reikšmė viršis nurodytą G stulpelio priimtiną reikšmę laikoma, kad tokio Rangovo pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.
Jeigu Rangovo "Neplaninių darbų įkainių" bent viena F stulpelio reikšmė viršis nurodytą G stulpelio priimtiną reikšmę laikoma, kad tokio Rangovo pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.
Jeigu Rangovo "Medžiagos" bent viena F stulpelio reikšmė viršis nurodytą G stulpelio priimtiną reikšmę laikoma, kad tokio Rangovo pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.
Jeigu Rangovo "Sistelos koeficientas" bent viena siūloma maksimali Rangovo vertė viršys maksimalią leistiną vertę (ESO) bus laikoma, kad rangovo pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų