## Sheet1
Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu[1] | Prekės gamintojas, šalis | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | Kaina EUR be PVM[2]
(DxF=G)
A | B | C | D | E | F | G
Instaliaciniai, galios, valdymo kabeliai ir laidai
1 | Kabelis 3x1.5/1.5 FXQJ/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 100 | 031993 FABER EMV 2YSL(St)CYv-JB 03X1.5+03G0.25 0.6/1kV BK Faber | 2.61 | 261
2 | Kabelis 3x2.5/2.5 FXQJ/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 100 | Nexans | 2.88 | 288
3 | Kabelis 3x6/6 FXQJ/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 100 | Nexans | 4.92 | 492
4 | Kabelis 4x2.5/2.5 FXQJ/IFSI/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 100 | Nexans | 3.27 | 327
5 | Kabelis 4x4/4 FXQJ/IFSI/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 50 | 031721 FABER EMV 2YSL(St)CYv-JB 4X4 0.6/1 kV BK Faber | 5.1 | 255
6 | Kabelis 4x6/6 FXQJ/IFSI/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 50 | Nexans | 5.95 | 297.5
7 | Kabelis 4x10/10 FXQJ/IFSI/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 50 | Nexans | 8.07 | 403.5
8 | Kabelis 4x16/16 FXQJ/IFSI/MCMK-EMC 0.6/1kV arba lygiavertis | m | 50 | Nexans | 13.42 | 671
9 | Kabelis ekranuotas 3x1.5/1.5 (N)YM (St) 300/500V arba lygiavertis | m | 100 | NOAC-E CPR 3G1,5/1,5 Nexans | 2.28 | 228
10 | Kabelis ekranuotas 3x2.8/2.5 (N)YM (St) 300/500V arba lygiavertis | m | 100 | NOAC-E CPR 3G2,5/2,5 Nexans | 3.2 | 320
11 | Kabelis 3x1.5 (N)YM-J 300/500V arba lygiavertis | m | 100 | NKT | 0.66 | 66
12 | Kabelis 3x2.5 (N)YM-J 300/500V arba lygiavertis | m | 100 | NKT | 1.07 | 107
13 | Kabelis 3x4 (N)YM-J 300/500V arba lygiavertis | m | 100 | BVV-P 3x4,0 Lietkabelis | 1.75 | 175
14 | Kabelis 7x1.5 NHXMH-J 300/500V arba lygiavertis | m | 100 | N2XH-JZ 7X1,5 RE 0,6/1 KV B2ca-s1,d1,a1 Eupen | 2.51 | 251
15 | Kabelis 7x2.5 NHXMH-J 300/500V arba lygiavertis | m | 100 | N2XH-JZ 7X2,5 RE 0,6/1 KV B2ca-s1,d1,a1 Eupen | 3.75 | 375
16 | Kabelis 5x2.5 NHXMH-J 300/500V arba lygiavertis | m | 100 | NHXMH-J 5X2,5 RE 300/500 V Cca-s1,d2,a1 Eupen | 2.58 | 258
17 | Kabelis 5x1.5 NHXMH-J 300/500V arba lygiavertis | m | 100 | NHXMH-J 5X1,5 RE 300/500 V Cca-s1,d2,a1 Eupen | 1.73 | 173
18 | Kabelis 1x2x0.64 PROFIBUS 100V 150OHM arba lygiavertis | m | 50 | TKD | 1.36 | 68
19 | Kabelis H07RN-F 5x2,5 guminis | m | 300 | TKD | 2.87 | 861
20 | Kabelis H07RN-F 3x2,5 guminis | m | 200 | TKD | 1.96 | 392
21 | Kabelis kompiuterinis 4x2x0.5 FTP Cat.5e laukui arba lygiavertis | m | 305 | BITNER | 0.68 | 207.4
22 | Kabelis kompiuterinis 4x2x0.5 UTP Cat.5e | m | 305 | BITNER | 0.46 | 140.3
23 | Kabelis kompiuterinis 4x2x0.5 UTP Cat.6 skirtas lauko sąlygoms | m | 305 | BITNER | 0.77 | 234.85
24 | Kabelis kompiuterinis 4x2x0.5 FTP Kat.6 | m | 305 | BITNER | 0.61 | 186.05
25 | Ryšio kabelis REDAK-HF 24x2x0.5 300V (EN 50575:2014+A1:2016) arba lygiavertis | m | 200 | FQAR-PG 24x2x0,5 250V FT CPR Nexans | 9.1 | 1820
26 | Ryšio kabelis REDAK-E 2X2X0,5+0,5 Eca 300V K1000 (IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034, EN 50265-2-1, EN 50267, EN 50268) arba lygiavertis | m | 200 | FQAR-PG 2x2x0,5 250V FT CPR Nexans | 1.12 | 224
27 | Laidas 0.75 HO5V-K 300/500V baltas arba lygiavertis | m | 50 | Lietkabelis | 0.14 | 7
28 | Laidas 0.75 HO5V-K 300/500V geltonas/žalias arba lygiavertis | m | 50 | Lietkabelis | 0.14 | 7
29 | Laidas 0.75 HO5V-K 300/500V juodas arba lygiavertis | m | 50 | Lietkabelis | 0.14 | 7
30 | Laidas 0.75 HO5V-K 300/500V mėlynas arba lygiavertis | m | 50 | Lietkabelis | 0.14 | 7
31 | Laidas 0.75 HO5V-K 300/500V raudonas arba lygiavertis | m | 50 | Lietkabelis | 0.14 | 7
32 | Laidas 0.75 HO5V-K 300/500V rudas arba lygiavertis | m | 50 | Lietkabelis | 0.14 | 7
33 | Laidas 0.75 HO5V-K 300/500V tamsiai mėlynas arba lygiavertis | m | 50 | Lietkabelis | 0.14 | 7
34 | Laidas 0.5 HO5V-K 300/500V baltas arba lygiavertis | m | 50 | Lietkabelis | 0.11 | 5.5
35 | Laidas 0.5 HO5V-K 300/500V juodas arba lygiavertis | m | 50 | Lietkabelis | 0.11 | 5.5
36 | Laidas 0.5 HO5V-K 300/500V mėlynas arba lygiavertis | m | 50 | Lietkabelis | 0.11 | 5.5
37 | Laidas 0.5 HO5V-K 300/500V pilkas arba lygiavertis | m | 50 | Lietkabelis | 0.11 | 5.5
38 | Laidas 0.5 HO5V-K 300/500V raudonas arba lygiavertis | m | 50 | Lietkabelis | 0.11 | 5.5
39 | Laidas 0.5 HO5V-K 300/500V rudas arba lygiavertis | m | 50 | Lietkabelis | 0.11 | 5.5
Movos ir izoliacija
40 | Mova jungiamoji 4x16-50 SMH4/16-50 arba lygiavertė | vnt. | 5 | SJK1C jungiamoji mova 1kV kabeliui Al-Cu 10-50 mm2 ENSTO | 17.33 | 86.65
41 | Mova galinė 1x25-95mm2 CHE-I 12kV (vidaus) arba lygiavertė | kompl. | 2 | POLT-12C/1XI galinė mova, vidaus 25-95mm2 12kV Raychem | 83.66 | 167.32
42 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais SEH4 28-9 [1.5-10mm2] arba lygiavertė | vnt. | 2 | SBO 4.1 0.6/1 (1.2) kV pirštinė, 4 pirštų, skersmuo 48/14 ENSTO | 2.13 | 4.26
43 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 35-15 [6-35mm2] arba lygiavertė | vnt. | 2 | SBO 4.1 0.6/1 (1.2) kV pirštinė, 4 pirštų, skersmuo 48/14 ENSTO | 2.13 | 4.26
44 | Pirštinė termosusitraukianti su klijais 78-36 [95-240mm2] arba lygiavertė | vnt. | 2 | SBO 4.3 0.6/1 (1.2) kV pirštinė, 4 pirštų, skersmuo 72/22 ENSTO | 5.21 | 10.42
45 | Pirštinė termosusitraukianti su kl. SEH4 95-36 [120-300mm2] arba lygiavertė | vnt. | 2 | SBO 4.4 0.6/1 (1.2) kV pirštinė, 4 pirštų, skersmuo 100/33 ENSTO | 6.78 | 13.56
46 | Termovamzdelis susitraukiantis be klijų RTS1.6/0.8 geltonas plonasienis SR1F arba lygiavertis | vnt. | 2 | 1,6-0,8; 1,2 m HAUPA | 0.38 | 0.76
47 | Termovamzdelis susitraukiantis be klijų RTS3.2/1.6 mėlynas plonasienis SR1F arba lygiavertis | vnt. | 2 | 3,5-1,5; 1,2 m HAUPA | 0.63 | 1.26
48 | Termovamzdelis susitraukiantis be klijų RTS3.2/1.6 rudas plonasienis SR1F arba lygiavertis | vnt. | 2 | 3,5-1,5; 1,2 m raudonas HAUPA | 0.63 | 1.26
49 | Termovamzdelis susitraukiantis be klijų RTS3.2/1.6 juodas plonasienis SR1F arba lygiavertis | vnt. | 2 | 3,5-1,5; 1,2 m HAUPA | 0.63 | 1.26
50 | Termovamzdelis susitraukiantis su klijais RTMK 8/2 [0.5-6mm2] 1000mm SRH2 arba lygiavertis | vnt. | 2 | CGPT-9/3-0 Raychem | 1.82 | 3.64
51 | Termovamzdelis susitraukiantis su klijais RTMK 12/3 [2.5-10mm2] 1000mm SRH2 arba lygiavertis | vnt. | 2 | CPEEL12-3/1000 ENSTO | 2.05 | 4.1
52 | Termovamzdelis susitraukiantis su klijais RTMK 16/5 1m [4-50mm2] 1000mm SRH2 arba lygiavertis | vnt. | 2 | CPEEL19-6/1000 ENSTO | 3.31 | 6.62
53 | Izoliacija 19mmx25m juoda PIB arba lygiavertė | vnt. | 5 | HAUPA | 1.08 | 5.4
54 | Izoliacija 19mmx25m mėlyna PIB arba lygiavertė | vnt. | 5 | HAUPA | 1.08 | 5.4
55 | Izoliacija 19mmx25m balta PIB arba lygiavertė | vnt. | 5 | HAUPA | 1.08 | 5.4
56 | Izoliacija 19mmx25m geltona/žalia arba lygiavertė | vnt. | 5 | HAUPA | 1.08 | 5.4
57 | Izoliacija 19mmx25m geltona arba lygiavertė | vnt. | 5 | HAUPA | 1.08 | 5.4
58 | Izoliacija 19mmx25m pilka arba lygiavertė | vnt. | 5 | HAUPA | 1.08 | 5.4
59 | Izoliacija 19mmx25m raudona arba lygiavertė | vnt. | 5 | HAUPA | 1.08 | 5.4
60 | Izoliacija 19mmx25m ruda PIB arba lygiavertė | vnt. | 5 | HAUPA | 1.08 | 5.4
61 | Izoliacija 19mmx25m žalia PIB arba lygiavertė | vnt. | 5 | HAUPA | 1.08 | 5.4
Laidų antgaliai, sujungimai ir kita
62 | Antgalis gilzė izoliuota 0.5mm2 baltas L-8mm | pak. | 2 | Haupa (HI) 2x0,5/8 antgalis (25 vnt.) | 1 | 2
63 | Antgalis gilzė izoliuota 0.75mm2 pilkas L-10mm | pak. | 2 | Haupa (HI) 2x0,75/8 antgalis (25 vnt.) | 0.75 | 1.5
64 | Antgalis gilzė izoliuota 1.5mm2 juodas L-10mm | pak. | 2 | Haupa (HI) 2x1,5/8 antgalis (25 vnt.) | 0.75 | 1.5
65 | Antgalis gilzė izoliuota 2.5mm2 mėlynas L-8mm | pak. | 2 | Haupa (HI) 2x2,5/10 antgalis (25 vnt.) | 1 | 2
66 | Antgalis gilzė izoliuota 2.5mm2 mėlynas L-12mm | pak. | 2 | Haupa (HI) 2x2,5/10 antgalis (25 vnt.) | 1 | 2
67 | Antgalis kilpinis izoliuotas 1.5-2.5x4 Cu mėlynas PQKR | pak. | 2 | Haupa 1,5-2,5/4 izoliuotas antgalis (10 vnt.) | 0.8 | 1.6
68 | Antgalis kilpinis izoliuotas 4.0-6.0x6 Cu geltonas PQKR | pak. | 2 | Haupa 4-6/6 izoliuotas antgalis (10 vnt.) | 12 | 24
69 | Antgalis kaištinis 10mm2 Cu balintas PSTKU | vnt. | 10 | KI 10-12 ERGOM | 0.26 | 2.6
70 | Antgalis kaištinis 16mm2 Cu balintas PSTKU | vnt. | 10 | KI 16-13 ERGOM | 0.42 | 4.2
71 | Antgalis kaištinis 25mm2 Cu balintas | vnt. | 10 | KI 25-15 ERGOM | 0.62 | 6.2
72 | Antgalis kaištinis 35mm2 Cu balintas | vnt. | 10 | KI 35-20 ERGOM | 1.05 | 10.5
73 | Antgalis kilpinis 120x10 Cu balintas | vnt. | 10 | KDR 120x10 ERGOM | 3.4 | 34
74 | Vamzdelis presuojamas 1.0-1.5 Cu | pak. | 3 | KL 1,5-20 sujungiklis (KLD) (100vnt.) ERGOM | 11 | 33
75 | Vamzdelis presuojamas 2.5 Cu | pak. | 3 | KL 2,5-20 sujungiklis 1,5-2,5 mm2 (KLD) (100vnt.) ERGOM | 13 | 39
76 | Vamzdelis presuojamas 4 Cu [100] balintas | pak. | 3 | KL 6-25 sujungiklis 4-6 mm2 (KLD) (100vnt.) ERGOM | 172 | 516
77 | Vamzdelis presuojamas 6 Cu [100] balintas | pak. | 3 | KL 6-25 sujungiklis 4-6 mm2 (KLD) (100vnt.) ERGOM | 172 | 516
78 | Vamzdelis presuojamas 10 Cu [100] | pak. | 3 | KLD 10 DIN ERGOM | 102 | 306
79 | Vamzdelis presuojamas 16 Cu [100] | pak. | 3 | KLD 16 DIN ERGOM | 100 | 300
80 | Vamzdelis presuojamas 25 Cu [100] | pak. | 3 | KLD 25 DIN ERGOM | 85.5 | 256.5
81 | Markiruotė “L1” laidui 0.2-1.5mm2 (1.3-3.0mm) | pak. | 1 | SFC 0/12 NEUTRAL WS laidų žymė balta (200vnt.) Weidmuler | 88 | 88
82 | Markiruotė “L2” laidui 0.2-1.5mm2 (1.3-3.0mm) | pak. | 1 | SFC 0/12 NEUTRAL WS laidų žymė balta (200vnt.) Weidmuler | 88 | 88
83 | Markiruotė “L3” laidui 0.2-1.5mm2 (1.3-3.0mm) | pak. | 1 | SFC 0/12 NEUTRAL WS laidų žymė balta (200vnt.) Weidmuler | 88 | 88
84 | Markiruotė (tuščia) laidui 1.5-4.0mm2 (2.5-5.0mm) | pak. | 1 | SFC 1/12 MC NE WS laido žymė balta (200vnt.) Weidmuler | 88 | 88
85 | Universali 2 laidu jungtis (0,02mm-4mm) | pak. | 6 | Universali 2 laidu jungtis (0,02mm-4mm) 32A (100vnt/pak) WAGO | 0.29 | 1.74
32A (100vnt/pak) WAGO arba lygiavertė
86 | Universali 3 laidu jungtis (0,02mm-4mm) | pak. | 4 | Universali 3 laidu jungtis (0,02mm-4mm) 32A (50vnt/pak) WAGO | 0.36 | 1.44
32A (50vnt/pak) WAGO arba lygiavertė
87 | Universali 5 laidu jungtis (0,02mm-4mm) | pak. | 2 | Universali 5 laidu jungtis (0,02mm-4mm) 32A (25vnt/pak) WAGO | 0.58 | 1.16
32A (25vnt/pak) WAGO arba lygiavertė
88 | Šildymo kabelis (ne mažiau 18W/m) | m | 100 | EFPO20 Šildymo kabelis Optiheat 20/40w/m juodas ENSTO | 5.11 | 511
Paskirstymo skydai ir kitos jų montažo dalys
89 | Gnybtas paskirstymo dėžutės 2x0.5-2.5mm2 | vnt. | 50 | Jungtis 2x0,5-2,5 mm balta (100vnt/pak) WAGO | 0.13 | 6.5
90 | Gnybtas paskirstymo dėžutės 3x0.5-2.5mm2 | vnt. | 50 | Jungtis 3x0,5-2,5 mm oranžinė (100vnt/pak) WAGO | 0.14 | 7
91 | Gnybtas paskirstymo dėžutės 4x0.5-2.5mm2 | vnt. | 50 | Jungtis 4x0,5-2,5 mm raudona (100vnt/pak) WAGO | 0.18 | 9
92 | Gnybtas paskirstymo dėžutės 5x0.5-2.5mm2 | vnt. | 50 | Universali 5 laidu jungtis (0,02mm-4mm) 32A (25vnt/pak) WAGO | 0.52 | 26
93 | Gnybtas paskirstymo dėžutės 8x0.5-2.5mm2 | vnt. | 50 | Jungtis 8x0,5-2,5 mm balta (50vnt/pak) WAGO | 0.33 | 16.5
94 | Gnybtas 12p 2.5-4mm2 baltas | vnt. | 10 | 72/CE Klema 12 polių,n 4 kv. mm balta OBO BETERMANN | 0.84 | 8.4
95 | Gnybtas 12p 4-6mm2 baltas PAKL | vnt. | 10 | 74/CE Klema 12 polių,6 kv.mm balta OBO BETERMANN | 0.86 | 8.6
96 | Gnybtas 12p 10mm2 baltas | vnt. | 10 | 76/CE Klema 12 polių, 10kv.mm balta OBO BETERMANN | 1.64 | 16.4
97 | Gnybtas 12p 16mm2 baltas | vnt. | 10 | 78/CE, Klema 12 polių,16kv.mm balta OBO BETERMANN | 2.93 | 29.3
98 | Sandariklis vamzdeliui D16 [16-20] IP54/66 | vnt. | 10 | Sandariklis M16 IP68 Industrie su veržle Haupa | 0.47 | 4.7
99 | Sandariklis vamzdeliui D20 [20-23] IP54/66 | vnt. | 10 | Sandariklis M20x1,5 IP68 su veržle pilkas Haupa | 0.53 | 5.3
100 | Sandariklis pjaunamas D16 IP55 | vnt. | 10 | Sandariklis M16 IP68 Industrie su veržle Haupa | 0.47 | 4.7
101 | Sandariklis pjaunamas D20 IP55 | vnt. | 10 | Sandariklis su veržle M20x1,5 pilkas IP68 ,Haupa | 0.53 | 5.3
102 | Sandariklis pjaunamas D25 IP55 | vnt. | 10 | Sandariklis M25 IP68 Industrie su veržle Haupa | 0.9 | 9
103 | Sandariklis pjaunamas D32 IP55 | vnt. | 10 | Sandariklis M32 IP68 Industrie su veržle Haupa | 1.27 | 12.7
104 | Sandariklis metalinis M16x1.5 [4.5-10mm] IP68 | vnt. | 10 | 2086024 V-TEC VM16 MS, Sandariklis žalvar.nikeliuotas OBO BETERMANN | 3.58 | 35.8
105 | Sandariklis metalinis M20x1.5 [6-13mm] IP68 | vnt. | 10 | 2086030 V-TEC VM20 MS, Sandariklis žalvar.nikeliuotas OBO BETERMANN | 5.3 | 53
106 | Sandariklis metalinis M25x1.5 [9-17mm] IP68 | vnt. | 10 | 2086036 V-TEC VM25 MS, Sandariklis žalvar.nikeliuotas OBO BETERMANN | 7.2 | 72
107 | Veržlė sandarikliui M16x1.5 metalinė | vnt. | 10 | 2091615 169 MS M16, Veržlė žalvarinė OBO BETERMANN | 0.5 | 5
108 | Veržlė sandarikliui M20x1.5 metalinė | vnt. | 10 | 2091623 169 MS M20, Veržlė žalvarinė OBO BETERMANN | 0.56 | 5.6
109 | Bėgelis DIN 35*15mm perforuotas 2069/15GCL [2m] | vnt. | 3 | DIN bėgelis 35mm(LUX) TH35x7/L-2M perf.2m | 6.88 | 20.64
110 | Bėgelis DIN 35*7.5mm neperforuotas 2069S [2m] FS | vnt. | 3 | MMD7520A29 TH35X7,5/L- 2M DIN 35mm bėgelis Morek | 12.88 | 38.64
111 | Veržlė sandarikliui M25x1.5 metalinė | vnt. | 10 | 2091631 169 MS M25, Veržlė žalvarinė OBO BETERMANN | 0.81 | 8.1
112 | Skydas 500x500x320 PolySafe arba lygiavertis | vnt. | 2 | UDP5050 ELDON | 524.64 | 1049.28
113 | Nerūdijančio plieno dėžutė, 200x200x120, IP 66 | vnt. | 3 | SSTB202012 ELDON | 153.9 | 461.7
114 | Skydo šildytuvas DIN 20W 110-265VAC/DC PTC šildytuvas savireguliuojantis P25 su kontaktine rinkle | vnt. | 3 | P2652025DK2 Lm-Therm | 38.81 | 116.43
115 | Sujungimų dėžutė,160x160x90, stiklo pluošto polesterio, IP 66 | vnt. | 3 | MGRP161609GE ELDON | 78.08 | 234.24
Vidaus ir išorės instaliacijos vamzdžiai, montavimo kanalai, laikikliai, dėžutės, tvirtinimo detalės ir kitos instaliacinės medžiagos
116 | Kabelinės kopėčios su privir.skersiniu 60x400x3000, St, cinkuotos LCIS 640 3 FS arba lygiavertės | vnt. | 15 | OBO BETERMANN | 22.86 | 342.9
117 | Jungtis vertikaliam kampui kabelinėms kopėčioms 64x210, St, karštai cinkuota LGVG 60 FT arba lygiavertė | vnt. | 10 | OBO BETERMANN | 7.79 | 77.9
118 | Jungtis horizontaliam kampui kabelinėms kopėčioms 64x200, St, cinkuota LWVG 60 FS arba lygiavertė | vnt. | 10 | OBO BETERMANN | 3.9 | 39
119 | Tiesus sujungimas kabeliinėms kopėčioms 64x150, St, cinkuotas LVG 60 FS arba lygiavertis | vnt. | 10 | OBO BETERMANN | 3 | 30
120 | Vamzdis gofruotas D16/10.9 FBY-EL-F [100m] poliolefinas -15, +90C 320N/5cm | vnt. | 3 | Vamzdis šv. pilkas gofr. 16, 50m (TXL) su viela PIPELIFE | 29 | 87
121 | Vamzdis gofruotas D20/14.9 FBY-EL-F [100m] poliolefinas -15, +90C 320N/5cm | vnt. | 3 | Vamzdis šv. pilkas gofr. 20, 50m (TXL) su viela PIPELIFE | 37 | 111
122 | Vamzdis gofruotas D16/10.9 FFKU-EM-F-UV [50m] 750N/5cm juodas | vnt. | 2 | Vamzdis gofruotas elektr.inst. juodas EBCN16 (50m) su viela 750N PIPELIFE | 38.5 | 77
123 | Vamzdis gofruotas D20/14.2 FFKU-EM-F-UV [50m] 750N/5cm juodas | vnt. | 2 | Vamzdis gofruotas elektr.inst. juodas EBCN20 (50m) su viela 750N PIPELIFE | 39 | 78
124 | Vamzdis tiesus D16/13.4 FPKU-EM-F-UV [2m, 70m] 750N/5cm baltas | vnt. | 1 | Vamzdis pilkas lygus su prapl. 16, 3m (TRL) PIPELIFE | 1.47 | 1.47
125 | Vamzdis tiesus D20/17.1 FPKU-EM-F-UV [2m, 40m] 750N/5cm baltas | vnt. | 1 | Vamzdis pilkas lygus su prapl. 20, 3m (TRL) PIPELIFE | 2.22 | 2.22
126 | Vamzdis D110/94 EVOCAB HARD [6m] 750N raudonas, kabelių apsaugai arba lygiavertis | vnt. | 10 | Vamzdis gofr.EVOCAB HARD 110mm, 6m, raudonas,750N, HDPE EVOPIPES | 18.12 | 181.2
127 | Sijinis laikiklis BCHPC 2-4, D20 arba lygiavertis | vnt. | 50 | OBO BETERMANN | 3.34 | 167
128 | Pramoninis kištukas 3P+N+E | vnt. | 10 | 025-6 PCE Pramoninis kištukas 3P+N+E 415V, 32A, IP44 | 4.12 | 41.2
415V, 32A, IP44 (14A/11) „male“ tipo
129 | PCE Kištukas gumuotas s/ž juodos | vnt. | 10 | 0511-s PCE Kištukas gumuotas s/ž juodos sp.16A, IP44 | 2.42 | 24.2
sp.16A, IP44 „male“ tipo
130 | PCE Kištukas gumuotas s/ž juodos | vnt. | 10 | 2510-sr PCE Lizdas pernešamas gumuotas s/ž juodos sp.2P+E, 16A, IP44 | 2.68 | 26.8
sp.16A, IP44 „female“ tipo
131 | PCE Pramoninis kištukas 3P+N+E | vnt. | 10 | 225-6 PCE Pramoninis pernešamas lizdas 3P+N+E 415V 32A IP44 | 5.06 | 50.6
415V, 32A, IP44 (14A/11) „female“ tipo
132 | Dėžutė v/t [80x80x52] IP65 tuščia pilka Abox025-L | vnt. | 5 | Dėžutė paskirst.virštink. 85x85mm A11 OBO BETERMANN | 1.1 | 5.5
133 | Dėžutė v/t [93x93x55] IP65 tuščia pilka Abox040-L | vnt. | 5 | DK0200 GZ Paskirstimo dėžutė be gnybtu 93x93x62 IP66, Hensel | 4.06 | 20.3
134 | Kanalas montažinis 25x25 LKV 25025 | vnt. | 5 | LKV 25025, Perf. plast. kanalas OBO BETERMANN | 8.62 | 43.1
135 | Kanalas montažinis 30x25 LK 4 30025 pilkas | vnt. | 5 | LK4, 30/25 perforuotas kanalas PVC OBO BETERMANN | 8.62 | 43.1
136 | Kanalas montažinis 40x40 LK 4 4040 pilkas | vnt. | 5 | LK4, 40/40 perforuotas kanalas PVC OBO BETERMANN | 15.08 | 75.4
137 | Dirželiai balti 100x2.5 OPK 2.5-100-N/100 | pak. | 20 | Surišimo juostelės baltos 100x2,5 (100vnt-pak.) Schneider Electric | 0.76 | 15.2
138 | Dirželiai balti 200x2.5 OPK 2.5-200-N/100 | pak. | 20 | Suriš.juostelės 200x2,5 baltos Haupa | 1.56 | 31.2
139 | Dirželiai balti 360x4.8 OPK 4.8-360-N/100 | pak. | 10 | Suriš.juostelės 370x4,8 baltos Haupa | 7 | 70
140 | Dirželiai balti 160x4.8 OPK 4.8-160-N/100 | pak. | 20 | Surišimo juostelės baltos 200x4.8 (100vnt-pak.) Weidmuller | 3.53 | 70.6
141 | Dirželiai balti 200x3.6 OPK 3.6-200-N/100 | pak. | 20 | Surišimo juostelės baltos 200x3.6 (100vnt-pak.) Weidmuller | 2.58 | 51.6
142 | Dirželiai balti 360x7.6 OPK 7.6-360-N/100 | pak. | 10 | Suriš.juostelės 370x7.6 baltos Haupa | 14.79 | 147.9
143 | Dirželiai balti 250x4.8 OPK 4.8-250-N/100 | pak. | 20 | Suriš.juostelės 250x4,8 baltos Haupa | 5.16 | 103.2
144 | Dirželiai balti 430x4.8 OPK 4.8-430-N/100 | pak. | 10 | Suriš.juostelės 430x4,8 baltos Haupa | 9.42 | 94.2
145 | Dirželiai balti 160x2.5 OPK 2.5-160-N/100 | pak. | 20 | Surišimo juostelės baltos 160x2.6 (100vnt-pak.) Weidmuller | 2.04 | 40.8
146 | Dirželiai balti 300x4.8 OPK 4.8-300-N/100 | pak. | 20 | Surišimo juostelės baltos 290x4,8 (100vnt-pak.) Weidmuller | 4.86 | 97.2
147 | Dirželiai balti 450x7.6 OPK 7.6-450-N/100 | pak. | 10 | Suriš.juostelės 450x7,6 baltos Haupa | 23.25 | 232.5
148 | Dirželiai juodi 100x2.5 OPK 2.5-100-C/100 atsparūs UV | pak. | 20 | Surišimo juostelės juodos 100x2,5 (100vnt-pak) Weidmuller | 0.8 | 16
149 | Dirželiai juodi 200x2.5 OPK 2.5-200-C/100 atsparūs UV | pak. | 20 | Surišimo juostelės juodos 200x2.6 (100vnt-pak.) Weidmuller | 2.1 | 42
150 | Dirželiai juodi 360x4.8 OPK 4.8-360-C/100 | pak. | 10 | Suriš.juostelės 370x4,8 juodos UV Haupa (371x4,8) | 8.28 | 82.8
151 | Dirželiai juodi 160x4.8 OPK 4.8-160-C/100 | pak. | 20 | Suriš.juostelės 157x 4.8 juodos UV Haupa (371x4,8) | 3.21 | 64.2
152 | Dirželiai juodi 200x3.6 OPK 3.6-200-C/100 | pak. | 20 | Surišimo juostelės juodos 200x3.6 (100vnt-pak.) Weidmuller | 2.37 | 47.4
153 | Dirželiai juodi 360x7.6 OPK 7.6-360-C/100 | pak. | 10 | Surišimo juostelės juodos 365x7.8 -pak) Weidmuller | 11.67 | 116.7
154 | Dirželiai juodi 160x2.5 OPK 2.5-160-C/100 | pak. | 20 | Surišimo juostelės juodos 160x2.6 (100vnt-pak.) Weidmuller | 1.92 | 38.4
155 | CLI T 1-30 laidų žymės laikiklis, diametr. 2.5 - 5 mm arba lygiavertis | vnt. | 100 | Weidmuller | 0.15 | 15
156 | CLI T 2-30 laidų žymės laikiklis, laid. diametr. 4 - 10 mm arba lygiavertis | vnt. | 100 | Weidmuller | 0.22 | 22
157 | SFX 10/23 NEUTRAL WS V2 žymė kabeliui balta arba lygiavertė | vnt. | 50 | Weidmuller | 0.7 | 35
158 | SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR ženklas įtampa, 1lapelis, 12 ženklų arba lygiavertis | vnt. | 10 | Ženklas "Žaibas" 20x20x20mm, lipdukas | 1.17 | 11.7
159 | DEK 5 FWZ 11-20 žymės rinklėm 10 vnt. | vnt. | 10 | Weidmuller | 1.05 | 10.5
160 | DEK 5 FWZ 1-10 žymės rinklėm, 10 vnt. arba lygiavertės | vnt. | 10 | Weidmuller | 1.05 | 10.5
161 | STI 01 žymeklis juodas (markeris) | vnt. | 5 | Weidmuller | 13.47 | 67.35
Moduliniai, pramoniniai aparatai
162 | Perjungiklis 3P 400A 1-0-2 su išorine rankena OT400E03CP arba lygiavertis | vnt. | 10 | 1SCA022771R8500 PERJUNGIKLIS 400A 3P ABB | 522.04 | 5220.4
163 | Jungiklis saugumo 3P 25A 11kW (AC23) IP65 BWS325TPN arba lygiavertis | vnt. | 10 | 2CMA142420R1000 SAUGUMO JUNGIKLIS AC23-25A 3P ABB | 26.96 | 269.6
164 | Jungiklis saugumo 3P 16A 7.5kW (AC23) IP65 BWS316TPN arba lygiavertis | vnt. | 10 | 2CMA142417R1000 SAUGUMO JUNGIKLIS AC23-16A 3P ABB | 19.45 | 194.5
165 | Saugiklis 10A gG PSI 05101098 arba lygiavertis | vnt. | 10 | WT-00/gG 10A K 120kA Peilinis saugiklis ETI Baltus | 2.64 | 26.4
166 | Saugiklis 25A gG PSI 05100030 arba lygiavertis | vnt. | 10 | WT-00C/gG 25A K 120kA Peilinis saugiklis ETI Baltus | 1.84 | 18.4
167 | Saugiklis 63A gG PSI 05100034 arba lygiavertis | vnt. | 10 | WT-00C/gG 63A K 120kA Peilinis saugiklis ETI Baltus | 1.84 | 18.4
168 | Saugiklis 125A gG PSI 05100037 arba lygiavertis | vnt. | 10 | WT-00C/GG 125A K 120kA Peilinis saugiklis ETI Baltus | 2.77 | 27.7
169 | Automatas 1P 2A C 6kA S201-C02 arba lygiavertis | vnt. | 10 | 2CDS251001R0024 S201-C02 AUT. JUNGIKLIS 2 A 1P ABB | 6.06 | 60.6
170 | Automatas 1P 16A C 6kA S201-C16 arba lygiavertis | vnt. | 5 | 2CDS251001R0164 S201-C16 AUT. JUNGIKLIS 16 A 1P ABB | 3.32 | 16.6
171 | Automatas 1P 25A C 6kA S201-C25 arba lygiavertis | vnt. | 5 | 2CDS251001R0254 S201-C25 AUT. JUNGIKLIS 25 A 1P ABB | 3.47 | 17.35
172 | Automatas 1P 32A C 6kA S201-C32 arba lygiavertis | vnt. | 2 | 2CDS251001R0324 S201-C32 AUT. JUNGIKLIS 32 A 1P ABB | 4.89 | 9.78
173 | Automatas 3P 10A C 6kA S203-C10 arba lygiavertis | vnt. | 2 | 2CDS253001R0104 S203-C10 AUT. JUNGIKLIS 10 A 3P ABB | 14.64 | 29.28
174 | Automatas 3P 16A C 6kA S203-C16 arba lygiavertis | vnt. | 2 | 2CDS253001R0164 S203-C16 AUT.JUNGIKLIS 16A 3P ABB | 12.14 | 24.28
175 | Automatas 3P 20A C 6kA S203-C20 arba lygiavertis | vnt. | 2 | 2CDS253001R0204 S203-C20 AUT. JUNGIKLIS 20 A 3P ABB | 13.12 | 26.24
176 | Automatas 3P 25A C 6kA S203-C25 arba lygiavertis | vnt. | 2 | 2CDS253001R0254 S203-C25 AUT. JUNGIKLIS 25 A 3P ABB | 12.14 | 24.28
177 | Kontaktas papildomas 1no+1nc S2C-H11L arba lygiavertis | vnt. | 2 | 2CDS200936R0001 S2C-H11L 1NA/NU ABB | 9.31 | 18.62
178 | Atkabiklis nepr.S2C-A2 AC110-415V/DC110-250V arba lygiavertis | vnt. | 10 | 2CDS200909R0002 S2C-A2 ABB | 16.74 | 167.4
179 | Apsauga FI 2P 25A 30mA FH202AC-25/0.03 arba lygiavertė | vnt. | 10 | 2CSF202004R1250 FH202AC-25/0.03 ABB | 18.15 | 181.5
180 | Apsauga FI 2P 40A 30mA FH202AC-40/0.03 arba lygiavertė | vnt. | 10 | 2CSF202004R1400 FH202AC-40/0.03 E170 ABB | 23.26 | 232.6
181 | Apsauga viršįtampių 3P+N B+C 12.5kA 1+2 tipo V50-3+NPE-280 arba lygiavertė | vnt. | 10 | 5093526 V50-3+NPE-280 Viršįtampių iškroviklis 3p+NPE, tipas 1+2 /B+C OBO BETERMANN | 171.28 | 1712.8
182 | Kirtiklis 3P 32A SD203/32 arba lygiavertis | vnt. | 10 | 2CDD283101R0032 SD203/32 KIRTIKLIS 32A 3F 400V ABB | 12.21 | 122.1
183 | Kirtiklis 3P 63A SD203/63 arba lygiavertis | vnt. | 10 | 2CDD283101R0063 SD203/63 KIRTIKLIS 63A 3F 400V ABB | 15.87 | 158.7
184 | Lizdas ant DIN bėgelio M1175 arba lygiavertis | vnt. | 10 | 2CSM210000R0721 M1175 LIZDAS MODULINIS ABB | 4.97 | 49.7
185 | Kontaktorius 3P 4kW 100-250V AC/DC AF09-30-10-13 arba lygiavertis | vnt. | 2 | 1SBL137001R1310 AF09-30-10-13 KONT. 4kW ABB | 18.54 | 37.08
186 | Kontaktorius 3P 7.5kW 100-250V AC/DC AF16-30-10-13 arba lygiavertis | vnt. | 2 | 1SBL177001R1310 AF16-30-10-13 KONT. 7.5kW ABB | 30.85 | 61.7
187 | Kontaktorius 3P 15kW 100-250VAC/DC AF30-30-00-13 arba lygiavertis | vnt. | 2 | 1SBL277001R1300 AF30-30-00-13 KONT. 15kW ABB | 61.98 | 123.96
188 | Kontaktas papildomas. 1NC ant viršaus [AF09-AF38] CA4-01 arba lygiavertis | vnt. | 2 | 1SBN010110R1001 CA4-01 PAP. KONTAKTAS 1NC ABB | 2.35 | 4.7
189 | Kontaktas papildomas. 1NO ant viršaus [AF09-AF38] CA4-10 arba lygiavertis | vnt. | 2 | 1SBN010110R1010 CA4-10 PAP. KONTAKTAS 1NO ABB | 2.35 | 4.7
190 | Mygtukas STOP su fiksacija 1no+1nc arba lygiavertis | vnt. | 2 | 1SFA619550R1071 CE4T-10R-11 AVARINIO STABD. MYGTUKAS ABB | 6.31 | 12.62
191 | Relė įtampos kontrolės 300-380;420-500V 2co CM-PVS.41S arba lygiavertė | vnt. | 2 | 1SVR730794R3300 CM-PVS.41S3x300-500VAC ABB | 108.82 | 217.64
Automatikos komponentai
193 | Transformatorius 160VA, 230-400V/2x24V* IP54 | vnt. | 1 | EF224SB160 EREA | 113.7 | 113.7
194 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1000VA/900W on-line, 1F, 230V, USB, EPO | vnt. | 1 | UPS 1000VA/900W on-line double conversion, Salicru | 409.27 | 409.27
195 | AC/DC PRO ECO3 120W 24V 5A maitinimo šaltinis trifazis arba lygiavertis | vnt. | 1 | Weidmuller | 79.12 | 79.12
196 | AC/DC PRO ECO 480W 24V 20A maitinimo šaltinis arba lygiavertis | vnt. | 1 | Weidmuller | 141.56 | 141.56
197 | Maitinimo šaltinis SITOP PSU8200/1AC/24VDC/5A Siemens | vnt. | 2 | 6EP3333-8SB00-0AY0 Siemens | 150.92 | 301.84
198 | Ethernet RJ45 - 2xRS232/485 konvertavimo modulis, Transparent, Modbus RTU, Modbus TCP-IP, bridge, gateway arba lygiavertis | vnt. | 2 | Z-KEY-0 SENECA | 229.86 | 459.72
199 | Modulinė 3F 100-240VAC įtampos relė OFF <70% | vnt. | 2 | PMV20A240 LOVATO | 72.09 | 144.18
200 | RCMKIT-I 24VDC 4CO LD relės ir lizdo komplektas, varžtiniai kontaktai arba lygiavertis | vnt. | 5 | 8921030000 Weidmuller | 13.87 | 69.35
201 | RCIKIT 230VAC 2CO LED relė su lizdu arba lygiavertė | vnt. | 5 | 8881630000 Weidmuller | 11.26 | 56.3
202 | Relė su lizdu, 1P, 230VAC, 6A, 6mm pločio, žemas korpusas, juoda | vnt. | 20 | G2RVSR700AC230 OMRON | 12.17 | 243.4
203 | Relė su lizdu, 1P, 24V AC/DC, 6A, 6mm pločio, spyruokliniai push-in gnybtai, žemas korpusas, juoda | vnt. | 30 | G2RVSR700ACDC24 OMRON | 10.61 | 318.3
204 | Relė su lizdu, 1P ,110VAC, 6A, 6mm pločio, žemas korpusas, juoda | vnt. | 10 | G2RVSR700AC110 OMRON | 14.29 | 142.9
205 | Puslaidininkio relė, 1P su lizdu, 6mm pločio, 24 VAC/DC vald. 3A, 3-26,4VDC, juoda, žemas korpusas | vnt. | 10 | G3RVSR700DACDC24 OMRON | 33.9 | 339
206 | Puslaidininkio relė, 1P su lizdu, 6mm pločio, 230 VAC vald. 3A, 3-26,4VDC, juoda, žemas korpusas | vnt. | 10 | G3RVSR700DAC230 OMRON | 35.26 | 352.6