## Sheet1
IV Pirkimo objekto dalis: Elektrinių parametrų matavimo prietaisai
Eil. Nr. | Matavimo priemonės pavadinimas | Gamintojas / Modelis | Matavimo ribos | Preliminarus kiekis Preliminarios sutarties galiojimo laikotarpiu | 1 mato įkainis | Viso
1 | Nešiojamas daugiafunkcinis elektros instaliacijos parametrų matuoklis | Metrel Eurotest MI3102H BT | 0 - 550 Vac ±2%; 0 - 499,9 Hz ±0,2%; 0 - 20/40/400 Aac ±(3-5)%; 0 - 1999 Ω ±(3-5)%; 0 - 19,99 GΩ ±(5-20)%; 0 - 9999 Ω ±5%; 0 - 9,99 kΩ ±(5-10)%; 0 - 19,99 klux ±10%; | 2 | 93 | 186
2 | Izoliacijos varžos matuoklis | MI 3205 TeraOhmXA 5 kV | 0 .. 4,99 kV; 0,01 MΩ .. 15 TΩ; 20,0 nF .. 50,0 uF | 2 | 67 | 134
Nurodytų prekių Pasiūlymo kaina be PVM (P) | [5 empty] | 320
Kitoms prekėms taikoma nuolaida (N), %
Bendros Pasiūlymo kainos EUR be PVM apskaičiavimo formulė |  |  |  |  | P+(100-(N/100*100))
Bendra Pasiūlymo kaina EUR be PVM | [5 empty] | 420
PVM | [5 empty] | 88.2
Bendra Pasiūlymo kaina EUR su PVM | [5 empty] | 508.2
PASTABA: Bendros kainos EUR be PVM apskaičiavimo formulėje nurodytas skaičius 100 naudojamas tik Pasiūlymų vertinimui, padedantis apskaičiuoti Tiekėjo siūlomos nuolaidos dydį.