LITGRID AB vykdomo investicinio projekto „330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas“ (toliau — Projektas)

techninio projekto, susidedančio iš dviejų dalių:

- INŽINERINIŲ TINKLŲ 330 KV SKIRSTYKLOS IR PRIKLAUSINIŲ STATYBOS, ESAMŲ 330KV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-1009-8014) REKONSTRAVIMO IR PASTATŲ (4999-7007-2013, 4999-7007-2024) KAIŠIADORIŲ R. SAV., KRUONIO SEN., MAISIEJŪNŲ K., MARIŲ G. 6 GRIOVIMO PROJEKTAS (toliau — I projekto dalis)

- INŽINERINIŲ TINKLŲ 330 KV ORO LINIJŲ KAIŠIADORIŲ R. SAV., KRUONIO SEN., MAISIEJŪNŲ K., MARIŲ G. 6 NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS (toliau — II projekto dalis)

bendrosios ekspertizės ir konsultavimo paslaugos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo apibūdinimas

  - LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383, buveinės adresas: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius), toliau — Perkantysis subjektas, perka vykdomo investicinio projekto Techninio projekto bendrosios ekspertizės (toliau — Ekspertizė) bei konsultavimo (toliau — Konsultavimas, o Ekspertizė ir Konsultavimas kartu toliau — Paslaugos) paslaugas.

  - Sutarties galiojimo trukmė — iki visiškų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne vėliau kaip iki 2023-09-30 nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

- Konsultavimo pobūdis ir apimtys

  - Konsultavimas vykdomas teikiant pastabas Projekto derinimo metu vertinant Projekto atitikimą teisės aktams (įskaitant, bet neapsiribojant) pagal:

    - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

    - STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

    - Statinių rūšys ir statybos darbai: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl elektros tinklų statybos rūšių aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Elektros tinkle rūšių sąraše nurodyti šių statinių statybos darbai.

  - Visos pastabos Projektui turi būt pateiktos Projekto derinimo metu. Projekto suderinimui numatomos 2 (dvi) iteracijos.

- Ekspertizės atlikimas

  - Ypatingo statinio projekto ekspertizės atlikimas remiantis:

    - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

    - STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

    - Statinių rūšys ir statybos darbai: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl elektros tinklų statybos rūšių aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Elektros tinkle rūšių sąraše nurodyti šių statinių statybos darbai.

    - Šio etapo metu naujos pastabos Projektui neteikiamos.

- Paslaugų apimtys

  - I projekto dalis: Inžinerinių tinklų 330 kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų 330 kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projekto Ekspertizės ir Konsultavimo paslaugos;

  - II projekto dalis: Inžinerinių tinklų 330 kV oro linijų Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 naujos statybos projekto Ekspertizės ir Konsultavimo paslaugos;

  - Ekspertizės apimtims įvertinti pridedama Projektavimo užduotis su priedais, techninio projekto sudėties žiniaraščiai ir bendrieji statinio rodikliai (šios Techninės specifikacijos 1-3 priedai);

  - Projekto darbų vertė — 51 861 000 Eur be PVM.

- Paslaugų trukmės

  - Pastabas I projekto daliai pateikti ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo I projekto dalies gavimo pirmam derinimui;

  - Pastabas I projekto daliai pateikti ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo I projekto dalies gavimo antram derinimui;

  - Galutinį Ekspertizės aktą pateikti ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo suderinto Projekto gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 3 d.

  - Pastabas II projekto daliai pateikti ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo II projekto dalies gavimo pirmam derinimui;

  - Pastabas II projekto daliai pateikti ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo II projekto dalies gavimo antram derinimui;

  - Galutinį Ekspertizės aktą pateikti ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo suderinto Projekto gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

- Paslaugų suteikimo vieta

Ekspertizės suteikimo vieta – Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen. (LR teritorija).

- Baigiamieji nuostatai

  - Tiekėjas paslaugas teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais perkamų paslaugų teikimą.

PRIDEDAMA:

- 330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimo techninė užduotis (projektavimo užduotis);

- 330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimo techninės užduoties (projektavimo užduoties) priedai;

- Techninio projekto sudėties žiniaraščiai ir bendrieji statinio rodikliai.