

TVIRTINIMO DETALIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Siūlomos prekės  parametrai atitinka TS
	Mato vienetai
	Kiekis

	1.
	Sriegtas strypas:
Cinkuotas
Skersmuo: 8mm ± 1mm
Ilgis: 2000mm ± 10mm
	DIN975 M8x2000-Zn (srieginis strypas)
	Vnt.
	200

	2.
	Sriegtas strypas:
Cinkuotas
Skersmuo: 10mm ± 1mm
Ilgis: 2000mm ± 10mm
	DIN975 M10x2000-Zn (srieginis strypas)
	Vnt.
	200

	3.
	Sriegtas strypas:
Cinkuotas
Skersmuo: 12 mm ± 1mm
Ilgis: 2000mm ± 10mm
	DIN975 M12x2000-Zn (srieginis strypas)
	Vnt.
	100

	4.
	Veržlė:
Cinkuota 
Skersmuo: 8 mm ± 1mm
	ISO4032/DIN934 M8-Zn (Veržlė)
	Vnt.
	10000

	5.
	Veržlė: 
Cinkuota 
Skersmuo: 10 mm ± 1mm
	DIN934 M10-Zn (Veržlė)
	Vnt.
	5000

	6.
	Veržlė: 
Cinkuota 
Skersmuo: 12 mm ± 1mm
	DIN934 M12-Zn (Veržlė)
	Vnt.
	5000

	7.
	Veržlė:
Cinkuota 
Skersmuo: 14 mm ± 1mm
	DIN934 M14-Zn (Veržlė)
	Vnt.
	2000

	8.
	Praplatinta poveržlė:
Cinkuota
Skersmuo: 8 mm ± 1mm
	DIN9021 M8-Zn (Poveržlė)
	Vnt.
	10000

	9.
	Praplatinta  poveržlė:
Cinkuota 
Skersmuo: 10 mm ± 1mm
	DIN9021 M10-Zn (Poveržlė)
	Vnt.
	5000

	 10.
	Praplatinta poveržlė:
Cinkuota 
Skersmuo: 12 mm ± 1mm
	DIN9021 M12-Zn (Poveržlė)
	Vnt.
	5000

	11.
	Praplatinta poveržlė:
Cinkuota 
Skersmuo: 14 mm ± 1mm
	DIN9021 M14-Zn (Poveržlė)
	Vnt.
	2000

	12.
	Kaištis (ankeris):
Žalvarinis
Skersmuo: 8 mm ± 1mm
Ilgis: 29 mm ± 2mm
	Žalvarinis inkaras M8x28
	Vnt.
	10000

	13.
	Kaištis (ankeris):
Žalvarinis
Skersmuo: 10 mm ± 1mm
Ilgis: 32 mm ± 2mm
	Žalvarinis inkaras M10x31
	Vnt.
	5000

	14.
	Kaištis (ankeris):
Žalvarinis 
Skersmuo: 12 mm ± 1mm
Ilgis: 39 mm ± 2mm
	Žalvarinis inkaras M12x38
	Vnt.
	5000

	15.
	Kaištis (ankeris):
Žalvarinis 
Skersmuo: 14 mm ± 1mm
Ilgis: 42 mm ± 2mm
	Žalvarinis inkaras M14x42
	Vnt.
	2000

	16.
	Varžtas: 
Cinkuotas
Šešiakampe galvute
Pilnu sriegiu 
Skersmuo: 8 mm ± 1mm
Ilgis: 20 mm ± 2mm
	ISO4017/DIN933 M8x20-8.8-Zn (Varžtas)
	Vnt.
	10000

	17.
	Varžtas: 
Cinkuotas
Šešiakampe galvute
Pilnu sriegiu 
Skersmuo: 8 mm ± 1mm
Ilgis: 40 mm ± 2mm
	ISO4017/DIN933 M8x40-8.8-Zn (Varžtas)
	Vnt.
	10000

	18.
	Varžtas: 
Cinkuotas
Šešiakampe galvute
Pilnu sriegiu 
Skersmuo: 8 mm ± 1mm
Ilgis: 50 mm ± 2mm
	ISO4017/DIN933 M8x50-8.8-Zn (Varžtas)
	Vnt.
	10000

	19.
	Varžtas: 
Cinkuotas
Šešiakampe galvute
Pilnu sriegiu 
Skersmuo: 10 mm ± 1mm
Ilgis: 40 mm ± 2mm
	ISO4017 M10x40-8.8-Zn (Varžtas)
	Vnt.
	5000

	20.
	Varžtas: 
Cinkuotas
Šešiakampe galvute
Pilnu sriegiu 
Skersmuo: 10 mm ± 1mm
Ilgis: 60 mm ± 2mm 
	DIN933 M10x60-8.8-Zn (Varžtas)
	Vnt.
	5000

	21.
	Varžtas: 
Cinkuotas
Šešiakampe galvute
Pilnu sriegiu 
Skersmuo: 12 mm ± 1mm
Ilgis: 40 mm ± 2mm
	DIN933 M12x40-8.8-Zn (Varžtas)
	Vnt.
	2000

	22.
	Varžtas: 
Cinkuotas
Šešiakampe galvute
Pilnu sriegiu 
Skersmuo: 12 mm ± 1mm
Ilgis: 60 mm ± 2mm
	DIN933 M12x60-8.8-Zn (Varžtas)
	Vnt.
	2000

	23.
	Varžtas: 
Cinkuotas
Šešiakampe galvute
Pilnu sriegiu 
Skersmuo: 14 mm ± 1mm
Ilgis: 60 mm ± 2mm
	ISO4017 M14x60-8.8-Zn (Varžtas)
	Vnt.
	200

	24.
	Kalamas medsraigtis su nailoniniu kaiščiu:
Skersmuo: 6 mm ± 1mm
Ilgis: 40 mm ± 2mm
	Kalamas medsr. 6x40-ZnG NYLON
	Vnt.
	5000

	25.
	Sraigtas gipskartoniui:
Į metalą 
Skersmuo 3,5mm ± 0,5mm
Ilgis: 35 mm ± 2mm
	Medsr. GK met. 3,5x35
	Vnt.
	1000

	26.
	Kniedė:
Iškilia galva 
Skersmuo: 3,2 mm ± 0,2mm
Ilgis: 8 mm ± 1mm
Sudėtis:  aliuminis, plienas ar lygiavertis
	Užtraukiama kniedė 3,2x8,0-Al/Pl 
	Vnt.
	2000

	27.
	Kniedė:
Iškilia galva 
Skersmuo: 4 mm ± 1mm
Ilgis: 10 mm ± 2mm 
Sudėtis: aliuminis, plienas ar lygiavertis
	Užtraukiama kniedė 4x10-Al/Pl 
	Vnt.
	2000

	28.
	Poveržlė:
Spyruoklinė
Cinkuota 
Skersmuo: 8 mm ± 1mm
	DIN127 M8-Zn (Poveržlė)
	Vnt.
	1000

	29.
	Poveržlė:
Spyruoklinė
Cinkuota 
Skersmuo: 10 mm ± 1mm
	DIN127 M10-Zn (Poveržlė)
	Vnt.
	1000

	30.
	Poveržlė:
Spyruoklinė
Cinkuota 
Skersmuo: 12 mm ± 1mm
	DIN127 M12-Zn (Poveržlė)
	Vnt.
	1000

	31.
	Stoginiai savisriegiai:
Į metalą
Cinkuoti
Šešiakampiu įsukimu 
EPDM guminė tarpinė arba lygiavertė
Skersmuo: 4,8 mm ± 0,5mm
Ilgis: 19 mm ± 0,5mm
	Stoginis sav.met. K4,8x19-Zn
	Vnt.
	5000

	32.
	Stoginiai savisriegiai:
Skardų sujungimui
Cinkuoti
Šešiakampiu įsukimu 
EPDM guminė tarpinė arba lygiavertė
Skersmuo: 4,8 mm ± 0,5mm
Ilgis: 20 mm ± 1mm
	Stoginis sav. skardai K4,8x19-Zn
	Vnt.
	5000

	33.
	Stoginiai savisriegiai:
Į medį 
Cinkuoti
Šešiakampiu įsukimu 
EPDM guminė tarpinė arba lygiavertė
Skersmuo: 4,8 mm ± 0,5mm
Ilgis: 35 mm ± 0,5mm
	Stoginis sav.medž. K4,8x35-Zn
	Vnt.
	5000

	34.
	Stoginiai savisriegiai:
Į metalą
Cinkuoti
TORX įsukimu
EPDM guminė tarpinė arba lygiavertė
Skersmuo: 4,8 mm ± 0,5mm
Ilgis: 20 mm ± 0,5mm
	Stog. sav.skardai K4,8x20-Zn Torx 
	Vnt.
	5000


Papildomi reikalavimai:
1. Tvirtinimo detales pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Kaune) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 15 darbo dienų.
2. Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti visus stulpelius, teikiant pasiūlymą). Turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.
