## Sheet1
Tiekėjo pavadinimas: UAB Kristameda
KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ
1 pirkimo dalis. Intramedulinės blauzdikaulio vinys
Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos parametrų reikšmės | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM)
1. | Kaniuliuotos blauzdikaulio vinys:
1.1. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 250 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040025 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.2. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 265 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040526 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.3. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040028 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.4. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 295 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040529 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.5. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 310 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040031 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.6. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 325 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040532 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.7. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040034 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.8. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 355 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040535 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.9. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 370 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040037 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.10. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 385 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040538 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.11. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040040 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.12. | Diametras 8,3 ± 0,3 mm, ilgis 415 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35040541 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.13. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 250 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041025 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.14. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 265 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041526 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.15. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041028 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.16. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 295 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041529 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.17. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 310 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041031 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.18. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 325 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041532 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.19. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041034 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.20. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 355 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041535 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.21. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 370 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041037 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.22. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 385 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041538 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.23. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041040 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.24. | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 415 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35041541 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.25. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 250 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042025 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.26. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 265 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042526 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.27. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042028 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.28. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 295 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042529 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.29. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 310 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042031 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.30. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 325 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042532 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.31. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042034 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.32. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 355 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042535 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.33. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 370 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042037 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.34. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 385 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042538 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.35. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042040 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.36. | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 415 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35042541 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.37. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 250 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043025 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.38. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 265 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043526 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.39. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043028 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.40. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 295 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043529 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.41. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 310 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043031 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.42. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 325 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043532 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.43. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043034 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.44. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 355 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043535 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.45. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 370 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043037 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.46. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 385 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043538 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.47. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043040 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
1.48. | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 415 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 33, 35043541 | vnt. | 1 | 298.86 | 298.86 | 313.803
2. | Ø 4,3 ± 0,1 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu:
2.1. | Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 26 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062126 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
2.2. | Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 30 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062130 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
2.3. | Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 35 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062135 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
2.4. | Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 40 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062140 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
2.5. | Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 45 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062145 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
2.6. | Diametras 4,3 ± 0,1 mm, ilgis 50 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062150 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
3. | Ø 4,5 ± 0,1 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu:
3.1. | Diametras 4,5 ± 0,1 mm, ilgis 30 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062030 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
3.2. | Diametras 4,5 ± 0,1 mm, ilgis 35 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062035 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
3.3. | Diametras 4,5 ± 0,1 mm, ilgis 40 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062040 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
3.4. | Diametras 4,5 ± 0,1 mm, ilgis 45 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062045 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
3.5. | Diametras 4,5 ± 0,1 mm, ilgis 50 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062050 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
3.6. | Diametras 4,5 ± 0,1 mm, ilgis 55 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35062055 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
4. | Ø 5,0 ± 0,1 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu:
4.1. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 30 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063030 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
4.2. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 35 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063035 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
4.3. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 40 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063040 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
4.4. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 45 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063045 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
4.5. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 50 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063050 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
4.6. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 55 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063055 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
4.7. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 60 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063060 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
4.8. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 65 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063065 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
4.9. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 70 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063070 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
4.10. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 75 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063075 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
4.11. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 80 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063080 | vnt. | 3 | 39 | 117 | 122.85
4.12. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 85 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063085 | vnt. | 2 | 39 | 78 | 81.9
4.13. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 90 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063090 | vnt. | 1 | 39 | 39 | 40.95
4.14. | Diametras 5,0 ± 0,1 mm, ilgis 95 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35063095 | vnt. | 1 | 39 | 39 | 40.95
5. | Blauzdikaulio vinių proksimalinio galo aklė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 2, psl. 34, 35070005, 35070010, 35070015 | vnt. | 7 | 27 | 189 | 198.45
| Bendra 1 pirkimo dallies pasiūlymo kaina EUR (be PVM): | [5 empty] | 17381.28
| PVM suma: | [5 empty] | 869.064
| Bendra 1 pirkimo dallies pasiūlymo kaina EUR (su PVM): | [5 empty] | 18250.344
2 pirkimo dalis. Intramedulinės PFNA/GAMMA vinys
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Gamintojas, kataloginis numeris | Mato vnt. | Orienta-cinis kiekis | Įkainis vnt. be PVM, Eur | Kaina viso Eur (be PVM) | Suma viso su PVM (Eur)
Intramedulinių PFNA ir GAMMA vinių sistema
1. | Kaniuliuotos PFNA/GAMMA vinys:
1.1 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 170 ± 5 mm | 36432417, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 10 | 258.64 | 2586.4 | 2715.72
1.2 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | 36432420, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 10 | 258.64 | 2586.4 | 2715.72
1.3 | Diametras 11,5 ± 0,3 mm, ilgis 170 ± 5 mm | 36435417, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 10 | 258.64 | 2586.4 | 2715.72
1.4 | Diametras 11,5 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | 36435420, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 10 | 258.64 | 2586.4 | 2715.72
2. | Kaniuliuotos PFNA/GAMMA vinys:
2.1 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | 36430632, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.2 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | 36430634, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.3 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | 36430636, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.4 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | 36430638, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.5 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | 36430640, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.6 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | 36430642, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.7 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | 36430644, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.8 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | 36430532, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.9 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | 36430534, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.10 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | 36430536, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.11 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | 36430538, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.12 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | 36430540, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.13 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | 36430542, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.14 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | 36430544, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.15 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | 36432632, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.16 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | 36432634, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.17 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | 36432636, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.18 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | 36432638, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.19 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | 36432640, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.20 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | 36432642, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.21 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | 36432644, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.22 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | 36432532, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.23 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | 36432534, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.24 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | 36432536, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.25 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | 36432538, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.26 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | 36432540, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.27 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | 36432542, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.28 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | 36432544, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.29 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | 36433632, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.30 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | 36433634, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.31 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | 36433636, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.32 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | 36433638, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.33 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | 36433640, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.34 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | 36433642, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.35 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | 36433644, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.36 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | 36433532, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.37 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | 36433534, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.38 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | 36433536, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.39 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | 36433538, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.40 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | 36433540, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.41 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | 36433542, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.42 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | 36433544, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.43 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | 36434632, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.44 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | 36434634, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.45 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | 36434636, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.46 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | 36434638, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.47 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | 36434640, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.48 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | 36434642, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.49 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | 36434644, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.50 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | 36434532, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.51 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | 36434534, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.52 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | 36434536, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.53 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | 36434538, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.54 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | 36434540, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.55 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | 36434542, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.56 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | 36434544, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.57 | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | 36436632, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.58 | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | 36436634, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.59 | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | 36436636, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.60 | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | 36436638, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.61 | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | 36436640, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.62 | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | 36436642, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.63 | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | 36436644, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.64 | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | 36436532, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.65 | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | 36436534, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.66 | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | 36436536, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.67 | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | 36436538, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.68 | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | 36436540, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 1 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.69 | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | 36436542, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
2.70 | Diametras 13 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | 36436544, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 312.19 | 312.19 | 327.7995
3. | PFNA sraigtai, Ø 10,5 ± 0,5 mm, kaniuliuoti:
3.1 | Ilgis 70 ± 0,3 mm | 36473170, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 102.44 | 102.44 | 107.562
3.2 | Ilgis 75 ± 0,3 mm | 36473175, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 102.44 | 102.44 | 107.562
3.3 | Ilgis 80 ± 0,3 mm | 36473180, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 102.44 | 102.44 | 107.562
3.4 | Ilgis 85 ± 0,3 mm | 36473185, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 102.44 | 102.44 | 107.562
3.5 | Ilgis 90 ± 0,3 mm | 36473190, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 102.44 | 102.44 | 107.562
3.6 | Ilgis 95 ± 0,3 mm | 36473195, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 102.44 | 102.44 | 107.562
3.7 | Ilgis 100 ± 0,3 mm | 36473100, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 102.44 | 102.44 | 107.562
3.8 | Ilgis 105 ± 0,3 mm | 36473105, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 102.44 | 102.44 | 107.562
3.9 | Ilgis 110 ± 0,3 mm | 36473110, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 102.44 | 102.44 | 107.562
3.10 | Ilgis 115 ± 0,3 mm | 36473115, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 102.44 | 102.44 | 107.562
3.11 | Ilgis 120 ± 0,3 mm | 36473120, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 102.44 | 102.44 | 107.562
3.12 | Ilgis 125 ± 0,3 mm | 36473125, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 1 | 102.44 | 102.44 | 107.562
4. | GAMMA sraigtai, Ø 10,5 ± 0,5 mm, kaniuliuoti:
4.1 | Ilgis 70 ± 0,3 mm | 36474170, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 3 | 68.85 | 206.55 | 216.8775
4.2 | Ilgis 75 ± 0,3 mm | 36474175, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 3 | 68.85 | 206.55 | 216.8775
4.3 | Ilgis 80 ± 0,3 mm | 36474180, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 3 | 68.85 | 206.55 | 216.8775
4.4 | Ilgis 85 ± 0,3 mm | 36474185, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 3 | 68.85 | 206.55 | 216.8775
4.5 | Ilgis 90 ± 0,3 mm | 36474190, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 3 | 68.85 | 206.55 | 216.8775
4.6 | Ilgis 95 ± 0,3 mm | 36474195, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 3 | 68.85 | 206.55 | 216.8775
4.7 | Ilgis 100 ± 0,3 mm | 36474100, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 3 | 68.85 | 206.55 | 216.8775
4.8 | Ilgis 105 ± 0,3 mm | 36474105, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 3 | 68.85 | 206.55 | 216.8775
4.9 | Ilgis 110 ± 0,3 mm | 36474110, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 3 | 68.85 | 206.55 | 216.8775
4.10 | Ilgis 115 ± 0,3 mm | 36474115, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 3 | 68.85 | 206.55 | 216.8775
4.11 | Ilgis 120 ± 0,3 mm | 36474120, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 3 | 68.85 | 206.55 | 216.8775
4.12 | Ilgis 125 ± 0,3 mm | 36474125, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 2 | vnt. | 3 | 68.85 | 206.55 | 216.8775
5. | Skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, Ø 5,0 ± 0,3 mm; Naudojami PFNA/GAMMA vinių (1.1 ir 1.2 poz.) distaliniame gale:
5.1 | Ilgis nuo 25 mm iki 110 mm ne mažiau 26 ilgių | 36463030-36463010, 36463130-36463110 Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 3 ir 4 | vnt. | 90 | 25.5 | 2295 | 2409.75
6. | PFNA/GAMMA vinių proksimalinio galo aklė | 36470100-36470115 Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 4, psl. 4 | vnt. | 10 | 30.6 | 306 | 321.3
7. | Kaniuliuotos titaninės proksimalinio šlaunikaulio GAMMA vinys:
7.1 | Diametras 11-12 mm, ilgis 180 ± 10 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33120018 | vnt. | 34 | 199.86 | 6795.24 | 7135.002
7.2 | Diametras 11-12 mm, ilgis 240 ± 10 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33120024 | vnt. | 23 | 211.62 | 4867.26 | 5110.623
8. | Kaniuliuoti Ø 10,5 ± 0,5 mm rakinantys sraigtai:
8.1 | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 75 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123075 | vnt. | 5 | 98.85 | 494.25 | 518.9625
8.2 | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 80 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123080 | vnt. | 5 | 98.85 | 494.25 | 518.9625
8.3 | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 85 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123085 | vnt. | 5 | 98.85 | 494.25 | 518.9625
8.4 | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 90 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123090 | vnt. | 10 | 98.85 | 988.5 | 1037.925
8.5 | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 95 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123091 | vnt. | 10 | 98.85 | 988.5 | 1037.925
8.6 | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 100 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123092 | vnt. | 10 | 98.85 | 988.5 | 1037.925
8.7 | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 105 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123093 | vnt. | 10 | 98.85 | 988.5 | 1037.925
8.8 | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 110 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123094 | vnt. | 10 | 98.85 | 988.5 | 1037.925
8.9 | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 115 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123095 | vnt. | 5 | 98.85 | 494.25 | 518.9625
8.10 | Diametras 10,5 ± 0,5 mm, ilgis 120 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33123096 | vnt. | 5 | 98.85 | 494.25 | 518.9625
9. | GAMMA vinių proksimalinio galo aklė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 162, 33121000, 33122005, 33122010, 39570815 | vnt. | 20 | 23.52 | 470.4 | 493.92
10. | Kaniuliuotos titaninės (arba lygiavertės medžiagos) PFNA vinys.
10.1 | Diametras 9,3 ± 0,3 mm, ilgis 170 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32805017 | vnt. | 2 | 199 | 398 | 417.9
10.2 | Diametras 9,3 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32805020 | vnt. | 2 | 199 | 398 | 417.9
10.3 | Diametras 9,3 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32805024 | vnt. | 2 | 199 | 398 | 417.9
10.4 | Diametras 10 ± 0,5 mm, ilgis 170 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32803017 | vnt. | 2 | 199 | 398 | 417.9
10.5 | Diametras 10 ± 0,5 mm, ilgis 200 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32803020 | vnt. | 2 | 199 | 398 | 417.9
10.6 | Diametras 10 ± 0,5 mm, ilgis 240 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32803024 | vnt. | 2 | 199 | 398 | 417.9
10.7 | Diametras 11 ± 0,5 mm, ilgis 170 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32804017 | vnt. | 2 | 209 | 418 | 438.9
10.8 | Diametras 11 ± 0,5 mm, ilgis 200 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32804020 | vnt. | 2 | 209 | 418 | 438.9
10.9 | Diametras 11 ± 0,5 mm, ilgis 240 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32804024 | vnt. | 2 | 209 | 418 | 438.9
10.10 | Diametras 12 ± 0,5 mm, ilgis 170 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 39591117 | vnt. | 2 | 209 | 418 | 438.9
10.11 | Diametras 12 ± 0,5 mm, ilgis 200 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 39591120 | vnt. | 2 | 209 | 418 | 438.9
10.12 | Diametras 12 ± 0,5 mm, ilgis 240 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 39591124 | vnt. | 2 | 209 | 418 | 438.9
11. | Kaniuliuotos titaninės (arba lygiavertės medžiagos) PFNA vinys:
11.1 | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820232 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.2 | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820234 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.3 | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820236 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.4 | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820238 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.5 | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820240 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.6 | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820242 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.7 | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820244 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.8 | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820132 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.9 | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820134 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.10 | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820136 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.11 | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820138 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.12 | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820140 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.13 | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820142 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.14 | Diametras 9,5 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32820144 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.15 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821232 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.16 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821234 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.17 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821236 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.18 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821238 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.19 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821240 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.20 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821242 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.21 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821244 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.22 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821132 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.23 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821134 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.24 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821136 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.25 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821138 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.26 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821140 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.27 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821142 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.28 | Diametras 10 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32821144 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.29 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822232 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.30 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822234 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.31 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822236 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.32 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822238 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.33 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822240 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.34 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822242 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.35 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822244 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.36 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822132 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.37 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822134 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.38 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822136 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.39 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822138 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.40 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822140 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.41 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822142 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.42 | Diametras 11 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32822144 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.43 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823232 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.44 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823234 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.45 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823236 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.46 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823238 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.47 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823240 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.48 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823242 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.49 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, kairė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823244 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.50 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 320 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823132 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.51 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 340 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823134 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
11.52 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 360 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823136 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.53 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 380 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823138 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.54 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 400 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823140 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.55 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 420 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823142 | vnt. | 2 | 260 | 520 | 546
11.56 | Diametras 12 ± 0,3 mm, ilgis 440 ± 5 mm, dešinė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 174, 32823144 | vnt. | 1 | 260 | 260 | 273
12. | Kaniuliuoti Ø 10,3 ± 0,5 mm sraigtai:
12.1 | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 70 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801070 | vnt. | 7 | 174.9 | 1224.3 | 1285.515
12.2 | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 75 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801075 | vnt. | 7 | 174.9 | 1224.3 | 1285.515
12.3 | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 80 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801080 | vnt. | 7 | 174.9 | 1224.3 | 1285.515
12.4 | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 85 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801085 | vnt. | 7 | 174.9 | 1224.3 | 1285.515
12.5 | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 90 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801090 | vnt. | 14 | 174.9 | 2448.6 | 2571.03
12.6 | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 95 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801091 | vnt. | 14 | 174.9 | 2448.6 | 2571.03
12.7 | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 100 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801092 | vnt. | 14 | 174.9 | 2448.6 | 2571.03
12.8 | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 105 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801093 | vnt. | 14 | 190.98 | 2673.72 | 2807.406
12.9 | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 110 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801094 | vnt. | 14 | 190.98 | 2673.72 | 2807.406
12.10 | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 115 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801095 | vnt. | 7 | 190.98 | 1336.86 | 1403.703
12.11 | Diametras 10,3 ± 0,5 mm, ilgis 120 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32801096 | vnt. | 7 | 190.98 | 1336.86 | 1403.703
13. | Ø 4,5 ± 0,3 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, sriegio žingsnis 1,2 ± 0,1 mm:
13.1 | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 30 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111030 | vnt. | 5 | 29.56 | 147.8 | 155.19
13.2 | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 35 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111035 | vnt. | 5 | 29.56 | 147.8 | 155.19
13.3 | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 40 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111040 | vnt. | 5 | 29.56 | 147.8 | 155.19
13.4 | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 45 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111045 | vnt. | 5 | 29.56 | 147.8 | 155.19
13.5 | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 50 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111050 | vnt. | 5 | 29.56 | 147.8 | 155.19
13.6 | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 55 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111055 | vnt. | 5 | 29.56 | 147.8 | 155.19
13.7 | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 60 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111060 | vnt. | 5 | 29.56 | 147.8 | 155.19
13.8 | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 65 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111065 | vnt. | 5 | 29.56 | 147.8 | 155.19
13.9 | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 70 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111070 | vnt. | 5 | 29.56 | 147.8 | 155.19
13.10 | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 75 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111075 | vnt. | 5 | 29.56 | 147.8 | 155.19
13.11 | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 80 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111080 | vnt. | 5 | 29.56 | 147.8 | 155.19
13.12 | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 85 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111085 | vnt. | 5 | 29.56 | 147.8 | 155.19
13.13 | Diametras 4,5 ± 0,3 mm, ilgis 90 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33111090 | vnt. | 5 | 29.56 | 147.8 | 155.19
14. | Ø 5,0 ± 0,3 mm skersinio tvirtinimo savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, sriegio žingsnis 1,2 ± 0,1 mm:
14.1 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 30 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112030 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.2 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 35 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112035 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.3 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 40 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112040 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.4 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 45 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112045 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.5 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 50 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112050 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.6 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 55 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112055 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.7 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 60 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112060 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.8 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 65 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112065 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.9 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 70 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112070 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.10 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 75 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112075 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.11 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 80 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112080 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.12 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 85 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112085 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.13 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 90 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112090 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.14 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 95 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112091 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.15 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 100 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112092 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.16 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 105 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112093 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
14.17 | Diametras 5,0 ± 0,3 mm, ilgis 110 ± 3 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 33112094 | vnt. | 20 | 29.56 | 591.2 | 620.76
15. | PFNA vinių proksimalinio galo aklė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 175, 32806000, 32806005, 32806010, 32806015 | vnt. | 20 | 21.18 | 423.6 | 444.78
| Bendra 2 pirkimo dallies pasiūlymo kaina EUR (be PVM): | [5 empty] | 114329.99
| PVM suma: | [5 empty] | 5716.4995
| Bendra 2 pirkimo dallies pasiūlymo kaina EUR (su PVM): | [5 empty] | 120046.4895
3 pirkimo dalis. Žastikaulio vinys
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Gamintojas, kataloginis numeris | Mato vnt. | Orienta-cinis kiekis | Įkainis vnt. be PVM, Eur | Kaina viso Eur (be PVM) | Suma viso su PVM (Eur)
1. | Kaniuliuotos žąstikaulio vinys:
1.1 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 120 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320712 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.2 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 180 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320718 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.3 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320720 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.4 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 220 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320722 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.5 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320724 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.6 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 260 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320726 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.7 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320728 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.8 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 300 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320730 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.9 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 120 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320812 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.10 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 180 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320818 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.11 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320820 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.12 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 220 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320822 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.13 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320824 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.14 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 260 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320826 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.15 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320828 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.16 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 300 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320830 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.17 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 120 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320912 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.18 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 180 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320918 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.19 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320920 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.20 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 220 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320922 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.21 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320924 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.22 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 260 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320926 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.23 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320928 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
1.24 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 300 ± 5 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/04, 21320930 | vnt. | 1 | 255.17 | 255.17 | 267.9285
2. | Ø 3,5 ± 0,3 mm titaniniai (arba lygiavertės medžiagos) savisriegiai skersinio tvirtinimo sraigtai pilnu sriegiu.
2.1. | Ilgis nuo 16 mm iki 60 mm kas 2 mm | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/05, 21535016-21535060 | vnt. | 60 | 17.12 | 1027.2 | 1078.56
3. | Žąstikaulio vinių proksimalinio galo aklė | Changzhou Nanxiang Medical Device Co., Ltd., katalogas 5, psl. 30/05, 21990600-21990615 | vnt. | 10 | 15.84 | 158.4 | 166.32
4. | Intramedulinės žąstikaulio vinys:
4.1 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 140 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961014 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.2 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 160 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961016 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.3 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 180 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961018 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.4 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961020 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.5 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 220 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961022 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.6 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961024 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.7 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 260 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961026 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.8 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961028 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.9 | Diametras 7 ± 0,3 mm, ilgis 300 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30961030 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.10 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 140 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962014 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.11 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 160 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962016 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.12 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 180 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962018 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.13 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962020 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.14 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 220 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962022 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.15 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962024 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.16 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 260 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962026 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.17 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962028 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.18 | Diametras 8 ± 0,3 mm, ilgis 300 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30962030 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.19 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 140 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963014 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.20 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 160 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963016 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.21 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 180 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963018 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.22 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 200 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963020 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.23 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 220 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963022 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.24 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 240 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963024 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.25 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 260 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963026 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.26 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 280 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963028 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
4.27 | Diametras 9 ± 0,3 mm, ilgis 300 ± 5 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 135, 30963030 | vnt. | 1 | 184.62 | 184.62 | 193.851
5. | Ø 3,5 ± 0,3 mm titaniniai (arba lygiavertės medžiagos) savisriegiai skersinio tvirtinimo sraigtai pilnu sriegiu.
5.1. | Ilgis nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 136, 30381120-30381160 | vnt. | 10 | 16.25 | 162.5 | 170.625
6. | Ø 4,5 ± 0,3 mm titaniniai (arba lygiavertės medžiagos) savisriegiai skersinio tvirtinimo sraigtai pilnu sriegiu.
6.1. | Ilgis nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 136, 30382120-30382160 | vnt. | 10 | 16.25 | 162.5 | 170.625
7. | Ø 5,0 ± 0,3 mm titaniniai (arba lygiavertės medžiagos) savisriegiai skersinio tvirtinimo sraigtai daliniu sriegiu.
7.1. | Ilgis nuo 30 mm iki 60 mm kas 2 mm | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 136, 30383130-30383160 | vnt. | 10 | 16.25 | 162.5 | 170.625
8. | Žąstikaulio vinių proksimalinio galo aklė | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 6, psl. 137, 30964000 | vnt. | 10 | 14.12 | 141.2 | 148.26
| Bendra 3 pirkimo dallies pasiūlymo kaina EUR (be PVM): | [5 empty] | 12923.12
| PVM suma: | [5 empty] | 646.156
| Bendra 3 pirkimo dallies pasiūlymo kaina EUR (su PVM): | [5 empty] | 13569.276