## Sheet1
Priedas Nr. 4
[5 empty] | Prekių žiniaraštis |  |  |  |  | Tiekėjas :
Eil. Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Pageidaujama pakuotė | Pageidaujamos pakuotės skaičius pagal poreikį | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Mato vieneto kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo kodas
1 | 33696000-5 | Greitas Gripo A ir Gripo B virusų antigenų nustatymo testas | In vitro greitas diagnostinis imunochromatografinis tyrimas, skirtas tiesioginiam gripo A, gripo B virusų antigenų nustatymui iš pacientų nosies, nosiaryklės, gerklės tepinėlių arba nosies aspirato paimtų pavyzdžių. Rinkinio sudėtyje turi būti paruošti mėgintuvėliai su ekstrakcijos buferiniu tirpalu, atskirai (po vieną) folijos maišeliuose supakuotos tyrimo plokštelės/juostelės su integruota kokybės kontrole. Pateikti ėminių paėmimo komplektą transportavimui (sterilūs tamponėliai, mėgintuvėliai su užsukamais kamšteliais). Produktas turi turėti CE ir IVD ženklus. Rezultatų pateikimas 10-20 min. Testų galiojimo trukmė nuo pristatymo į ASPĮ ne mažiau 6 mėn. Turi būti pateiktas testo naudojimo aprašymas originalo ir lietuvių kalba. Komisijai pareikalavus, būtina pateikti testą išbandymui. | pakuotė (1x20) | 150 | pakuotė (1x25) | 120 | 56.5 | 5% | 6780 | 7119 | ACON, L031-12015. PASTABA: sterilūs tamponėliai įeina į siūlomo rinkinio sudėtį, o mėgintuvėliai užsukamais kamšteliais siūlomi kaip komplektas kartu su testų rinkiniu ir yra įskaičiuoti į kainą (SIA Sarstedt, kodas 62.554.502)