## 6269_TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės Molekulinės genetikos ir citogenetikos laboratorijai (6269)
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. Tiekėjas turi pateiki siūlomų pagalbinių priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
6. Žalieji kriterijai. Antrinė prekių pakuotė turi būti tinkama perdirbimui. Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
7. Panaudos būdu teikiamos įrangos sutarties vykdymo sąlygos nurodytos panaudos sutarties projekte.
Pirkimo dalies Nr. | Perkamos prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus perkamas kiekis | Numat. PVM tarifas % | 1 mato vnt. įkainis Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
3 | Pradmenys ir zondai. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai.
3.1 | Pradmens nukleotidas, nudruskintas. | Nurodyti kainą už vieną nukleotidą, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol; Garantuojamas kiekis ne mažiau kaip 3 OD260; Išgrynintas standartiniu išdruskinimo metodu. Pradmenų orientacinis ilgis 15-30 bazių. Pristatomi liofilizuoti. | nukleotidas | 30000 | 21 | 0.26 | 7800 | 9438 | Eurofins Genomics, sintezė pagal užsakymą
3.2 | Pradmens nukleotidas, HPLC | Nurodyti kainą už vieną nukleotidą, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol; Garantuojamas kiekis ne mažiau kaip 1 OD260; Išgrynintas HPLC ar HPSF metodu, kartu pateikti chromatogramą; Pradmenų orientacinis ilgis 15-30 bazių. Pristatomi liofilizuoti. | nukleotidas | 3000 | 21 | 0.4 | 1200 | 1452 | Eurofins Genomics, sintezė pagal užsakymą
3.3 | Modifikuotas pradmens nukleotidas | Nurodyti kainą už 5' ar 3' modifikuotą nukleotidą, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol; Garantuojamas kiekis ne mažiau kaip 1 OD260; Išgrynintas HPLC ar HPSF metodu, kartu pateikti chromatogramą; Pradmenų orientacinis ilgis 5-30 bazių. Pristatomi liofilizuoti. Galimos pasirinkti pradmenų modifikacijos arba kitos spektriškai ir funkciškai ekvivalentiškos žymės: 6-Fam, TET, Atto 520, FITC, JOE, HEX, TAMRA, Cy3, ROX, Yakima Yellow, Atto 532, Atto 488, Cy5, Cy5.5, IRD700, Texas Red, fosfatu ar amino C7 blokuotas 3' galas, biotinintas 5' galas. | pradmuo | 20 | 21 | 150 | 3000 | 3630 | Eurofins Genomics, sintezė pagal užsakymą
[6 empty] | Viso: | 12000 | 14520
6 | Ląstelių kultūrų terpės ir priedai. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai.
6.1 | RPMI 1640 terpė su L-glutaminu ir NaHCO3 | Sterili, skysta, skirta žmogaus periferinio kraujo limfocitų auginimui, pakuota ne daugiau kaip 100 ml indeliuose | ml | 200000 | 21 | 0.065 | 13000 | 15730 | Capricorn Scientific, RPMI-HA-100
6.2 | RPMI 1640 terpė su L-glutaminu ir NaHCO3 | Sterili, skysta, skirta žmogaus periferinio kraujo limfocitų auginimui, pakuota ne daugiau kaip 500 ml indeliuose | ml | 200000 | 21 | 0.024 | 4800 | 5808 | Capricorn Scientific, RPMI-HA-500
6.3 | Mitybinė terpė amniocitų auginimui | Sterili, skirta amniocitų kultūrų auginimui, Amniomax arba analogiška, pakuotė ne didesnė nei 90 ml | ml | 10000 | 21 | 1.4 | 14000 | 16940 | Thermo Scientific, 17001-082
6.4 | Amniocitų mitybinės terpės papildas | Sterilus, amniocitų kultūrų auginimui, specifinis papildas tinkantis Amniomax C-100 arba analogiškai terpei, supakuota ne >15ml indeliuose | ml | 10000 | 21 | 5.9 | 59000 | 71390 | Thermo Scientific, 12556-015
6.5 | Terpė periferinio kraujo limfocitų auginimui | Pilnai paruošta naudojimui, sudaryta iš RPMI, FBS, L-glutamino ir PHA, 1x koncetracijos, supakuota ne >100ml indeliuose | ml | 400000 | 21 | 0.35 | 140000 | 169400 | Capricorn Scientific, LPR2-B
6.6 | Kolcemidas, Hank`s buferiniame tirpale | sterilus, tirpalas, koncetracija ne mažiau kaip 10 µg/ml, pakuotė ne > 10 ml | ml | 5000 | 21 | 1.2 | 6000 | 7260 | Capricorn Scientific, COL-H
6.7 | DMEM 1× (Dulbecco's Modified Eagle Media) terpė | Sterili, skysta, gliukozės koncentracija ne mažiau kaip 4,5 g/l, su stabolizuotu glutaminu, tinkama žmogaus fibroblastų auginimui, supakuota ne >500ml indeliuose | ml | 5000 | 21 | 0.04 | 200 | 242 | Capricorn Scientific, DMEM-HPSTA
6.8 | Lektinas | PHA-M, sterilus tirpalas, išskirtas iš Phaseolus vulgaris, supakuotas ne > 10 ml | ml | 5500 | 21 | 4.4 | 24200 | 29282 | Capricorn Scientific, PHA-H
6.9 | Fetalinis veršiuko serumas | Sterilus, inaktyvuotas karščiu, užšaldytas, supakuotas ne>100 ml indeliuose | ml | 100000 | 21 | 0.6 | 60000 | 72600 | Capricorn Scientific, FBS-HI-11B
6.10 | L-glutaminas | 200 mM, užšaldytas, sterilus, supakuotas ne >20 ml talpose | ml | 1000 | 21 | 1 | 1000 | 1210 | Thermo Scientific, 25030032
6.11 | Penicilinas-streptomicinas | Tirpalas,Pen/Strep 10K/10K vv, tinkantis ląstelių kultivavimui, supakuotas ne >100ml talpose | ml | 2000 | 21 | 0.16 | 320 | 387.2 | Capricorn Scientific, PS-B
6.12 | Penicilinas-streptomicinas | Tirpalas,Pen/Strep 10K/10K vv, tinkantis ląstelių kultivavimui, supakuotas ne >20ml talpose | ml | 500 | 21 | 1.4 | 700 | 847 | Thermo Scientific, 15140148
6.13 | PBS | Be kalcio ir magnio jonų, pakuotė ne >500 ml | ml | 5000 | 21 | 0.028 | 140 | 169.4 | Capricorn Scientific, PBS-1A
6.14 | Trypsin EDTA | Sterilus, ne mažiau kaip 0,5% tripsino, su EDTA, be fenolio raudonojo, sterilus, tinkamas darbui su ląstelių kultūromis. Pakuotės dydis ne >100ml. | ml | 3000 | 21 | 0.3 | 900 | 1089 | Capricorn Scientific, TRY-1B10
6.15 | Kanamicinas | Tirpalas, tinkantis darbui su ląstelių kultūromis, koncetracija ne mežiau kaip 10mg/ml, supakuotas ne >100ml talpose | ml | 1000 | 21 | 1.3 | 1300 | 1573 | Pan Biotech, P06-14100
6.16 | Amfotericinas B | Tirpalas, tinkantis darbui su ląstelių kultūromis, , koncetracija ne mežiau kaip 250 µg/ml, supakuotas ne >50ml talpose | ml | 200 | 21 | 0.9 | 180 | 217.8 | Pan Biotech, P06-01050
6.17 | Kolagenazė I | Liofilizuota, išskirta iš Clostridium histolyticum, II tipo, aktyvumas ne <120 vv/mg. Pakuotės dydis ne daugiau kaip 1g | g | 2 | 21 | 420 | 840 | 1016.4 | Worthington Biochemical, LS004196
6.18 | Kolagenazė II | Liofilizuota, išskirta iš Clostridium histolyticum, II tipo, aktyvumas ne <120 vv/mg. Pakuotės dydis ne daugiau kaip 1g | g | 2 | 21 | 420 | 840 | 1016.4 | Worthington Biochemical, LS004176
6.19 | Kolagenazė IV | Liofilizuota, išskirta iš Clostridium histolyticum, IVtipo, aktyvumas ne <150 vv/mg. Pakuotės dydis ne daugiau kaip 1g | g | 2 | 21 | 420 | 840 | 1016.4 | Worthington Biochemical, LS004188
6.20 | Giemsa dažai | Tirpalas skirtas chromosomų dažymui, supakuota ne daugiau kai po 100 ml | ml | 1000 | 21 | 0.8 | 800 | 968 | Thermo Scientific, 10092013
[6 empty] | Viso: | 329060 | 398162.6