## Priedas Nr.1
Sutarties 3 priedas
MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS, KALIBRAVIMO
GRAFIKAS 2023.08-2025.08m., PRELIMINARŪS KIEKIAI, ĮKAINIAI
Eil. | Matavimo priemonės |  |  |  | Paslaugų | Atlikimo | Vieno vnt. | Bendra kaina EUR | Patikra Užsakovo objektuose Taip/Ne | Planuojama sutarties
Nr. | Pavadinimas | Tipas | Paklaida, | Preliminarus kiekis | pavadinimas | data | įkainis EUR | be PVM (kiekis x vieno |  | įsigaliojimo data:
|  |  | tiksl. kl. |  |  |  | be PVM | vnt. įkainis EUR be PVM) | Taip/TaipNe
| 3 | dalis | [7 empty] | 2023-09-15
| Skysčių ir dujų kiekio | matavimo priemonės
1 | Tinklų vandens šilumos skait.:(RK-2) skaičiuotuvas srauto jutiklis temperatūros jutiklis (tiek.) temperatūros jutiklis (grąž.) | ZL 6351 PROMAG 31F , Dn 300 TST110 TMT137 TST110 TMT137 | 2 kl. A A | 1 | patikra | 2023. III ktv. | 1350 | 1350 | Ne
2 | Skysto kuro apskaita (RK-2) Aqua metro/Contoil | VZF40RC130/16; DN40 | ±2,0% | 1 | patikra | 2023. III ktv. | 195 | 195 | Ne
3 | Dujų skaitiklis: skaičiuotuvas srauto jutiklis | Uniflo 900TC; matavimo ribos: 0,16-25 m3/h MAGNOL | ±1,5% | 1 | patikra | 2023. III ktv. | 155 | 155 | Ne
4 | Nuotekų apskaita | Ultrimis W/UL10, DN 32 | 2 kl. | 1 | patikra | 2025. I ktv. | 70 | 70 | Ne
5 | Siaurinančių įtaisų srauto matavimui skaičiavimas pagal LST EN ISO 5167 ir jo metrologinė patikra |  |  | 2 | patikra | 2024. II ktv. | 95 | 190 | Ne
6 | Siaurinančių įtaisų srauto matavimui skaičiavimas pagal LST EN ISO 5167 ir jo metrologinė patikra |  |  | 3 | patikra | 2024. III ktv. | 95 | 285 | Ne
7 | Siaurinančių įtaisų srauto matavimui skaičiavimas pagal LST EN ISO 5167 ir jo metrologinė patikra |  |  | 2 | patikra | 2025. II ktv. | 95 | 190 | Ne
8 | Vand. pamaitinimo skait. (E2 32 m): |  | 2 kl. | 1 | patikra | 2024. III ktv. | 125 | 125
| skaičiuotuvas | SONOFLO | [6 empty] | Ne
| srauto jutiklis | SONO 3000CT DN100
9 | Vand. šilumos skait. (E2 21,22, 24,25 m): |  | 2 kl. | 8 | patikra | 2024. III ktv. | 310 | 2480
| skaičiuotuvas | Infocal 5 | [6 empty] | Ne
| srauto jutiklis (Sonokit) | Sono 3110/3000 CT, DN500
10 | Vand. šilumos skait. (E2 26 m): |  | 2 kl. | 1 | Kalibravimas | 2024. III ktv. | 505 | 505
| skaičiuotuvas | 1010 EDN-1 | [6 empty] | Ne
| srauto jutiklis | 1011HNFS-D1HUT2, DN800
11 | Vand. šilumos skait. (E2 22 m): |  | 2 kl. | 1 | Kalibravimas | 2024. III ktv. | 505 | 505
| skaičiuotuvas | FUE1010 | [6 empty] | Ne
| srauto jutiklis (Sonokit) | 1011HNFS-D1HUT2, DN500
12 | Vand. šilumos skaitiklis (E2 GK-3): |  | ± 4,0 % | 1 | patikra | 2024. III ktv. | 260 | 260
| skaičiuotuvas | Metra ERW70019
| slėgio skirtumo jutiklis | Sitrans P7MF4433 | [6 empty] | Ne
| temperatūros jutiklis su keitikliu | K tipo TS500 TH300
| diafragma | DKN, DN100 (įvirinta)
13 | Vand. šilumos skaitiklis (E2 GK-5 ): |  | ± 4,0 % | 1 | patikra | 2023. III ktv. | 260 | 260
| skaičiuotuvas | Metra ERW70019
| slėgio skirtumo jutiklis | Sitrans P7MF4433 | [6 empty] | Ne
| temperatūros jutiklis su keitikliu | K tipo TS500 TH300
| diafragma | DKN, DN100 (įvirinta)
14 | Vand. šilumos skaitiklis (E2 GK-4): |  | ± 4,0 % | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 260 | 260
| skaičiuotuvas | SUPERtrol ST-2
| slėgio skirtumo jutiklis | FKKW33
| slėgio skirtumo jutiklis | FKKW35 | [6 empty] | Ne
| temperatūros jutiklis su keitikliu | TYP 348 T32.30.000
| diafragma | DKN60-100
15 | Vand. šilumos skaitiklis (E2 VK-2, VK-4): |  | ± 4,0 % | 2 | patikra | 2024. II ktv. | 260 | 520
| skaičiuotuvas | ST-2 L11P4
| slėgių skirtumo jutiklis | APF-2000 ALW
| temperatūros jutiklis | APT-2000 ALW | [6 empty] | Ne
| temperatūros jutiklis | APT-2000 ALW
| diafragma | DKN60-100
16 | Vand. šilumos skaitiklis (E2 VK-6;VK-7): |  | ± 4,0 % | 4 | patikra | 2024. III ktv. | 260 | 1040
| skaičiuotuvas | ST-2 L11P4
| slėgių skirtumo jutiklis | FKKV36V | [6 empty] | Ne
| temperatūros jutiklis | APT-2000 ALW
| temperatūros jutiklis diafragma | APT-2000 ALW DK-25-400
17 | EKO šilumos skaitiklis (VŠK-I) |  | 1 kl. | 1 | patikra | 2024. III ktv. | 1650 | 1650
| skaičiuotuvas | CF800
| srauto jutiklis | OPTISONIC 3000 | [6 empty] | Ne
| konverteris | UFC400 Dn 400
| paduodama temp. T1 grįžtama temp. T2 | KTPPR-01 KTPPR-01
18 | Išleidžiamo kondensato sk.: (VŠK-I) |  | 2 kl. | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 85 | 85
| skaičiuotuvas | MAG 5100W
| srauto jutiklis | MAG 5100W | [6 empty] | Ne
Dn 50
19 | Kondensato šilumos skaitiklis (E2 TG-5): |  | 2 kl. | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 225 | 225
| skaičiuotuvas | ST2L11P
| srauto jutiklis | Prowirl 72F1H, DN100 | [6 empty] | Ne
| temperatūros jutiklis | RT348
| temperatūros keitiklis | Electrotherm
20 | Papildymo vandens į TG-5 skaitiklis : |  | 2 kl. | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 145 | 145
| skaičiuotuvas | ST2L11P
| srauto jutiklis | QALCOSONIC F2-182-13-1 DN40 | [6 empty] | Ne
| temperatūros jutiklis | RT348
| temperatūros keitiklis | Electrotherm
21 | Vand. šilumos skaitiklis (E2 TG-5): |  | 2 kl. | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 260 | 260
| skaičiuotuvas | ST2L11P
| slėgių skirtumo jutiklis | FKCW35
| temperatūros jutiklis | RT348 | [6 empty] | Ne
| temperatūros keitiklis | Electrotherm
| temperatūros jutiklis | RT348
| temperatūros keitiklis | Electrotherm
| diafragma | DK-25-600
22 |  |  | 2 kl. | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 215 | 215
| Elektromagnetinis debitomatis Ch siurb. | SITRANS F M MAG 6000 | [6 empty] | Ne
W7ME6920-4HC12-2AA1
Dn 150
23 |  |  | 2 kl. | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 125 | 125
| Elektromagnetinis debitomatis Ch siurb. | SITRANS F M MAG 6000 W | [6 empty] | Ne
7ME6520-3TC12-2MA1-Z P11
Dn 100
24 |  |  | 2 kl. | 2 | patikra | 2024. II ktv. | 85 | 170
| Elektromagnetinis debitomatis Ch siurb. | SITRANS F M MAG 6000 W | [6 empty] | Ne
7ME6520-3TC12-2MA1-Z P11
Dn 50
25 | Chemiškai valyto vandens skaitiklis | Skaič. MAG5000 jut.MAG5100W | ± 4,0 % | 1 | patikra | 2023. III ktv. | 850 | 850
Ne
DN200
26 | Nš srautas iš NŠT: | COMAC CAL, FLOW38 | ±0,5% | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 140 | 140
| skaičiuotuvas | [7 empty] | Ne
| srauto jutiklis | DN10
27 | Koncentr. Sieros rūgšties srautas iš SRS: | COPA-XE DE43F DE43F | ±0,5% | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 140 | 140
| skaičiuotuvas | [7 empty] | Ne
| srauto jutiklis | DN10
28 | Druskos tirpalo srautas iš DrT: skaičiuotuvas srauto jutiklis | COPA-XE DE43F DE43F | ±0,5% | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 140 | 140
Ne
DN15
29 | Vandens srautas mazuto degiklių taravimui : |  | 2 kl. | 1 | patikra | 2022. II ktv. | 140 | 140
| skaičiuotuvas | PROMAG 30A | [6 empty] | Ne
| srauto jutiklis | PROMAG A , DN15
30 | Garo šilumos skaitiklis (E2 RAĮ-1; RAĮ-3): |  | ± 4,0 % | 2 | patikra | 2024. II ktv. | 260 | 520
| skaičiuotuvas | SUPERtrol ST-2
| slėgio skirtumo jutiklis | FKKW32V4A | [6 empty] | Ne
| slėgio skirtumo jutiklis | FKKW35
| slėgio jutiklis | PC 28
| diafragma | DKN-60-300; DK-100-150
31 | Garo iš TG-5 šilumos skaitiklis (E2 TG-5): |  | 2 kl. | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 460 | 460
| skaičiuotuvas | ST2L11P
| srauto jutiklis | Prowirl 70F1F, DN150 | [6 empty] | Ne
| temperatūros jutiklis | RT348
| temperatūros keitiklis | Electrotherm
32 | Garo į -TG5 šilumos skaitiklis (E2 TG-5): |  | ±4,0% | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 260 | 260
| skaičiuotuvas | ST2L11P
| slėgių skirtumo jutiklis | FKCWV35
| slėgių skirtumo jutiklis | FKCW33 | [6 empty] | Ne
| slėgio jutiklis | FKPW
| temperatūros jutiklis | RT357D5
| diafragma | DK-64-250
33 | Garo šilumos skaitiklis (E2 GK-3): |  | ± 4,0 % | 1 | patikra | 2024. III ktv. | 260 | 260
| skaičiuotuvas | Metra ERW70019
| slėgio skirtumo jutiklis | APRE-2000
| slėgio skirtumo jutiklis | PC-28 | [6 empty] | Ne
| temperatūros jutiklis | TXK-0515
| slėgio jutiklis | LKM
| diafragma | DK-60-200
34 | Garo šilumos skaitiklis (E2 GK-4): |  | ± 4,0 % | 1 | patikra | 2023. II ktv. | 260 | 260
| skaičiuotuvas | SUPERtrol ST-2
| slėgio skirtumo jutiklis | FKKW33
| slėgio skirtumo jutiklis | FKKW36 | [6 empty] | Ne
| temperatūros jutiklis | TP-621K-400-t
| slėgio jutiklis | PM4-9404
| diafragma | DK-60-200
35 | Garo savo reikmėm šilumos skaitiklis (E2 GK-3; VK-2): |  | ± 4,0 % | 2 | patikra | 2024. II ktv. | 260 | 520
| skaičiuotuvas | ST-2L11P4
| slėgio skirtumo jutiklis | APR-2000 ALW | [6 empty] | Ne
| temperatūros jutiklis | PC-28
| slėgio jutiklis | CT-SW1
| diafragma | DK-6-200
36 | Garo šilumos skaitiklis (E2 GK-5): |  | ± 4,0 % | 1 | patikra | 2023. III ktv. | 260 | 260
| skaičiuotuvas | Metra ERW70019
| slėgio skirtumo jutiklis | APRE-2000
| slėgio skirtumo jutiklis | PC-28 | [6 empty] | Ne
| temperatūros jutiklis | TXK-0515
| slėgio jutiklis | LKM
| diafragma | DK-60-200
37 | Garo į TVŠ šilumos skaitiklis (E2 TVŠ): |  | ±4% | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 260 | 260
| skaičiuotuvas | ZL 6351
| srauto jutiklis | Srovinis signalas (4÷20) mA | [6 empty] | Ne
| slėgio jutiklis | PC-28
| temperatūros jutiklis | KTPTR-01
38 | Dujų skaitiklis: DRP-1 | ST2 LL11P45 | ± 1,5 % | 1 | patikra | 2024. III ktv. | 260 | 260
| skaičiuotuvas-korektorius | ASK 800
| slėgių skirtumo jutiklis | ASK 800 | [6 empty] | Ne
| slėgių skirtumo jutiklis | ASD 810
| absoliutinio slėgio jutiklis | APTOPGN
| temperatūros jutiklis | HD788TR1
39 | Dujų skaitiklis (E2 GK-3): |  | ± 1,5 % | 1 | patikra | 2024. III ktv. | 260 | 260
| skaičiuotuvas | ZL 6351
| slėgio skirtumo jutiklis | FKKW33 | [6 empty] | Ne
| slėgio jutiklis | PC 28
| temperatūros jutiklis | AP-TOPG11-160
| diafragma | DKN – 6-200
40 | Dujų skaitiklis (E2 GK-5): |  | ± 1,5 % | 1 | patikra | 2023. III ktv. | 260 | 260
| skaičiuotuvas | ZL 6351
| slėgio skirtumo jutiklis | FKKW33 | [6 empty] | Ne
| slėgio jutiklis | PC 28
| temperatūros jutiklis | AP-TOPG11-160
| diafragma | DKN – 6-200
41 | Dujų skaitiklis (E2 GK-4): |  | ± 1,5 % | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 310 | 310
| skaičiuotuvas | SUPERtrol ST-2
| srauto jutiklis | Swingwirl II | [6 empty] | Ne
| slėgio jutiklis | PMC 430Z
| temperatūros jutiklis | TST 110 su TMT137
42 | Dujų skaitiklis (E2 VK-5;VK-6): |  | ± 1,5 % | 2 | patikra | 2024. III ktv. | 260 | 520
| skaičiuotuvas | ST-2 L11P4
| srauto jutiklis 2 vnt. | AFKCW33V51AACYYAA | [6 empty] | Ne
| slėgio jutiklis | FKHW03V51AAYY0E
| temperatūros jutiklis | CT-GN1
43 | Dujų skaitiklis (E2 VK-1): |  | ± 1,5 % | 2 | patikra | 2023. III ktv. | 260 | 520
| skaičiuotuvas | ST-2 L11P4
| slėgio skirtumo jutiklis | MOBREY4301 | [6 empty] | Ne
| slėgio jutiklis | FKHW03
| temperatūros jutiklis | HBS4000H
Pito
44 | Dujų skaitiklis (E2 VK-2;VK-3): |  | ± 1,5 % | 2 | patikra | 2024. II ktv. | 260 | 520
| skaičiuotuvas | ST-2 L11P4
| slėgio skirtumo jutiklis 2vnt. | APF-2000 ALW | [6 empty] | Ne
| slėgio jutiklis | APC-2000 ALW
| temperatūros jutiklis | APT-2000 ALW
| diafragma | BK – 16-600
45 | Dujų skaitiklis (E2 VK-4;VK-7): |  | ± 1,5 % | 2 | patikra | 2025. III ktv. | 260 | 520
| skaičiuotuvas | ST-2 L11P4
| slėgio skirtumo jutiklis | FKCW22V51AACYYAAFKCW33V | [6 empty] | Ne
| slėgio jutiklis | FKHW03V51AAYY0E
| temperatūros jutiklis | CT-GN1
| diafragma | DKN – 6-300
46 | Vand. šilumos skaitiklis (E3 33 p. m.) skaičiuotuvas srauto jutiklis (Sonokit) | Calec MB 2S Sono 3300/3000 CT, | 2 kl. | 1 | patikra | 2024. III ktv. | 310 | 310 | Ne
47 | Vand. šilumos skaitiklis (E3 33 g. m.) skaičiuotuvas srauto jutiklis (Sonokit) | Calec MB 2S Sono 3300/3000 CT, | 2 kl. | 1 | patikra | 2024. III ktv. | 310 | 310 | Ne
48 | Vand. šilumos skaitiklis (E3 32 p. m.) skaičiuotuvas srauto jutiklis (Sonokit) | Calec MB 2S Sono 3300/3000 CT, | 2 kl. | 1 | patikra | 2024. III ktv. | 310 | 310 | Ne
49 | Vand. šilumos skaitiklis (E3 32 g. m.) skaičiuotuvas srauto jutiklis (Sonokit) | Calec MB 2S Sono 3300/3000 CT, | 2 kl. | 1 | patikra | 2024. III ktv. | 310 | 310 | Ne
50 | Vand. šilumos skaitiklis (E3 31 p. m.) skaičiuotuvas srauto jutiklis (Sonokit) | Calec MB 2S Sono 3300/3000 CT, | 2 kl. | 1 | patikra | 2024. III ktv. | 310 | 310 | Ne
51 | Vand. šilumos skaitiklis (E3 31 g. m.) skaičiuotuvas srauto jutiklis (Sonokit) | Calec MB 2S Sono 3300/3000 CT, | 2 kl. | 1 | patikra | 2024. III ktv. | 310 | 310 | Ne
52 | Vandens šilumos sksitiklis (E3 34, p., g. m.) | Sitrans FUE 380 Sitrans FUE 080, (8÷400) m³/h DN250 | 2 kl.; | 2 | patikra | 2023. III ktv. | 905 | 1810 | Ne
53 | Vandens šilumos sksitiklis (E3 34, p., g. m.) | Sitrans FUE 380 Sitrans FUE 080, (8÷400) m³/h DN250 | 2 kl.; | 2 | patikra | 2025. III ktv. | 905 | 1810 | Ne
54 | Avarin. pamait. iš papild. rezerv. Šilumos skaitiklis | SONO 3300/3000CT Calec MB 2S, DN400 (15÷900) m³/h | 2 kl.; | 1 | patikra | 2024. II ktv. | 1650 | 1650 | Ne
55 | Vandens šilumos skaitiklis (E3 3400, kamera) | Siemens FUE 950 Siemens FUE 081, (8÷400) m³/h DN250 | 2 kl.; | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 905 | 905 | Ne
56 | RK-2 pamaitinimo vand. šilumos sk.: Nr.2 skaičiuotuvas srauto jutiklis temperatūros jutiklis (tiek.) temperatūros jutiklis (grąž.) | Landis+Gyr 2WR5; Dn 50mm Pt-500 Pt-500 | 2 kl.; | 1 | patikra | 2023. III ktv. | 85 | 85 | Ne
57 | RK-2 tinklų vand. Šilumos skaitiklis: skaičiuotuvas srauto jutiklis temperatūros jutiklis (tiek.) temperatūros jutiklis (grąž.) | Multical 803 Optisonic 3400 Dn-300mm; Qn-1250 m3/h | 2 kl.; | 1 | patikra | 2024. III ktv. | 1350 | 1350 | Ne
58 | RK-2 VŠK-4 gamt. dujų apskaita Slėgių skirtumo keitiklis Slėgių skirtumo keitiklis Skaičiavimo blokas T dujų į VŠK-4 (apskaita) | SUPERtrol ST-2 Swingwirl II PMC 430Z TST 110 su TMT137 | ± 1,5 % | 1 | patikra | 2023. III ktv. | 310 | 310 | Ne
59 | Tinklų vand. šilumos skaitiklis: KNK-03 skaičiuotuvas srauto jutiklis temperatūros jutiklis (tiek.) temperatūros jutiklis (grąž.) | Kamstrup Multical 803-U1 DN-150mm; Qn-300 m3/h | 2 kl.; | 1 | patikra | 2024. IV ktv. | 280 | 280 | Ne
60 | Tinklų vand. šilumos skaitiklis: KNK-02 skaičiuotuvas srauto jutiklis temperatūros jutiklis (tiek.) temperatūros jutiklis (grąž.) | Sonocal2000 Infocal 5 (0,1÷10)m³/h SONO2500CT DN40 Pt500 Pt500 | 2 kl.; | 1 | patikra | 2025. II ktv. | 85 | 85 | Ne
61 | Šilumos skaitiklis: šilumos skaičiuotuvas konverteris srauto jutiklis vandens temp. prieš katilą vandens temp. po katilo | Danfoss, Dn300 EEM-C3, (34÷1400) m³/h, SONO 3300 SONO 3000 (4x) Pt100 (4x) Pt100 | 2 kl. | 1 | patikra | 2023. III ktv. | 1350 | 1350 | Ne
[7 empty] | 3 dalies kaina EUR be PVM | 30140

## Romualdas (hidden)
Stulpelis1
2023. III ktv.
2023. IV ktv.
2024. I ktv.
2024. II ktv.
2024. III ktv.
2024. IV ktv.
2025. I ktv.
2025. II ktv.
2025. III ktv.
2025. IV ktv.