{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Lapas1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Lapas1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,2,2],[18,0,20,0],[14,1,14,2],[14,3,14,10],[6,1,6,11],[9,0,9,8],[10,0,10,8],[11,0,11,8],[13,0,13,3],[14,11,14,12],[15,11,15,12],[15,1,15,2],[15,3,15,10],[16,2,17,2],[16,3,17,10],[16,11,17,12],[18,1,20,1],[18,3,20,10],[24,11,24,12],[25,11,25,12],[18,11,18,12],[22,0,25,0],[22,1,25,1],[22,3,25,10],[21,11,21,12],[22,11,22,12],[23,11,23,12],[26,11,26,12],[27,11,27,12],[19,11,19,12],[20,11,20,12],[21,3,21,10],[26,3,26,10],[27,3,27,10]]}
["Transportinės terpės su paėmėjais su įrangos tyrimo paruošimui panauda "]
[]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Pirkimo objekto dalies Nr.","Pirkimo dalies pavadinimas","Reikalavimai (techninės charakteristikos)","Mato vnt.","Preliminarus lyginamasis kiekis","Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (užpildo tiekėjas)","Gamintojas, modelis","Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (prekių gamintojo katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir (ar) katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)","Vieneto įkainis, Eur be PVM","PVM proc.","Bendra kaina, Eur be PVM","Bendra kaina, Eur su PVM","Maksimalus perkamas kiekis, Eur be PVM"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["1.","Ėminių transportinės terpės su paėmėjais",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,134500]
["1.1.","Ginekologinių ėminių transportinė terpė su paėmėju"," Terpės turi būti pritaikytos siūlomai citologinių tepinėlių paruošimo įrangai pagal panaudą. Tiekėjas privalo pateikti terpės indelius su paėmėjais tinkamais gimdos kaklelio/makšties nuograndoms paimti. Siūloma skystoji terpė turi būti tinkama molekuliniams žmogaus papilomos viruso ir lytiškai plintančių ligų tyrimams PGR metodu. Skystos citologinės terpės konteineryje turi būti ne mažiau nei 10 ml. Ėminys skystoje terpėje privalo būti stabilus ne mažiau kaip 6 savaites, molekuliniams tyrimams (ŽPV ir LPI) - ne mažiau nei 90 dienų. Kartu pateikiami šepetėliai, skirti ginekologinių ėminių surinkimui. Šepetėliai privalo būti kombinuoto tipo, sudaryti iš šluotelės ir jos centre esančio šepetėlio endocervikinėms ląstelėms paimti.\nTerpės turi būti patvirtintos gimdos kaklelio patikros programai, ŽPV atrankiniams tyrimams atlikti (kartu su pasiūlymu pateikti molekulinių tyrimų gamintojo patvirtinančius dokumentus). 1 rinkinys prilyginimas 1 tyrimui.","rink.",40500," Terpės yra pritaikytos siūlomai citologinių tepinėlių paruošimo įrangai pagal panaudą. Tiekėjas pateikia terpės indelius su paėmėjais tinkamais gimdos kaklelio/makšties nuograndoms paimti. Siūloma skystoji terpė yra tinkama molekuliniams žmogaus papilomos viruso ir lytiškai plintančių ligų tyrimams PGR metodu. Skystos citologinės terpės konteineryje yra 10 ml. Ėminys skystoje terpėje išlieka stabilus iki 6 mėnesių, molekuliniams tyrimams (ŽPV ir LPI) - ne mažiau nei 90 dienų. Kartu pateikiami šepetėliai, skirti ginekologinių ėminių surinkimui. Šepetėliai yra kombinuoto tipo, sudaryti iš šluotelės ir jos centre esančio šepetėlio endocervikinėms ląstelėms paimti.\nTerpės yra patvirtintos gimdos kaklelio patikros programai, ŽPV atrankiniams tyrimams atlikti (kartu su pasiūlymu pateikti molekulinių tyrimų gamintojo patvirtinančius dokumentus). 1 rinkinys prilyginimas 1 tyrimui.","BD, SurePath 491452,+\nRovers Cervex Brush (Sterile)\n380100331","BD Onclarity IFU, psl: 3, 9, 11, 18\nBD SurePath collection Vial IFU, psl: 1, 2\nProduct Sheet Rovers\nBD SurePath Manual method, psl: 1\nhttps://www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-acceptable-hpv-tests/cervical-screening-acceptable-hpv-tests\n\nGamintojo dokumentai (konfidencialu), psl.: 5, 12, 13, 186, 262, 268, 270, 277",1.4,0.05,{"$f":"I8*E8","v":56700},{"$f":"K8*1.05","v":59535}]
["1.2.","Rinkinys gimdos kaklelio vėžio prevencijos programai (citologinis tepinėlis imamas 25–34 m. pacient.)"," Terpės turi būti pritaikytos siūlomai citologinių tepinėlių paruošimo įrangai pagal panaudą. Tiekėjas privalo pateikti visas priemones, reikalingas tiriamosios medžiagos paėmimui ir paruošimui citologiniam tepinėliui (terpių indeliai, paėmėjai, stikleliai, filtrai, dažai (neapsiribojant)). Siūloma skystoji terpė turi būti tinkama molekuliniams žmogaus papilomos viruso ir lytiškai plintančių ligų tyrimams PGR metodu. Skystos citologinės terpės konteineryje turi būti ne mažiau nei 10 ml. Ėminys skystoje terpėje privalo būti stabilus ne mažiau kaip 6 savaites, molekuliniams tyrimams (ŽPV ir LPI) - ne mažiau nei 90 dienų. Kartu pateikiami šepetėliai, skirti ginekologinių ėminių surinkimui. Šepetėliai privalo būti kombinuoto tipo, sudaryti iš šluotelės ir jos centre esančio šepetėlio endocervikinėms ląstelėms paimti.\nTerpės turi būti patvirtintos gimdos kaklelio patikros programai, ŽPV atrankiniams tyrimams atlikti (kartu su pasiūlymu pateikti molekulinių tyrimų gamintojo patvirtinančius dokumentus). 1 rinkinys prilyginimas 1 tyrimui.","rink.",20500," Terpės yra pritaikytos siūlomai citologinių tepinėlių paruošimo įrangai pagal panaudą. Tiekėjas pateikia visas priemones, reikalingas tiriamosios medžiagos paėmimui ir paruošimui citologiniam tepinėliui (terpių indeliai, paėmėjai, stikleliai, filtrai, dažai (neapsiribojant)). Siūloma skystoji terpė yra tinkama molekuliniams žmogaus papilomos viruso ir lytiškai plintančių ligų tyrimams PGR metodu. Skystos citologinės terpės konteineryje turi būti ne mažiau nei 10 ml. Ėminys skystoje terpėje privalo būti stabilus iki 6 mėn, molekuliniams tyrimams (ŽPV ir LPI) - ne mažiau nei 90 dienų. Kartu pateikiami šepetėliai, skirti ginekologinių ėminių surinkimui. Šepetėliai yra kombinuoto tipo, sudaryti iš šluotelės ir jos centre esančio šepetėlio endocervikinėms ląstelėms paimti.\nTerpės yra patvirtintos gimdos kaklelio patikros programai, ŽPV atrankiniams tyrimams atlikti (kartu su pasiūlymu pateikti molekulinių tyrimų gamintojo patvirtinančius dokumentus). 1 rinkinys prilyginimas 1 tyrimui.","BD, SurePath 491452,+\nRovers Cervex Brush (Sterile)\n380100331+ BD alkoholių rinkinys 491337 + BD Koncervuojantis tirpalas 491457 + BD, Skystosios citologijos gimdos kaklelio tyrimui atlikti skirtas dažų rinkinys 491458 + Skystosios citologijos mėginių pruošimo rinkinys BD, PrepMate kit 491455+ Skystosios citologijos tepinėlių paruošimo rinkinys BD, PrepStain Kit 491454","BD Onclarity IFU, psl: 3, 9, 11, 18\nBD SurePath collection Vial IFU, psl: 1, 2,\nProduct Sheet Rovers\nBD SurePath Manual method, psl: 1\nhttps://www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-acceptable-hpv-tests/cervical-screening-acceptable-hpv-tests\n\nGamintojo dokumentai (konfidencialu), psl.: 5, 12, 13, 186, 262, 268, 270, 277",3.2,0.05,{"$f":"I9*E9","v":65600},{"$f":"K9*1.05","v":68880}]
["Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"K8+K9","v":122300}]
["PVM (5%), Eur:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"K10*J9","v":6115}]
["Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"K10+K11","v":128415}]
[]
["                                                                                     TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI                                                      "]
["Eil. Nr.","Reikalaujami techniniai parametrai",null,"Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (užpildo tiekėjas)",null,null,null,null,null,null,null,"Nuoroda į pateiktus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (įrangos gamintojo katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašoma siūloma įranga), nurodant aprašymo ir (ar) katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas įrangos atitikimas keliamiems reikalavimams \n(užpildo tiekėjas)"]
["1.","Automatinė laboratorinė sistema ginekologinių ir neginekologinių ėminių iš skystosios terpės paruošimui tyrimui (toliau - Įranga) – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)",null,"Automatinė laboratorinė sistema ginekologinių ir neginekologinių ėminių iš skystosios terpės paruošimui tyrimui (BD, PrepMate + PrepStain)",null,null,null,null,null,null,null,"BD PerpStain User manual: psl. 17,41,43,63,115\nPrepMate Specs Sheet: psl. 1\nPrepMate Operators Manual: psl. 1, 9\nGamintojo dokumentai (konfidencialu), psl.: 18, 26, 70, 94, 96, 97, 116, 168, 184, "]
["1.1.","Paskirtis","Įranga skirta atlikti visų techninėje specifikacijoje išvardintų ginekologinių ir neginekologinių ėminių iš skystosios terpės paruošimą tyrimui. Įranga privalo būti patvirtinta (JAV FDA arba Europos sąjungos autorizuotų institucijų) gimdos kaklelio piktybinių navikų patikros programos vykdymui.","Įranga skirta atlikti visų techninėje specifikacijoje išvardintų ginekologinių ir neginekologinių ėminių iš skystosios terpės paruošimą tyrimui. Įranga yra patvirtinta (JAV FDA arba Europos sąjungos autorizuotų institucijų) gimdos kaklelio piktybinių navikų patikros programos vykdymui.",null,null,null,null,null,null,null,"BD PerpStain User manual: psl. 63, 115\nPrepMate Specs Sheet: psl. 2\nGamintojo dokumentai (konfidencialu), psl.: 116, 168, 185, 299"]
[]
["1.2.","Atliekamos procedūros","Įrangos atliekamos procedūros:","Įrangos atliekamos procedūros:\n1. Automatinis (iš pirminio ėminio skystoje terpėje indelio) ėminyje esančių ląstelių koncentravimas atskiriant gleives ir kitas diegnostiniu požiūriu nereikalingas priemaišas\n2. Įranga automatiškai atlieka visus mėginio ir stiklelio paruošimo etapus -automatiškai supurto mėginio indelį, paruošti vienasluoksnį tepinėlį, perkelia ant objektinio stiklelio, užfiksuoja,. Atsukant ir užsukant mėginio dangtelį, nereikalingas darbuotojo įsiskišimas."]
[null,null,"1. Automatinis (iš pirminio ėminio skystoje terpėje indelio) ėminyje esančių ląstelių koncentravimas, atskiriant kraują, gleives ir kitas diagnostiniu požiūriu nereikalingas priemaišas.",null,null,null,null,null,null,null,null,"BD PerpStain User manual: psl. 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51,\nPrepMate Operators Manual: psl. 9\n"]
[null,null,"2. Įranga privalo automatiškai atlikti visus mėginio ir stiklelio paruošimo etapus – t.y. automatiškai supurtyti mėginio indelį, paruošti vienasluoksnį tepinėlį, perkelti ant objektinio stiklelio, užfiksuoti. Atsukant ir užsukant mėginio dangtelį, nereikalingas darbuotojo įsikišimas.",null,null,null,null,null,null,null,null,"PrepMate Specs Sheet: psl. 1,2\nGamintojo dokumentai (konfidencialu), psl.: 26, 93, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 185"]
["1.3.","Taikomi metodai","Įrangos taikomi metodai: ėminio ląstelių koncentravimas filtracijos arba lygiaverčiu metodu.","Įrangos taikomas metodas - ėminio ląsteliš koncentravimas tankio gradeinto principu",null,null,null,null,null,null,null,"PrepMate Specs Sheet: psl. 1, 2\nGamintojo dokumentai (konfidencialu), psl.: 185"]
["1.4.","Įrangos našumas","Įrangos našumas: ","1. Įranga užtikrina galimybę atlikti 12 mėginių paruošimą vienu metu\n2. Įranga turi užtikrinti galimybę atlikti 48 mėginių paruošimą, bei dažymą per 1 valandą\n3. Įranga užtikrina 48*7 = 336 tepinėlių paruošimą per dieną"]
[null,null,"1.Įranga turi užtikrinti galimybę atlikti ne mažiau nei 10 mėginių paruošimą vienu metu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"PrepMate Specs Sheet: psl. 1\n"]
[null,null,"2. Įranga turi užtikrinti galimybę atlikti 20 mėginių paruošimą ne ilgiau nei per 1 valandą.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Našumas: psl. 5\n"]
[null,null,"3. Įranga privalo užtikrinti ne mažiau kaip 200 tepinėlių paruošimą per dieną. ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Našumas: psl. 5\nGamintojo dokumentai (konfidencialu), psl.: 52, 184, 185, 191"]
["1.5.","Tepinėlių paruošimas","Įranga gali paruošti kelis tepinėlius iš vieno neginekologinio ėminio tuo pačiu metu.","Įranga gali paruošti kelis tepinėlius iš vieno neginekologinio ėminio tuo pačiu metu",null,null,null,null,null,null,null,"BD PerpStain User manual: psl 121\nGamintojo dokumentai (konfidencialu), psl.: 174"]
["1.6.","CE ženklinimas","Žymėjimas CE ženklu: Panaudai teikiama įranga turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių  reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu, kopijas).","Žymėjimas CE ženklu: Panaudai teikiama įranga turi CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių  reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui pateiktos galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu, kopijos).",null,null,null,null,null,null,null,"Pateikta\nGamintojo dokumentai (konfidencialu), psl.: 1, 4"]