PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pelenų šalinimo linijų detalės.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

| Eil. Nr. | Pavadinimas, pagrindiniai matmenys | Kiekis |
| --- | --- | --- |
|  | Alkūnė 45⁰DN80, PN10 plieninė, R-400 | 3 vnt. |
|  | Alkūnė 90⁰DN80, PN10 plieninė, R-400 | 3 vnt. |
|  | Vamzdis d88,9±0,5 x 8±0,5., Ilgis ne trumpesnis kaip L= 6m. ±0,2 plienas P235TR2 arba S355J2A arba P265GH, arba lygiavertis. | 24 m. |

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Prekės reikalingos biokuro pelenų transportavimo vamzdynų  remontui.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - Pirkimo apimčių Punktuose 1., 2. nurodytos prekės turi būti iš vidaus padengtos aliuminio oksido keramika ir atitikti priede 1 nurodytus matmenis bei charakteristikas;

- KITI REIKALAVIMAI

  - Prekių pristatymo adresas: Elektrinės g. 2., Vilnius;

  - Prekių pristatymo terminas ne ilgesnis negu 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos;

  - Pristatytoms Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis negu vienerių metų garantinis terminas;

  - Prekės privalo būti pateiktos perdirbamose pakuotėse pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme numatytas nuostatas.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojų paruošti siūlomų prekių aprašymai ir brėžiniai, įrodantys jų atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams. (Lietuvių arba anglų kalba);

  - Kartu su prekėmis turi būti pateikti jų kokybės sertifikatai ar atitikties deklaracijos. (Lietuvių arba Anglų kalba).

- pRIEDAI

  - Priedas  1 - Detalių brėžinys.