PF priedas Nr.3

Siūlomų medžiagų ir įrenginių Elektros tinklų objektų projektavimo paslaugos ir įrengimo darbų, kurių vertė iki 145 000,00 Eur (be PVM) pirkimui, pagal Sąlygų priede Nr. 4 nurodytus Techninius reikalavimus, sąrašas

(2136)

| Eil. Nr. | Medžiagų ir įrenginių pavadinimas | Pagrindinis pasiūlymas | 1.Alternatyvus pasiūlymas |  | 2. Alternatyvus pasiūlymas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gaminys iš ESO sąrašo | Gaminys iš ESO sąrašo / Gaminys NE iš ESO sąrašo |  | Gaminys iš ESO sąrašo / Gaminys NE iš ESO sąrašo |  |
|  |  | Eilės numeris, gamintojas, gaminio tipas, kodas | Eilės numeris, gamintojas, gaminio tipas / Gamintojas, gaminio tipas,techninio aprašymo, psl. numeris |  | Eilės numeris, gamintojas, gaminio tipas / Gamintojas, gaminio tipas,techninio aprašymo, psl. numeris |  |
| 1.a | Galinės modulinės transformatorinės be vidaus įrenginių * | UAB Armetlina MT-10/0,4 26.3.2 | UAB ELGA MGT(160) 26.1.2., MT 8x12 26.3.1. |  | UAB ,,OZAS“ MT1(1x1000) 26.3.3. |  |
|  | Tranzitinės modulinės/ karkasinės/ stacionarios transformatorinės be vidaus įrenginių * | UAB OZAS MT-2 2x160 26.4.3 | UAB ELGA , MT 11x23-2 26.2.2 |  | Uab ,,Armetlina“ MT-10/0,4 -2x1600 26.2.1. |  |
|  | Betoninės transformatorinės be vidaus įrenginių * |  | STRUNOBET Priedas Nr.1 |  |  |  |
| 1.1a | Transformatorinių 10 kV skirstyklos (SF6, hermetizuoto oro, oro izoliacija) | Schneider Elektric FBX 11.1.2.. | ABB Safering 11.1.1. |  | Schneider Elektric FBX 11.1.2.. |  |
| 1.2.a | 10 kV vakuuminiai jungtuvai |  | VD-4 ABB Priedas Nr.2 |  |  |  |
| 1.3.a | 10 kV vidaus tipo galios skyrikliai | ABB Nal126K-170ER 24.1.1. , Nalf12-6A170ER, NALFO12-6A170L 24.2.1. | Tieno Enterprise LTD ISARC 1-04 24.1.2. , ISARC 2-12 24.2.2 |  | ABB Nal126K-170ER 24.1.1. , Nalf12-6A170ER, NALFO12-6A170L 24.2.1. |  |
| 1.4.a | Mikroelektroninė apsaugų rėlė, veikianti be išorinio operatyvinės įtampos šaltinio |  | ABB RE J603 Priedas Nr.3 |  | Siemens 7SR45 Priedas Nr.3a |  |
| 1.5.a | 10 kV trumpojo jungimo indikatoriai kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe | Horstmann OPTO F-3.0 10.4.1 | EMG ML-L 10.4.2. |  |  |  |
| 1.6.a | Micro Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys |  | ABB RTU 520 Priedas Nr.4 |  |  |  |
| 1.b | Mažo gabarito modulinės transformatorinės be vidaus įrenginių * | UAB Ozas MMT-2 25.2.1. , | UAB ELGA MMT2x630 25.3.1. |  | UAB ,,Armetlina“ MT(m) -10/04-1x160 25.1.1. |  |
| 1.1.b | Transformatorinių 10 kV skirstyklos (SF6, hermetizuoto oro, oro izoliacija) | Siemens 8DJH 11.1.3 | ABB Safering 11.1.1. |  | Schneider Elektric FBX 11.1.2. |  |
| 1.5.b | 10 kV trumpojo jungimo indikatoriai kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe | Horstmann OPTP F.3.3 , 10.4.1. |  |  |  |  |
| 1.6.b | Micro Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys |  | ABB RTU 520 Priedas Nr.4 |  |  |  |
| 2 | 10 kV antros klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai | ABB (MVK-12) 30.1.1. | TICO ( Raychem) Bow-ocp2 30.1.2. |  |  |  |
| 3 | 10 kV pirmos klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai | ABB POLIM-D 8.2.1. | RYCHEM DA-1 8.2.2. |  |  |  |
| 4 | 10 kV C tipo ekranuotos kištukinės movos (adapteriai) su pirmos klasės kištukiniais viršįtampių ribotuvais | Raychem RSTI 7.7.1 | Cllpack CTS 7.7.2 |  |  |  |
| 5 | 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos | Cellpack CWS 7.10.1. |  |  |  |  |
| 6 | 10 kV saugiklių lydieji įdėklai | ABB CEF-S 5.1.1. | ETI VVT 5.1.3 |  |  |  |
| 7 | 0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai | ETI NH 4.1.,1. | EFEN NH 4.1.2. |  | OEZ NH 4.1.3. |  |
| 8 | 0,4 kV gTr taikymo klasės saugiklių lydieji įdėklai transformatoriaus apsaugai | EFEN gTr 4.2.1. | Jean Muller gTr 4.2.2. |  |  |  |
| 9 | 0,4 kV srovės matavimo transformatoriai |  | UAB Elfita TAL 0,72 N3 Pridas Nr.5 |  |  |  |
| 10 | 0,4 kV įtampos 6-63 A srovės automatiniai jungikliai | ABB S200 2.1.1. | GE G60 2.1.2. |  |  |  |
| 11 | 0,4 kV įtampos 80-125 A srovės automatiniai jungikliai | ABB S800 2.2.1. | GE Hti 2.2.2. |  |  |  |
| 12 | 0,4 kV įtampos 160-630 A srovės automatiniai jungikliai | ABB Tmax/TmaxT 2.3.1. | Schneider Elekric Compact NSX 2.3.2. |  |  |  |
| 13 | 0,4 kV įtampos 800-1250 A automatiniai jungikliai | ABB Tmax T7 , Emax2 2.4.1. | Schneider Elekric Compact NS 2.4.2.. |  |  |  |
| 14 | 0,4 kV įtampos 1600-4000 A automatiniai jungikliai | ABB Emaxx2 2.5.1. | Schneider Elekric MasterpacNW 2.5.2.. . |  |  |  |
| 15 | 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai, polių išdėstymas horizontalus | Apator RBK PRO 3.1.2. | Efen SILAS 3.1.4. |  | ABB ( XLP) 3.1.10. |  |
| 16 | 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai, polių išdėstymas vertikalus | Efen E3 3.1.3. | Jea Mullert SL-1 3.1.6. |  | Apator ARS PRO 3.1.1. |  |
| 17 | 0,4 kV kirtiklių-saugiklių (gTr) blokas transformatoriaus apsaugai | EFEN E3 NH-La-Lei 3 910A 3.3.1. | ABB XLBM 910 MB 3.3.2. |  |  |  |
| 18 | 0,4 kV lauko tipo saugiklių-kirtiklių blokai | ENSTO SZ 3.2.1. |  |  |  |  |
| 19 | 10 kV kabelių spintos be komutacinių įrenginių | ABB Kabeldon HDC-A 12250 , HDC A 12630 19.5.1 |  |  |  |  |
| 20 | 10 kV kabelių spintos su komutacinių įrenginių | GEVEA Quicksec 19.6.1 |  |  |  |  |
| 21 | 0,4 kV elektros skydai KS/KAS/ĮAS/SD Elektros skydų standartinė spalva – RAL 7032. Užsakovas turi teisę užsakant pasirinkti vieną iš šių spalvų - RAL 6005, RAL 7021, RAL 8002, RAL 9017, RAL 1011, RAL 8017, RAL 9003. Skydų dažymo išlaidos turi būti įvertintos darbų įkainiuose. | UAB ELGA ĮAS-7 19.1.1. ,ĮAS-7 19.2.1. , TKS 19.3.1. KSA 19,4.1. , , | UAB Armetlina ĮEAS 19.1.4. , 19.2.4. , ESS 19.3.4. ,ESS 19.4.4. |  | UAB,,Ozas“ IAS 19.1.2. ,19.2.2. , KTSS 19.3.2. , KTSSA 19.4.2. |  |
| 22 | 10 kV stulpinė transformatorinė - komplektas be galios transformatoriaus. | UAB ELMAGA 21.1.1 , 22.2.1. |  |  |  |  |
| 23 | 0,4 kV OL atramos / 10 kV OL atramos | UAB ,,Gelžbetoninės konstrukcijos“ 23.1.2. , 23.2.2. , 23.3.2. | UAB Perdanga 23.1.3. , 23.2.3. , 23.3.3. |  |  |  |
| 24 | 0,4 ÷ 10 kV izoliatoriai neizoliuotam laidui | Rusija OAO južnouralskij armaturno -izoliatornyj zavod TF-20 17.3.1 | ENSTO(SDI30) 17.4.1 |  |  |  |
| 25 | 0,4 ÷ 10 kV izoliatoriai izoliuotam laidui | ENSTO (SDI37) 17.2.1. , (SDI90.150) 17.1.1. |  |  |  |  |
| 26 | 0,4 ÷ 10 kV oro linijų ir oro kabelinių linijų gnybtai | ENSTO 6.2.1 , 6.3.1. , 6.4.1. , 6.5.1. | GPH ALU 6.5.2. |  |  |  |
| 27 | 0,4 ÷ 10 kV OL metalo konstrukcijos |  | UAB ELMAGA 0,4 – 10 kV met konstrukcijos priedas Nr.6 |  | UAB,,ELGA“ metalo konstrukcijos priedas Nr. 6a |  |
| 28 | 10 kV oro linijų skyrikliai | UAB Elmaga 3LSG 10 16.1.1. | UAB ELGA LSP-10 16.1.2. |  |  |  |
| 29 | 10 kV oro linijų trumpojo jungimo indikatorius su nuotoliniu duomenų perdavimu | Nortroll Linetroll R400D 10.2.1. , | Sipronika LOK 200 10.2,2 |  |  |  |
| 30 | 0,4 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvai | ABB LOVOS -10/400 8.1.1. | Raychem DA-1 8.2.2. |  |  |  |
| 31 | 10/0,4 kV galios transformatoriai | ABB TNOSCTLT 20.1.1. | Končar D8ST 5TBNO 20.1.2. |  |  |  |
| 32 | Cinkuoti įžeminimo elementai | OBO (219 20 ST FT) 31.1.1 | J.Propster GmbH el. įžeminimo , Cynkmal juosta Priedas Nr.7 |  |  |  |
| 33 | Variuoti transformatorinių įžeminimo elementai | ERICO 31.2.2 | CBM Galmar 31.2.1 |  |  |  |
| 34 | 10 kV trigysliai kabeliai | Energokomplekt AHXCMK-WTC WTR 1.2.2 | Reka AXLJ-F TT 1.2.1. |  | Draka AXLJ-TT 1.2.5. |  |
| 35 | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | Energokomplekt AHXCMK-WTC RLT 1.3.5. | REKA AXJL-F TT 1.3.1. |  |  |  |
| 36 | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose | Reka AHXCMK-WTC 1.4.1. | Tfkable AHXCMK-WTC 1.4.2 |  |  |  |
| 37 | Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore | Energokomplekt AXMK FLEX 1.5.4. | Draka AXMK/AXPK-PLUS 1.5.6 |  | REKA AXMK 1.5.1. |  |
| 38 | 0,4 – 10 kV neizoliuoti aliumininiai laidai | Energokomplektas A 1.8.1 | Gomelkabel A 1.8.2. |  |  |  |
| 39 | 0,4 - 10 kV neizoliuoti aliumininiai plieniniai laidai | Energokomplektas AS 1.9.1 | Gomelkabel A S1.9.2. |  |  |  |
| 40 | 10 kV OL izoliuoti laidai | Draka SAX-W ( PAS-W ) 1.7.2. | TF kable PAS-W 1.7.1. |  |  |  |
| 41 | 0,4 kV oro linijos kabeliai | Draka AMKA 1.6.3. | Energokomplekt AMKA 1.6.2. |  |  |  |
| 42 | Kabelių apsaugos vamzdžiai skirti kloti uždaru būdu | Evopipes Evocab Sting 9.1.1. | Pipelife 9.1.3 |  |  |  |
| 43 | Kabelių apsaugos vamzdžiai skirti kloti atviru būdu | Evopipes Evocab Hard 9.2.1. | Pipelife 9.2.2. |  |  |  |
| 44 | 10 kV kabelių galinės movos | Raychem POLT -12 7.4.1. | Cellpack CHE 7.4.2. |  |  |  |
| 45 | 10 kV kabelių jungiamosios movos | Raychem POLJ-12 7.5.1. | Cellpack CHMSV 7.5.2. |  |  |  |
| 46 | 10 kV kabelių pereinamosios movos | Raychem TRAJ-12 7.1.1. | Cellpack CHMPR 7.1.3. |  |  |  |
| 47 | Iki 1 kV kabelių galinės movos | Raychem 7.12.3 | Cellpack 7.12.2 |  |  |  |
| 48 | Iki 1 kV kabelių jungiamosios movos | Raychem 7.12.3 | Cellpack 7.12.2. |  |  |  |
| 49 | Iki 1 kV kabelių pereinamosios movos | Raychem 7.11.1 | Cellpack 7.11.2 |  |  |  |
| 50 | Iki 1 kV kabelių atšakinės movos |  | Raychem BMHM priedas Nr.8 |  |  |  |
| 51 | AEEAS valdiklis |  | UAB Elgama sistemos MCL5.10Priedas Nr.9 |  |  |  |
| 52 | 1 kV variniai kabeliai |  | Draka CYKY Priedas 10 |  |  |  |
| 53 | Šviesolaidinis kabelis (projektuojamas grunte į HDPE Ø 40x3,2 vamzdelį) |  | Standard Cabletem A-DF(ZN)B2Y4Y Priedas 11 |  |  |  |
| 54 | Šviesolaidinis kabelis (projektuojamas į pirminė RKKS be apsauginio vamzdelio) |  | Standard Cabletem ADF(ZN)B2Y Priedas 12 |  |  |  |
| 55 | Šviesolaidinis kabelis (projektuojamas tarp pastatų ir įrenginių vidaus/išorė) |  | Standard Cabletem A-DQ(ZN)BH4Y Priedas 13 |  |  |  |
| 56 | Šviesolaidinio kabelio movos |  | Raychem FOSC 400 Priedas Nr.14 |  |  |  |
| 57 | Gelžbetonis šulinys su dangčių |  | Ryšininkas RKŠ Priedas Nr.15 |  |  |  |

| 1 | Tiekiamos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti ESO techninius reikalavimus. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jeigu gaminys nėra įtrauktas į ESO sąrašą yra nurodomas puslapis, kuriame būtų galima patikrinti, kad gaminys atitinka techninius reikalavimus. |  |  |
| 3 | Vienam įrenginiui ar vienai medžiagai galima siūlyti kelias alternatyvas. Alternatyvius pasiūlymus medžiagoms ir įrenginiams siūlyti galima, bet nebūtina. |  |  |
| 4 | Prašome nekeisti lentelės eilučių skaičiaus ir eilučių pavadinimų. Reikalinga užpildyti tik tas eilutes, kurios aktualios konkretaus pirkimo metu. |  |  |
| 5 | Lentelė yra pildoma pagal techninį projektą ar pirkimo sąlygas. |  |  |
| 6 | Įrašyti pilną medžiagos ar įrangos pavadinimą ir gamintojo pavadinimą. |  |  |
| 7 | *Transformatorinės vidaus įrenginius išskirti atskirose lentelės eilutės, nurodant tipą ir gamintoją |  |  |

GPS vadovas                                     Vilius Burneika