## Pasiūlymas
Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 1
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS PRIEMONĖS OPERACINEI
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2024.06.26
Nr.: | ACS-20240626-1
Vieta: | Klaipėda
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
2. DALIS | RINKINYS VENŲ OPERACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
2. | Rinkinys venų operacijai
2.1. | Rinkinys venų operacijai | 450 | vnt. | 40.4 | 18180 | Medline International France SAS - Châteaubriant - France. REF.: EGICV013 | Brosiura 2 dalis EGICV013 TDS; Brosiura 2 dalis EGICV013 TDS vertimas; Declaration Surgical gowns; Declaration Surgical gowns vertimas LT
2.1.1. | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus).
2.1.2. | Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas.
2.1.3. | Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus arba lygevertės medžiagos juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto
2.1.4. | Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso.
2.1.5. | Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
2.1.6. | Rinkinio sudėtis:1. Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190 cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 75 x 190 cm – 1 vnt.; 2. Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ±5cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1vnt. 3. Apklotas 230 x 300 cm su lipniu U formos plyšiu 15 cm x 120 cm ±10cm, absorbuojanti zona ne mažesnė nei 60 x90 cm. Pagamintas iš tvirtos, dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 55 g/m2: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (absorbcija ne mažiau nei 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno arba lygiavertės medžiagos plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 4. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 260x160 cm ±10 cm. Pagamintas iš tvirtos, dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 55 g/m²: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (absorbcija ne mažiau nei 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno arba lygiavertės medžiagos plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 5. Apklotas 150x200 cm ± 10 cm. Pagamintas iš tvirtos, dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 55 g/m²: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (absorbcija ne mažiau nei 250%), apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno arba lygiavertės medžiagos plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 6. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, 170 cm ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno arba lygiavertės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 7. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 140 cm ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno arba lygiavertės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 8. Apdangalas pėdai 45 x 30 cm±3 cm su lipnia juostele tvirtinimui. Pagamintas iš minkšto poliesterio arba lygiavertės medžiagos – 1 vnt. 9 .Rankovė video kamerai su elastine anga, 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm – 1 vnt. 10. Adata 21G, 4 cm ±0.2 cm – 1 vnt. 11. Adata 18G, 5 cm ± 0.5 cm – 1 vnt. 12 .Švirkštas 10 ml, L/S – 1 vnt. 13. Marliniai apvalūs tamponai 4 cm diametro – 20 vnt. 14. Marlinės servetėlės 10x20 cm, ≥12 sluoksnių – 20 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM | 18180
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 909
|  |  |  | Suma su PVM | 19089
3. DALIS | RINKINYS MINI LAPARATOMIJOS OPERACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
3. | Rinkinys mini laparatomijos operacijai
3.1. | Rinkinys mini laparatomijos operacijai | 4500 | vnt. | 25 | 112500 | Medline International France SAS - Châteaubriant - France. REF.: EGIGS008B | Brosiura 3 dalis TDS EGIGS008B; Brosiura 3 pirkimo dalis EGIGS008B TDS vertimas; Declaration Surgical gowns; Declaration Surgical gowns vertimas LT
3.1.1. | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus).
3.1.2. | Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas.
3.1.3. | Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto.
3.1.4. | Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso.
3.1.5. | Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus
3.1.6. | Rinkinio sudėtis:1.Sustiprintas instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190 cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 75 x 190 cm – 1 vnt.; .2. Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ±5cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1vnt. 3. Apklotas lipniu kraštu 260x160 cm ± 10 cm. Pagamintas iš tvirtos, ne plonesnės nei 58 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (absorbcija ne mažiau nei 250%), apatinis – visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno arba lygiavertės medžiagos plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 4. Apklotas lipniu kraštu 180x180 cm ± 10 cm. Pagamintas iš tvirtos, ne plonesnės nei 58 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (absorbcija ne mažiau nei 250%), apatinis – visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno arba lygiavertės medžiagos plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt.5. Apklotas lipniu kraštu 75x90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš tvirtos, ne plonesnės nei 58 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (absorbcija ne mažiau nei 250%), apatinis – visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno arba lygiavertės medžiagos plėvelės. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 170 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 2 vnt. 6. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio, 150 cm ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno arba lygiavertės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 2 vnt. 7. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 140 cm ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno arba lygiavertės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt.8. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr. 11 – 1 vnt., 9. Skalpelio ašmenys su koteliu Nr.23 – 1 vnt. 10. Rinkinys operacinio lauko paruošimui (dubuo 250 - 270 ml, marliniai apvalūs tamponai 4 cm diametro – 10 vnt., tiesios žnyplės ne mažiau 24 cm ilgio ) – 1 vnt. 11. Marliniai tvarstukai 5x5 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 12. Marlinės servetėlės 10x20 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 10 vnt. 13. Popieriniai rankšluostukai 30 x 40 cm ±2 cm – 2 vnt. 14 Velcro“ tipo juosta, lipni 2,5 cm x 14 cm±1 cm – 1 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM | 112500
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 5625
|  |  |  | Suma su PVM | 118125
ŠALIŲ PARAŠAI
|  | Darius Steponkus |  | Evaldas Gražys
|  | Direktorius |  | Direktorius
|  | ______________ (parašas) |  | ______________ (parašas)