Konkurso sąlygų 1 priedas

LABORATORINĖS PRIEMONĖS, REIKALINGOS TYRIMAMS ATLIKTI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonių pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus prekių kiekis per 36 mėn. | Mato vnt. | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (proc.) | Suma, Eur be PVM (4x6 stulpeliai) | Suma, Eur su PVM (4x6+9 stulpeliai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Liugolis koprologiniams tyrimams | - Jodo koncentracija 1% - Kalio jodido koncentracija 2% - Skirtas klinikiniams tyrimams - ampulės 0,5 ml | 300 | ampulių | 1,60 | 50 | 80,00 | 5 | 480,00 | 504,00 |
| 2 | Metileno mėlis | vandeninis 2% tirpalas paruoštas naudoti, galiojimas minimaliai 1 metai | 2 | l | 26,00 | 1 l | 26,00 | 5 | 52,00 | 54,60 |
| 3 | Imersinis aliejus | - Refrakcijos indeksas RI 1,515-1,517 - Fluorescencija ≤ 1500 ppb prie 365 nm - Viskoziškumas (20C) – 10-120 mPas | 2 | l | 200,00 | 500 ml | 100,00 | 5 | 400,00 | 420,00 |
| 7 | Plastikinis dėklas mikroskopiniams stikleliams | Plastikinis dėklas mikroskopiniams stikleliams (stikleliai 75x25 mm), dėklas ne mažiau 20 vietų. | 6 | vnt. | 3,85 | 1 | 3,85 | 21 | 23,10 | 27,95 |

PASTABOS: Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.