## Specifikacijų lentelė
REAGENTAI IR PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTOMS IMUNOHISTOCHEMINIŲ, IN SITU HIBRIDIZACIJOS IR MOLEKULINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO SISTEMOMS
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ MOLEKULINIAMS TYRIMAMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIŲ PASIŪLYMO LENTELĖ
BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS:
1. Pirkimo vykdytojas įsigys žemiau išvardintus diagnostikos reagentus, skirtus molekuliniams tyrimams (šviežiems, formalinu fiksuotiems, parafinu impregnuotiems (toliau - FFPI) mėginiams) RL-PGR metodu atlikimui.
2. Siekiant užtikrinti technologinio proceso vientisumą ir nepertraukiamumą visos 1.1-1.4 pirkimo pozicijoms siūlomos prekės turi būti to paties gamintojo ir suderinamos su Applied Biosystem 7500 Fast Real-Time PCR arba Bio-Rad CFX96TM sistemomis, arba tiekėjas turi neatlygintinai, visam sutarties galiojimo periodui (36 mėn) pateikti ir paruošti naudojimui VPC vieną lygiavertę realaus laiko PGR sistemą, kuri turi atitikti 1 priedo 1.1 punkte nurodytus minimalius techninius reikalavimus įrangai. Šiai pirkimo daliai pasiūlytos prekės bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą vieno (1) testo įkainį, kuris apskaičiuojamas susumuvaus visas 11 stulpelio vertes ir padauginus iš tiekėjo siūlomo PVM. Tiekėjai privalo pateikti išsamią informaciją kaip buvo apskaičiuotas vieno testo įkainis.
3. Jei tiekėjo siūlomas pakuotės dydis skiriasi nuo pageidaujamo (nurodytas 5 stulpelyje), tiekėjas apskaičiuoja bendrą siūlomų prekių kiekį ir nurodo jį 8 stulpelyje. Ši vertė negali būti mažesnė nei nurodyta 7 stulpelyje.
4. Tiekėjas kartus su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos lygiavertės realaus laiko PGR sistemos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekiama laiku.
5. Atskirai, kiekvienai pirkimo daliai, jeigu tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, neįtraukia visų reikalingų priemonių ir/ar numato nepakankamą jų kiekį, sutarties galiojimo metu nenumatytas priemones ir/ar jų trūkstamą kiekį turi teikti neatlygintinai, užtikrinant numatytą tyrimų skaičiaus atlikimą.
Eil. Nr. | Reagento arba reikmenų pavadinimas | Rinkinio sudedamųjų dalių pavadinimai | Gamintojo kataloginis kodas | Pageidaujamas reagentų rinkinio pakuotės dydis, testais*/reikmenų skaičius, vnt. | Mato vnt. | Preliminarus testų/reikmenų kiekis, vnt. | Tiekėjo siūlomas testų / reikmenų kiekis, vnt. | Vieno rinkinio kaina, Eur su PVM | PVM dydis % | 1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Tiekėjo siūlomų prekių suma, Eur be PVM | Tiekėjo siūlomų prekių suma, Eur su PVM | Nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį, kuriame galima patikrinti siūlomos prekės atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
6 pirkimo dalis
6.1 | BRAF geno mutacijų nustatymo rinkinys | BRAF V600E/K/D/R/M/G mutacijų nustatymo rinkinys RL-PGR metodu. Į rinkinį turi įeiti: BRAF RL- PGR reakcijos mišinys, BRAF geno V600E/K/D/R/M/G oligonukleotidų/zondų mišinys specifinėms mutacijoms, BRAF mutacijų teigiama kontrolė. Rinkinį turi sudaryti nuo 60 iki 70 reakcijų. Rinkinys turi tikti DNR, išskirtai iš šviežių ir FFPI audinių. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD arba lygiavertis. Rinkinio pagalba nustatomos ne mažiau kaip 6 mutacijos. | BRAFX-RT64 | 64 | testas | 448 testų | 448 | 1746.36 | 5 | 27.2869 | 12224.52 | 12835.746 | http://entrogen.com/web3/b-raf-codon-600-mutation-analysis-kit/
6.2 | KRAS geno mutacijų nustatymo rinkinys | Rinkinys skirtas KRAS geno 2, 3 ir 4 egzonų (12, 13, 61, 117, 146 kodonų) mutacijų nustatymui tikro laiko PGR metodu. Į rinkinį turi įeiti: KRAS RL-PGR reakcijos mišinys, KRAS geno 12, 13, 61, 117, 146 kodonų oligonukleotidų/zondų mišinys specifinėms mutacijoms, KRAS mutacijų teigiama kontrolė. Rinkinį turi sudaryti nuo 50 iki 55 reakcijų. Rinkinys turi tikti DNR, išskirtai iš šviežių ir FFPI audinių. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD arba lygiavertis. Rinkinio pagalba nustatoma ne mažiau kaip 18 mutacijų. | KRAS-RT50 | 50 | testas | 600 testų | 600 | 3183.87 | 5 | 63.6774 | 38206.44 | 40116.762 | http://entrogen.com/web3/k-ras-and-b-raf-mutation-analysis-kits/
6.3 | NRAS geno mutacijų nustatymo rinkinys | NRAS geno mutacijų nustatymo rinkinys 2,3 ir 4 egzonuose RL-PGR metodu. Į rinkinį turi įeiti: NRAS RL-PGR reakcijos mišinys, NRAS geno 2,3 ir 4 egzonų oligonukleotidų/zondų mišinys specifinėms mutacijoms, NRAS mutacijų teigiama kontrolė. Rinkinį turi sudaryti nuo 50 iki 55 reakcijų. Rinkinys turi tikti DNR, išskirtai iš šviežių ir FFPI audinių. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD arba lygiavertis. Rinkinio pagalba nustatoma ne mažiau kaip 10 mutacijų. | NRAS-RT50 | 50 | testas | 400 testų | 400 | 1746.14 | 5 | 34.9228 | 13969.12 | 14667.576 | NRAS Mutation Analysis Kit ¦ EntroGen, Inc.
6.4 | KRAS-NRAS (RAS_X) genų mutacijų nustatymo rinkinys | KRAS c.59, NRAS c.59/117 mutacijų nustatymo rinkinys RL-PGR metodu. Į rinkinį turi įeiti: RAS RL-PGR reakcijos mišinys, KRAS c.59, NRAS c.59/117 mutacijų oligonukleotidų/zondų mišinys specifinėms mutacijoms, RA.S mutacijų teigiama kontrolė. Rinkinį turi sudaryti nuo 50 iki 55 reakcijų. Rinkinys turi tikti DNR,išskirtai iš šviežių ir FFPI audinių. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD arba lygiavertis. Rinkinio pagalba nustatomos ne mažiau kaip 6 mutacijos. | RASX-RT50 | 50 | testas | 600 testų | 600 | 192 | 5 | 3.84 | 2304 | 2419.2 | http://entrogen.com/web3/k-ras-and-b-raf-mutation-analysis-kits/
[7 empty] | Pasiūlymų vertininimui:1 mato vieneto įkainių Suma, Eur be PVM, padauginta iš tiekėjo siūlomo PVM |  |  | 136.21 | Suma, Eur be PVM | 66704.08
[11 empty] | PVM suma | 3335.204
[11 empty] | Suma, Eur su PVM | 70039.284

## Minimalūs reikalavimai įrangai
| 1 Priedas | Tiekėjų siūlomos lygiavertės realaus laiko PGR sistemos minimalūs reikalavimai įrangai ir priemonėms | Tiekėjų siūlomos lygiavertės realaus laiko PGR sistemos minimalūs reikalavimai įrangai ir priemonėms
1. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. | Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui prietaisu suteikiamu panaudos būdu.
3. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaiso vartotojo vadovą, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
4. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis).
5. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6. | Tiekėjas turi pateiki reagentų ir pagalbinių priemonių saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo.
7. | Iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo, Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą ir instrukcijas.
8. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomo prietaiso techninę priežiūrą ir remontą arba privalo turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti prietaiso techninę priežiūrą ir remontą (kartu su pasiūlymu pateikimamos skaitmeninės dokumentų kopijos).
1.1. | RL-PGR sistema | Formatas: 96 šulinėlių reakcijų lėkštelė. Temperatūros kėlimo greitis - ne mažesnis nei 5°C/s; Vidutinis temperatūros keitimo greitis - ne mažiau 3°C/s; greito PGR režimo galimybė. Detekcija: ne mažiau kaip 6 sužadinimo kanalai, su daugybinės detekcijos galimybe (ne mažiau kaip 5-iuose kanaluose). Analizė: galimybė rankiniu ir automatiniu būdais parinkti slenkstinę ribą, bazinę liniją, galimybė analizuoti amplifikacijos kreives, galimybė analizuoti lydymosi kreives, galimybė peržiūrėti skaitines ct vertes (visiems detekcijos formatams). Stacionarus arba nešiojamas kompiuteris užtikrinantis sistemos valdymą, rezultatų analizę ir saugojimą. Instrukcija ir vartotojo vadovas lietuvių ir originalo kalbomis. Sutrikimų šalinimas t.b. pradėtas ne vėliau kaip per 12 val. po pranešimo, užbaigtas darbo vietoje ne vėliau kaip per 3d.d. Remontas organizuojamas ne vėliau kaip per 48 val. po gedimo identifikavimo, užbaigiamas ne vėliau kaip per 5 d.d. Jei dėl objektyvių priežasčių remontui atlikti reikia daugiau laiko - užtikrinamas pakaitinės įrangos instaliavimas, ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo gedimo identifikavimo.
2.1. | RL-PGR sistema | CE- IVD arba lygiaverčiai sertifikuota RL-PGR sistema. Formatas: 96 šulinėlių reakcijų lėkštelė. Temperatūros kėlimo greitis - ne mažesnis nei 5°C/s; Vidutinis temperatūros keitimo greitis - ne mažiau 3°C/s; greito PGR režimo galimybė. Detekcija: ne mažiau kaip 6 sužadinimo kanalai, su daugybinės detekcijos galimybe (ne mažiau kaip 5-iuose kanaluose). Analizė: galimybė rankiniu ir automatiniu būdais parinkti slenkstinę ribą, bazinę liniją, galimybė analizuoti amplifikacijos kreives, galimybė analizuoti lydymosi kreives, galimybė peržiūrėti skaitines ct vertes (visiems detekcijos formatams). Stacionarus arba nešiojamas kompiuteris užtikrinantis sistemos valdymą, rezultatų analizę ir saugojimą. Instrukcija ir vartotojo vadovas lietuvių ir originalo kalbomis. Sutrikimų šalinimas t.b. pradėtas ne vėliau kaip per 12 val. po pranešimo, užbaigtas darbo vietoje ne vėliau kaip per 3d.d. Remontas organizuojamas ne vėliau kaip per 48 val. po gedimo identifikavimo, užbaigiamas ne vėliau kaip per 5 d.d. Jei dėl objektyvių priežasčių remontui atlikti reikia daugiau laiko - užtikrinamas pakaitinės įrangos instaliavimas, ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo gedimo identifikavimo.