## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MEDICINOS ĮRANGOS ATSARGINĖS DETALĖS, Nr.10788
1. | Prekės turi būti originalios, naujos, nenaudotos, neturinčios paslėptų trūkumų bei defektų ir turi atitikti gamyklos-gamintojos techninius reikalavimus bei reikalavimus, kurie taikomi tos rūšies prekėms. Gamykliškai atnaujinti „renew", „refurbished", „remarked" komponentai neleistini. Visos prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas arba lygiavertis), pateikiama kartu su pasiūlymu.
2. | Tiekėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškas, pirkimo sąlygų ar perkančiosios organizacijos pateikto užsakymo neatitinkančias prekes kokybiškomis, atitinkančiomis pirkimo sąlygas ir perkančiosios organizacijos pateiktą užsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo laiko.
3. | * Nurodytiems konkretiems pavadinimams, standartams taikoma "arba lygiavertis". Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, turi įrodyti prekės lygiavertiškumą bei pateikti siūlomos prekės gamintojo parengtus katalogus/aprašymus.
4. | Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
5. | Tiekėjas pagal atskirą užsakymą turi pristatyti prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo pateikimo adresu: Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialą Žalgirio kliniką, Žalgirio g. 115, Vilniuje.
6. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami lietuvių ir/ar anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalis/Eil. Nr. | Detalės pavadinimas* | Reikalavimai | Siūlymas/atitikimas reikalavimams | Gamintojas, modelis, detalės kodas | Maksimalus kiekis, vnt. | Vnt. įkainis Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM | Pirkimui skirtos lėšos Eur su PVM
1 | Kavo įrangos detalės
1.1 | Dulkių žarna | Žarna tinkanti Kavo dulkiu antgaliui Vnt. ilgis 170cm |  |  | 40 |  | 0 | 0
1.2 | Seilių žarna | Žarna tinkanti Kavo seilių antgaliui Vnt. ilgis 170cm |  |  | 40 |  | 0 | 0
1.3 | Dulkių antgalis | Dulkių antgalis tinkantis Kavo įrangai |  |  | 30 |  | 0 | 0
1.4 | Seilių antgalis | Seilių antgalis tinkantis Kavo įrangai |  |  | 30 |  | 0 | 0
1.5 | Vandens bloko membrana | Membrana tinkanti kavo įrangos vandens blokui |  |  | 30 |  | 0 | 0
1.6 | Stiklinės kranas | Stiklinės kranas tinkantis Kavo įrangai E50 |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.7 | Oro blokas | Oro blokas tinkantis Kavo įrangai E50 |  |  | 2 |  | 0 | 0
1.8 | Reduktoriaus membrana | Membrana tinkanti Kavo reduktoriui |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.9 | A-PCBA Unit 3001 Plokštė | Plokštė tinkanti Kavo įrangai E50 life |  |  | 3 |  | 0 | 0
1.10 | Plokštė | Plokštė tinkanti Kavo įrangai Primus1050 |  |  | 3 |  | 0 | 0
1.11 | Mygtuko folija asistento | Mygtuko folija tinkanti Kavo primus1058 |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.12 | Pusteris 3 funkcijų | Triju funkciju pusteris prisisukantis prie midwest jungties |  |  | 4 |  | 0 | 0
1.13 | Helio lempa | Helio lempa galinti prisijungti prie Satelec jungties |  |  | 4 |  | 0 | 0
1.14 | Šviesolaidis Satelec | Šviesolaidis tinkantis Satelec lempai |  |  | 3 |  | 0 | 0
1.15 | Šviesolaidžio apsauga guminė | Šviesolaidžio apsauginė guma tinkanti Satelec šviesolaidžiui |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.16 | Magistralinis vožtuvas | Magistralinis vožtuvas išoriniam siurbimui |  |  | 5 |  | 0 | 0
1.17 | Amalgam separatorius Durr CAS | Separatorius Durr CAS su amalgamu Kavo įrangai |  |  | 7 |  | 0 | 0
1.18 | Atsiurbimo filtras | Filtras tinkantis Kavo įrangai |  |  | 30 |  | 0 | 0
1.19 | Atsiurbimo filtro dangtelis | Filtro danktelis tinkantis Kavo įrangai |  |  | 50 |  | 0 | 0
1.20 | Separatorius Durr CS1 | Separatorius Durr CS1Kavo įrangai |  |  | 5 |  | 0 | 0
1.21 | Durr atbulinis vožtuvas | vožtuvas tinkantis Durr CS1 separatoriui |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.22 | Pedalo Laidas | Laidas tinkantis Kavo E50 įrangai |  |  | 3 |  | 0 | 0
1.23 | Pedalo plokštė E50 | Plokštė atitinkanti E50 Kavo įrangai |  |  | 5 |  | 0 | 0
1.24 | Pedalo baterija | Baterija tinkanti Kavo įrangos E50 pedalui. |  |  | 7 |  | 0 | 0
1.25 | Stabdžio segmentas | Segmentas tinkantis kavo įrangai |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.26 | Pneumatinio bloko membrana | Membrana tinkanti Kavo Primus įrangai. |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.27 | Kavo lemputė | Lemputė tinkanti Kavo jungčiai. |  |  | 70 |  | 0 | 0
1.28 | Kavo šepetėliai | Šepetėliai tinkantis Kavo mikro varikliui |  |  | 30 |  | 0 | 0
1.29 | Rotorius 9000L | Rotorius tinkantis antgaliui Master tourque 9000L |  |  | 50 |  | 0 | 0
1.30 | Rotorius 8000B | Rotorius tinkantis antgaliui Gentle silence 8000B Lux |  |  | 40 |  | 0 | 0
1.31 | Rotorius 7000B | Rotorius tinkantis antgaliui Gentle force 7000 Lux |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.32 | Skalerio antgalis su šviesa | Antgalis su šviesa tinkantis Kavo įrangai |  |  | 7 |  | 0 | 0
1.33 | Skalerio peiliukas Tip201 | Antgalis tinkantis Kavo skaleriui 201 dydžio. |  |  | 30 |  | 0 | 0
1.34 | Skalerio peiliukas Tip202 | Antgalis tinkantis Kavo skaleriui 202 dydžio. |  |  | 30 |  | 0 | 0
1.35 | Skalerio peiliukas Tip203 | Antgalis tinkantis Kavo skaleriui 203 dydžio. |  |  | 30 |  | 0 | 0
1.36 | Pneumatinis blokas E50 | Blokas tinkanti Kavo E50 įrangai |  |  | 3 |  | 0 | 0
1.37 | Separatorius Durr | Separatorius tinkantis Kavo primus įrangai |  |  | 5 |  | 0 | 0
1.38 | Pneumatinio bloko dalis | Detalė tinkanti Kavo įrangai Kavo Primus1058 |  |  | 2 |  | 0 | 0
1.39 | Pneumatinio bloko vožtuvas | Vožtuvas įrangai Kavo Primus1058 |  |  | 5 |  | 0 | 0
1.40 | Staliuko plokštė | Plokštė tinkanti įrangai Kavo primus 1058 |  |  | 3 |  | 0 | 0
1.41 | Instrumento elementas su fiksacija | Elementas tinkantis Kavo E50 įrangai |  |  | 15 |  | 0 | 0
1.42 | Kojų užvalkalas | Užvakalas tinkantis Kavo įrangai |  |  | 15 |  | 0 | 0
1.43 | Kavo alkūnės spyruoklė 1500N | Alkūnė spiruoklė tinkanti Kavo Primus.E50 Life įrangai 1500N |  |  | 7 |  | 0 | 0
1.44 | Kavo alkūnės spyruoklė 2200N | Alkūnė spiruoklė tinkanti Kavo Primus.E50 Life įrangai 2200N |  |  | 7 |  | 0 | 0
1.45 | Kavo alkūnės spyruoklė 2500N | Alkūnė spiruoklė tinkanti Kavo Primus.E50 Life įrangai 2500N |  |  | 7 |  | 0 | 0
1.46 | Kavo alkūnės spyruoklė 1900N | Alkūnė spiruoklė tinkanti Kavo Primus.E50 Life įrangai 1900N |  |  | 7 |  | 0 | 0
1.47 | Mikroskopo ZEISS lemputė | Lemputė dvieju kontaktu 12V/100W tinkanti Mikroskopui ZEISS |  |  | 80 |  | 0 | 0
1.48 | Didžiojo siurblio antgalio liežuvėlis | Liežuvėlis tinkantis Kavo įrangos Dižiojo siurblio angaliui |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.49 | Mažojo siurblio antgalio liežuvėlis | Liežuvėlis tinkantis Kavo įrangos Mažojo siurblio angaliui |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.50 | Kavo tepalas Quattrocare | Tepalas tinkantis Quattrocare tepimo įrenginiui |  |  | 70 |  | 0 | 0
1.51 | KaVo tepalas antgaliams | Tepalas tinkantis Kavo antgaliam |  |  | 70 |  | 0 | 0
1.52 | Pusterio priekinis galiukas | Galiukas tinkantis Kavo pusteriui |  |  | 35 |  | 0 | 0
1.53 | Kampino antgalio galvutė 168 D-T Slovakija | Galvutė tinkanti Kavo kampiniam antgaliui |  |  | 15 |  | 0 | 0
1.54 | Sodapūtės priekinis antgalis | Galiukas tinkantis sodaputėi Prophy flex2,3 |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.55 | Oring 2\1 žiedas | Guminė tarpinė oringas1mm/2mm |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.56 | Oring 8\1 žiedas | Guminė tarpinė oringas8mm/2mm |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.57 | Pusterio mygtuko guma | Guma tinkanti Kavo pusteriui |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.58 | Guminė sklendė | Guminė sklendė tinkanti Kavo pusteriui |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.59 | Įvorė | Įvorė tinkanti Kavo pusteriui |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.60 | Paspaudimo mygtukas | Paspaudimo mygtukas tinkantis Kavo primus įrangos pedalui |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.61 | Turbinos mygtukas | Mygtukas tinkantis Kavo turbinai 9000L |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.62 | Sietelis | Sietelis filtras kavo primus įrangai |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.63 | KaVo lemputė šviestuvui | Lemputė tinkanti Kavo Lux šviestuvui |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.64 | Butelio membrana | Membrana tinkanti Kavo įrangos vandens buteliui |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.65 | Greitosios jungties varžtas | Varžtas tinkantis Kavo jungčiai |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.66 | O-Ring 2,5x1 Gumos | Guminė tarpinė oringas2,1mm/1mm |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.67 | Sodos konteineris | Konteineris tinkantis prophyflex 3 sodapūtei |  |  | 5 |  | 0 | 0
1.68 | Sodapūtės atbulinis vožtuvas | Prophyflex 3tinkantis atbulinis vožtuvas |  |  | 3 |  | 0 | 0
1.69 | Sodapūtės centrinė ašis | Ašis tinkanti Kavo Prophyflex 3 sodapūtei |  |  | 5 |  | 0 | 0
1.70 | Sodos reguliatorius | Reguliatorius tinkantis Kavo Prophyflex sodapūtei |  |  | 5 |  | 0 | 0
1.71 | Durr membrana ant ašies apatinė | Memrana tinkanti Durr separatoriui Kavo įrangos |  |  | 15 |  | 0 | 0
1.72 | Durr tarpinė ant ašies | Memrana tinkanti Durr separatoriui Kavo įrangos |  |  | 15 |  | 0 | 0
1.73 | Durr membrana magistralinė | Memrana tinkanti Durr separatoriui Kavo įrangos |  |  | 15 |  | 0 | 0
1.74 | Durr tarpinė | Tarpinė tinkanti Durr separatoriui |  |  | 15 |  | 0 | 0
1.75 | Durr membrana ant ašies viršutinė | Memrana tinkanti Durr separatoriui Kavo įrangos |  |  | 15 |  | 0 | 0
1.76 | Turbininis antgalis EXPERTtorque E680 L | Antgalis su šviesa 4 aušinamu tašku 29 W dedamas ant Kavo jungties |  |  | 5 |  | 0 | 0
1.77 | Turbininis antgalis MastertorqueM9000L | Antgalis su šviesa bei 4 aušinamu tašku su vidiniu filtru vandeniui, galingumas 31W dedamas ant Kavo jungties |  |  | 7 |  | 0 | 0
1.78 | O žiedas 2,5x1 | Guminė tarpinė oringas2,5mm/1mm |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.79 | Pedalo plokštė | Plokštė tinkanti Kavo įrangai E50 |  |  | 7 |  | 0 | 0
1.80 | Reduktoriaus membrana | Kavo įrangos reduktoriaus membrana |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.81 | Skalavimo įrenginys | Įrenginys tinkantis kavo įrangai E50 life |  |  | 5 |  | 0 | 0
1.82 | Oro bloko vožtuvas | Vožtuvas tinkantis kavo įrangos oroblokui |  |  | 5 |  | 0 | 0
1.83 | Oro bloko stumuoklis | Stumuoklis tinkantis Kavo įrangos oro blokui |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.84 | E50 Plokštė | Kavo įrangos E50 pagrindinė plokštė |  |  | 5 |  | 0 | 0
1.85 | Vožtuvas E50 | Vožtuvas tinkantis Kavo įrangai E50 |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.86 | Solenoidas E50 | Solenoidas tinkantis Kavo įrangai E50 |  |  | 3 |  | 0 | 0
1.87 | Asistento folija | Folija tinkanti asistento staleliui Kavo irangai E50 |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.88 | Asistento plokštė | Asistento stalelio plokštė tinkanti Kavo E50 įrangai |  |  | 3 |  | 0 | 0
1.89 | Primus folija | Folija tinkanti asistento staleliui Kavo irangai Primus 1058 |  |  | 7 |  | 0 | 0
1.90 | Krano spyruoklė | Spiruoklė tinkanti greitajai jungčiai Kavo multifklex |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.91 | O žiedas 0,7x1 | Kavo tarpinė 0,7mm/1mm |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.92 | O Žiedas 2,5x0,5 | Kavo tarpinė 2,5mm/0,5mm |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.93 | Kranas vandens | Vandens kranas Kavo multifeks jungčiai |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.94 | Rotorius | Rotorius tinkantis Intra kopf L68 |  |  | 15 |  | 0 | 0
1.95 | Galvutės dangtelis | Galvutės dangtelis tinkantis Intra kopf L68 |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.96 | Kampinio ašelė | Ašele tinkanti Intra kopf L68 |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.97 | 25LP rotorius | Rotorius tinkantis antgaliui Gentle power lux 25LP |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.98 | 25LP kartridžas | Kartridžas tinkantis antgaliui Gentle power lux 25LP |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.99 | 25LP dangtelis | Dangtelis tinkantis antgaliui Gentle power lux 25LP |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.100 | 25LP spyruoklė | Spiruoklė tinkanti antgaliui Gentle power lux 25LP |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.101 | 25LP mygtukas | Mygtukas tinkantis antgaliui Gentle power lux 25LP |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.102 | 25LP ašelė | Ašelė tinkanti antgaliui Gentle power lux 25LP |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.103 | 25LP šviesolaidis | Šviesolaidis tinkantis antgaliui Gentle power lux 25LP |  |  | 5 |  | 0 | 0
1.104 | 10LP guoliai komp. | Guolių komplektas tinkantis antgaliui Gentle power lux 10LP |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.105 | Pusterio detalė | Plokštelė tinkanti Kavo pusteriui |  |  | 19 |  | 0 | 0
1.106 | Pusterio žarnelė | Žarnelė tinkanti Kavo pusteriui |  |  | 20 |  | 0 | 0
1.107 | Turbininė žarna | Žarna tinkanti kavo įrangos jungčiai |  |  | 15 |  | 0 | 0
1.108 | Variklio žarna | Žarna tinkanti Kavo pusteriui |  |  | 15 |  | 0 | 0
1.109 | Pusterio žarna | Pusterio žarna tinkanti kavo įrangos jungčiai |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.110 | Skalerio žarna | Žarna tinkanti kavo skaleriui |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.111 | Priežiūros komplėktas | Priežiūros komplektas skirtas kavo įrangai pagal gaminoją. |  |  | 10 |  | 0 | 0
1.112 | Laikiklio spyruoklė | Spyruoklė skirta Kavo įrangai |  |  | 40 |  | 0 | 0
Bendra 1 pirkimo dalies vertė | [7 empty] | 0 | 236868.33
2 | EMS įrangos detalės
2.1 | EMS skalerio peiliukas | Skalerio peiliukas tinkantis EMS skaleriui |  |  | 20 |  | 0 | 0
2.2 | EMS skalerio peiliukas | Skalerio peiliukas tinkantis EMS skaleriui |  |  | 20 |  | 0 | 0
2.3 | EMS skalerio peiliukas | Skalerio peiliukas tinkantis EMS skaleriui |  |  | 20 |  | 0 | 0
2.4 | EMS Vandens pompa | Pompa skirta EMS Piezon 250 skaleriui |  |  | 10 |  | 0 | 0
2.5 | EMS Skalerio PIEZON250 Antgalis | Antgalis tinkantis EMS piezon 250 prietaisui |  |  | 5 |  | 0 | 0
2.6 | EMS Skalerio PIEZON250 Laidas | Laidas skirtas EMS piezon 250 prietaisui |  |  | 4 |  | 0 | 0
Bendra pasiūlymo kaina 2 pirkimo dalies | [6 empty] | 0 | 0 | 14905.75
3 | Morita įrangos detalės
3.1 | Apex lokatoriaus Morita matavimo laidas. | Laidas skirtas Morita Root ZX-mini apekso lokatoriui |  |  | 5 |  | 0 | 0
Bendra pasiūlymo kaina 3 pirkimo dalies | [6 empty] | 0 | 0 | 668.22
4 | Heine įrangos detalės
4.1 | Laringoskopo lemputė Heine clasik | 2,5 V lempute tinkanti Laringoskopui HEINE FlexTip | 2,5 V lempute tinkanti Laringoskopui HEINE FlexTip | Heine, Vokietija, X-001.88.035 | 20 | 25 | 500 | 605
Bendra pasiūlymo kaina 4 pirkimo dalies | [6 empty] | 500 | 605 | 605
5 | KENZ įrangos detalės
5.1 | Popierius kardiografui Kenz-302 | Popierius tinkantis Kardiografui Kenz-302 112/90/300 |  |  | 30 |  | 0 | 0
5.2 | Gelis kardiografui EKG 260g | Gelis kardiografui po 260g. |  |  | 30 |  | 0 | 0
Bendra pasiūlymo kaina 5 pirkimo dalies | [6 empty] | 0 | 0 | 435.6
6 | ALOKA įrangos detalės
6.1 | Popierius echoskopui ALOKA UPP-110S | Printerio popierius tinkantis echoskopui ALOKA UPP-110S 110mm/20mm |  |  | 30 |  | 0 | 0
6.2 | Gelis echoskopui ALOKA ECO 260g | Gelis tinkantis echoskopui |  |  | 30 |  | 0 | 0
Bendra pasiūlymo kaina 6 pirkimo dalies | [6 empty] | 0 | 0 | 617.1