## specifikacija
SPS 1 priedas
RANKŲ IR ODOS DEZINFEKCINĖS PRIEMONĖS, NR. 2795, 3906
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas. Šis reikalavimas taikomas siūlantiems priemones, skirtas medicinos priemonių /prietaisų priežiūrai (valymui ir dezinfekavimui).
2. Tiekėjai, siūlantys cheminės dezinfekcijos ir higienos priežiūros priemones, turi pateikti priemonės saugos duomenų lapą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjai turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalbomis.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės (prekės) pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Max kiekis, vnt. | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma Eur be PVM | PVM suma, Eur | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
4. | Rankų higienos priemonių sistema, skirta chirurginiam rankų paruošimui. Siūlyti derančias tarpusavyje, vieno gamintojo priemones, tinkamas turimai įrangai – Sterisol rankų higienos priemonių talpų laikikliams užpildyti. PASTABA. 4.1-4.3 poz. pateikti pavyzdžius siūlomų pakuočių (po 1 vnt.) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
4.1. | Rankų antiseptikas | Biocidas. Veikliosios medžiagos 100 g:propanolio ir etilo alkoholių mišinysne mažiau 70 g. Su odos priežiūros priemone – gliceroliu, pH neutralus odai, vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (TB), fungicidiniu, virucidiniu (ŽIV, HBV, Rota, Papova). Ekspozicijos laikas ne daugiau: MRSA – 30 s, TB – 30 s, Rota virusui – 15 s. Priemonės talpa, dozavimo pompa yra vienkartinio naudojimo, sistema ekonomiška – dozavimo įrenginys yra įtaisytas produkto pakuotėje, nereikalingas jo valymas, dezinfekavimas. Vieno paspaudimo dozė – ne daugiau 0,5 ml priemonės. Talpos iš polietileno, iki 750 ml tūrio. | litras | 11760 | 5.43 | 21 | 63856.8 | 13409.928 | 77266.728 | Biocidas. Veikliosios medžiagos 100 g:propanolio ir etilo alkoholių mišinysne 85 g. Su odos priežiūros priemone – gliceroliu, pH neutralus odai, vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (TB), fungicidiniu, virucidiniu (ŽIV, HBV, Rota, Papova). Ekspozicijos laikas: MRSA – 30 s, TB – 30 s, Rota virusui – 15 s. Priemonės talpa, dozavimo pompa yra vienkartinio naudojimo, sistema ekonomiška – dozavimo įrenginys yra įtaisytas produkto pakuotėje, nereikalingas jo valymas, dezinfekavimas. Vieno paspaudimo dozė – 0,5 ml priemonės. Talpos iš polietileno, iki 700 ml tūrio. Sterisol rankų dezinfektantas (0,7 l), Prekės kodas – 4106; Sterisol AB, Švedija https://www.sterisol.com/products/hand-disinfectant/c-29/c-109 „Meditalika I dalis“; „Konfidencialu I dalis“; „Konfidencialu II dalis“ ; Psl.Nr. 5 – 14; 22 – 67
4.2. | Losjonas - muilas | Klampus skystis, be kvapo ir dažančiųjų medžiagų, be antimikrobinio poveikio, pH neutralus odai. Priemonės talpa, dozavimo pompa yra vienkartinio naudojimo, dozavimo įrenginys yra įtaisytas produkto pakuotėje, jo valymas, dezinfekavimas ar kt. priežiūra – nereikalinga. Vieno paspaudimo dozė – ne daugiau 0,5 ml losjono. Talpos iš polietileno, iki 750 ml tūrio. | litras | 8820 | 4.86 | 21 | 42865.2 | 9001.692 | 51866.892 | Klampus skystis, be kvapo ir dažančiųjų medžiagų, be antimikrobinio poveikio, pH neutralus odai. Priemonės talpa, dozavimo pompa yra vienkartinio naudojimo, dozavimo įrenginys yra įtaisytas produkto pakuotėje, jo valymas, dezinfekavimas ar kt. priežiūra – nereikalinga. Vieno paspaudimo dozė – 0,5 ml losjono. Talpos iš polietileno, iki 700 ml tūrio. Sterisol sk. muilas Ultra mild (0,7 l), Prekės kodas – 4815; Sterisol AB, Švedija https://www.sterisol.com/products/soap/c-29/c-107 „Meditalika I dalis“, Psl. Nr. 15 - 16
4.3. | Rankų odos kremas | Naudojamas kasdieninei medicinos personalo rankų odos priežiūrai (nesiūlyti kosmetinių priemonių, neskirtų ligoninės personalo rankų odos priežiūrai). Be konservantų, dažų, kvapiųjų medžiagų, po panaudojimo pilnai susigeria į odą, nepalikdamas riebalų likučio. Priemonės talpa, dozavimo pompa yra vienkartinio naudojimo; sistema ekonomiška – dozavimo įrenginys yra įtaisytas produkto pakuotėje, nereikalingas jo valymas, dezinfekavimas; vieno paspaudimo dozė – ne daugiau 0,5 ml priemonės. | litras | 1600 | 7.71 | 21 | 12336 | 2590.56 | 14926.56 | Naudojamas kasdieninei medicinos personalo rankų odos priežiūrai. Be konservantų, dažų, kvapiųjų medžiagų, po panaudojimo pilnai susigeria į odą, nepalikdamas riebalų likučio. Priemonės talpa, dozavimo pompa yra vienkartinio naudojimo; sistema ekonomiška – dozavimo įrenginys yra įtaisytas produkto pakuotėje, nereikalingas jo valymas, dezinfekavimas; vieno paspaudimo dozė – 0,5 ml priemonės. Sterisol rankų kremas/ losjonas (0,7 l), Prekės kodas – 4365; Sterisol AB, Švedija https://www.sterisol.com/products/creme/c-29/c-108 „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 17 – 20
4.4. | Laikikliai | Sieniniai, alkūniniai dozatoriai prie sienos tvirtinami plokštele ant kurios tvirtinamas laikiklis. Laikilio dangtelis permatomas. Alkūninis dozatorius apačioje.Pilnai uždaro tipo, talpinantys poz. 4.1 - 4.3 aprašytas talpas | vnt. | 500 | 2 | 21 | 1000 | 210 | 1210 | Sieniniai, alkūniniai dozatoriai prie sienos tvirtinami plokštele ant kurios tvirtinamas laikiklis. Laikilio dangtelis permatomas. Alkūninis dozatorius apačioje. Pilnai uždaro tipo, talpinantys poz. 4.1 - 4.3 aprašytas talpas. Sterisol sieninis dozatorius (0,7 l), Sterisol AB, Švedija https://www.sterisol.com/products/dispenser/c-29/c-111 „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 21
4.5. | Laikikliai | Portatyvinis, naudojamas kabinti ant pacientų lovos metalinio rėmo, talpinantis poz. 4.1 - 4.3 talpas. | vnt. | 500 | 2 | 21 | 1000 | 210 | 1210 | Portatyvinis, naudojamas kabinti ant pacientų lovos metalinio rėmo, talpinantis poz. 4.1 - 4.3 talpas. Sterisol dozatorius ant lovų (0,7 l), Sterisol AB, Švedija https://www.sterisol.com/products/dispenser/c-29/c-111 „Meditalika I dalis“, Psl.Nr. 21; 21.1
|  |  | viso 4 p. d. |  |  |  | 121 058,00 | 25 422,18 | 146 480,18
5. | Rankų antiseptikas | Biocidas. Veikliosios medžiagos etilo alkoholis. 100 g preparato turi būti ne mažiau 85 g 96% etanolio. Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, gicerino, ketvirtinių amino junginių, ir kvapiųjų medžiagų. Higieninė rankų dezinfekcija ne ilgiau kaip per 30 sekundžių (pateikti tyrimų išvadas dėl EN 1500). Chirurginė dezinfekcija – 90 sekundžių (pateikti išvadas dėl atitikimo EN 12791). Preparate turi būti odos regeneraciją skatinančių priedų. Preparatas, pasižymintis baktericidiniu (tarp jų ir TBC), fungicidiniu, virucidiniu (HAV, HBV, ŽIV, HCV, Polio, Rota, Adeno, Vaccina, Herpes simplex), MRSA, Helicobacter. Turi būti pilnas priešvirusinis poveikis (pagal EN 14476 standartą prieš polioviruso 1 tipą ir prieš adenoviruso 5 tipą- pateikti tyrimų išvadas). Baktericidinis, virucidinis, mielicidinis ir tuberkulocidinis veikimo laikas ne ilgiau kaip 15 s. Priemonės talpa vankartinė su integruota dozavimo pompa, pastoma, galima naudoti be specialaus dozatoriaus, Talpa iki 1 litro. | litras | 2143 | 6.4 | 21 | 13715.2 | 2880.192 | 16595.392 | Biocidas. Veikliosios medžiagos etilo alkoholis. 100 g preparato 85g etanolio. Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, gicerino, ketvirtinių amino junginių, ir kvapiųjų medžiagų. Higieninė rankų dezinfekcija ne ilgiau kaip per 30 sekundžių (pateiktas EN 1500). Chirurginė dezinfekcija – 90 sekundžių (pateiktas EN 12791). Preparate turi odos regeneraciją skatinančių priedų. Preparatas, pasižymintis baktericidiniu (tarp jų ir TBC), fungicidiniu, virucidiniu (HAV, HBV, ŽIV, HCV, Polio, Rota, Adeno, Vaccina, Herpes simplex), MRSA, Helicobacter. Pilnas priešvirusinis poveikis (pagal EN 14476 standartą prieš polioviruso 1 tipą ir prieš adenoviruso 5 tipą). Baktericidinis, virucidinis, mielicidinis ir tuberkulocidinis veikimo laikas 15 s. Priemonės talpa vankartinė su integruota dozavimo pompa, pastoma, galima naudoti be specialaus dozatoriaus, Talpa iki 500ml. Sterisol rankų dezinfektantas (500 ml), Prekės kodas – 4155; Sterisol AB, Švedija https://www.sterisol.com/products/hand-disinfectant/c-29/c-109 „Meditalika I dalis“; „Konfidencialu I dalis“; „Konfidencialu II dalis“ ; Psl.Nr. 5 – 14; 22 – 67
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
2. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei perkančiosios organizacijos suplanuotas PVM , tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas (žr. SPS 18 p. pastabą).
3. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).