PAGE  

	Paruošta pagal Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) sąlygų 1 priedas

	[image: image1.jpg]



	Adresas: UAB "Mingeda" ir Ko

Krokuvos g. 11-65, LT-09314 Vilnius

	
	Tel.: 8-5-2724271, Faks: 8-5-2724227, el.paštas:info@mingeda.lt
Įmonės kodas: 124122896
PVM kodas: LT241228917


(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL BIOIMPEDANSO ĮSIGIJIMO VYKDANT PROJEKTĄ „VAIKŲ RETŲ LIGŲ KOMPETENCIJOS CENTRO ĮSTEIGIMAS LSMU LIGONINĖJE KAUNO KLINIKOSE“ PIRKIMO

____2019 gegužės 30___Nr._M1_____
(Data)

_____Vilnius________

(Sudarymo vieta)












1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB "Mingeda" ir Ko

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Krokuvos g. 11-65, LT-09314 Vilnius

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	124122896, LT241228917

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT107044060001206501, SEB bankas, 70440


	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Arvydas Juozas Katalinas

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Egidijus Janiška

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Medicinos skyriaus vadovas Egidijus Janiška

	Telefono numeris
	+37052724271

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	info@mingeda.lt


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso (supaptastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).


Patvirtiname, kad pasiūlyme pateiktos dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.


    2 lentelė

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

	Eil.
Nr.
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

	
	

	
	


   3 lentelė


PASIŪLYMO KAINA

	  Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Mato Vnt.
	Kiekis 
	Vnt. kaina Eur be PVM
	Vnt. kaina Eur su PVM
	Kaina viso Eur su PVM

	1. 
	Bioimpedansas
	MC-780MAS, portatyvinis, TANITA Corporation, Japonija
	Vnt. 
	1
	5`395,00
	6`527,95
	6`527,95

	
	Bendra kaina Eur su PVM:
	X
	X
	X
	X
	X
	6`527,95



4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametrų reikšmė
	Siūloma parametrų reikšmė

	1.
	Paskirtis
	Aparatas kūno sudėties analizei
	

	2.
	Matavimo metodas
	Bioelektrinio impedanso analizė (BIA), matuojant kūno varžą 8 liečiamaisiais elektrodais (delnuose ir pėdose)
	

	3.
	Analizei naudojami veiksniai
	Amžius, lytis, ūgis, svoris, kūno varža
	

	4.
	Matavimo signalo dažniai 
	5, 50, 250 kHz (tyrimui naudojami ne mažiau kaip 3 skirtingi dažniai)
	

	5.
	Rezultatų pateikimas: 
	1. Analizatoriaus monitoriaus ekrane;

2. Komplekte su analizatoriumi pateikiamu lazeriniu spausdintuvu (19.3 p.) spausdinamame A4 formato ataskaitos lape (lietuvių kalba).
	

	6.
	Tyrimo ataskaitoje pateikiama informacija:
	1. Data;

2. Tyrimo laikas;

3. Paciento, vardas, pavardė, kiti identifikaciniai duomenys;
4. Paciento ūgis, svoris, amžius, lytis;
5. Tyrimo rezultatai, normos ribos (spausdinamos šalia tyrimo rezultatų).
	

	7.
	Matavimo sritis (tyrimo apimtis)
	Viso kūno analizė ir segmentinė rankų, kojų, liemens analizė
	

	8.
	Analizuojami parametrai (ataskaitose pateikiami tyrimo duomenys):
	
	

	8.1.
	Kūno sudėtis:
	1. Svoris (kg);

2. Ūgis (cm);

3. Standartinis (optimalus) svoris (kg);

4. Liesoji kūno masė (kg);

5. Kūno riebalų masė (kg ir %);

6. Kūno raumenų masė (kg);

7. Kūno mineralų masė (kg);

8. Bendra kūno skysčių masė (kg);

9. Kūno baltymų masė (kg);

10. Kūno masės indeksas (kg/m2);

	

	8.2.
	Raumenų ir riebalų segmentinė analizė:
	1. Kairės rankos raumenų ir riebalų  masės (kg);

2. Dešinės rankos raumenų ir riebalų masės (kg);

3. Kairės kojos raumenų ir riebalų    masės (kg);

4. Dešinės kojos raumenų ir riebalų masės (kg);

5. Liemens raumenų ir riebalų masės (kg).
	

	8.3.
	Pilvo srities analizė:
	1. Riebalų pasiskirstymas (lygiais);

2. Visceralinių riebalų pasiskirstymas (cm² arba santykiniais vienetais);

3. Pilvinis nutukimas (juosmens ir klubų santykis, metabolinio sindromo rodiklis).
	

	8.4.
	Mitybos įvertinimas
	1. Bazinė medžiagų apykaita (kcal);

2. Rekomenduojamas paros kcal kiekis;

3. Biologinis amžius (metais).
	

	8.5.
	1. Kūno sudėties korekcija ir rekomendacijos
	2. Svorio trūkumas/viršsvoris (kg);

3. Raumenų trūkumas/viršsvoris (kg);

4. Riebalų trūkumas/viršsvoris (kg);

5. Kūno tipas (iš ne mažiau kaip 9 skirtingų kūno tipų);

6. Rekomenduojamas numesti svoris (kg); 

7. Rekomenduojama numesti riebalų masė savaitei (kg);

8. Rekomenduojamas kontrolės terminas (savaitėmis);
	

	9.
	Monitorius
	Spalvoto vaizdo, grafinis, su skystųjų kristalų ekranu (LCD arba lygiavertis) 
	

	10.
	Varžos (impedanso) matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	100 – 950 Ώ
	

	11.
	Tiriamų pacientų amžiaus diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	5 – 89 metai
	

	12.
	Tiriamų pacientų ūgio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	100 – 200 cm 
	

	13.
	Tiriamų pacientų svorio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	10 – 200 kg
	

	14.
	Tyrimo trukmė
	Ne ilgiau kaip 1 min.
	

	15.
	Rūbų svorio įvertinimo funkcija (prietaisas automatiškai atima nustatytą rūbų svorį iš bendro svorio)
	Būtina
	

	16.
	Tyrimui įvedamų paciento duomenų  išsaugojimas ir jų paieška pagal įvestą skaitmeninį identifikacinį kodą ir/arba  tekstinę identifikacinę informaciją
	Būtina
	

	17.
	Sąsajos analizatoriaus sujungimui su išoriniais įrenginiais
	1. USB jungtis išorinio spausdintuvo prijungimui;

2. Jungtis laidiniam sujungimui su kompiuteriu;

3. Belaidis ryšys su kompiuteriu.

	

	18.
	Įrangos maitinimui naudojamas (tinkamas) elektros energijos šaltinis
	230V, 50 Hz el. tinklas. 

	

	19.
	Komplektacija
	1. Kūno sudėties analizatorius 

2. Specialus lagaminas analizatoriaus transportavimui;
3. Išorinis (atskiras) lazerinis spausdintuvas;
4. Lietuvių kalba parengtos A4 formato formos, skirtos tyrimo ataskaitų spausdinimui - 200 vnt.;

5. Programinė įranga, skirta paciento duomenų kortelės sukūrimui, tyrimų duomenų kaupimui, tyrimų rezultatų palyginimui, statistinei ir grafinei analizei, instaliuojama į personalinį kompiuterį (kompiuteris į perkamos įrangos komplektaciją neįtrauktas);
6. Ūgio matuoklė (surenkama, statoma šalia kūno sudėties analizatoriaus).
	

	20.
	Pristatoma įranga paženklinta  CE ženklu

	1. Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti kūno sudėties analizatoriaus atitiktį Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC ir Neautomatinių svarstyklių direktyvos 2009/23/EB (arba 2014/31/ES)  reikalavimams bei žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų) kopijas.
	

	21.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėn.
	

	22.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	23.
	Kūno sudėties analizatoriuje integruotų svarstyklių metrologinė patikra
	3. Būtina. Kūno sudėties analizatorius užsakovui pateikiamas su atlikta metrologine patikra (pirmine arba atlikta Lietuvoje), galiojančia ne trumpiau kaip 18 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos.
	


Pastabos: 

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

2. Grafoje „Sūloma parametrų reikšmė“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

	                                                                                                                                                  5 lentelė
PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil.Nr.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Dokumento puslapių skaičius
Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
13 psl.

espd.pdf  ir espd.xml

2.

Pasiūlymas Word formatu

6 psl.

Pasiulymas Word

3.

Bioimpedanso atstovavimas gamintojui EN
1 psl.

TANITA EN

4.

Bioimpedanso gamintojo katalogas 

21 psl.

Kat

5.

Bioimpedanso aprašymas lietuvių k.

5 psl.

Aprasymas LT

6
Bioimpedanso medicinos prietaisų CE atitikties sertifikatas

2 psl.

TANITA CE

7.

Bioimpedanso neautomatinių svarstyklių atitikties sertifikatas NAWI

6 psl.

TANITA NAWI

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
___________________________________________________________________________
Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Direktorius
Arvydas Juozas Katalinas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(Parašas) 
(Vardas ir pavardė) 



Sk-1 tipinė forma

5

