Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Odontologinių, plombinių medžiagų, instrumentų ir kitų pagalbinių priemonių pirkimas

Bendrieji / privalomi reikalavimai:

1. Prekės pagal 5 ir 7 pirkimo objekto dalis turi būti vieno gamintojo (pirkimo objekto dalies pozicijose).

2. Prekių pagal 1, 2, 3, 4 pirkimo objekto dalis galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 12 mėnesių nuo jų pateikimo perkančiajai organizacijai.

3. Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių standartų ir tai prekių grupei keliamus reikalavimus.

4. Visos siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu.

5. Tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo katalogus ir/ar prekių gamintojų parengtus bei tiekėjo patvirtintus siūlomų prekių aprašus bei prekių naudojimo instrukcijas. Prekių gamintojo kataloguose ir/ar prekių gamintojų parengtuose bei tiekėjo patvirtintuose siūlomų prekių aprašuose turi būti nurodytos charakteristikos, išvardintos perkančiosios organizacijos pateiktoje techninėje specifikacijoje (lentelėje apačioje). Šie dokumentai gali būti pateikiami originalo kalba, pateikiant lietuvių kalba reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius dokumentus, arba šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba. Šie dokumentai turi įrodyti prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o lentelėje nurodomas aprašymo numeris bei puslapis.

6. Esant būtinumui, perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių pavyzdžius (po 1 vnt. kiekvienos siūlomos pozicijos) įvertinti. Visus prekių pavyzdžius tiekėjas privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai tiekėjui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir prekių gamintojų kataloguose (markeriu pažymėta) ir/ar prekių gamintojų parengtuose bei tiekėjo patvirtintuose siūlomų prekių aprašuose nurodytos bei objektyviai gaminamos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su prekių gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Tuo atveju, jeigu įvertinus pateiktus siūlomus prekių pavyzdžius ir/ar pasiūlyme esančius prekių gamintojų katalogus ir/ar prekių gamintojų parengtus bei tiekėjo patvirtintus siūlomų prekių aprašus paaiškėja, kad siūlomos prekės neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų šioms prekėms arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikia prekių pavyzdžių įvertinti ir/ar prekių gamintojų katalogus ir/ar prekių gamintojų parengtus bei tiekėjo patvirtintus siūlomų prekių aprašus, tiekėjo pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

7. Tiekėjas turi užtikrinti tinkamą ir saugų prekių transportavimą ir pristatymą, laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

8. Pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.

9. Perkančioji organizacija prekių užsakymus vykdo pagal poreikį.

10. Tiekėjas perkančiajai organizacijai užsakytas prekes turi pristatyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

| Pir-kimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Reikalavimai (techninės charakteristikos) | Mato vnt. | Numatomas poreikis | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparatas kanalams apdoroti | Reikalavimai: skystame pavidale. Sudėtis - 15% (EDTA-Ca2*). Skirtas siaurų kanalų prieinamumui. Supakuotas plastikiniame buteliuke po 50 ml. | but. | 25 |  |
| 2. | Šviesa kietinama, rentgenokontrastinė, nanokeraminė restauravimo medžiaga (Ceram - X Universal arba jai lygiavertė) | Šviesa kietinama, rentgenokontrastinė, nanokeraminė restauravimo medžiaga (Ceram - X Universal arba jai lygiavertė) priekiniams ir galiniams dantims atkurti. Turi labai gerai modeliuotis ir greitai poliruotis. Iš viso sistemoje turi būti 5 universalūs atspalviai, kurie atkuria 16 VITA rakto atspalvių. Sistema turi turėti specialią formulę, skirtą visų danties atspalvių atkūrimui. Rinkinį turi sudaryti: 5 universalūs atspalviai, 5 švirkštai po 3 g., 50 aplikatorių, bondas, plastikinis indelis bondui lašinti. | rink. | 30 | Šviesa kietinama, rentgenokontrastinė, nanokeraminė restauravimo medžiaga (Ceram - X Universal arba jai lygiavertė) priekiniams ir galiniams dantims atkurti. Turi labai gerai modeliuotis ir greitai poliruotis. Iš viso sistemoje turi būti 5 universalūs atspalviai, kurie atkuria 16 VITA rakto atspalvių. Sistema turi turėti specialią formulę, skirtą visų danties atspalvių atkūrimui. Rinkinį turi sudaryti: 5 universalūs atspalviai, 5 švirkštai po 3 g., 50 aplikatorių, bondas, plastikinis indelis bondui lašinti. |
| 3. | Nuolatinių dantų vagelių dengimo kompozitas | Reikalavimai: šviesa kietinamas, fluoridus išskiriantis duobelių ir vagelių silantas. Rausvos spalvos, po apšvitinimo rausvas silantas turi įgauti nepermatomą šviesiai gelsvą atspalvį. Sudėtis: BIS-GMA/TEGDMA dervos, neužpildytas. Pakuotėje švirkštas 1,2 ml ir 10 vienkartinių švirkšto antgalių. | pak. | 40 | Reikalavimai: šviesa kietinamas, fluoridus išskiriantis duobelių ir vagelių silantas. Rausvos spalvos, po apšvitinimo rausvas silantas turi įgauti nepermatomą šviesiai gelsvą atspalvį. Sudėtis: BIS-GMA/TEGDMA dervos |
| 4. | Retrakcinis siūlas, impregnuotas epinefrinu | Reikalavimai: ne mažiau 220 cm ilgio megztas siūlas, impregnuotas epinefrino hidrochloridu. Skirtas atstumti dantenoms. Įpakavimas: buteliuke, susuktas į ritinėlį. | vnt. | 20 | Reikalavimai: ne mažiau 220 cm ilgio megztas siūlas, impregnuotas epinefrino hidrochloridu. Skirtas atstumti dantenoms. Įpakavimas: buteliuke, susuktas į ritinėlį. |
| 5. | Grąžtai kietmetalio (kampiniam antgaliui) |  |  |  |  |
| 5.1. | Grąžtai kietmetalio (kampiniam antgaliui) | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu. | vnt. | 500 | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu. |
| 5.2. | Grąžtai kietmetalio (kampiniam antgaliui prailgintu koteliu) | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu. | vnt. | 200 | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu. |
| 5.3. | Endodontiniai grąžtai | Reikalavimai: endodontiniai grąžtai, daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, skirti kanalų paieškai, atidarymui ir platinimui. Turi būti pažymėti žalia juostele. Grąžto ilgis 34 mm, diametras 2,35 mm. Darbinės dalies dydžiai 0,6; 0,8; 1,0 mm. Supakuoti po 5 vnt. plokštelėje. | plokšt. | 15 | Reikalavimai: endodontiniai grąžtai, daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, skirti kanalų paieškai, atidarymui ir platinimui. Turi būti pažymėti žalia juostele. Grąžto ilgis 34 mm, diametras 2,35 mm. Darbinės dalies dydžiai 0,6; 0,8; 1,0 mm. Supakuoti po 5 vnt. plokštelėje. |
| 6. | Odontologinių veidrodėlių galvutės ir koteliai |  |  |  |  |
| 6.1. | Odontologinių veidrodėlių galvutės nedidinančios N4 | Reikalavimai: pagaminti iš nerūdijančio plieno; veidrodinė dalis su sriegiu; sandarios; nedidinančios, N4; ypatingai lygaus paviršiaus, nekraipančios vaizdo, nerasojančios, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 600 | Reikalavimai: pagaminti iš nerūdijančio plieno; veidrodinė dalis su sriegiu; sandarios; nedidinančios, N4; ypatingai lygaus paviršiaus, nekraipančios vaizdo, nerasojančios, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai. |
| 6.2. | Odontologinių veidrodėlių koteliai | Reikalavimai: nerūdijančio plieno galvutėms nurodytoms 6.1. | vnt. | 50 | Reikalavimai: nerūdijančio plieno galvutėms nurodytoms 6.1. |
| 7. | Poliravimo sistema |  |  |  |  |
| 7.1. | Poliravimo sistema | Reikalavimai: poliravimo galvutės, trijų formų: taurelė, liepsnelė ir diskelis. Poliravimo galvučių laikiklis plastmasinis. Į rinkinį įeina 25 vnt. poliravimo kempinėlių su metaliniu laikikliu ir dvi poliravimo pastos dviejų grubumų: fine ir extra fine. | rink. | 4 | Reikalavimai: poliravimo galvutės, trijų formų: taurelė, liepsnelė ir diskelis. Poliravimo galvučių laikiklis plastmasinis. Į rinkinį įeina 25 vnt. poliravimo kempinėlių su metaliniu laikikliu ir dvi poliravimo pastos dviejų grubumų: fine ir extra fine |
| 7.2. | Poliravimo galvutės liepsnelės formos | Reikalavimai: liepsnelės formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. | vnt. | 200 | Reikalavimai: liepsnelės formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. |
| 7.3. | Poliravimo galvutės diskelio formos | Reikalavimai: diskelio formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. | vnt. | 200 | Reikalavimai: liepsnelės formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. |
| 7.4. | Poliravimo galvutės taurelės formos | Reikalavimai: taurelės formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. | vnt. | 200 | Reikalavimai: taurelės formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. |
| 7.5. | Poliravimo galvutės liepsnelės formos | Reikalavimai: liepsnelės formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. | vnt. | 100 | Reikalavimai: liepsnelės formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. |
| 7.6. | Poliravimo galvutės diskelio formos | Reikalavimai: diskelio formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. | vnt. | 100 | Reikalavimai: diskelio formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. |
| 7.7. | Poliravimo galvutės taurelės formos | Reikalavimai: taurelės formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. | vnt. | 100 | Reikalavimai: taurelės formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas |
| 7.8. | Poliravimo diskelių Ceram X gloss rinkinys arba jam lygiavertis | Reikalavimai: vienkartinio naudojimo. Rinkinyje turi būti supakuota po 30 vnt. Diskelis pagamintas iš sintetinės gumos be latekso, užpildytos deimantų pudra, kotelis pagamintas iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido. Pirminiam apdirbimui skirti diskeliai su mėlynu koteliu, galutiniam apdirbimui – su baltu koteliu. | rink. | 30 | Reikalavimai: vienkartinio naudojimo. Rinkinyje turi būti supakuota po 30 vnt. Diskelis pagamintas iš sintetinės gumos be latekso, užpildytos deimantų pudra, kotelis pagamintas iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido. Pirminiam apdirbimui skirti diskeliai su mėlynu koteliu, galutiniam apdirbimui – su baltu koteliu. |
| 8. | Eugenolis | Reikalavimai: flakonas 10 ml, su pipete. | vnt. | 60 |  |