DĖL MEDICININĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau Kauno klinikos) siekia atnaujinti turimą „Medicad“ programinę įrangą. Perkamos programinės įrangos atnaujinimui reikalaujamos charakteristikos pateikiamos Techninių reikalavimų lentelėje.

Kokybės reikalavimai

- Tiekėjas turi pateikti visas reikiamas licencijas(jei yra), reikalingas užtikrinti žemiau aprašytų programinės įrangos savybių naudojimą, nereikalaujant papildomų Užsakovo lėšų.

- Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos perkančiosios organizacijos vardu.

- Tiekėjas privalo programinę įrangą įdiegti, paleisti, įvykdyti funkcionalumo testavimą ir apmokyti personalą, nereikalaujant papildomų Perkančiosios Organizacijos lėšų.

- Programinės įrangos atnaujinimo diegimo ir konfigūravimo darbai atliekami gydymo įstaigos pateiktoje techninėje įrangoje perkančiosios organizacijos patalpose.

Licencijų pristatymo ir įdiegimo terminas: 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

Pastebėtiems trūkumams šalinti numatoma: 5 darbo dienų trukmė.

Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skaitmeninio radiologinio operacinio planavimo programos Hectec Medicad atnaujinimas į ne žemiau kaip 7.0 versiją | Būtina | Taip Skaitmeninio radiologinio operacinio planavimo programos Hectec Medicad atnaujinimas į 7.0 versiją |
|  | Atnaujinamos turimos 3 konkurencinės licencijos, užtikrinančios galimybę vienu metu dirbti ne mažiau 3 (trims) vartotojams su visomis funkcijomis | Būtina | Taip Atnaujinamos turimos 3 konkurencinės licencijos, užtikrinančios galimybę vienu metu dirbti 3 (trims) vartotojams su visomis funkcijomis |
|  | Atnaujinami turimi programos funkciniai moduliai: - Klubo (klubo sąnario endoprotezavimas) - Kelio (kelio sąnario endoprotezavimas); - Trauma (kaulų lūžių osteosintezė) | Būtina | Taip Atnaujinami turimi programos funkciniai moduliai: - Klubo (klubo sąnario endoprotezavimas) - Kelio (kelio sąnario endoprotezavimas); - Trauma (kaulų lūžių osteosintezė) |
|  | Programinės įrangos palaikymas - kasmėnesinis implantų šablonų duomenų bazės atnaujinimas, programinės įrangos atnaujinimai ir patobulinimai, trukmė ne mažiau 5 metai (60mėn.) | Būtina | Taip Programinės įrangos palaikymas - kasmėnesinis implantų šablonų duomenų bazės atnaujinimas, programinės įrangos atnaujinimai ir patobulinimai, trukmė 5 metai (60mėn.) |