HOLTER ANALIZAVIMO PAKETAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau Kauno klinikos) siekia įsigyti dirbtinio intelekto (AI) analizavimo paketą C3+ Cortium holteriams.

Kokybės reikalavimai

Tiekėjas turi pateikti visas reikiamas licencijas, prisijungimus reikalingus užtikrinti žemiau aprašytų programinės įrangos savybių naudojimą, nereikalaujant papildomų Užsakovo lėšų.

Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai(jei yra), turi būti užregistruotos perkančiosios organizacijos vardu.

Tiekėjas privalo programinę įrangą įdiegti(jei to reikia), paleisti, įvykdyti funkcionalumo testavimą ir apmokyti personalą, nereikalaujant papildomų Perkančiosios Organizacijos lėšų.

- Pristatymo (įdiegimo) terminas: 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

- darbo dienų Pastebėtiems trūkumams šalinti numatoma: 5 trukmė.

| Eil. Nr. | Perkamos prekės | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Holter analizavimo paketas 24 mėn. laikotarpiui | vnt. | 1 |

Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Reikalavimas | Siūlomų parametrų specifikacija (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EKG analizavimo programos suderinamumas | EKG programa turi veikti su klinikos turimais Cortrium C3+ holteriais. | EKG programa veikia su klinikos turimais Cortrium C3+ holteriais. |
|  | EKG analizavimo programos pateikimas | Į kainą turi būti įskaičiuota licencija, suteikianti teisę/galimybę prietaiso vartotojams ne trumpiau kaip 24 mėn. neribotai naudotis EKG registravimo duomenų automatiniam (Dirbtinio intelekto ir nuotolinių specialistų) analizavimui bei paruoštų ataskaitų pateikimui skirta programa, neribojant analizuojamų duomenų/pateikiamų ataskaitų kiekio. | Į kainą įskaičiuota licencija, suteikianti teisę/galimybę prietaiso vartotojams ne trumpiau kaip 24 mėn. neribotai naudotis EKG registravimo duomenų automatiniam (Dirbtinio intelekto ir nuotolinių specialistų) analizavimui bei paruoštų ataskaitų pateikimui skirta programa, neribojant analizuojamų duomenų/pateikiamų ataskaitų kiekio. |
|  | Analizuojami parametrai | - Širdies ritmas; - Prieširdžių virpėjimas. | - Širdies ritmas; Prieširdžių virpėjimas. |
|  | EKG ritmo/įvykių analizė, analizės rezultatus pateikiant skaitine išraiška | - Bradikardija; - Tachikardija; - Supraventrikulinė tachikardija; - Skilvelinė tachikardija; - Kupletai; - Bigeminija; - Trigeminija; - Prieširdžių virpėjimas; - Pauzė. | - Bradikardija; - Tachikardija; - Supraventrikulinė tachikardija; - Skilvelinė tachikardija; - Kupletai; - Bigeminija; - Trigeminija; - Prieširdžių virpėjimas; Pauzė. |
|  | Kontaktai | Atsiradus sutrikimams nurodyti kontaktinius duomenis : - Telefono numerį; - Elektroninio pašto adresą. | Atsiradus sutrikimams: Vaidotas Nortkus - 370 610 08572 - vaidotas@abiotek.lt |